## část 1_ Čepice operační lodička
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky jednorázového ochranného oděvu pro Nemocnici Nymburk s. r. o.
Část VZ: |  |  | část 1: Čepice operační lodička
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
P.č. | ID | Předmět plnění |  | Měrná jednotka = 1 ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 35202 | Čepice operační lodička |  | 1 ks | 2720 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 1. (Předmět hodnocení) |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Čepice (dále jen "Zboží") | Zboží splňuje ANO/NE
|  | expirace minimálně 24 měsíců od dodání zboží | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | s gumičkami | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | hypoalergenní | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | prodyšná netkaná textilie min. gramáž 25g/m2 | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | nesmí se z ní uvolňovat vlákna | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | při manipulaci se nesmí roztrhnout | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | musí držet na hlavě | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | musí krýt vlasovou část na hlavě | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 2_ Čepice oper. s potíkem
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky jednorázového ochranného oděvu pro Nemocnici Nymburk s. r. o.
Část VZ: |  |  | část 2: Čepice operační s potítkem
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
P.č. | ID | Předmět plnění |  | Měrná jednotka = 1 ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 35204 | Čepice operační s potítkem |  | 1 ks | 11640 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 2. (Předmět hodnocení) |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Čepice (dále jen "Zboží") | Zboží splňuje ANO/NE
|  | expirace minimálně 24 měsíců od dodání zboží | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | s úvazky | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | vhodné pro dlouhé i krátké vlasy | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | hypoalergenní | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | prodyšná netkaná textilie min. gramáž 35g/m2 | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | nesmí se z ní uvolňovat vlákna | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | při manipulaci se nesmí roztrhnout | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | musí krýt vlasovou část na hlavě | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | musí držet na hlavě | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 3_ Čepice operační clip
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky jednorázového ochranného oděvu pro Nemocnici Nymburk s. r. o.
Část VZ: |  |  | část 3: Čepice operační skládaný clip
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
P.č. | ID | Předmět plnění |  | Měrná jednotka = 1 ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 35206 | Čepec skládaný clip |  | 1 ks | 4800 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 3. (Předmět hodnocení) |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Čepice (dále jen "Zboží") | Zboží splňuje ANO/NE
|  | expirace minimálně 24 měsíců od dodání zboží | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | s gumičkami | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | hypoalergenní | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | prodyšná netkaná textilie min. gramáž 12g/m2 | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | nesmí se z ní uvolňovat vlákna | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | při manipulaci se nesmí roztrhnout | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | musí držet na hlavě | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | musí krýt vlasovou část na hlavě | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 4_ Čepice operační baret
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky jednorázového ochranného oděvu pro Nemocnici Nymburk s. r. o.
Část VZ: |  |  | část 4: Čepice operační skládaný baret
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
P.č. | ID | Předmět plnění |  | Měrná jednotka = 1 ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 35206 | Čepec skládaný baret |  | 1 ks | 81720 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 4. (Předmět hodnocení) |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Čepice (dále jen "Zboží") | Zboží splňuje ANO/NE
|  | expirace minimálně 24 měsíců od dodání zboží | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | s gumičkami | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | prodyšná netkaná textilie, min. gramáž 18g/m2 | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | kruhový průřez s pružným lemem po obvodu | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | hypoalergenní | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | nesmí se z ní uvolňovat vlákna | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | při manipulaci se nesmí roztrhnout | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | musí držet na hlavě | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | musí krýt vlasovou část na hlavě | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 5_Ústenka s gumičkou
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky jednorázového ochranného oděvu pro Nemocnici Nymburk s. r. o.
Část VZ: |  |  | část 5: Ústenky jednorázové s gumičkou
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
P.č. | ID | Předmět plnění |  | Měrná jednotka = 1 ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 3710 35207 | Ústenka s gumičkou |  | 1 ks | 33080 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 5. (Předmět hodnocení) |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Ústenky (dále jen "Zboží") | Technické parametry nabízené dodavatelem
|  | je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů | ANO/NE
|  | Typ II dle platné normy ČSN EN ISO 14683+AC | ANO/NE
|  | expirace minimálně 24 měsíců od dodání zboží | ANO/NE
|  | jednorázová | ANO/NE
|  | s tvarovacím páskem v oblasti nosu | ANO/NE
|  | 3 vrstvá | ANO/NE
|  | prodyšná netkaná textilie | ANO/NE
|  | hypoalergenní, netoxická | ANO/NE
|  | hydrofobní (vodoodpudivá) | ANO/NE
|  | BFE ≥ 98 | ANO/NE
|  | chrání před prachem, nečistotami, bakteriemi a mikroby | ANO/NE
|  | bez zápachu | ANO/NE
|  | stálo barevná, bez obsahu latexu a stelného vlákna | ANO/NE
|  | hygienicky zabalené | ANO/NE
Zadavatel dále připouští, že technické normy ČSN EN a ČSN EN ISO, mohou být u zboží nahrazeny ekvivalenty EN a EN ISO nebo jiným rovnocenným řešením.

## část 6_ Ústenka s úvazky
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky jednorázového ochranného oděvu pro Nemocnici Nymburk s. r. o.
Část VZ: |  |  | část 6: Ústenky jednorázové s úvazky
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Pač. | ID | Předmět plnění |  | Měrná jednotka = 1 ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 35208 | Ústenka s úvazky |  | 1 ks | 87000 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 6. (Předmět hodnocení) |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Ústenky (dále jen "Zboží") | Technické parametry nabízené dodavatelem
|  | je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů | ANO/NE
|  | Typ II dle platné normy ČSN EN ISO 14683+AC | ANO/NE
|  | expirace minimálně 24 měsíců od dodání zboží | ANO/NE
|  | jednorázová | ANO/NE
|  | s tvarovacím páskem v oblasti nosu | ANO/NE
|  | 3 vrstvá | ANO/NE
|  | prodyšná netkaná textilie | ANO/NE
|  | hypoalergenní, netoxická | ANO/NE
|  | hydrofobní (vodoodpudivá) | ANO/NE
|  | BFE ≥ 98 | ANO/NE
|  | chrání před prachem, nečistotami, bakteriemi a mikroby | ANO/NE
|  | bez zápachu | ANO/NE
|  | stálo barevná, bez obsahu latexu a stelného vlákna | ANO/NE
|  | hygienicky zabalené | ANO/NE
Zadavatel dále připouští, že technické normy ČSN EN a ČSN EN ISO, mohou být u zboží nahrazeny ekvivalenty EN a EN ISO nebo jiným rovnocenným řešením.

## část 7_Oděv operační
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky jednorázového ochranného oděvu pro Nemocnici Nymburk s. r. o.
Část VZ: |  |  | část 7: Oděv operační
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
P.č. | ID | Předmět plnění |  | Měrná jednotka = 1 ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Třída zdrav. prostředku | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 24417 | Kalhoty kolonoskopické vel. XL |  | 1 ks | 720 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 36303 | Kalhoty kolonoskopické vel. XXL |  | 1 ks | 504 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | 9023 | Halena vel. L |  | 1 ks | 260 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | 1136 | Halena vel. XL |  | 1 ks | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | 23020 | Kalhoty vel. L |  | 1 ks | 96 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | 1136 | Kalhoty vel. XL |  | 1 ks | 336 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 7. (Předmět hodnocení) |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Operační oděv (dále jen "Zboží") | Technické parametry nabízené dodavatelem
|  | jednorázové použití, ochranný prostředek proti přenosu mikroorganismů a infekčních chorob | ANO/NE
|  | měkký prodyšný, pevná netkaná textilie | ANO/NE
|  | expirace minimálně 24 měsíců od dodání zboží | ANO/NE
Kalhoty kolonoskopické
|  | jednorázové | ANO/NE
|  | nesterilní | ANO/NE
|  | netkaná textilie | ANO/NE
|  | gramáž min. 35 g/m2 Změna dle vysvětlení ZD č. 1 | ANO/NE
Haleny
|  | netkaná textilie typu Polypropylen SMS, gramáž min. 30g/m2 | ANO/NE
|  | jednorázové | ANO/NE
|  | dvě velké boční kapsy, náprsní kapsa, kulatý výstřih nebo ve tvaru "V" | ANO/NE
|  | barva zelená nebo modrá | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | antistatická úprava | ANO/NE
|  | odolný proti průsaku tekutin | ANO/NE
Kalhoty
|  | netkaná textilie typu Polypropylen SMS, gramáž min. 30g/m2 | ANO/NE
|  | jednorázové | ANO/NE
|  | stahovací šňůra v pase kalhot | ANO/NE
|  | barva zelená nebo modrá | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | antistatická úprava | ANO/NE
|  | odolný proti průsaku tekutin | ANO/NE

## část 8_ Oděv operační set
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky jednorázového ochranného oděvu pro Nemocnici Nymburk s. r. o.
Část VZ: |  |  | část 8: Oděv operační set
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
P.č. | ID | Předmět plnění |  | Měrná jednotka = 1 ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Třída zdrav. prostředku | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 9023 | Halena a kalhoty vel. L |  | 1 ks | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 1136 | Halena a kalhoty vel. XL |  | 1 ks | 472 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 8. (Předmět hodnocení) |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Operační oděv (dále jen "Zboží") | Technické parametry nabízené dodavatelem
|  | expirace minimálně 24 měsíců od dodání zboží | ANO/NE
|  | jednorázové použití, ochranný prostředek proti přenosu mikroorganismů a infekčních chorob | ANO/NE
|  | měkký prodyšný materiál | ANO/NE
|  | netkaná textilie typu Polypropylen SMS, gramáž min. 30g/m2 | ANO/NE
|  | barva zelená nebo modrá | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | antistatická úprava | ANO/NE
|  | odolný proti průsaku tekutin | ANO/NE
|  | náprsní kapsa, kulatý výstřih nebo ve tvaru "V" | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | stahovací šňůra v pase kalhot | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 9_Plášť operační standart
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky jednorázového ochranného oděvu pro Nemocnici Nymburk s. r. o.
Část VZ: |  |  | část 9: Pláště operační standart
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
P.č. | ID | Předmět plnění |  | Měrná jednotka = 1 ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 36480 | Plášť operační vel. M |  | 1 ks | 640 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 35214 | Plášť operační vel. L |  | 1 ks | 11392 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | 38823 | Plášť operační vel. XL |  | 1 ks | 6976 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | 21451 | Plášť operační vel. XXL |  | 1 ks | 7664 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 9. (Předmět hodnocení) |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Pláště (dále jen "Zboží") | Technické parametry nabízené dodavatelem
|  | splňují normu ČSN EN 13795-1 | ANO/NE
|  | splňují normu EN ISO 811 | ANO/NE
|  | splňují normu EN ISO 13938-1 | ANO/NE
|  | splňují normu EN ISO 9073-10 | ANO/NE
|  | splňují normu EN 29073-1 | ANO/NE
|  | expirace minimálně 24 měsíců od dodání zboží | ANO/NE
|  | netkaná textilie typu Polypropylen SMS (SMMS) | ANO/NE
|  | prodyšné | ANO/NE
|  | min. gramáž 35g/m2 | DODAVATEL UVEDE KONRÉTNÍ ÚDAJ
|  | vel. M min. délka 115 cm vel. L min. délka 122 cm vel. XL min. délka 140 cm vel. XXL min. délka 145 cm Změna dle vysvětlení ZD č. 3 | ANO/NE
|  | navinovací s krytými zády | ANO/NE
|  | zavinovací páska se nesmí utrhnout ani přetrhnout | ANO/NE
|  | na zátylku zapínání pomocí suchého zipu na pravé straně nebo jiným obdobným způsobem zajišťujícím spolehlivou fixaci | ANO/NE
|  | v případě suchého zipu je min. plocha 5x1,5 cm | DODAVATEL UVEDE KONRÉTNÍ ÚDAJ
|  | rukávy zakončeny elastickými manžetami | ANO/NE
|  | tekutinu odpuzující materiál | ANO/NE
|  | odolnost proti průniku vody musí být min. 25cm H2O | ANO/NE
|  | odolný proti otěru | ANO/NE
|  | bez latexu | ANO/NE
|  | hypoalergenní a antistatický materiál | ANO/NE
|  | stálobarevný | ANO/NE
|  | bez zápachu | ANO/NE
|  | ergonomické provedení, splývavé, zajišťující volnost pohybu | ANO/NE
|  | sterilní | ANO/NE
|  | sterilní obal otevíratelný bez použití nástrojů | ANO/NE

## část 10_ Pláště návštěvnické
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky jednorázového ochranného oděvu pro Nemocnici Nymburk s. r. o.
Část VZ: |  |  | část 10: Pláště návštěvnické
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
P.č. | ID | Předmět plnění |  | Měrná jednotka = 1 ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 3471 2449 2551 | Plášť návštěvnický |  | 1 ks | 331362 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 10. (Předmět hodnocení) |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Plášť (dále jen "Zboží") | Zboží splňuje ANO/NE
|  | expirace minimálně 24 měsíců od dodání zboží | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | jednorázový | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | rozměr 113-130 x 135-150 cm, univerzální velikost Změna dle vysvětlení ZD č. 2 | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | zavazovací, pásky v límci a pase | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | rukávy zakončeny gumičkami nebo úplety | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | hypoalergenní | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | z netkané textilie, gramáž min. 20g/m2 | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | nesterilní | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 11_Návleky na obuv
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky jednorázového ochranného oděvu pro Nemocnici Nymburk s. r. o.
Část VZ: |  |  | část 11: Návleky na obuv
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
P.č. | ID | Předmět plnění |  | Měrná jednotka = 1 ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 1134 3930 | Návleky na obuv |  | 1 ks | 24592 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 11. (Předmět hodnocení) |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Návleky (dále jen "Zboží") | Zboží splňuje ANO/NE
|  | jednorázové | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | modré | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | PE | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | univerzální velikost (min. 40x14 cm) | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | matný strukturovaný povrch | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | elastické upevnění kolem kotníku | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | voděodolné | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | zvýšená odolnost proti protržení | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | síla materiálu min. 22um | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 12_Zástěry
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky jednorázového ochranného oděvu pro Nemocnici Nymburk s. r. o.
Část VZ: |  |  | část 12: Zástěry
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
P.č. | ID | Předmět plnění |  | Měrná jednotka = 1 ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 35261 | Zástěra jednorázová modrá |  | 1 ks | 63600 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 35262 | Zástěra jednorázová bílá |  | 1 ks | 27880 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 12. (Předmět hodnocení) |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Zástěra (dále jen "Zboží") | Zboží splňuje ANO/NE
|  | nesterilní | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | PE folie | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | zástěra modrá: rozměr 125x75 cm (tolerance ± 5 cm) Změna dle vysvětlení ZD č. 1 | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | zástěra bílá: rozměr 160x65 cm (tolerance ± 15 cm) Změna dle vysvětlení ZD č. 1 | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 13_Respirátor FFP2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky jednorázového ochranného oděvu pro Nemocnici Nymburk s. r. o.
Část VZ: |  |  | část 13: Respirátory FFP2 bez výdechového ventilku
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
P.č. | ID | Předmět plnění |  | Měrná jednotka = 1 ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 3885 3931 4401 4937 4982 5058 2140 | Respirátor FFP2 |  | 1 ks | 264380 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 13. (Předmět hodnocení) |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Respirátory (dále jen "Zboží") | Technické parametry nabízené dodavatelem
|  | je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů | ANO/NE
|  | splňuje ČSN EN 149 + A1: 2009 | ANO/NE
|  | splňuje ČSN EN 14683+AC | ANO/NE
|  | expirace minimálně 24 měsíců od dodání zboží | ANO/NE
|  | jednorázový nebo opakované použití | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ ÚDAJ
|  | bez výdechového ventilku | ANO/NE
|  | bílý | ANO/NE
|  | univerzální velikost | ANO/NE
|  | ergonomický tvar | ANO/NE
|  | uchycení pomocí jednoho pásku (gumičky) nebo upevňovacích pásků | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ ÚDAJ
|  | nosní svorka pro přizpůsobení se tvaru nosu | ANO/NE
|  | zachycuje aerosoly, prachové a smogové částice či pyl | ANO/NE
|  | účinnou filtrací minimálně 95 % | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ ÚDAJ
|  | hypoalergenní | ANO/NE
|  | hygienicky balené | ANO/NE
Zadavatel dále připouští, že technické normy ČSN EN a ČSN EN ISO, mohou být u zboží nahrazeny ekvivalenty EN a EN ISO nebo jiným rovnocenným řešením.

## část 14_ Respirátor FFP3
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky jednorázového ochranného oděvu pro Nemocnici Nymburk s. r. o.
Část VZ: |  |  | část 14: Respirátory FFP3 bez výdechového ventilku
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
P.č. | ID | Předmět plnění |  | Měrná jednotka = 1 ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 5059 2592 8 5060 | Respirátor FFP3 |  | 1 ks | 13240 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 14. (Předmět hodnocení) |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Respirátory (dále jen "Zboží") | Technické parametry nabízené dodavatelem
|  | je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů | ANO/NE
|  | splňuje ČSN EN 149 + A1: 2009 | ANO/NE
|  | splňuje ČSN EN 14683+AC | ANO/NE
|  | expirace minimálně 24 měsíců od dodání zboží | ANO/NE
|  | jednorázový nebo opakované použití | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ ÚDAJ
|  | bez výdechového ventilku | ANO/NE
|  | bílý | ANO/NE
|  | univerzální velikost | ANO/NE
|  | ergonomický tvar | ANO/NE
|  | uchycení pomocí jednoho pásku (gumičky) nebo upevňovacích pásků | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | nosní svorka pro přizpůsobení se tvaru nosu | ANO/NE
|  | účinnou filtrací minimálně 99 % | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ ÚDAJ
|  | chrání proti toxickým látkám jako jsou viry, spory, bakterie, ale také radioaktivní látky či karcinogeny do 50xNPK/PEL | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ ÚDAJ
|  | hypoalergenní | ANO/NE
|  | hygienicky balené | ANO/NE
Zadavatel dále připouští, že technické normy ČSN EN a ČSN EN ISO, mohou být u zboží nahrazeny ekvivalenty EN a EN ISO nebo jiným rovnocenným řešením.

## část 15_Respir. FFP2 ventilek
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky jednorázového ochranného oděvu pro Nemocnici Nymburk s. r. o.
Část VZ: |  |  | část 15: Respirátory FFP2 s výdechovým ventilkem
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
P.č. | ID | Předmět plnění |  | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 3885 3931 4401 4937 4982 5058 2140 | Respirátor FFP2 |  | 1ks | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 15. (Předmět hodnocení) |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Respirátory (dále jen "Zboží") | Technické parametry nabízené dodavatelem
|  | je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů | ANO/NE
|  | splňuje ČSN EN 149 + A1: 2009 | ANO/NE
|  | splňuje ČSN EN 14683+AC | ANO/NE
|  | expirace minimálně 24 měsíců od dodání zboží | ANO/NE
|  | jednorázový nebo opakované použití | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ ÚDAJ
|  | s výdechovým ventilkem | ANO/NE
|  | bílý | ANO/NE
|  | univerzální velikost | ANO/NE
|  | ergonomický tvar | ANO/NE
|  | uchycení pomocí jednoho pásku (gumičky) nebo upevňovacích pásků | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ ÚDAJ
|  | nosní svorka pro přizpůsobení se tvaru nosu | ANO/NE
|  | zachycuje aerosoly, prachové a smogové částice či pyl | ANO/NE
|  | účinnou filtrací minimálně 95 % | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ ÚDAJ
|  | hypoalergenní | ANO/NE
|  | hygienicky balené | ANO/NE
Zadavatel dále připouští, že technické normy ČSN EN a ČSN EN ISO, mohou být u zboží nahrazeny ekvivalenty EN a EN ISO nebo jiným rovnocenným řešením.

## část 16_ Respir. FFP3 ventilek
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky jednorázového ochranného oděvu pro Nemocnici Nymburk s. r. o.
Část VZ: |  |  | část 16: Respirátory FFP3 s výdechovým ventilkem
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
P.č. | ID | Předmět plnění |  | Měrná jednotka = 1 ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 5059 2592 8 5060 | Respirátor FFP3 |  | 1 ks | 1620 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 16. (Předmět hodnocení) |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Respirátory (dále jen "Zboží") | Technické parametry nabízené dodavatelem
|  | je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů | ANO/NE
|  | splňuje ČSN EN 149 + A1: 2009 | ANO/NE
|  | splňuje ČSN EN 14683+AC | ANO/NE
|  | expirace minimálně 24 měsíců od dodání zboží | ANO/NE
|  | jednorázový nebo opakované použití | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ ÚDAJ
|  | s výdechovým ventilkem | ANO/NE
|  | bílý | ANO/NE
|  | univerzální velikost | ANO/NE
|  | ergonomický tvar | ANO/NE
|  | uchycení pomocí jednoho pásku (gumičky) nebo upevňovacích pásků | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | nosní svorka pro přizpůsobení se tvaru nosu | ANO/NE
|  | účinnou filtrací minimálně 99 % | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ ÚDAJ
|  | chrání proti toxickým látkám jako jsou viry, spory, bakterie, ale také radioaktivní látky či karcinogeny do 50xNPK/PEL | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ ÚDAJ
|  | hypoalergenní | ANO/NE
|  | hygienicky balené | ANO/NE
Zadavatel dále připouští, že technické normy ČSN EN a ČSN EN ISO, mohou být u zboží nahrazeny ekvivalenty EN a EN ISO nebo jiným rovnocenným řešením.