## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {066c7d95-e1c1-432f-a81b-e41c200196fb}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 9033 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce částí objektu budovy Pavilonu H | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 2024-02-01 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Ing. Arch. Jan Ságl | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 9033
| Stavba: | [6 empty] | Rekonstrukce částí objektu budovy Pavilonu H
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 2024-02-01
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  | Ing. Arch. Jan Ságl |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {066c7d95-e1c1-432f-a81b-e41c200196fb} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO 01 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {bd4f265b-82f1-49c5-9537-4077ec0322fb} | {066c7d95-e1c1-432f-a81b-e41c200196fb} | 2
/ |  | SO 02 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {cce428d3-d5cb-4de9-b18e-d03a4fd44952} | {066c7d95-e1c1-432f-a81b-e41c200196fb} | 2
/ | [5 empty] | Vedlejší a ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {bf6113bf-d119-4be7-a096-8119b9267a97} | {066c7d95-e1c1-432f-a81b-e41c200196fb} | 2

## SO 01 _stavební část
>> skryté sloupce <<
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplňkové a pomocné údaje k sestavám --- v
Stavba:
Rekonstrukce částí objektu budovy Pavilonu H
Objekt:
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2024-02-01
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Arch. Jan Ságl |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce částí objektu budovy Pavilonu H
Objekt:
0
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2024-02-01
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Arch. Jan Ságl
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce částí objektu budovy Pavilonu H
Objekt:
0
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2024-02-01
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Arch. Jan Ságl
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 226.8 |  | 2.7594 |  | 0
| K |  | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 630 | 0 | 0 |  |  |  | 0.36 | 226.8 | 0.00438 | 2.7594 | 0 | 0
|  |  | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m | m2 | 630 | 0 | 0
|  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 630 | 0 | 0
|  | 711121231 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za horka nátěrem asfaltovým pomocným | m2 | 630 | 0 | 0
|  |  | asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, tloušťka 4 mm | m2 | 756 | 0 | 0
|  |  | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 včetně dilataci | m3 | 50.4 | 0 | 0
|  | 631319205 | Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 35 kg/m3 | m3 | 50.4 | 0 | 0
|  |  | Stěrkování speciální samonivelační stěrkou rychleschnoucí | m2 | 756 | 0 | 0
|  |  | Strojní přeborušení nivelace včetně vysátí | m2 | 756 | 0 | 0
|  |  | Dodávka a montáž vodivé lepené PVC podlahy | m2 | 756 | 0 | 0
|  |  | Dodávka a montáž fabionového soklu včetně výplní, chemoprénu a akrylátů | m | 480 | 0 | 0
| K |  | přesun hmot | t | 120.92 | 0 | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 135.9855 |  | 0 |  | 41.58
|  |  | vysazeni dveří, uložení do skladu v 1PP a zpětná motnáž | ks | 48 | 0 | 0
|  |  | Demontáž PVC lepeného k podkladu včetně likvidace | m2 | 630 | 0 | 0
|  |  | Demontáž soklů (fabionu) včetně likvidace | m | 480 | 0 | 0
|  |  | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 - vyztužených karisítí | m3 | 18.9 | 0 | 0 |  |  |  | 7.195 | 135.9855 | 0 | 0 | 2.2 | 41.58
|  | 713120811 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm - původní kročejová izolace | m2 | 630 | 0 | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 79.3328 |  | 0 |  | 0
| K | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace | t | 43.47 | 0 | 0 |  |  |  | 1.51 | 65.6397 | 0 | 0 | 0 | 0
VV
| VV |  | 43.47
| K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 43.47 | 0 | 0 |  |  |  | 0.255 | 11.0848 | 0 | 0 | 0 | 0
| K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 434.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0.006 | 2.6082 | 0 | 0 | 0 | 0
| K | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 43.47 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 34.2 |  | 0 |  | 0
| K |  | Oprava celistvého SDK podhledu v rozsahu do 30 % včetně obnovy povrchů :vybroušení, vložení skelné pásky do tmel, přetmelení. Součástí bude demotáž původních desek v místě instalace slaboproudých rozvodů a zpětné osazení všech demontovaných koncových prvků | m2 | 285 | 0 | 0 |  |  |  | 0.12 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| K |  | M a D kuchyňské linky | m | 19.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | sesterna |  | 3.8
|  |  | cistici m. |  | 6.2
|  |  | sesterna |  | 6.4
|  |  | pracovna |  | 3.3
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| K | 783314101a | Nátěr zárubní světle šedý | kus | 58 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 369.9 |  | 1.242 |  | 0
| K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m, součástí bude lokální oprava původního obkladu vč. zapravení otvorů po kotvení | m2 | 2700 | 0 | 0 |  |  |  | 0.033 | 89.1 | 0.0002 | 0.54 | 0 | 0
| K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 2700 | 0 | 0 |  |  |  | 0.104 | 280.8 | 0.00026 | 0.702 | 0 | 0

## SO 02 - EL
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {cce428d3-d5cb-4de9-b18e-d03a4fd44952} |  |  | plocha_vsech_mistn | plocha všech místností M 1.01 - M1.16 | m2 | 100,91 | 3
[19 empty] | 2 |  |  | obklady | plocha nových obkladů | m2 | 39,994 | 3
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False |  |  | plocha_omítek_štukov | plochy dvouvrstvé štukové omítky celkem | m2 | 344,318 | 3
[22 empty] | plocha_dlažeb | Dlažby | m2 | 16,67 | 3
Stavba:
Rekonstrukce částí objektu budovy Pavilonu H
Objekt:
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2024-02-01
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Arch. Jan Ságl |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce částí objektu budovy Pavilonu H
Objekt:
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2024-02-01
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Arch. Jan Ságl
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [12 empty] | #REF!
| D | [5 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [11 empty] | #REF!
| D | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 66.6111 |  | 0 |  | 84.7778 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| R |  | LED svítidla do čistých prostor IP65. Přisazená, delky 1,8m/ velky jip + demontáž původních | ks | 60.5556 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.1 | 66.6111 | 0 | 0 | 1.4 | 84.7778 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -760845384
| R |  | LED svítidla do čistých prostor IP65. Přisazená, delky 1,8m/ malý jip + demontáž původních | ks | 21.6667 | 0 | 0
| R |  | Kancelářská pozice - rozvody DAT vedené v podlaze, kabel CAT6 UTP PE Fca venkovní SXKD-6-UTP-PE , D+M. pokládka do podlahy | m | 5454 | 0 | 0
| R |  | Kancelářská pozice - rozvody DAT- sesterna 4 poz | m | 8 | 43 | 1224
| R |  | Kancelářská pozice - rozvody DAT 2 poz | m | 8 | 31 | 468
| R |  | Kancelářská pozice - rozvody DAT 2 poz | m | 8 | 28 | 432
| R |  | Kancelářská pozice - rozvody DAT 3poz | m | 8 | 26 | 612
| R |  | Kancelářská pozice - rozvody DAT 2poz | m | 8 | 22 | 540
| R |  | Kancelářská pozice - rozvody DAT 3poz | m | 8 | 24 | 576
| R |  | Kancelářská pozice - rozvody DAT 2poz | m | 8 | 27 | 420
| R |  | Kancelářská pozice - rozvody DAT 2poz | m | 8 | 20 | 336
| R |  | Kancelářská pozice - rozvody DAT 2poz | m | 8 | 16 | 288
| R |  | Kancelářská pozice - rozvody DAT 2poz | m | 8 | 13 | 252
| R |  | Kancelářská pozice - rozvody DAT 3poz sesterna | m | 8 | 9 | 306
2 | R |  | wifi - rozvody DAT vedeny pod stropem, kabel CAT6A v provedením oheň retardujícím, D+M. Sdružená pokládka pod strop do drátěných žlabů | m | 1022 | 0 | 0
| R |  | rozvody DAT | m | 4 | 42 | 92
| R |  | rozvody DAT | m | 4 | 35 | 78
| R |  | rozvody DAT | m | 4 | 35 | 78
| R |  | rozvody DAT | m | 4 | 25 | 58
| R |  | rozvody DAT | m | 4 | 14 | 36
| R |  | rozvody DAT | m | 4 | 44 | 96
| R |  | rozvody DAT | m | 4 | 8 | 24
| R |  | rozvody DAT | m | 4 | 5 | 18
| R |  | rozvody DAT | m | 4 | 15 | 38
| R |  | rozvody DAT | m | 4 | 35 | 78
| R |  | rozvody DAT | m | 4 | 34 | 76
| R |  | rozvody DAT | m | 4 | 31 | 70
| R |  | rozvody DAT | m | 4 | 28 | 64
| R |  | rozvody DAT | m | 4 | 25 | 58
| R |  | rozvody DAT | m | 4 | 22 | 52
| R |  | rozvody DAT | m | 4 | 15 | 38
| R |  | rozvody DAT | m | 4 | 12 | 32
| R |  | rozvody DAT | m | 4 | 14 | 36
| R |  | kamery - rozvody DAT vedeny pod stropem, kabel CAT6A v provedením oheň retardujícím, D+M. Sdružená pokládka pod strop do drátěných žlabů | m | 511 | 0 | 0
| R |  | systém sestra - pacient Sběrnicový modul pro bezdrátové připojení komponentů 3 Bezdrátové nástěnné tlačítko pro systém 16 Bezdrátová klávesnice s displejem, klávesnicí a čtečkou 2 tažný spínač, 16 Bezdrátový magnetický detektor, 2 Bezdrátová siréna vnitřní do zásuvky 2 kabeláže a akumulátory | kpl | 1 | 0 | 0
| R |  | dozbrojeni ramp - rozvody DAT vedeny pod stropem, kabel CAT6A v provedením oheň retardujícím, D+M. Sdružená pokládka pod strop do drátěných žlabů | m | 1000 | 0 | 0

## Vedlejší a ostatn...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {bf6113bf-d119-4be7-a096-8119b9267a97}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce částí objektu budovy Pavilonu H
Objekt:
SO 03 - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2024-02-01
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Arch. Jan Ságl |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce částí objektu budovy Pavilonu H
Objekt:
SO 03 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2024-02-01
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Arch. Jan Ságl
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce částí objektu budovy Pavilonu H
Objekt:
SO 03 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2024-02-01
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Arch. Jan Ságl
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby + tičr | soub | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2147275011
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soub | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 715519582
2 | K | 030001000 | úklid staveniště, zakrývání kci | soub | 1 | 0 | 0
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 044003000 | Revize - kpl | soub | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1251715589