Technická specifikace

Projektová dokumentace pro „Rozhodnutí – územní souhlas a stavební povolení“ a „Provádění stavby“ bude řešit výstavbu hradítka přes vodní tok Velkých Valů (středověké opevnění města) v Nymburce.

Dokumentace bude obsahovat následující části:

Potřebné průzkumy

Stavební část

Potřebné přípojky nebo přeložky inženýrských sítí

Terénní a sadové úpravy

Přístupové komunikace

Osvětlení

Dopravně inženýrské opatření (DIO)

Potřebné průzkumy

Zhotovitel PD zajistí potřebné průzkumy terénu a vodního toku vzhledem ke stabilitě podloží a možným inženýrským sítím. V případě potřeby a po dohodě se zadavatelem budou provedeny kopané sondy do terénu.

Stavební část

Zhotovitel PD navrhne architektonické řešení alespoň ve 3 variantách, které předloží zadavateli, včetně městského architekta, k odsouhlasení a výběru nejvhodnější varianty.

Potřebné přípojky a přeložky inženýrských sítí

Zhotovitel PD zajistí souhlasná stanoviska správců podzemních i nadzemních inženýrských sítí. V případě kolize s některou z inženýrských sítí navrhne opatření na její přeložení, které zahrne do rozpočtových nákladů stavby. Zrovna tak budou řešeny potřebné přípojky

(osvětlení hradítka).

Terénní a sadové úpravy

Je třeba provést návrh úprav stávající zeleně a její rozšíření v případě vykácení přerostlých a nevhodně vysázených dřevin. Dále je třeba navrhnout terénní úpravy okolí hradítka.

Přístupové komunikace

Projektant vyřeší návrh přístupových komunikací k hradítku pro potřebu provozu a údržby.

Veřejné osvětlení

Pro potřebu údržby a provozu hradítka v nočních hodinách je třeba zajistit nasvětlení tělesa hradítka.

Dopravně inženýrské opatření (DIO)

Zhotovitel PD navrhne dopravně inženýrské opatření po dobu výstavby hradítka na místních, popř. krajských komunikacích, které bude projednáno na DI PČR pracoviště Nymburk (por. Fiala).

Závěr

Projekt hradítka vodního toku Velkých Valů vyřeší samostatné napouštění a vypouštění vodních toků Velkých a Malých Valů.