|  | Zadavatel: |  | Nemocnice Nymburk s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: Zastoupený: |  | Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk Mgr. Nela Kvačková, jednatelka |  |  |  |  |
|  | IČ / DIČ: |  | 28762886 / CZ28762886 |  |  |  |
|  | Název zakázky: |  |  |  |  |  |
|  | „Dodávka chirurgických nástrojů pro Nemocnici Nymburk, s.r.o. „ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Evidenční číslo: VZ 13/2024 |  |  |

Účastník výběrového řízení do níže uvedené tabulky uvede, zdali jeho nabízené zařízení splňuje daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je dodavatel povinen tuto hodnotu doplnit.

Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné. Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.

Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnění tolerance, v ostatních případech zadavatel připouští toleranci ±10 %. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka z výběrového řízení.

| MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| Nástroje musí být určeny pro opakované použití |  |  |
| Nástroje budou nové, nepoužité a nerepasované |  |  |
| Nástroje musí být vyrobeny z medicínské nerezavějící oceli min. standard X20Cr13 |  |  |
| U nabízených nástrojů musí být zajištěna materiálová shoda (kompatibilita), tj. materiál všech nabízených nástrojů pochází od jednoho výrobce |  |  |
| Nástroje musí být opatřeny CE značkou v souladu se zákonem 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích |  |  |
| Nabízené nástroje budou disponovat ergonomickým tvarem, budou opracované, hladké a se zaoblenými hranami |  |  |
| Branže nástrojů budou mít hladký jemný povrch, aby nedocházelo k traumatizaci tkání |  |  |
| Nástroje nesmí odrážet při chirurgickém zákroku světlo |  |  |
| Nabídnuté nůžky budou z nerezové oceli o tvrdosti min. 52 HRC, tvrdokov na střižné hraně nůžek min. 59 HRC – bude doloženo prohlášením výrobce |  |  |
| Nabídnuté svorky – peany musí mít tvrdost ocele min. 44 – bude doloženo prohlášením výrobce |  |  |
| Nabídnuté nástroje s tvrdokovem budou mít v branži vsazený karbidový plát, který je výrazně opticky odlišen |  |  |
| Tvrdokovové chirurgické nástroje budou barevně odlišeny |  |  |
| Každý jednotlivý nástroj musí být označen CE značkou, katalogovým číslem a strojově čitelným kódem typu 2D Datamatrix gravírovaný laserem (dle EN 9132, kód bude obsahovat standardní značení UDI v systému strojového značení GS1, minimální obsažené údaje: stát, výrobce, katalogové a sériové číslo) |  |  |
| Nástroje, které neumožňují umístění 2D kódu laserováním z důvodu nedostatečného prostoru způsobeného tvarem a ergonomií nástroje, nekompatibilitou materiálu (plast) anebo kombinací obou zmíněných důvodů, nemusí být označeny 2D Datamatrix kódem |  |  |