## Rekapitulace nákladů
REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY
Nymburk, Zimni stadion, TRAFOSTANICE 22/0,4 kV
Stavební objekty | 0
Kabelové vedení VN | 0
TRAFOSTANICE 22/0,4 kV | 0
Ostatní náklady | 0
Vytyčení podzemních zařízení | 0
Doprava materiálu, jeřáb, mechanizace | 0
Revize | 0
Skládkovné | 0
Koordinační činnost zhotovitele | 0
Archeologický dohled | 0
Manipulace, vypínání, zprovoznění VOTS v systému ČEZd | 0
Geodetické vytýčení před zahájením stavby | 0
Geodetické zaměření skutečného stavu | 0
Celkové náklady stavby bez DPH | 0
DPH 21% | 0
Celkové náklady stavby vč. DPH | 0
V Poděbradech | 2024-10-09
Jan Věrnoch
odd. projekce a montáží

## Bodový rozpis
BODOVÝ ROZPIS
Nymburk, Zimni stadion, TRAFOSTANICE 22/0,4 kV
Řádek | Materál Práce | Název objektu: | Množství celkové | MJ | Cena jednotková | Cena celková
1 |  | Kabelové vedení VN
1.1 | M/P | KABEL 22KV AXEKVCE 1X70/16 VOLNE ULOZ. | 12 | M | 0 | 0
1.2 | M/P | KABEL 22KV AXEKVCE 1X70/16 PEVNE ULOZ. | 30 | M | 0 | 0
1.3 | M/P | ZNACENI SJZ KABEL.TRAS+SOUBORU-NOVA VED. | 2 | KS | 0 | 0
1.4 | M/P | SVAZKOVANI 1.ZIL.KABELU VN | 3 | KS | 0 | 0
1.5 | P | PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE | 2 | M | 0 | 0
1.6 | M/P | KONCOVKA VNITRNI 24/ 25-150 | 2 | SADA | 0 | 0
1.7 | M | SADA KAB.OK AL3X70/M12+CU3X16/M10 AXEKV | 2 | KS | 0 | 0
1.8 | M/P | CEPICKA KABEL.SMRST. TYP KTK52/25 SKELDO | 6 | KS | 0 | 0
1.9 | P | VYKOP JAMY TR.3 | 1.2 | M3 | 0 | 0
1.10 | P | ZASYP JAMY TR.3 | 1.2 | M3 | 0 | 0
1.11 | P | RYHY 50X120CM TR.3 | 18 | M | 0 | 0
1.12 | M/P | KAB.LOZE PISKOVE VN SIRE 65 CM,BEZ ZAKR. | 18 | M | 0 | 0
1.13 | P | NAKLADANI VYKOPKU RUCNE,TR.1-4 | 1.8 | M3 | 0 | 0
1.14 | M/P | KRYTI KABELU PE PASEM SIRKY 300 MM | 18 | M | 0 | 0
1.15 | M/P | KRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY 66CM | 18 | M | 0 | 0
1.16 | M/P | BEZPECNOSTNI OHRAZENI JAMY VYKOPU | 50 | M | 0 | 0
1.17 | P | MONTAZ KAB.PRUCHOD.VC.VIKA HAUFF ZATEPLA | 5 | KS | 0 | 0
0
Řádek | Materál Práce | Název objektu: | Množství celkové | MJ | Cena jednotková | Cena celková
2 |  | TRAFOSTANICE 22/0,4 kV
2.01 | P | VYKOP JAMY TR.3 | 27.18 | M3 | 0 | 0
2.02 | P | ZASYP JAMY TR.3 | 8.963 | M3 | 0 | 0
2.03 | M/P | PODKLAD. VRSTVA 10CM-STERKOPISEK FR.0-32 | 20.23 | M2 | 0 | 0
2.04 | M/P | PODKLAD. VRSTVA 10CM-KAMENIVO FR.4-8 | 20.23 | M2 | 0 | 0
2.05 | M/P | ZRIZENI CHODNIKU U DTS BET.DLAZBOU 50X50 | 4 | M2 | 0 | 0
2.06 | M/P | ZNACENI UZEMNENI FEZN 30/4 SMRST.TRUBICI | 1 | KS | 0 | 0
2.07 | M/P | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM | 20 | M | 0 | 0
2.08 | M/P | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4 | 14 | KS | 0 | 0
2.09 | M/P | TRAFOSTANICE VN/NN,POCHOZI BET.KIOSK | 1 | KS | 0 | 0
BET.KORPUS VC.DVERI A VETRACI ZALUZIE
PRUCHODKY ELEKTRO VN,NN
ROZVADEC SM-6, IM+GBC-B+QM
TRANSFORMATOR 22/0,4KV, 1000KVA
ROZVADEC NN, SKRINOVY 1600A, 8X400A
SKRIN MERENI SM-1
0