Technická specifikace_ Rekonstrukce výtahu pavilonu O

Bude provedena rekonstrukce výtahu v pavilonu O. Stávající výtah bude vyměněn za nový výtah pro imobilní osoby.

01	ÚČEL OBJEKTU	1

02	DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ	1

03	BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽ	1

04	KONSTRUKCE	1

05	POVRCHOVÉ KONSTRUKCE	1

06	ELEKTROINSTALACE	1

# ÚČEL OBJEKTU

Jedná se o objekt polikliniky mimo areál nemocnice. V objektu jsou místěny ambulance v 1NP, 2NP a 4NP. Provoz laboratoří je ve 3NP a skladové hospodářství v 1PP. Jedná se o jediný výtah v objektu.

# DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Je bez změny. Výtah zůstane ve stávající pozici. Pozice dveří se nebude měnit.

Výtah je samostatný požární úsek.

# BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽ

Bude demontován původní výtah i výtahové dveře. Demontovaný materiál bude odvezen a odborně zlikvidován.

# KONSTRUKCE

Podlahové konstrukce budou nově vytvořeny u části vstupů před dveřmi.

Nosné stěnové konstrukce budou bez zásahu. Nebude se zasahovat do statiky objektu.

# POVRCHOVÉ KONSTRUKCE

Budou obnoveny povrchy po bourání dveří v . 1PP, 1NP, 2NP, 3NP a 4NP

# ELEKTROINSTALACE

Bude zachována pozice a přívod nového rozvaděče ve 4NP.