## ELEKTRO
MATERIÁL ELEKTRO
číslo zakázky: | OPBS-24-01104
název zakázky: | Nymburk objekt F Technické služby
objednává: | Polách Petr
požadavek na vykládku:
položka | počet | datum objednání | předpoklad dodání materiálu | objednáno | skladem | vychystáno na paletě | expedováno dne | použito | vráceno | poznámka projekce | poznámka sklad
FV panel 580 Wp | 77ks | [8 empty] | PV panely | střecha
Optimizer pro FV | 77ks | [8 empty] | Optimizery | střecha
sada montážních prvků pro upevnění panelů na střechu | 1sada | [8 empty] | Mechanické prvky | střecha
Konektor MC4 pro fotovoltaiku | 16ks | [8 empty] | DC kabelová trasa | DC kabely
Rozvaděč RFVE | 1ks | [8 empty] | Oceloplechový 600x800x210 | RFVE
Jistič B80/3 | 1ks | [8 empty] | QA1 | RFVE
Jistič B2/1 | 1ks | [8 empty] | FCB1 | RFVE
Vypínací spoušť pro QA1 (230VAC) | 1ks | [8 empty] | QA1.K | RFVE
Ovladač / hřib spínací červený na panel | 1ks | [8 empty] | S1 | RFVE
Relé 230VAC s přepínacím kontaktem | 1ks | [8 empty] | KA1 | RFVE
Pojistkový odpojovač 2pólový pro pojistku 22x58mm | 2ks | [8 empty] | FC.CB1, FC.CB2 | RFVE
Pojistka válcová 22x58 40A gPV | 4ks | [8 empty] | FC.CB1, FC.CB2 | RFVE
Přepěťový ochrana T1+T2 pro FV aplikace | 2ks | [8 empty] | FA1, FA2 | RFVE
Přepěťový ochrana T1+T2 4-pólová | 1ks | [8 empty] | FA3 | RFVE
DIN lišta 35mm | 1m | [8 empty] | RFVE | RFVE
Hřebenový žlab 40x40mm | 2m | [8 empty] | RFVE | RFVE
vodič CYA1,5 če | 5m | [8 empty] | RFVE | RFVE
vodič CYA1,5 sv. Modrý | 5m | [8 empty] | RFVE | RFVE
Vývodka kabelová | 5ks | [8 empty] | RFVE | RFVE
Střídač TBB1 | 1ks | [8 empty] | 50kW (min. 2 MPPT) | TBB1
Combiner box | 2ks | [8 empty] | CB1, CB2 | střecha
Zařízení pro měření přetoků | 1ks | [8 empty] | Q1 | RH
Měřící transformátor proudu 100/5A 1% | 3ks | [8 empty] | MTP1 | RH
Jistič B6/1 | 1ks | [8 empty] | F1 | RH
Jistič B6/3 | 1ks | [8 empty] | F2 | RH
Jistič B80/3 | 1ks | [8 empty] | FA/FVE | RH
Vypínač 80A/3 | 1ks | [8 empty] | VP01 | ER
H07RN-F 5G 25 | 5m | [8 empty] | Kabel W1 | RFVE-TBB1
CYKY-J 5x25 | 6m | [8 empty] | Kabel W2 | TBB1 – RH
CYKY-J 3x1,5 | 6m | [8 empty] | Kabel W3 | RFVE – ER
JZ-500 3G1 | 5m | [8 empty] | Kabel W4 | TBB1 – RFVE
STP cat. 5e | 5m | [8 empty] | Kabel W5 | TBB1 – RH
Solární kabel H1Z2Z2-K 1x6 červená | 50m | [8 empty] | DC kabelová trasa | střecha
Solární kabel H1Z2Z2-K 1x6 černá | 50m | [8 empty] | DC kabelová trasa | střecha
Solární kabel H1Z2Z2-K 1x10 červená | 10m | [8 empty] | RFVE-TBB1 | RFVE-TBB1
Solární kabel H1Z2Z2-K 1x10 černá | 10m | [8 empty] | RFVE-TBB1 | RFVE-TBB1
CYA 16 žl/zel | 30m | [8 empty] | pospojení, přizemnění | RFVE, TBB1, střecha
CYA 6 žl/zel | 5m | [8 empty] | pospojení, přizemnění | RFVE, TBB1, střecha
žlab kabelový plechový | 45m | [8 empty] | Kabelová trasa střecha | střecha
Drátěný žlab 100 x 50mm | 8m | [8 empty] | Kabelová trasa | RFVE-TBB1
Protipožární ucpávka | 2ks | [8 empty] | Kabelová trasa | budova
Drobný montážní materiál | 1 sada | [8 empty] | montážní práce

## STŘECHA
MATERIÁL STŘECHA
číslo zakázky: | OPBS-
název zakázky: | název
objednává: | jméno
požadavek na vykládku:
položka | počet | datum objednání | předpoklad dodání materiálu | objednáno | skladem | vychystáno na paletě | expedováno dne | použito | vráceno | poznámka projekce | poznámka sklad

## DATA
ANO
NE