Dodatečné informace č. 1

K veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce

Odvodnění kaple sv. Jana Nepomuckého

Spisová značka:  VZ_NBK_051_2017_26

Veřejná zakázka zadávána v souladu s Vnitřním předpisem č. 9/2016 MěÚ Nymburk zadavatelem:

Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk, IČ 00239500

Osobou oprávněnou jednat za zadavatele: PhDr. Pavel Fojtík, starosta města

Na podkladě dotazu vydává zadavatel dodatečnou informaci č. 1:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

na Vašich webových stránkách jsme si stáhli zadávací dokumentaci a ostatní doklady potřebné k vypracování cenové nabídky na „Odvodnění kaple sv. Jana Nepomuckého“ VZ_NBK_051_2017_26 a žádáme Vás o upřesnění položek týkajících se elektroinstalace níže uvedených ve stavebním rozpočtu - někde musí existovat rozpis položek pro zde uvedené položky DOD a MTŽ, dle technické zprávy tam bude spousta rozvodů světelných zásuvkových a apod., které musí být někde specifikovány. Jinak nelze udělat hodnověrnou nabídku. Potřebujeme to po položkách, kolik jakého kabelu, jaké rozvaděče - kolik svítidel, zásuvek apod. To někde musí existovat. Nebo nám zašlete prosím kontakt na projektanta elektroinstalace a my se s ním domluvíme. Prosím o upřesnění rozpočtu na silnoproud co nejdříve, nabídka se odevzdává v pondělí 14. 8. 2017 v 10 hod.

Odpověď zadavatele:

V rámci stavebních prací této veřejné zakázky budou realizovány pouze elektroinstalace venkovního osvětlení apsidy o celkovém počtu sedmi svítidel osazených v terénu, které jsou zahrnuty v poskytnutém  rozpočtu. Trasa zemních kabelů osvětlení o celkové délce 42 m bude ukončena v obvodové zdi u hlavního vstupu kaple. Montáž a dodávku instalací ocení uchazeč jako soubor (dle běžně používaných postupů a materiálů obdobných elektroinstalací) v souladu s normovými požadavky.

V souladu s bodem 5.2. odst. (3) zadávací dokumentace mění tímto zadavatel dotčené body zadávací dokumentace takto:

# 7. Podání nabídek

## 7.1. Lhůta pro podání nabídek

- Lhůtou pro podání nabídek se rozumí lhůta, ve které lze nabídky podávat. Zadavatel stanovil nejzazší termín pro podání nabídek dne 15. 08. 2017 do 10:00 hod.

# 8. Otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek

Otevírání obálek se uskuteční dne 15. 08. 2017 od 10:05 hodin v sídle zadavatele.

….….…………………………………………………….

Na základě pověření zadavatele

Ing. Bohumil Klicpera, v. r.

Vedoucí ORI MěÚ Nymburk