Ing. Vladimír Sedlecký * IČ 67268463

Do polí 172/13 ~ 158 00 Praha 5 ~ ČR ~ 774 970 577~ vladimir.sedlecky@seznam.cz

Akce:	Úprava střechy – Eliščina třída 158, 288 02 Nymburk

Objednatel:	Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

IČ: 00239 500, DIČ:  CZ00239 500

telefon: 325 501 111, e-mail: mail@meu-nbk.cz

Zpracoval:	Ing. Vladimír Sedlecký, Do polí 172/13, 158 00 Praha 5

IČ: 672 68 463, DIČ: CZ 6602040071

e-mail: vladimir.sedlecky@seznam.cz

Stupeň:	Dokumentace pro zadání stavby– DZS

V Praze :	05/2018

- A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA –

Praha, květen  2018                                          Vypracoval : Ing. Vladimír Sedlecký

A. Průvodní zpráva

## identifikace  stavby,  jméno  a  příjmení,  místo  trvalého  pobytu stavebníka,  obchodní  firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka  (právnické  osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým  je  zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA  nebo  ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,  dále  jeho  kontaktní  adresa  a  základní charakteristika stavby a její účel,

Druh a účel stavby:	Úprava střechy objektu Eliščina čp.158

Místo stavby:		Eliščina třída čp. 158, 288 02 Nymburk

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro zadání stavby

Stavebník:		Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk

Projektant:		Ing. Vladimír Sedlecký

Do polí 172/13

158 00  Praha 5 - Jinonice

IČ 672 68 463

DIČ CZ 6602040071

Zodp. projektant:		Ing. Vladimír Sedlecký

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, autorizace ČKAIT č. 0005012

tel. 774 970 577, e-mail: vladimir.sedlecky@seznam.cz

## údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

Stavební parcela parc.č. st.97 se nachází v katastrálním území Nymburk, vedena je jako zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemku se nachází bytový dům – budova č.p. 158, způsob využití: víceúčelová stavba, číslo LV: 2835

Majitelé nemovitosti:

Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Stavba se nachází v památkově chráněném území.

## údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

- Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byla osobní prohlídka řešeného bytového domu, ústní jednání se zástupcem investora a neúplná archivní projektová dokumentace (původní dokumentace, stavební úpravy z roku 1963 a KO obytného domu z roku 2001).

- Napojení na dopravní infrastrukturu a inženýrské sítě:

- Bytový dům je napojen na stávající inženýrské sítě a místní komunikaci, stavební úpravy se netýkají napojení na inženýrské sítě.

## informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Předmětem stavebních prací je výměna střešní krytiny, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení – nemění se vzhled budovy.  Předpokládá se však vydání závazného stanoviska MěU Nymburk, OŠKPP, které bude předcházet vlastní výměně krytiny vč. klempířských výrobků střechy.

## informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Stavební úpravy stávajícího bytového objektu respektují Vyhlášku MMR ČR č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

## údaje  o  splnění  podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  územně  plánovací  informace  u  staveb  podle § 104 odst. 1 stavebního zákona

Stávající objekt je využíván pro bydlení. Plánované stavební úpravy nezvětšují zastavěnou plochu objektu ani nezvyšují výšku atiky objektu, nemění se účel užívání.

## věcné  a  časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území

Výměna střešní krytiny nesouvisí věcně ani časově s dalšími stavbami.

## předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

Předpoklad zahájení stavebních prací v září 2018, dokončení stavby se předpokládá v prosinci 2018.

## statistické  údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše  budovy  bytové  či  nebytové  v  m2,  a  o počtu bytů v budovách bytových a nebytových

Neuvedeno.