### Ing. Jiří Kulhánek       autorizovaný inženýr pro pozemní stavby - ČKAIT 0006541

Projektová a stavební kancelář	                                     telefon :   		325 511 966

Malé Valy 1642/1				602 211 517

Nymburk   288 02	                               	e-mail :    	kulhanek@jkprojekt.cz

www.jkprojekt.cz

## Akce :	OPRAVA ZATEPLENÍ  SEVERNÍ A VÝCHODNÍ FASÁDY

A OPRAVA SEVERNÍCH TERAS

OBJEKTU Č.P. 21, SOUDNÍ UL., NYMBURK

Obsah :		Dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby

Investor :		Město Nymburk

Náměstí Přemyslovců 163/20, Nymburk

Vypracoval :		Ing. Jiří Kulhánek

Datum :		květen  2014

část A

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby:	Oprava zateplení severní a východní fasády a oprava severních teras

objektu č.p. 21, Soudní ul., Nymburk

b) místo stavby:	objekt č.p. 21

ul. Soudní., Nymburk

c) předmět projektové dokumentace:	Oprava zateplení severní a východní fasády,

výměna balkonových dveří, výměna podhledu nad vstupem, oprava podlahy teras

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) stavebník:					           Město Nymburk

Náměstí Přemyslovců 163/20, Nymburk

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) autor projektu:					Ing. Jiří Kulhánek

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

číslo autorizace ČKAIT 0006541

sídlo: Malé Valy 1642/1, Nymburk

A.2 Seznam vstupních podkladů

-část původní projektové dokumentace

-prohlídka stavby a vlastní zaměření

-požadavky vlastníka a provozovatele objektu

-podmínky a připomínky autora stavby (ak.arch. Josef Matyáš)

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Stávající objekt  č.p. 21 na p.č. 38, k.ú. Nymburk. Jedná se dům s pečovatelskou v Soudní ulici v Nymburce.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Městská památková zóna.

c) údaje o odtokových poměrech

Nemění se.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stávající stavba je v souladu s podmínkami územního plánu. Nemění se.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím

Stávající stavba je v souladu s regulačními podmínkami pro danou lokalitu. Nemění se.

f) údaje o dodržení obecných technických požadavků na využití území

Stávající stavba splňuje obecně technické požadavky na využití území dle

vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., vyhlášky č. 22/2010 Sb., vyhlášky č. 20/2011 Sb. a vyhlášky č.431/2012 Sb.

Nemění se.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky nebyly uplatněny ve zpracované projektové dokumentaci.

h) seznam vyjímek a úlevových řešení

Nejsou

i) seznam související a podmiňujících investic

Nejsou

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby ( dle KN )

- pozemek p.č. 38		zastavěná plocha a nádvoří		dům č.p. 21	místo stavby

- pozemek p.č. 40/2		zastavěná plocha a nádvoří		dům č.p. 996	soud

- pozemek p.č. 37		zastavěná plocha a nádvoří		dům č.p. 20	SZŠ

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Změna dokončené stavby

b) účel užívání stavby

Stavba pro bydlení

c) trvalá nebo dočasná stavba

Stavba trvalá

d) údaje o ochraně stavby podle jiných předpisů

Není chráněna

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb

Stávající řešení. Nemění se.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Požadavky dotčených orgánů nebyly zohledněny v projektové dokumentaci.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou

h) navrhované kapacity stavby

- zastavěná plocha stavby – stávající, nemění se

- obestavěný prostor stavby – stávající, nemění se

- počet bytových jednotek  - 58

i) základní bilance stavby

- potřeby a spotřeby médií

- stávající, nemění se

- hospodaření s dešťovou vodou

- stávající, nemění se

- celkové produkované množství a druhy odpadů

- stávající, nemění se

j) základní předpoklady výstavby

Předpokládaná lhůta výstavby:			07/2014 - 11/2014

k) orientační náklady stavby

1 500 000,-Kč

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na objekty, neobsahuje technická ani technologická zařízení.

Nymburk, květen 2014								Ing. Jiří Kulhánek