Čestné prohlášení o splnění minimálních technických požadavků

Mobilního RTG přístroj s C-ramenem a zesilovačem obrazu pro operační sály Nemocnice Nymburk s.r.o.

| Funkce/parametr | Hodnota | Vyplní uchazeč |
| --- | --- | --- |
| Záruka min. 24 měsíců | ano/ne |  |
| Rentgenka s ohnisky 0,6/1,5 mm | ano/ne |  |
| Generátor vysokofrekvenční s výkonem min 2 kW | ano/ne |  |
| Zesilovač o velikosti min 23 cm s možností ZOOM, rozlišení 1024x1024 | ano/ne |  |
| Orgánová automatika: minimálně funkce eliminace kovů |  |  |
| USB výstup pro přenos dat | ano/ne |  |
| C-rameno: plně vyvážené v každé poloze | ano/ne |  |

Upozornění pro uchazeče: V případě, že některý nabízený přístroj nesplní kteroukoli z výše uvedených technických podmínek (tzn. odpověď bude „ne“), bude nabídka automaticky vyřazena.

-----------------------------------------

Podpis uchazeče