Čestné prohlášení o splnění minimálních technických požadavků

# Světla pro operační sál

| Funkce/parametr | Hodnota | Vyplní uchazeč |
| --- | --- | --- |
| Hlavní a vedlejší svítidlo – intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m min. 160 000 lx | ano / ne |  |
| Plynulá regulace 30–100% intenzity + endo mód 5% intenzity | ano / ne |  |
| Průměr světelného pole 180–270 mm, plynulé nastavení průměru světelného pole | ano / ne |  |
| Zdrojem světla je systém LED diod umístěných v korpusu svítidla a mísením světla přímo v jednotce LED a ne v operačním poli (redukce nežádoucích barevných stínů) | ano / ne |  |
| Rozsah teploty chromatičnosti možno regulovat v rozsahu od 3 800°K do 4 800°K za zachování chladného světla | ano / ne |  |
| Bez mechanických prvků v tělese svítidla, které mají za úkol regulovat intenzitu osvětlení, průměr operačního osvětleného pole nebo jakékoli další světelné vlastnosti | ano / ne |  |
| Možnost otáčení svítidel v rozsahu 360° – bezdorazové provedení | ano / ne |  |
| Plynulé nastavení intenzity osvětlení ve výše uvedeném rozsahu | ano / ne |  |
| Nastavení pracovního rozsahu bez nutnosti následného ostření při změně polohy svítidla | ano / ne |  |

Uvedené technické požadavky jsou považovány za parametry minimální. Zadavatel připouští odchylku od parametrů v toleranci  max. +-5% směrem k horším parametrům. Uchazeč případnou odchylku uvede do 3. sloupce.

V případě, že některý nabízený přístroj nesplní kteroukoli z výše uvedených technických podmínek (tzn. odpověď bude „ne“), nebo nedodrží povolenou toleranci směrem k horším parametrům,  může být jeho nabídka vyloučena.

-----------------------------------------

Podpis uchazeče