7.00 – VÝPIS MATERIÁLU A PRACÍ

7.1.0 - SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

7.1.1 Hlavní ochranná přípojnice

| č.poř | název prvku | m,ks | počty | částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HLAVNÍ UZEMŇOVACÍ UZEL HOP | ks | 1 |  |

7.1.2 Nástěnná oceloplech. rozvodnice, DistriTon RZG-N-2528, ozn. RV sest. dle výkr. D.1.4.3-5

| č.poř | název prvku | m,ks | počty | částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE TYP DistriTon RZG-N-2528 | ks | 1 |  |
| 3 | TROJPÓLOVÝ SPÍNAČ MSO-63-3 | ks | 1 |  |
| 4 | TROJPÓLOVÝ JISTIČ LTN-20C-3 | ks | 1 |  |
| 5 | DVOUPÓLOVÝ JISTIČ S CHRÁNIČEM OLI-10C-1N-030AC | ks | 1 |  |
| 6 | DVOUPÓLOVÝ JISTIČ S CHRÁNIČEM OLI-10B-1N-030AC | ks | 1 |  |
| 7 | DVOUPÓLOVÝ JISTIČ S CHRÁNIČEM OLI-16B-1N-030AC | ks | 1 |  |
| 8 | VESTAVNÁ ZÁSUVKA 16A, 250V, TYP ZSE-03 | ks | 1 |  |
| 9 | PROPOJOVACÍ LIŠTY | ks | 2 |  |
| 10 | ROZBOČOV. SVORKOVNICE CS-N15(MODRÁ) | ks | 2 |  |
| 11 | ROZBOČOV. SVORKOVNICE CS-PE12(ZELENÁ) | ks | 1 |  |
| 12 | ROZBOČOV. SVORKOVNICE CS-PE15(ZELENÁ) | ks | 1 |  |
| 13 | SVORKA RSDPS 2,5 | ks | 6 |  |
| 14 | SVORKA RSDPS 6 | ks | 3 |  |
| 15 | SVORKA RSDPS 16 | ks | 3 |  |

Upozornění:Uvažovat i s veškerým materiálem nosným,drobným, apod.,demontáží stávajících rozváděčů, demontáží stávajících vývodů a elektroinstalace,protipožární opatření,zednické práce apod.

Stavba: NYMBURK,U STARÉ SLADOVNY 390 - VÝMĚNA VÝTAHU V OBJEKTU MěU NYMBURK-BUDOVA C

Zak.č.  : V-23-2019

Datum : 12 / 2019

VÝPIS MATERIÁLU A PRACÍ

7.2.0 - SEZNAM ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU

7.2.1 Zednické a zemní práce

| č.poř | název prvku | m,ks | počty | částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osazení rozv. (RV) 362x436x104mm | ks | 1 |  |
| 2 | Průraz zdí tl. do 40cm. | ks | 2 |  |
| 3 | Vysek. drážky pro trub., kab. do Ø=36 mm | m | 12 |  |
| 4 | Začištění drážek ve zdi | m² | 2 |  |
| 5 | Montážní pěna | ks | 1 |  |
| 6 | Pož. odolná přepážka (Promat, Intumex apod.) | ks | 3 |  |
| 7 | Malta | m³ | 0,4 |  |
| 8 | Ovoz suti | m³ | 0,67 |  |
| 9 | Výmalba po opravě omítky | m² | 6 |  |

7.2.2  (021)  Silnoproud,montáž

| č.poř | název prvku | m,ks | počty | částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ukončení kabelů a vodičů | ks | 14 |  |
| 2 | Montáž svítidla nouz. osvětlení | ks | 1 |  |
| 3 | Montáž spínačů a zásuvek | ks | 3 |  |
| 4 | Montáž rozbočných krabic | ks | 4 |  |
| 5 | Montáž objímek pro upev. kabelů | ks | 25 |  |
| 6 | Montáž vkládacích lišt LV 18x13 | m | 8 |  |
| 7 | Montáž trubky 4029 LA | m | 4 |  |
| 8 | Montáž měděných kabelů CYKY-J 5x6mm² volně ulož. | m | 15 |  |
| 9 | Montáž měděných kabelů CYKY-J 5x6mm² pevně ulož. | m | 25 |  |
| 10 | Montáž měděných kabelů CYKY-J 5x6mm² ulož. pod omítkou | m | 6 |  |
| 11 | Montáž měděných kabelů CYKY-J 3x1,5mm² volně ulož. | m | 14 |  |
| 12 | Montáž měděných kabelů CYKY-J 3x2,5mm² volně ulož. | m | 11 |  |
| 13 | Montáž měděných kabelů CYKY-J 4x1,5mm² volně ulož. | m | 3 |  |
| 14 | Montáž měděných kabelů CYKY-O 3x1,5mm² volně ulož. | m | 3 |  |

7.2.3 Svítidla a světelné zdroje

| č.poř | název prvku | m,ks | počty | částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SV. NOUZ. OSVĚTLENÍ KOKR./1x11W, IP42, | ks | 1 |  |
| 2 | ZÁŘIVKOVÁ TRUBICE 11W | ks | 1 |  |
| 3 | ZÁŘIVKOVÁ TRUBICE 36W | ks | 2 |  |
| 4 | RECYKLAČNÍ POPLATEK NA SVÍTIDLA | ks | 1 |  |

7.2.4 Krabice,spínače,zásuvky

| č.poř | název prvku | m,ks | počty | částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOMOV. ZÁS. 1-NÁS.,16A, 250V,TYP 5518-2969B,IP44 | ks | 2 |  |
| 2 | 1-PÓL. SPÍNAČ, 10A, 250V, TYP 3553-011929B,IP44 | ks | 1 |  |
| 3 | KRABICE ROZBOČNÁ 8102 (VČ. VĚNEČ.,VÍČEK),IP54 | ks | 3 |  |
| 4 | KRABICE ROZBOČNÁ 8111 (VČ. VĚNEČ.,VÍČEK),IP54 | ks | 1 |  |

7.2.5 Trubky,vodiče,kabely

| č.poř | název prvku | m,ks | počty | částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIŠTA VKLÁDACÍ LV 18x13 | m | 8 |  |
| 2 | TRUBKA 4029 LA | m | 4 |  |
| 3 | KABEL CYKY-J 5x6mm² | m | 46 |  |
| 4 | KABEL CYKY-J 3x2,5mm² | m | 11 |  |
| 5 | KABEL CYKY-J 4x1,5mm² | m | 3 |  |
| 6 | KABEL CYKY-J 3x1,5mm² | m | 14 |  |
| 7 | KABEL CYKY-O 3x1,5mm² | m | 3 |  |
| 8 | VODIČ CY 6mm² | m | 4 |  |
| 9 | VODIČ CY 10mm² | m | 6 |  |

7.2.6 Demontáže stávaj. zařízení

| č.poř | název prvku | m,ks | počty | částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontáž stávajícího rozváděče(stroj. výtahu) | ks | 1 |  |
| 2 | Demontáž spínačů a zásuvek | ks | 3 |  |
| 3 | Demontáž rozbočných krabic | ks | 3 |  |
| 4 | Demontáž a opětov. montáž víka LV 11x10 | m | 2 |  |
| 5 | Demontáž a opětov. montáž víka EKD 120x40 | m | 11 |  |
| 6 | Demontáž měděných kabelů CYKY-J 4x16mm² volně ulož. | m | 10 |  |
| 7 | Demontáž měděných kabelů CYKY-J 2x2,5mm² volně ulož. | m | 3 |  |
| 8 | Demontáž měděných kabelů CYKY-O 2x2,5mm² volně ulož. | m | 15 |  |
| 9 | Demontáž měděných kabelů CYKY-J 4x2,5mm² volně ulož. | m | 3 |  |

| č.poř | název prvku | m,ks | počty | částka(Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VYPÍNÁNÍ ZAŘÍZENÍ |  |  |  |
| 2 | FÁZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ |  |  |  |
| 3 | VÝCHOZÍ REVIZE |  |  |  |