F. 2. Plán kontrolních prohlídek

podle § 110 odst. 2 písm. c) stavebního zákona

A.1.1.  STAVBA

# a)	Název stavby: „NÁVRH STAVEBNÍCH ÚPRAV – VJEZD DO NEMOCNICE NYMBURK – Boleslavská třída 425/9“, k. ú. Nymburk

# b) 	Místo stavby: 			Nymburk

# Katastrální území: 		Nymburk

# Kraj:				Středočeský

# Parcelní čísla pozemků:	viz příloha F. 1. Záborový elaborát

# c) 	Předmět dokumentace - druh stavby:  řešení stavebních úprav ve vjezdu do nemocnice Nymburk na Boleslavské třídě č. 425/9, na pozemku č. kat. 1688/7, 3415 a 223/1 (dočasný zábor)

# Stupeň PD:			DÚR, DSP

A.1.2.  STAVEBNÍK (OBJEDNATEL DOKUMENTACE)

Název stavebníka : 	Nemocnice Nymburk, s.r.o.

Boleslavská třída 425/9

288 02 Nymburk

A.1.3.  PROJEKTANT (ZHOTOVITEL DOKUMENTACE)

Název projektanta:               Ing. Jana Dušková

Adresa projektanta:		Cuřínova 589/12, 142 00, Praha 4 - Kamýk

IČO projektanta: 		610 24 988

Zpracovatelský tým:		hlavní inženýr projektu,

zodpovědný projektant	Ing. Jana Dušková - autorizovaný

inženýr v oboru dopravní stavby

(číslo autorizace 0008130)

Návrh termínů pro kontrolní prohlídky stavby, které uskuteční stavební úřad v rámci stavby, bude proveden a aktualizován dle návrhu jednotlivých etap provádění stavby na základě smluvních vztahů se zhotovitelem stavby.

Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny zejména:

- P1 – při zahájení stavby

- P2 – minimálně jednou při realizaci jednotlivých částí stavebního objektu

- P3 – při závěrečné prohlídce stavby

Případné další kontrolní prohlídky budou určeny ve vztahu pro potřeby stavby v návaznosti na podrobný harmonogram stavby zpracovaný zhotovitelem.

Případné další kontrolní prohlídky:

P: kontrola provádění odstranění části chodníku vlevo od vjezdu z pohledu z ul. Boleslavské pro rozšíření vjezdu do nemocnice; kontrola provádění uložení kabelů NN pro zřízení vjezdového závorového systému a stožáru VO; kontrola provádění zemních prací zpevněných ploch, zemního tělesa; po pokládce konstrukčních vrstev zpevněných ploch.

O vykonaných kontrolních prohlídkách na stavbě bude vedena jednoduchá evidence, z níž bude patrné, kdy se kontrolní prohlídka uskutečnila a jaký byl její výsledek. Kontrolní prohlídky stavby budou probíhat na podkladě ověřené projektové dokumentace, popřípadě projektové dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby.

Termíny kontrolních prohlídek (dle předloženého harmonogramu prací) budou upřesněny 14 dní před zahájením stavby.

V Praze 04 / 2020				                            Vypracovala: Ing. Jana Dušková