## 01_Rozvody UT
položka | specifikace | počet | jednotky | EL
Armatury
Radiátorový ventil rohový IMI Hydronic Engineering plynulá regulace | V-exact II G3/4" | 0 | ks
| V-exact II G1/2" | 0 | ks
| V-exact II G3/8" | 174 | ks
Termostatická hlavice IMI Hydronic Engineering | Hlavice Heimeier K - obj.č. 6000-09.500 | 136 | ks
| Hlavice Heimeier B - obj.č. 2500-00.500 | 38 | ks
Radiátorové šroubení rohové Regulux (plynulá regulace) | Regulux G3/4" | 0 | ks
| Regulux G1/2" | 0 | ks
| Regulux G3/8" | 174 | ks
Rozvody UT - potrubí
trubky ocelové závitové bezešvé | 2" | 0 | bm
| 6/4" | 34 | bm
| 5/4" | 0 | bm
| 1" | 0 | bm
| 3/4" | 0 | bm
| 1/2" | 0 | bm
| 3/8" | 0 | bm
izolace návleková dle vyhl. 193/2007 | DN 50 (tl. 40 mm) | 0 | bm
| DN 40 (tl. 40 mm) | 34 | bm
| DN 32 (tl. 50 mm) | 0 | bm
| DN 25 (tl. 30 mm) | 0 | bm
| DN 20 (tl. 30 mm) | 0 | bm
| DN 15 (tl. 20 mm) | 0 | bm
výpis orientační, přesná specifikace dle dodavatele nacenění a přípravu dodávky provést s podporou výkresové dokumentace !
V případě odlišného provedení původních napojení otopných těles a radiátorových armatur (dimenze, provedení přímé/rohové) lze použít armatury uvedeného typu v libovolném provedení. Armatury V-exact II a Regulux mají totožné průtokové charakteristiky a pro všechny alternativy dimenzí/provedení. Hodnoty stupňů nastavení uvedené ve výkresové dokumentaci jsou platné pro všechny dimenze a provedení uvedených typů radiátorových armatur.