## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2020028 | Zpřístupnění věže kostela sv. Jiljí ve městě Nymburk
| Zadavatel |  | Město Nymburk |  |  |  | IČO: | 002 39 500
|  |  | Náměstí Přemyslovců 163 |  |  |  | DIČ:
|  | 28802 | Nymburk
| Projektant: |  | FAPAL s.r.o. |  |  |  | IČO: | 060 83 927
|  |  | Stará Mostecká 250/2 |  |  |  | DIČ:
|  | 412 01 | Litoměřice
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: | Hálová Jiřina
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
trpaslik5 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 1 | Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 740 | Elektromontáže - rozvaděče |  |  | HSV |  |  | 0
| 742 | Elektromontáže - svítidla a rozvody |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 787 | Zasklívání |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 a | Elektromontáže - hromosvod |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 3 1 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2020028 | Zpřístupnění věže kostela sv. Jiljí ve městě Nymburk | [24 empty] | STA
O: | 3 | Vedlejší a ostatní náklady | [21 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 1 | Vedlejší a ostatní náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 76699.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2880.91 | 2880.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění | [24 empty] | POP
SPU
2 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 8642.74 | 8642.74 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [24 empty] | POP
SPU
3 | 00521 R | Staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 11523.66 | 11523.66 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. | [24 empty] | POP
SPU
4 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1152.37 | 1152.37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [24 empty] | POP | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
SPU
5 | 005122010R1 | Provoz objednatele - technický dozor | hod | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 25000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
SPU
6 | 005122010R2 | Provoz objednatele - autorský ozor | hod | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 550 | 27500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7490.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
7 | 004111010R | Průzkumné práce | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2880.91 | 2880.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky | [24 empty] | POP
|  | vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. | [24 empty] | POP
|  | Jedná se zejména o stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický. | [24 empty] | POP
|  | Průzkumy budou dle pracovníka NPÚ | [24 empty] | POP
SPU
8 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4609.46 | 4609.46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [24 empty] | POP | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 1 1 Stavební část
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2020028 | Zpřístupnění věže kostela sv. Jiljí ve městě Nymburk | [24 empty] | STA
O: | 1 | Stavební část | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stavební část | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7800 |  | 0 |  | 2.55 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 342230012R01 | Doplnění chybějícího zdiva - chybějící zdivo u schodů | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 780 | 7800 | 21 | 0 | 0.25493 | 2.55 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 2338.73 |  | 55300.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 611100010RAA | Oprava vnitřních omítek stropů štukových vápenocementových, otlučení a zřízení ze 100% | m2 | 3.66 |  | 0 | 81.46 | 298.14 | 687.54 | 2516.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | otlučení vnitřních omítek stropů, oprava omítek stropů ve stejném rozsahu jako otlučení, pačokování celého povrchu jednonásobné s broušením a přesádrováním, | [24 empty] | SPI |  | otlučení vnitřních omítek stropů, oprava omítek stropů ve stejném rozsahu jako otlučení, pačokování celého povrchu jednonásobné s broušením a přesádrováním,
|  | V části stropní konstrukce, kde došlo k zatečení srážkových vod, bude odstraněna | [24 empty] | POP
|  | stávající poškozená omítka a nahrazena novou. | [24 empty] | POP
|  | Odstraněné 30% plochy | [24 empty] | POP
|  | 7. Mezipatro : 12,2*0,3 |  | 3.66 | [22 empty] | VV | 0
SPU
3 | 612100032RA0 | Oprava vnitřních omítek stěn štukových vápenocementových, -, oprava z 30% | m2 | 52.9474 |  | 0 | 38.54 | 2040.59 | 284.96 | 15087.89 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | otlučení vnitřních omítek stěn, oprava omítek stěn ve stejném rozsahu jako otlučení, pačokování celého povrchu jednonásobné s broušením a přesádrováním, | [24 empty] | SPI |  | otlučení vnitřních omítek stěn, oprava omítek stěn ve stejném rozsahu jako otlučení, pačokování celého povrchu jednonásobné s broušením a přesádrováním,
|  | Včetně vnitrostaveništního přesunu sutí a odvoz na skládku do 10 km, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
|  | oprava omítek stěn : (0,459+0,689+1,685+0,459+0,459+0,527+1,629+0,281+1,629+0,852+1,437+0,521+0,521+1,381+0,735+0,378+0,378+1,586+0,281+1,568+1,515+0,502+0,502+0,632+0,632+0,515+0,515+1,284+0,515)*2,2 |  | 52.9474 | [22 empty] | VV | 0
SPU
4 | 611155001R11 | Oprava trhlin ve zdivo | m2 | 24.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1520 | 37696 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Ve zdech točitého schodiště se nachází trhliny, které je v rámci projektu nutno opravit. Trhliny | [24 empty] | POP
|  | budou vyčištěny, zbaveny prachu a mastnoty a ručně proškrábnuty špachtlí. Dále budou trhliny | [24 empty] | POP
|  | zatmeleny nastavenou vápennou maltou. Jejich případný další pohyb bude sledován. V místech, | [24 empty] | POP
|  | kde jsou stěny opatřeny omítkou a výmalbou se po zatmelení trhliny opatří vrchní vrstvou štuku a | [24 empty] | POP
|  | bílé malby. Konkrétní výpis trhlin podle schodů v točitém schodišti: 9. schod, 12. schod, 14. schod, | [24 empty] | POP
|  | 17. schod, 19. schod, 21. schod, 35. schod, 37. schod, 48. schod, 52. schod, 59. schod, 61. schod | [24 empty] | POP
|  | a 66. schod. | [24 empty] | POP
|  | Dále budou předchozím postupem vyspraveny i klenby v 1. a 2. mezipatře, avšak před samotným | [24 empty] | POP
|  | tmelením budou klenby vyklínovány dřevěnými kolíky. Jedná se i tři trhliny | [24 empty] | POP
|  | točité schodiště : 13*0,5 |  | 6.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | klenby : (12,2*1,5) |  | 18.3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 1383 |  | 2465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.14 | [5 empty] | DIL
5 | 631663111R01 | Oprava trhlin schodů u točitého schodiště | m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2366 | 2366 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 0.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 30. schod – Trhliny v kamenném schodu budou vyspárovány maltou. Trhliny budou očištěny, | [24 empty] | POP
|  | zbaveny prachu a mastnoty a ručně proškrábnuty. Dále budou zatmeleny nastavenou vápennou | [24 empty] | POP
|  | maltou. Jejich pohyb bude sledován. | [24 empty] | POP
|  | schod č. 30 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
6 | 631663111R02 | Oprava trhlin schodů u točitého schodiště | m | 1 |  | 0 | 1383 | 1383 | 99 | 99 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 0.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 29. schod – Trhlina v kamenném schodu bude vyspárována maltou. Trhlina bude očištěna, | [24 empty] | POP
|  | zbavena prachu a mastnoty a ručně proškrábnuta. Dále bude zatmelena nastavenou vápennou | [24 empty] | POP
|  | maltou. Její pohyb bude sledován. | [24 empty] | POP
|  | schod č. 29 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 888.58 |  | 20285.05 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 40.69 | [5 empty] | DIL
7 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 130.7041 |  | 0 | 1.44 | 188.21 | 117.06 | 15300.22 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.31 | 40.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Před zahájením stavebních prací bude celá věž vyklizena a vyčištěna od nepořádku, nečistot a | [24 empty] | POP
|  | věcí nepotřebných pro provoz věže (např. reklamní cedule, ocelové tyče, trubky a další). | [24 empty] | POP
|  | 1. mezipatro : 3,85*3,4 |  | 13.09 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2. mezipatro : 3,721*3,902 |  | 14.5193 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3. mezipatro : 4,21*3,801 |  | 16.0022 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4. mezipatro : 3,853*4,654 |  | 17.9319 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5. mezipatro : 4,619*3,605 |  | 16.6515 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6. mezipatro : 3,99*4,631 |  | 18.4777 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7. mezipatro : 4,097*3,974 |  | 16.2815 | [22 empty] | VV | 0
|  | točité schodiště : (1,3+2,25)*5 |  | 17.75 | [22 empty] | VV | 0
SPU
8 | 953941312R00 | Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje | kus | 1 |  | 0 | 11.37 | 11.37 | 65.83 | 65.83 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.17 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
9 | 955001001R01 | C1 - cedule se zákazem vstupu na dveře | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 210 | 420 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | 1.mezipatro : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
10 | 955001002R01 | C2 - odstraněna cedule se zákazem vstupu | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | 2.mezipatro : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
11 | 955001003R01 | C3 - cedule se zákazem vstupu na schodiště | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Schodiště ke konstrukci střechy : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
12 | 955001004R01 | C4 - cedule se zákazem opírání | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 210 | 840 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | 3. mezipatro : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5 mezipatro : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
13 | 955001005R01 | M+D - cedule pro vyznačení trasy prohlídky | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 210 | 840 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
14 | 955005001R01 | M+D -označení výstražnou páskou | m | 65 |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 2015 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Ve výkresové dokumentaci vyznačené klenby, trámy nebo hrany podlahy budou opatřeny | [24 empty] | POP
|  | výstražnou lepící páskou. Jedná se o místa, kde je podchodná výška nižší než 2100 mm vyjma | [24 empty] | POP
|  | dveří a zvonu. Výstražné pásky budou umístěny i u podlahy, a to v 5. mezipatře, kde je z prken | [24 empty] | POP
|  | vytvořen schod. Dále bude v tomto mezipatře připevněna výstražná páska u podlahy na | [24 empty] | POP
|  | podpůrnou konstrukci zvonů, která zasahuje do trasy prohlídky. | [24 empty] | POP
|  | 1.mezipatro : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2.mezipatro : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.mezipatro : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.mezipatro : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.mezipatro : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6.mezipatro : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
SPU
15 | 95800100101 | Připevnění nášlapné plochy z fošny u 1. schodu točitého schodiště | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
16 | 44984114R | přístoj hasicí práškový; P6Te; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 4 m; doba činnosti min 12 s | kus | 1 |  | 0 | 689 | 689 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0166 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5350.12 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.91 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
17 | 978100010RA0 | Otlučení vnitřních omítek stropů vápenocementová 100% | m2 | 3.66 |  | 0 | 0 | 0 | 168.96 | 618.39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.18 | AP-HSV | RTS 20/ II | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | vápenných nebo vápenocementových. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. | [24 empty] | SPI
|  | otlučeno 30% : 12,2*0,3 |  | 3.66 | [22 empty] | VV | 0
SPU
18 | 978200010RA0 | Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocementových 100% | m2 | 15.8842 |  | 0 | 0 | 0 | 140.5 | 2231.73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.73 | AP-HSV | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. | [24 empty] | SPI
|  | oprava omítek stěn : ((0,459+0,689+1,685+0,459+0,459+0,527+1,629+0,281+1,629+0,852+1,437+0,521+0,521+1,381+0,735+0,378+0,378+1,586+0,281+1,568+1,515+0,502+0,502+0,632+0,632+0,515+0,515+1,284+0,515)*2,2)*0,3 |  | 15.8842 | [22 empty] | VV | 0
SPU
19 | 975300010R01 | Provizorní podepření schodiště při výměně prken podlahy | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 21 | 0 | 0.02365 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 14.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | DIL
20 | 998011004R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 24 do 36 m | t | 0.02784 |  | 0 | 0 | 0 | 530 | 14.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.393 | 0.01 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou | [24 empty] | SPI |  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
SPU
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 34148.32 |  | 62405.69 |  | 0 |  | 2.21 |  | 0.2 |  |  |  |  | 74.07 | [5 empty] | DIL
21 | 762222141R00 | Montáž zábradlí rovného osová vzdálenost sloupků do 1500 mm | m | 6 |  | 0 | 10.54 | 63.24 | 329.96 | 1979.76 | 21 | 0 | 0.00339 | 0.02 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.7 | 4.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z7 - 4. mezipatro : 1,3 |  | 1.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z8 - 5.mzipatro : 1,5+1,4 |  | 2.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z7 - 6.mezipatro : 1,8 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
22 | 762521916R00 | Podlahy tesařské vyřezání části podlahy, bez vyřezání polštářů, plochy jednotlivě přes 8 do m2 | m2 | 14.85 |  | 0 | 0 | 0 | 147 | 2182.95 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0132 | 0.2 | 800-762 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.31 | 4.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2. mezipatro : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.mezipatro : 0,65+2,1 |  | 2.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.mezipatro : 0,35 |  | 0.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.mezipatro : 2,23+0,6 |  | 2.83 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6.mezipatro : 1,32 |  | 1.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7. mezipatro : 3+3,6 |  | 6.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
23 | 762523926R00 | Podlahy tesařské doplnění podlah plochy jednotlivě přes 8 do m2, včetně dodávky prken fošen | m2 | 17.0775 |  | 0 | 331.86 | 5667.34 | 157.64 | 2692.1 | 21 | 0 | 0.01977 | 0.34 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.3 | 5.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2. mezipatro : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.mezipatro : 0,65+2,1 |  | 2.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.mezipatro : 0,35 |  | 0.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.mezipatro : 2,23+0,6 |  | 2.83 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6.mezipatro : 1,32 |  | 1.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7. mezipatro : 3+3,6 |  | 6.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | prořez 14,85*0,15 |  | 2.2275
24 | 998762204R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 36 m | % | 7.3 |  | 0 | 0 | 0 | 620.34 | 4528.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
25 | 762523923R01 | Výměna schodnic u dřevěného schodiště, prkna hoblovaná | m2 | 4.048 |  | 0 | 767 | 3104.82 | 996 | 4031.81 | 21 | 0 | 0.01977 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.82 | 3.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | V případě schodnicových dřevěných schodišť, které se vyskytují od 2. mezipatra výš, je potřeba | [24 empty] | POP
|  | provést výměnu některých schodů z důvodu jejich opotřebení či nepohodlnému užívání. Všechny | [24 empty] | POP
|  | schody budou ze stejného materiálu a o stejné původní tloušťce jako jsou stávající. Vzorky nových | [24 empty] | POP
|  | prvků budou před jejich montáží předkládány pracovníkům památkové péče ke schválení. Ke | [24 empty] | POP
|  | schodnicím budou jednotlivé schody připevněny pomocí dřevěných trámků a hřebíků, jak je vidět u | [24 empty] | POP
|  | 8. schodu v 6. mezipatře. U schodiště v 2. mezipatře se jedná o výměnu 5., 6., 8., 10. a 11. | [24 empty] | POP
|  | schodu. U schodiště ve 4. mezipatře jde o výměnu 6., 7., 10. a 12. schodu. V 5. mezipatře se | [24 empty] | POP
|  | jedná o větší schodiště a konkrétně o 1., 10. a 11. schod. V 6. mezipatře budou vyměněny všechny | [24 empty] | POP
|  | schody, které se na schodišti nachází. | [24 empty] | POP
|  | 2.mezipatro - schod 5,6,8,10,11 : (0,61*0,25)*5 |  | 0.7625 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.mezipatro - schod 6, 7, 10,12 : (0,81*0,25)*4 |  | 0.81 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.mezipatro - schod 1, 10,11 : (0,81*0,25)*3 |  | 0.6075 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6.mezipatro - celé schodiště : (0,6*0,25)*10 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | prořez materiálu : 3,68*0,1 |  | 0.368 | [22 empty] | VV | 0
SPU
26 | 762523923R03 | Výměna schodnic u točitého schodiště, fošny | m2 | 8.3328 |  | 0 | 784 | 6532.92 | 1390 | 11582.59 | 21 | 0 | 0.01438 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.82 | 6.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | V případě točitého schodiště je nutné některé schody opravit, vyměnit jejich nášlapnou vrstvu | [24 empty] | POP
|  | z dřevěné fošny případně provést nastavení schodů pomocí dřevěných trámků. Konkrétní výpis: | [24 empty] | POP
|  | 9. schod – Stávající fošna bude vyměněna za novou ze stejného materiálu a o stejné tloušťce. : 0,992*1 |  | 0.992 | [22 empty] | VV | 0
|  | 10. schod – Stávající fošna bude vyměněna za novou ze stejného materiálu a o stejné tloušťce. : 0,992*1 |  | 0.992 | [22 empty] | VV | 0
|  | 11. schod – Stávající fošna bude vyměněna za novou ze stejného materiálu a o stejné tloušťce. : 0,992*1 |  | 0.992 | [22 empty] | VV | 0
|  | 14. schod – Stávající fošna bude vyměněna za novou ze stejného materiálu a o stejné tloušťce. : 0,992*1 |  | 0.992 | [22 empty] | VV | 0
|  | 27. schod – Stávající fošna bude vyměněna za novou ze stejného materiálu a o stejné tloušťce. : 0,992*1 |  | 0.992 | [22 empty] | VV | 0
|  | 68. schod – Stávající fošna bude vyměněna za novou ze stejného materiálu a o stejné tloušťce. : 0,992*1 |  | 0.992 | [22 empty] | VV | 0
|  | 69. schod – Stávající fošna bude vyměněna za novou ze stejného materiálu a o stejné tloušťce : 0,992*1 |  | 0.992 | [22 empty] | VV | 0
|  | prořez materiálu : 6,944*0,2 |  | 1.3888 | [22 empty] | VV | 0
SPU
27 | 762222142R01 | Nové kotvení - s pomocí hřebíků | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Ve 4. mezipatře je kotvení stávajícího zábradlí (Z3) z dřevěné fošny u schodiště špatně provedené a | [24 empty] | POP
|  | zábradlí není stabilní. Je tedy nutné provést nové kotvení, a to s pomocí hřebíků stejně jako je | [24 empty] | POP
|  | provedeno stávající kotvení do dřevěného stropního trámu. | [24 empty] | POP
|  | zábradlí Z3 - 4.mezipatro : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
28 | 762524923R01 | Oprava schodu - stávající dřevěný hranol se odstraní, na stejné místo se osadí a přikotví, nový dřevěný hranol ze stejného materiálu pomocí hřebíků | m2 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 2650 | 4240 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Oprava je včetně demontáže | [24 empty] | POP
|  | 39. schod : 0,8 |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 42. schod : 0,8 |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
29 | 762529001R01 | Vyklínění mezer dřevěnými příložkami | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | U točitého schodiště se nachází místa s vypadaným, popř. vydroleným zdivem v okolí uložení | [24 empty] | POP
|  | schodišťových stupňů. Tato místa je potřeba dozdít, popř. vyplnit maltou. | [24 empty] | POP
|  | U východu z točitého schodiště ve 2. mezipatře se nachází kamenné zábradlí. Mezi tímto | [24 empty] | POP
|  | zábradlím a koncem točitého schodiště se nachází mezera, která bude vyplněna a vyklínována | [24 empty] | POP
|  | dřevěnými příložkami. | [24 empty] | POP
SPU
30 | 962623923R01 | Nastavení schodu dřevěným hranolem a hřebíky ze spodní strany schodu | m2 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 2355 | 3768 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | 55. schod : 0,8 |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 59. schod : 0,8 |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
31 | 900 RT2 | HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař) | h | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 478 | 23900 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1 | 50 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Průzkumné práce , které se budou provádět před nastoupením na provádění prací. | [24 empty] | POP
SPU
32 | 60596002R | Rezerva řeziva prkna a fošny | m3 | 3 |  | 0 | 6260 | 18780 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 1.65 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 120 |  | 41958.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.54 | [5 empty] | DIL
33 | 998766204R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m | % | 1.65 |  | 0 | 0 | 0 | 335.74 | 553.97 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
34 | 766211100R01 | M+D madel schodišťových dřevěných dílčích | m | 3.6 |  | 0 | 24 | 86.4 | 1717 | 6181.2 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.15 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z5 2.mezipatro : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z5 6.mezipatro : 1,6 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
35 | 766211101R01 | M+D dřevěného zábradlí vnitřního | m | 1.4 |  | 0 | 24 | 33.6 | 1717 | 2403.8 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | [7 empty] | SPU
V 6 mezipatře bude provedeno nové zábr adlí ( schodiště z dřevěné fošny ,
která bude kotvena k novému sloupku z dřevěného hranolu a k dřevěnému trámu nesoucí podlahuvyššího podlaží
|  | Z9 - 1,4 |  | 1.4
36 | 766555001R01 | Oprava poškozených ploch schodů - přivrutováno, proti posunu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2520 | 2520 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Ve 3. mezipatře bude stávající schodiště přivrutováno ke schodišťovému prahu, aby nedocházelo | [24 empty] | POP
|  | k jeho dalšímu posunu. | [24 empty] | POP
SPU
37 | 766620R01 | Replika - okno 870x1110 mm vč. příslušenství | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 12150 | 12150 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
38 | 766661001R01 | Očištění dveří, tmelení, broušení a nový nátěr | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 4500 | 9000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Dveře v 7. mezipatře mezi místnostmi budou očištěny a opatřeny novým nátěrem | [24 empty] | POP
|  | tmavě hnědé barvy, která bude stejná jako stávající. | [24 empty] | POP
SPU
39 | 766999001R01 | Demontáž dřevěného zakrytí okna | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Ve 3. mezipatře bude stávající provizorně zakrytý otvor opatřen novou konstrukcí okna, která bude | [24 empty] | POP
|  | mít stejnou barvu a bude ze stejného materiálu jako jsou stávající okna v tomto podlaží. Okno | [24 empty] | POP
|  | bude mít rozměry 870x1100(1520) mm. Vrchní část okna bude tvarem do špičky a bude kopírovat | [24 empty] | POP
|  | otvor připravený pro osazení okna. Na stavbě je nutné před realizací ověřit rozměry otvoru. | [24 empty] | POP
SPU
40 | 776935001R01 | M+D - zakrytí schodů při provádění prací, použitý materiá | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 8500 | 8500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Na zakrývání bude použita geotextílie a laťky pro zabezpečení | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 639.4 |  | 100835.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 26.53 | [5 empty] | DIL
41 | 767222190R00 | Montáž zábradlí schodišťových příplatek k ceně za vytvoření ohybu nebo ohybníku z profilové oceli | kus | 20 |  | 0 | 31.97 | 639.4 | 305.03 | 6100.6 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.56 | 11.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
42 | 998767204R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m | % | 2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 375.61 | 826.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
43 | 767222120R01 | Montáž zábradlí z prof. oceli do zdiva, do 40 kg | m | 27.154 |  | 0 | 0 | 0 | 2188 | 59412.95 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.31 | 8.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z12 - zábradlí ochozu veetně sloupků - detail dokumentace : 6,515+7,062+6,515+7,062 |  | 27.154 | [22 empty] | VV | 0
SPU
44 | 767222120R00 | Montáž zábradlí schodišťových Montáž zábradlí z prof. oceli do zdiva, do 40 kg | m | 22.3 |  | 0 | 0 | 0 | 1449 | 32312.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | Vlastní | Indiv | 0.31 | 6.91 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Ocelová zábradlí z trubek/tyčí jsou navržena pro vymezení trasy prohlídky a jako podpůrná | [24 empty] | POP
|  | konstrukce při výstupu ze schodiště. Dále je ocelové zábradlí (Z12) o O20 mm navrženo u ochozu, | [24 empty] | POP
|  | kde zvyšuje výšku zábradlí na min. 1200 mm. U vyhlídkového ochozu je zábradlí kotveno | [24 empty] | POP
|  | chemicky do stávajícího zábradlí ocelovými tyčemi O16 mm. Nové ocelové zábradlí (Z4) o O20 | [24 empty] | POP
|  | mm je navrženo u točitého schodiště od 1. mezipatra až k výstupu ze schodiště ve 2. mezipatře. | [24 empty] | POP
|  | Kotvení tohoto zábradlí bude stejné jako je kotveno stávající ocelové zábradlí točitého schodiště, | [24 empty] | POP
|  | které je provedeno pouze do 1. mezipatra. Výška zábradlí bude 1000 mm a bude od 1. mezipatra | [24 empty] | POP
|  | provedeno podél celého točitého schodiště. Další ocelová zábradlí (Z6) budou umístěna v místě | [24 empty] | POP
|  | oken ve výšce 1200 mm, kde budou kotvena do postranních zdí tvořících ostění. Jedná se o dvě | [24 empty] | POP
|  | okna ve 3. mezipatře (O20 mm) a dvě okna v 5. mezipatře (O50 mm). Jako podpora pro výstup ze | [24 empty] | POP
|  | schodiště je v 7. mezipatře navrženo zábradlí (Z10) z ocelových tyčí O20 mm ve dvou výškových | [24 empty] | POP
|  | úrovních, a to 300 mm a 1000 mm. Zábradlí bude chemicky kotveno do zdi. | [24 empty] | POP
|  | Z4 - točité schodiště : 3*4,6 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z6 - 3.mezipatro : 1,35*2 |  | 2.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z6 - 5.mezipatro : 1,9*2 |  | 3.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z10 7.mezipatro : 0,9+0,9+0,2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
45 | 767555011R01 | M+D - zábrana z řetízku | m | 4.5 |  | 0 | 0 | 0 | 485 | 2182.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Řetízek z ocelových ok bude použit v místech, kde je potřebné vymezit trasu prohlídky a zároveň | [24 empty] | POP
|  | je potřebné umožnit průchod pro obsluhu zařízení ve věži. Jedná se konkrétně o řetízek (Z11) ve | [24 empty] | POP
|  | 3. mezipatře a 5. mezipatře. Řetízky budou kotveny ve výšce zhruba 1200 mm a u jedné strany | [24 empty] | POP
|  | kotvení bude umožněno jejich odepnutí. | [24 empty] | POP
|  | Z11 3.mezipatro prověšený : 1,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z11 5.mezipatro provešený : 1,5*2 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 3.84 |  | 3579.61 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 0.85 | [5 empty] | DIL
46 | 784401801R00 | Odstranění maleb obroušením s oprášením, v místnostech do 3,8 m | m2 | 42.6609 |  | 0 | 0.09 | 3.84 | 9.41 | 401.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.02 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 7.mezipatro a strop : ((3,126+1,61+1,61+0,92+1,506+0,455+0,455+1,433+0,455+1,1433+1,433+1,268+0,581+0,581+0,63+0,45+0,45+1,285)*2,2) |  | 42.6609 | [22 empty] | VV | 0
SPU
47 | 78442 OA0 | MALBY POVRCHŮ VÁPENNÉ | m2 | 42.66 |  | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 3178.17 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
Díl: | 787 | Zasklívání |  |  |  | 0 |  | 105.3 |  | 1049.54 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.2 | [5 empty] | DIL
48 | 787100811R00 | Vysklení stěn,příček,balk.zábradlí a výtah.šachet sklo profilové jednoduché | m2 | 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 11.52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 800-787 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.33 | 0.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dveře 7.mezipatro : 0,08 |  | 0.08 | [22 empty] | VV | 0
SPU
49 | 787600802R00 | Vysklení oken a dveří sklo ploché přes 1 do 3 m2 | m2 | 0.72265 |  | 0 | 0 | 0 | 106.5 | 76.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.01 | 800-787 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.24 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | okno v 7.mezipatře : 0,97*0,745 |  | 0.72265 | [22 empty] | VV | 0
SPU
50 | 787950010RA0 | Přetmelení zasklení oken a dveří s odstraněním starého tmelu a napuštěním drážky | m | 3.43 |  | 0 | 30.7 | 105.3 | 30.5 | 104.62 | 21 | 0 | 0.00096 | 0 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | okno v 7.mezipatře : (0,97*2)+(0,745*2) |  | 3.43 | [22 empty] | VV | 0
SPU
51 | 787111OA01 | ZASKLÍVÁNÍ SKLEM PLOCHÝM TAŽENÝM STŘEDNÍM | M2 | 0.80265 |  | 0 | 0 | 0 | 1044 | 837.97 | 21 | 0 | 0.01283 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | okno 7. mezipatro : 0,745*0,97 |  | 0.72265 | [22 empty] | VV | 0
|  | dveře na ochoz 7.mezipadtro : 0,08 |  | 0.08 | [22 empty] | VV | 0
SPU
52 | 998787203R00 | Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 24 m | % | 0.8848 |  | 0 | 0 | 0 | 20.88 | 18.47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-787 | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 26525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | DIL
53 | 799001001R01 | Nástupní plocha bude zajištěna nově osazenou značkou, „NÁSTUPNÍ PLOCHA POŘÁRNÍ TECHNIKY“ | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1250 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Z důvodu zpřístupnění věže dojde k zřízení nástupní plochy u věže kostela. Nástupní | [24 empty] | POP
|  | plocha bude zajištěna u jižní strany mezi kostelem sv. Jiljí a sochou sv Jana | [24 empty] | POP
|  | Nepomuckého. Na této straně je po celé délce umístěno dopravní značení „zákaz | [24 empty] | POP
|  | zastavení“. Nástupní plocha bude zajištěna nově osazenou značkou „NÁSTUPNÍ | [24 empty] | POP
|  | PLOCHA POŘÁRNÍ TECHNIKY“ Toto označení bude nově přidáno ke stávajícímu | [24 empty] | POP
|  | značení! | [24 empty] | POP
SPU
54 | 799001002R01 | Zpracování provozního řádu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
55 | 912 R00 | Hzs - Zedník tř.7 | h | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 455.5 | 22775 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1 | 50 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10686.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.05 | [5 empty] | DIL
56 | 979086213R00 | Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu, | t | 4.94 |  | 0 | 0 | 0 | 833 | 4115.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831-2 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.14 | 5.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu, | [24 empty] | SPI |  | vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,
|  | 3,17+1,77 |  | 4.94 | [22 empty] | VV | 0
SPU
57 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 4.94 |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 1111.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.49 | 2.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
|  | 3,17+1,77 |  | 4.94 | [22 empty] | VV | 0
SPU
58 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 148.2 |  | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 2326.74 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dalších 30 km : 30*4,94 |  | 148.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
59 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 3.1695 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 950.84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stěny - omítka : 98,4*0,0156 |  | 1.535 | [22 empty] | VV | 0
|  | strop - omítka : 12,2*0,0561 |  | 0.68442 | [22 empty] | VV | 0
|  | vyškrábaní z trhlin : 0,95 |  | 0.95 | [22 empty] | VV | 0
SPU
60 | 979990162R00 | Poplatek za skládku dřevo+sklo, skupina 17 02 01 a 17 02 02 z Katalogu odpadů | t | 1.7675 |  | 0 | 0 | 0 | 1235 | 2182.81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sklo z oken a dveří : 9,43*,022 |  | 0.20746 | [22 empty] | VV | 0
|  | dřevo zákryt, okno schody : 1,56 |  | 1.56 | [22 empty] | VV | 0
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.47 | budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod. | [24 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce z jiných materiálů | [24 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu prostá | [24 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 2 1 Elektro
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2020028 | Zpřístupnění věže kostela sv. Jiljí ve městě Nymburk | [24 empty] | STA
O: | 2 | Elektroinstalace | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Elektroinstalace | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 740 | Elektromontáže - rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 20000 |  | 3340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 740001001R01 | Demontáž stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 840 | 840 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
2 | 740001002R01 | Montáž rozvaděče | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
3 | 740001R1 | Dodávka nového rozvaděče - dle požadavku PBŘ | kus | 1 |  | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | 742 | Elektromontáže - svítidla a rozvody |  |  |  | 0 |  | 12774 |  | 39116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
4 | 79901 | Práce spojené s instalací kabelových rozvodů (prostupy, sekání, sádrování, kabelové svazky, měření tras) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
5 | 79903 | Montážní dokumentace, funkční zkouška, výchozí revize | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3800 | 3800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
6 | 742001001R01 | Rozvody kabelové | m | 285 |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 9975 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Elektrická instalace ve všech prostorech je navržena kabely | [24 empty] | POP
|  | CYKY v provedení tří (pěti) žilovém. Vodiče hlavního napájecího vedení jsou dimenzovány na | [24 empty] | POP
|  | maximální pokles napětí 2 % při návrhovém zatížení - kabely musí být s požární odolností dle dokumentace PBŘ | [24 empty] | POP
SPU
7 | 742001002R01 | Ochranné trubky pro vedení kabelu | m | 285 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 4275 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
8 | 742001003R01 | Montáž trubek | m | 285 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 7980 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
9 | 742001004R01 | S5 - dodávka a montáž - nová světla dle výběru investora | kus | 16 |  | 0 | 710 | 11360 | 310 | 4960 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | schodiště točité : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.mezipatro : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2.mezipatro : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.mezipatro : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.mezipatro : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.mezipatro : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6.mezipatro : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7.mezipatro : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
10 | 742001005R01 | S6 - dodávka a montáž - žárovek a krytů | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 750 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | schodiště točité : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5- mezipatro : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
11 | 742001006R01 | S7 - nově navržená světla | kus | 2 |  | 0 | 707 | 1414 | 313 | 626 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Komletní výměna původního světla za nové - demontáž stávajícího, montáž a dodávka nového | [24 empty] | POP
|  | 2.mezipatro : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7.mezipatro : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | M21 a | Elektromontáže - hromosvod |  |  |  | 0 |  | 7280 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
14 | 210200020R01 | Hromosvod vč. revize a revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0 | 7280 | 7280 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.29943 | 0.3 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Kabel hromosvodu, který je ve stávajícím stavu volně veden přes podlahu ochozu bude připevněn | [24 empty] | POP
|  | k podlaze sponkami. | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 67587.14 |  | 64953.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
15 | 6720_PO | M+D - příchytka jednostranná, požární odolnost/GMT | kus | 600 |  | 0 | 7 | 4200 | 15 | 9000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
16 | 79901 | Práce spojené s instalací kabelových rozvodů (prostupy, sekání, sádrování, kabelové svazky, měření tras) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 7722 | 7722 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
17 | 79902 | Konfigurace, nastavení a předání obsluhy | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
18 | 79903 | Montážní dokumentace, funkční zkouška, výchozí revize | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
19 | AKU-12V/38Ah-NP | M+D - bezúdržbový VRLA akumulátor 12V, kapacita 38Ah | kus | 1 |  | 0 | 2622 | 2622 | 240 | 240 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | prodloužená životnost v záložním | [24 empty] | POP
|  | režimu 3-5 let / 1200 cyklů při hloubce vybití 30%, max. špičkový proud Imax=1140A (1sec.), | [24 empty] | POP
|  | střednědobý vybíjecí proud Ivyb=48A (1 min.), doporučený nabíjecí proud Inab=9.5A, rozměr | [24 empty] | POP
|  | 197x165x170mm, hmotnost 14.2kg, určen především pro UPS, EZS, EPS, EKV, nouzové | [24 empty] | POP
|  | osvětlení a zdravotnické přístroje | [24 empty] | POP
SPU
20 | DMN-700-L | M+D - konvenční tlačítkový hlásič vnitřní | kus | 8 |  | 0 | 425 | 3400 | 340 | 2720 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | konvenční tlačítkový požární hlásič pro interiér, pro | [24 empty] | POP
|  | ústředny KFP-CFx, s LED signalizací, vyžaduje montážní krabičku DMN-787 | [24 empty] | POP
SPU
21 | DMN-782 | M+D - průhledný kryt pro tlačítkový hlásič DMN-700, DM-2010 a KAL-455 | kus | 8 |  | 0 | 21.36 | 170.88 | 118.64 | 949.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | zabraňuje nechtěnému stisku požárního tlačítka, stisk je možný až po vyklopení průhledného krytu, | [24 empty] | POP
|  | určen pro požární tlačítka Kilsen KAL-455 / KAL-455-E a Aritech: DMN-700-L / DMN-700-E, | [24 empty] | POP
|  | DM-2010 / DM-2010-E, rozměr 90x90mm, montáž na tělo tlačítka | [24 empty] | POP
SPU
22 | DMN-787 | M+D - montážní krabička pro tlačítkový hlásič DM-700 a DM-2000 | kus | 8 |  | 0 | 110 | 880 | 240 | 1920 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | rozměr 90x90x40mm, montáž na stěnu i do omítky | [24 empty] | POP
SPU
23 | ELITE-300-Com | M+D - telefonní komunikátor 300Bd pro ústředny PREMIER 48 až 640 | kus | 1 |  | 0 | 707.26 | 707.26 | 1962.74 | 1962.74 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | přídavný telefonní komunikátor pro ústředny řady Premier, digitální protokoly, | [24 empty] | POP
|  | modem umožňující kompletní dálkový upload / download a diagnostiku | [24 empty] | POP
SPU
24 | ELITE-88 | M+D - zabezpečovací ústředna Elite 8-88 smyček, 8 podsystémů | kus | 1 |  | 0 | 6290 | 6290 | 1720 | 1720 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | 8 až 88 smyček, 8 | [24 empty] | POP
|  | podsystémů, max. 8 klávesnic, max. 8 expanderů, 1 BUS sběrnice, 100 uživatelských kódů, | [24 empty] | POP
|  | paměť 500 událostí, možnost připojení bezdrátového systému RICOCHET, programování z | [24 empty] | POP
|  | klávesnice / PC dálkově nebo lokálně, 13 až 93 PGM výstupů, zdroj 2.5A, v ceně je zahrnut: | [24 empty] | POP
|  | kovový kryt + zdroj + dvojitý tamper, dodává se bez telefonního komunikátoru (volitelný) | [24 empty] | POP
SPU
25 | ELITE-8-XP | M+D - sběrnicový rozšiřující modul 8 smyček pro ELITE 48 až 640 | kus | 6 |  | 0 | 1730 | 10380 | 1430 | 8580 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | 8 dvojitě vyvážených smyček, 8 PGM výstupů, 1 modulovaný výstup pro sirénu, | [24 empty] | POP
|  | 2 výstupy pro napájení 12V, vstup pro monitorování přídavného zdroje PSU-200 | [24 empty] | POP
|  | přes RS-232, modul je možné nastavit jako opakovač sběrnice, 1 víceúčelový vstup, | [24 empty] | POP
|  | polykarbonátový kryt, odběr 65 (320)mA | [24 empty] | POP
SPU
26 | EXODUS-OH-4W | M+D - duální požární detektor opticko-teplotní | kus | 9 |  | 0 | 909 | 8181 | 450 | 4050 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | optická detekce kouře a termodiferenciální detekce nárůstu teploty, mikroprocesorové řízení | [24 empty] | POP
|  | s digitálním vyhodnocením, testovací tlačítko, signalizační LED, elegantní design s nízkým profilem, | [24 empty] | POP
|  | 4 drátové provedení, (2 svorky napájení, 2 svorky výstup relé NC, 9-16V), odběr 15mA, | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky je montážní patice pro instalaci na strop | [24 empty] | POP
SPU
27 | GITA-ADAPTER2 | M+D - GSM/2G/3G/4G komunikátor | kus | 1 |  | 0 | 5355 | 5355 | 850 | 850 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | GSM Adaptér umožňuje připojit zabezpečovací ústřednu tam | [24 empty] | POP
|  | kde není pevná tel. linka, nebo může být použit samostatně jako nouzové signalizační | [24 empty] | POP
|  | zařízení pro osoby vyžadující ošetřovatelskou péči, simulovaná tel.linka, 4 vstupy, 1 výstup, | [24 empty] | POP
|  | programování přes USB, nebo GSM síť, protokoly SIA IP (DC-09) SIA DTMF (DC-05), | [24 empty] | POP
|  | hlášení na CMS přes IP, přes tel.DTMF, zprávy SMS na základě kódů CID, oznámení Push, | [24 empty] | POP
|  | e-mail, propojení s IP kamerami, mobilní aplikace, napájení 12-24VDC, prům./max. spotřeba | [24 empty] | POP
|  | 120mA/500mA při 12V, GSM/UMTS/LTE pásmo B1/B3/B7/B8/B20, 900/1800/2100 MHz, - | [24 empty] | POP
|  | 20°C +70°C, rozměry 84x72x32mm, hmotnost 200g, externí GSM anténa součástí. | [24 empty] | POP
SPU
28 | GITA-C-TEXECOM | M+D - propojovací kabel sériové komunikace pro ústředny TEXECOM | kus | 1 |  | 0 | 130 | 130 | 100 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | s konektorem, pro připojení ke všem ústřednám TEXECOM | [24 empty] | POP
SPU
29 | GITA-L-INTERFACE | M+D - převodník úrovní sériové komunikace TTL-RS232-USB | kus | 1 |  | 0 | 1261 | 1261 | 450 | 450 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | B, multifunkční adaptér pro sériový port: TTL / RS232, TTL / USB, USB / RS232, | [24 empty] | POP
|  | umožňuje připojit zařízení, používající 5V TTL port k počítači přes USB, | [24 empty] | POP
|  | nebo jiná zařízení vybavená RS232 sériovým portem, použití: | [24 empty] | POP
|  | programování ústředny vybavené TTL portem, lokálně počítačem připojeným přes USB, nebo | [24 empty] | POP
|  | na dálku přes Internet a GITA komunikátor, -20°C...+70°C, rozměry 58,5 x 35,7 x 20,8 mm, | [24 empty] | POP
|  | hmotnost 27g | [24 empty] | POP
SPU
30 | HL TSA6/45 | M+D - průvlaková kotva M6x45 mm | kus | 600 |  | 0 | 6 | 3600 | 15 | 9000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
31 | PFG-2x2x0.8/100 | M+D - hnědý stíněný ohniodolný kabel 4x0.8 pro EPS | kus | 300 |  | 0 | 26 | 7800 | 18 | 5400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | požární kabel s funkční schopnostíPRAFlaGuard F 2x2x0.8, hnědé opláštění, | [24 empty] | POP
|  | pro sirény, přídavné panely, ovládání, sdělovací vedení a smyčky hlásičů, | [24 empty] | POP
|  | odolnost proti ohni PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle ČSN | [24 empty] | POP
|  | EN 50399 | [24 empty] | POP
SPU
32 | PR-LCDL | M+D - ovládací klávesnice s LCD displejem v | kus | 1 |  | 0 | 3160 | 3160 | 450 | 450 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | velký LCD displej 2x16 znaků, 5 LED diod stavu systému, 20 kláves s podsvícením, | [24 empty] | POP
|  | 2 vyvážené zóny, 1 PGM výstup, 1 výstup repro, montáž na stěnu, odběr 45(95)mA | [24 empty] | POP
SPU
33 | SQMSB/RL/W | M+B - bílá plastová siréna s červeným LED majákem, nízká | kus | 7 |  | 0 | 1350 | 9450 | 520 | 3640 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | nezálohovaná polarizovaná bílá siréna s integrovaným LED červeným majákem na vrchu, | [24 empty] | POP
|  | určena pro povrchovou montáž, 4 tóny sirény 90 až 97dB, napájení 9 až 28VDC, | [24 empty] | POP
|  | odběr majáku volitelný 3mA / záblesky 0,5Hz anebo 6mA / záblesky 1Hz, | [24 empty] | POP
|  | odběr sirény dle nastavení 6-15mA/24V, -10 až 55°C, IP42, | [24 empty] | POP
|  | průměr 102mm x výška 58mm, certifikát EN54-3 pouze pro sirénu 0832-CPD-0140 | [24 empty] | POP
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.47 | budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod. | [24 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce z jiných materiálů | [24 empty] | JKSOChar
|  | ostatní stavební akce | [24 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu