## Souhrn exportu
Tento dokument byl exportován z Numbers. Všechny tabulky byly převedeny do pracovních listů Excel. Všechny ostatní objekty ze všech listů Numbers byly umístěny na samostatné pracovní listy. Je možné, že výpočty vzorců budou v aplikaci Excel odlišné.
Název listu Numbers | Název tabulky Numbers | Název pracovního listu Excel
Soupis položek+
| Tabulka 1 | Soupis položek+
Rekapitulace+
| Tabulka 1 | Rekapitulace+

## Soupis položek+
název akce: HŘIŠTĚ JANKOVICE
objekt: VENKOVNÍ ROZVODY A VO
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | DPH | VKP | TC | kap. | prořez
Dodávky zařízení
1 | 530411 | svítidlo PHILIPS (podle výpočtu osvětlení) | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
2 | 561163 | stožár osvětlov vetknutý kruhový | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
3 | 571123 | výložník 1ramenný | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
4 | 721261 | SS100/NKE1P-C 1sada vel. 00/160A pilíř | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
5 | 721641 | ER112/NKP7P-C 1elektroměr pilíř | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
6 | 713176 | skříň zásuvková | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
7 | 727411 | ovladač CITY TOUCH ( obsaženo v ceně svítidla) | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | DE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DE
Materiál elektromontážní
8 | 579202 | stožárová výzbroj | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
9 | 430014 | pojistková vložka T/6,3A keramická 5x20mm | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
10 | 101209 | kabel CYKY 4x10 | m | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
11 | 101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
12 | 191509 | smršťovací trubice KZ4X/6-25(4x10) | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
13 | 190109 | kabelové oko Cu lisovací 10x6 KU | ks | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
14 | 192309 | koncovka 1kV plast KSCZ4X/6-25(4x10) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
15 | 190109 | kabelové oko Cu lisovací 10x6 KU | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
16 | 192309 | koncovka 1kV plast KSCZ4X/6-25(4x10) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
17 | 190109 | kabelové oko Cu lisovací 10x6 KU | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
18 | 193709 | spojka 1kV plast 4žilová | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
19 | 191408 | smršťovací trubice KZ3/6-25(3x6) | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
20 | 190108 | kabelové oko Cu lisovací 6x6 KU | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
21 | 199511 | štítek kabelový 30x10mm malý | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
22 | 199512 | štítek kabelový 40x15mm střední | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
23 | 321503 | roura korugovaná KOPOFLEX KF09075 pr.75/61mm | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
24 | 431166 | pojistková patrona PNA000(-160A)gG | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
25 | 101210 | kabel CYKY 4x16 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
26 | 191510 | smršťovací trubice KZ4X/6-25(4x16) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
27 | 190110 | kabelové oko Cu lisovací 16x8 KU | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
28 | 295011 | vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
29 | 295071 | svorka pásku zemnící SR2b 4šrouby FeZn | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
30 | 151210 | kabel AYKY 4x16 | m | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
31 | 191510 | smršťovací trubice KZ4X/6-25(4x16) | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
32 | 190210 | kabelové oko Al lisovací 16x8 ALU | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
33 | 199512 | štítek kabelový 40x15mm střední | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ME | 0
Materiál zemní+stavební
34 | 46114 | písek kopaný 0-2mm | m3 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
35 | 46361 | krycí deska plastová 50/15/1,2cm | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
36 | 46363 | krycí deska plastová 50/30/1,2cm | ks | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
37 | 46383 | výstražná fólie šířka 0,34m | m | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
38 | 46133 | beton B10 | m3 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
39 | 46151 | roura beton pr.150 | m | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
40 | 46383 | výstražná fólie šířka 0,34m | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
41 | 46134 | beton B13,5 | m3 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
42 | 46141 | malta vápenocementová | kg | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
43 | 46181 | cihla vápenopísková 24/11,5/7,1 | ks | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
44 | 46225 | asfaltový pás IPA400 | m2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
45 | 46231 | plech FeZn tl.0,5mm | m2 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
46 | 46134 | beton B13,5 | m3 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
47 | 46141 | malta vápenocementová | kg | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
48 | 46181 | cihla vápenopísková 24/11,5/7,1 | ks | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
49 | 46225 | asfaltový pás IPA400 | m2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
50 | 46231 | plech FeZn tl.0,5mm | m2 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
51 | 46221 | asfalt 80 | kg | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
52 | 46134 | beton B13,5 | m3 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
53 | 46241 | prkno 2,5cm SM,BO | m3 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
54 | 46451 | stožárové pouzdro plast SP200/1000 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | MZ
Elektromontáže
55 | 210202103 | svítidlo výbojkové venkovní na výložník | ks | 8 | 0 | 0 | 1.07 | 8.56 | S |  |  | CE
56 | 210204002 | stožár osvětlovací sadový ocelový | ks | 8 | 0 | 0 | 1.68 | 13.44 | S |  |  | CE
57 | 210204103 | výložník na stožár 1-ramenný do 35kg | ks | 8 | 0 | 0 | 2.71 | 21.68 | S |  |  | CE
58 | 210204201 | elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh | ks | 8 | 0 | 0 | 1.37 | 10.96 | S |  |  | CE
59 | 210810013 | kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 | m | 254 | 0 | 0 | 0.057 | 14.478 | S |  |  | CE
60 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 48 | 0 | 0 | 0.09 | 4.32 | S |  |  | CE
61 | 210100003 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 | ks | 4 | 0 | 0 | 0.077 | 0.308 | S | * |  | CE
62 | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | ks | 32 | 0 | 0 | 0.067 | 2.144 | S | * |  | CE
63 | 210100251 | ukončení kabelu smršťovací trubicí do 4x10 | ks | 28 | 0 | 0 | 0.242 | 6.776 | S |  |  | CE
64 | 210100641 | koncovka 1kV staniční plast do 4x35 | ks | 1 | 0 | 0 | 1.62 | 1.62 | S |  |  | CE
65 | 210100641 | koncovka 1kV staniční plast do 4x35 | ks | 1 | 0 | 0 | 1.62 | 1.62 | S |  |  | CE
66 | 210101201 | spojka 1kV smršťovací do 5x25 | ks | 2 | 0 | 0 | 4.14 | 8.28 | S |  |  | CE
67 | 210100251 | ukončení kabelu smršťovací trubicí do 4x10 | ks | 8 | 0 | 0 | 0.242 | 1.936 | S |  |  | CE
68 | 210950101 | označovací štítek na kabel | ks | 8 | 0 | 0 | 0.025 | 0.2 | S |  |  | CE
69 | 210950101 | označovací štítek na kabel | ks | 8 | 0 | 0 | 0.025 | 0.2 | S |  |  | CE
70 | 210010124 | trubka plast volně uložená do pr.75mm | m | 18 | 0 | 0 | 0.137 | 2.466 | S |  |  | CE
71 | 210120103 | patrona nožové pojistky do 630A | ks | 3 | 0 | 0 | 0.016 | 0.048 | S |  |  | CE
72 | 210191546 | pilíř plast 1-dílný pro kabelovou skříň | ks | 1 | 0 | 0 | 2.15 | 2.15 | S |  |  | CE
73 | 210191546 | pilíř plast 1-dílný pro kabelovou skříň | ks | 1 | 0 | 0 | 2.15 | 2.15 | S |  |  | CE
74 | 210192121 | skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg | ks | 2 | 0 | 0 | 0.464 | 0.928 | S |  |  | CE
75 | 210810101 | kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25 | m | 6 | 0 | 0 | 0.127 | 0.762 | S |  |  | CE
76 | 210100003 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 | ks | 8 | 0 | 0 | 0.077 | 0.616 | S | * |  | CE
77 | 210100252 | ukončení kabelu smršťovací trubicí do 4x25 | ks | 2 | 0 | 0 | 0.495 | 0.99 | S |  |  | CE
78 | 210100351 | ukončení kabelu pěnou | ks | 9 | 0 | 0 | 0.232 | 2.088 | S | * |  | CE
79 | 210100351 | ukončení kabelu pěnou | ks | 8 | 0 | 0 | 0.232 | 1.856 | S | * |  | CE
80 | 210220022 | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm | m | 250 | 0 | 0 | 0.123 | 30.75 | S |  |  | CE
81 | 210220441 | ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem | ks | 8 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | S | * |  | CE
82 | 210901015 | kabel Al(-AYKY) volně uložený do 4x16/5x10/7x6 | m | 350 | 0 | 0 | 0.053 | 18.55 | S |  |  | CE
83 | 210100003 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 | ks | 16 | 0 | 0 | 0.077 | 1.232 | S | * |  | CE
84 | 210100252 | ukončení kabelu smršťovací trubicí do 4x25 | ks | 8 | 0 | 0 | 0.495 | 3.96 | S |  |  | CE
85 | 210950101 | označovací štítek na kabel | ks | 8 | 0 | 0 | 0.025 | 0.2 | S |  |  | CE
86 | 210191561 | skříň osvětlení RVO /osazení bez ukončení vodičů | ks | 12 | 0 | 0 | 0.833 | 9.996 | S |  |  | CE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 176.864 |  |  |  | CE
Zemní práce
87 | 460200254 | výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 70cm tz.4/ko1.2 | m | 215 | 0 | 0 | 0.89 | 191.35 | S | * |  | CZ
88 | 460120004 | zához jámy třída zeminy 4 | m3 | 3.8 | 0 | 0 | 0.622 | 2.3636 | S |  |  | CZ
89 | 460230004 | jáma pro spojku kabelu do 10kV tř.zeminy 4/ko1.2 | ks | 2 | 0 | 0 | 3.11 | 6.22 | S |  |  | CZ
90 | 460420488 | kabel.lože písek 2x10-15cm plastdesky50/30 na30cm | m | 215 | 0 | 0 | 0.101 | 21.715 | S |  |  | CZ
91 | 460490012 | výstražná fólie šířka nad 30cm | m | 215 | 0 | 0 | 0.026 | 5.59 | S |  |  | CZ
92 | 460490051 | oddělení a krytí spojky do 6kV | ks | 2 | 0 | 0 | 0.237 | 0.474 | S |  |  | CZ
93 | 460560254 | zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 70cm tz.4 | m | 215 | 0 | 0 | 0.191 | 41.065 | S |  |  | CZ
94 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 21.5 | 0 | 0 | 2.28 | 49.02 | S |  |  | CZ
95 | 460620014 | provizorní úprava terénu třída zeminy 4 | m2 | 112.3 | 0 | 0 | 0.154 | 17.2942 | S |  |  | CZ
96 | 460200304 | výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4/ko1.2 | m | 24 | 0 | 0 | 1.692 | 40.608 | S | * |  | CZ
97 | 460030072 | bourání živičných povrchů 6-10cm | m2 | 12 | 0 | 0 | 0.53 | 6.36 | S |  |  | CZ
98 | 460030081 | řezání spáry v asfaltu do 10cm | m | 48 | 0 | 0 | 0.733 | 35.184 | S |  |  | CZ
99 | 460080102 | bourání betonu tl.5cm | m2 | 12 | 0 | 0 | 0.514 | 6.168 | S |  |  | CZ
100 | 460490012 | výstražná fólie šířka nad 30cm | m | 24 | 0 | 0 | 0.026 | 0.624 | S |  |  | CZ
101 | 460510001 | kabelový prostup z roury beton pr.150mm | m | 48 | 0 | 0 | 0.18 | 8.64 | S |  |  | CZ
102 | 460560304 | zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4 | m | 24 | 0 | 0 | 0.339 | 8.136 | S |  |  | CZ
103 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 6.55 | 0 | 0 | 2.28 | 14.934 | S |  |  | CZ
104 | 460650017 | podklad a obetonování chrániček | m3 | 3.07 | 0 | 0 | 2.56 | 7.8592 | S |  |  | CZ
105 | 460650021 | betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu | m2 | 12 | 0 | 0 | 0.68 | 8.16 | S |  |  | CZ
106 | 460650042 | obalovaná drť ABJII tl.10cm vč.materiálu | m2 | 12 | 0 | 0 | 2.67 | 32.04 | S |  |  | CZ
107 | 460270023 | zděný pilíř pro skříň SR2 +koncovkový díl KD3 | ks | 2 | 0 | 0 | 7.14 | 14.28 | S | * |  | CZ
108 | 460050604 | výkop jámy ruční třída zeminy 4/ko1.0 | m3 | 0.74 | 0 | 0 | 2.28 | 1.6872 | S |  |  | CZ
109 | 460080002 | betonový základ do bednění | m3 | 0.6 | 0 | 0 | 5.03 | 3.018 | S |  |  | CZ
110 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 0.74 | 0 | 0 | 2.28 | 1.6872 | S |  |  | CZ
111 | 460270002 | zděný pilíř pro skříň SR1 | ks | 2 | 0 | 0 | 6.38 | 12.76 | S | * |  | CZ
112 | 460050604 | výkop jámy ruční třída zeminy 4/ko1.0 | m3 | 0.58 | 0 | 0 | 2.28 | 1.3224 | S |  |  | CZ
113 | 460080002 | betonový základ do bednění | m3 | 0.48 | 0 | 0 | 5.03 | 2.4144 | S |  |  | CZ
114 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 0.58 | 0 | 0 | 2.28 | 1.3224 | S |  |  | CZ
115 | 460100001 | pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,2/0,8m | ks | 8 | 0 | 0 | 1.62 | 12.96 | S | * |  | CZ
116 | 460050714 | výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní tz.4/ko1.0 | m3 | 3.2 | 0 | 0 | 2.81 | 8.992 | S |  |  | CZ
117 | 460120004 | zához jámy třída zeminy 4 | m3 | 1.28 | 0 | 0 | 0.622 | 0.79616 | S |  |  | CZ
118 | 460300006 | hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu | m3 | 1.28 | 0 | 0 | 0.04 | 0.0512 | S |  |  | CZ
119 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 1.92 | 0 | 0 | 2.28 | 4.3776 | S |  |  | CZ
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 569.4736 |  |  |  | CZ
Ostatní náklady
120 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ON
Datum: 03.12.2020
Vypracoval:

## Rekapitulace+
název akce: HŘIŠTĚ JANKOVICE
objekt: VENKOVNÍ ROZVODY A VO
Rekapitulace ceny
p.č. |  | % | základ | cena /Kč/
1 | dodávky zařízení |  |  | 0 |  | 9
2 | doprava dodávek | 3.6 | 0 | 0 |  | 10
3 | přesun dodávek | 1 | 0 | 0 |  | 12
4 | materiál elektromontážní |  |  | 0 |  | 13
5 | prořez | 5 | 0 | 0 |  | 14
6 | materiál podružný | 3 | 0 | 0 |  | 15
7 | materiál zemní |  |  | 0 |  | 17
8 | elektromontáže |  |  | 0 | 0 | 18
9 | zemní práce |  |  | 0 | 0 | 21
10 | PPV pro elektromontáže | 1 | 0 | 0 |  | 22
11 | PPV pro zemní práce | 1 | 0 | 0 |  | 23
12 | dodávky celkem |  |  | 0 |  | 25
13 | materiál+výkony celkem |  |  | 0 |  | 26
14 | ostatní náklady |  |  | 0 |  | 27
15 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  | 0 | 0 | 28
16 | zařízení staveniště | 3.25 | 0 | 0 |  | 30
17 | provozní vlivy | 0.8 | 0 | 0 |  | 31
18 | GEODETICKÉ PRÁCE |  |  |  |  | 32
19 | NÁKLADY hl.VI celkem |  |  | 0 | 0 | 33
20 | kompletační činnost |  |  |  |  | 35
21 | revize |  |  |  |  | 36
22 | komplexní zkoušky |  |  |  |  | 37
23 | investorská činnost |  |  |  |  | 39
24 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  | 0 | 0 | 41
25 | projekty |  |  |  |  | 5
26 | autorský dozor |  |  |  |  | 6
27 | NÁKLADY hl.I celkem |  |  | 0 | 0 | 7
28 | cena bez DPH |  |  | 0 |  | 43
29 | DPH základní sazba | 21 | 0 | 0 |  | 46
30 | CENA vč.DPH (Kč) |  |  | 0 |  | 48
Datum: 03.12.2020
Vypracoval: