| Zadavatel: | Nemocnice Nymburk s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: Zastoupený: | Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk Mgr. Nelou Gvoždiakovou, jednatelkou |
| IČ / DIČ: | 28762886/CZ28762886 |
| TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ dodávky zboží |  |
| Název zakázky: | Interní ev.č.: DNS 03-VZ 02/2021 |
| DNS-03-02 – Oprava a pokládka podlahových krytin v prostorách přízemí pavilonu B, C, D v areálu Nemocnice Nymburk s.r.o. |  |

Příloha č. 1 ZD, příloha A smlouvy

Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je realizace opravy a pokládka podlahové krytiny na plochu chodeb a částečná oprava povrchu schodiště v přízemí pavilonů B,C,D Nemocnici Nymburk s.r.o., dle níže uvedených požadavků, se zahájením plnění do 3 týdnů od data účinnosti smlouvy a ukončením realizace do 31.12.2021.

Dodavatel bere na vědomí, že:

- realizace bude probíhat za plného provozu jednotlivých dotčených oddělení

- v průběhu realizace bude dodržovat noční klid

- stavební práce budou probíhat v pracovních dnech i ve dnech pracovního volna,

tzn. i o sobotách a nedělích s ohledem na velkou frekvencí (vytíženost) v pracovních dnech.

- nesmí omezit průchodnost prostor vč. potřeby převozu imobilních pacientů.

- Pokládka zahrnuje podlahové krytiny na ploše chodeb a částečně opravu povrchu schodiště

- Začištění okrajů zajistí formou přesahu krytiny do výšky 15 cm na plochu přilehlých stěn

- Stavební úpravy zahrnují odstranění původní krytiny a sanace odpadu v souladu s platnou legislativou

- Napojení jednotlivých ploch podlah s bezbariérovou úpravou bez přechodových lišt

- Při práci bude dodržovat platnou legislativu především v oblasti BOZP a PO na pracovišti a rovný přístup ke všem zaměstnancům realizující stavební úpravy.

Rozsah drobných stavebních úpravy je orientačně popsán dle situačního plánu v příloze č. 4 ZD s požadovanou specifikaci na použitý materiál:

Zadavatel u níže uvedených parametrů stanovil ve sloupci "B" minimální hodnoty požadovaných parametrů. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), této hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
| Technická specifikace : použitého materiálu podlahové krytiny |  | Požadovaná hodnota /jednotka | Účastník vyplní dle typu požadavku: skutečnou hodnotu parametru plnění/název položky resp. / odkaz na položku č. v nabídce/ANO/NE |
| Požadované parametry plnění | Podlahová krytina typu PVC lino *výběr konkrétního typu po odsouhlasení Zadavatele |  | Název produktu |
|  | Použití | zátěžové bez filcové spodní vrstvy | ANO/NE |
|  | Barevná varianta použitého materiálu – dekor | Vzor: dřevěnná prkna – odstín: dub sonoma nebo obdoba | ANO/NE |
|  | Tloušťka minimálně: | 2,00 mm | ANO/NE |
|  | Nášlapová vrstva min: | 0,70 mm | ANO/NE |
|  | Třída zátěže: | 34/43 | ANO/NE |
|  | Povrchová úprava: | PUR+ | ANO/NE |
|  | Norma: | EN 66649/EN 14041 | ANO/NE |
|  | Odolnost vůči bodovému zatížení min. | 0,1 mm | ANO/NE |
|  | Protiskluznost DIN 51130 min. | R10, μ ≥ 0,30 | ANO/NE |

Zadavatel dále u níže uvedených parametrů stanovil ve sloupci "B" min. hodnoty požadovaných parametrů předmětu plnění VZ. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), této hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| A | B | C |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Technická specifikace: |  | Požadovaná hodnota /jednotka |  |
|  | D PVC PUR FLEX 542-01 a vytažené sokly | 355,00 | m2 |
|  | D Rychlostěrky s na 5 mm tl. | 2000,00 | kg |
|  | D Epoxidová penetrace | 120,00 | kg |
|  | D Zásypový písek | 120,00 | kg |
|  | D Svařecí drát probarvený k linu a další pomocný materiál | 1,00 | kpl |
|  | M PVC vč. Lepidla a sváru | 355,00 | m2 |
|  | M stěrkování tl 5 mm | 355,00 | m2 |
|  | M penetrace epoxidem a zasyp pískem | 355,00 | m2 |
|  | M fabionu vč. Podkladního profilu a chemoprínu | 355,00 | mb |
|  | M sesívání betonu | 237,00 | mb |
|  | Demontaž starých lin | 355,00 | m2 |
|  | Doprava a manipulace | 1,00 | kpl. |
|  | Likvidace odpadu | 1,00 | kpl. |

Uchazeč na základě uvedené specifikace vytvoří vlastní Cenovou nabídku dle požadovaných specifikovaných parametrů plnění. Uchazeč je povinen vyplnit nabídku pro všechny položky celé VZ.

Účastník vytvoří Přílohu č. 4 ZD (Příloha B Smlouvy) – Cenová nabídka uchazeče na předmět plnění dle výše uvedené specifikace v členění: položka nabídky, požadované množství, jednotková cena, cena na položku a celková nabídková cena bez DPH a cena s DPH

Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

V Nymburce, dne 04.11.2021				Bc. Martin Pirner

technicko – provozní náměstek