## Materiál
č.pol. | název položky | m.j. | počet m.j. celkem
|  |  |  | J.c.dodávka | J.c.montáž | Cena
Spínací přístroje-standart ABB,LEGRAND
| Spínač jednopólový pod omítku 10A/250V - IP20 - komplet | ks | 169
| Přepínač sériový pod omítku 10A/250V - IP20 - komplet | ks | 16
| Přepínač střídavý pod omítku 10A/250V - IP20 -komplet | ks | 42
| Spínač jednopólový pod omítku se signálkou 10A/250V - IP20 - komplet | ks | 3
| Přepínač křížový pod omítku 10A/250V - IP20 komplet | ks | 8
| Tlačítkový ovladač pod omítku 10A/250V-IP20 se sig. Doutnavkou | ks | 13
| Spínač trojpólový na omítku 63A/250V - IP44 - ABB VS 363 | ks | 1
| Signalizační panel hlídače izolačního stavu IG-PDS FAP1002+FEH2001 | ks | 2
| Signalizační panel hlídače ztáty napětí FAP1002+FEH2001 | ks | 1 |  |  | 252
| Zdroj napájecí IG-ZDR24 | ks | 2
| Oddělovací transformátor pro zdravotnickou jednofázový síť 10kVA/TP2 | ks | 2
| Zásuvka jednoduchá pod omítku 16A/250V - IP20 - ABB TANGO 5518-2389 B1 | ks | 249
| Zásuvka jednoduchá pod omítku 16A/250V - IP20 - ABB Reflex SI 5598-DA2359P.barva oranžová | ks | 3
| Svorka pro vyrovnávač potenciálu dvojnásobná v rámečku Reflex SI | ks | 9
Kabelové trasy, trubky,krabice
| Krabice přístrojová pod omítku - KOPOS KU 68-1901 | ks | 509
| Krabice rozbočná pod omítku - KOPOS KU 68-1903 | ks | 250
| Krabice protahovací pod omítku - KOPOS KP | ks | 56
| Krabicová rozvodka do 5x2,5 mm2 - IP55 - HENSEL, Univolt | ks | 45
| Elektroinstalační trubka KOPOFLEX PR 100, | m | 20
| Kabelový žlab ocelový 150x60- s požární odolností EI45, včetně příchytek | m | 120
| Kabelový žlab ocelový 62x60- s požární odolností EI45, včetně příchytek | m | 25
| El krabice KT 250 | ks | 3
| Požární ucpávka všeobecně - HILTI | kpt | 1
| Vysekání drážky do zdiva | kpt | 1
| Vysekání kapsy pro krabici do zdiva | kpt | 1
| Ocelová konstrukce nosná všeobecně | kpt | 1
| Vyvrtání (vysekání) otvorů | kpt | 1
| Drobný montážní materiál | kpt | 1
| Ocelová konstrukce nosná všeobecně | kpt | 1
| Demontáž stávajícího el. zařízení | kpt
Kabely a vodiče
| Kabel CYKY-O 2x4 mm2 | m | 225
| Kabel CYKY-O 2x1,5 mm2 | m | 105
| Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2 | m | 994
| Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 1670
| Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 4164
| Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2 | m | 85
| Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 | m | 180
| Kabel CYKY-J 5x10 mm2 | m | 20
| Kabel CYKY-J 5x25 mm2 | m | 15
| Kabel CYKY-J 5x50 mm2 | m | 20
| Kabel CY 50 | m | 20
| Kabel CYA 25 | m | 30
| Kabel CYA 16 | m | 40
| Kabel CY 6 | m | 45
| Svorka spojovací SS-Cu (Bernard) | ks | 75
| Kabel JYTY 2x1 mm | m | 30
| Kabel JYTY 7x1 mm | m | 60
| Kabel 1x CXKH-V J-5x16 | m | 120
| Kabel 1x CXKH-V J-5x10 | m | 85
| Kabel 1x CXKH-V J-5x6 | m | 50
| Kabel 1x CXKH-V J-2x1,5 | m | 45
| Kabel 1x CXKH-V J-4x1,5 | m | 30
| Kabel 1x CXKH-V J-3x1,5 | m | 330
| Kabel 1x CXKH-V J-2x1,5 | m | 50
| Vodič H05V-U (CY) 3x2,5 mm2 - | m | 165
| Vodič H05V-U (CY) 3x1,5 mm2 - | m | 55
| Vodič H05V-U (CY) 5x2,5 mm2 - | m | 3
| Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 - zeleno/žlutá | m | 380
| Vodič H07V-U (CY) 10mm2 - zeleno/žlutá | m | 15
| Připojovací svorka pro kovové konstrukce | ks | 30
| Svorka pro ochranné pospojování - AB | ks | 45
| Přípojnice ochraného pospojování | ks | 4
| OCEP pro přípojnici pospojování 600x600x150 | ks | 4
Svítidla
| A1 - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 2x58W PŘISAZENÉ IP65 - PRYZ. KRYT | ks | 70 | 262 | 2188 |  | 707
| A2 - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 2x36W PŘISAZENÉ IP65 - PRYZ. KRYT | ks | 9 | 79 | 876 |  | 331 | 3
| A3,A4 - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 1x18W, IP 44, | ks | 9 | 79 | 876 |  | 331 | 3
| A5 - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 3x55W PŘISAZENÉ IP65 - PRYZ. KRYT | ks | 6 | 262 | 2188 |  | 707
| B1- SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 1x58W, IP 20, OPTICKÁ MŘÍŽKA | ks | 2 | 79 | 876 |  | 331 | 3
| B2- SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 2x58W, IP 20,OPTICKÁ MŘÍŽKA | ks | 6 | 79 | 876 |  | 331 | 3
| C1 - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PRŮMYSLOVÉ 1x36W ,IP65 | ks | 2 | 57 | 1 | 1 | 22 | 1
| C2 - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PRŮMYSLOVÉ 2x36W ,IP65 | ks | 6 | 57 | 1 | 1 | 22 | 1
| C3 - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PRŮMYSLOVÉ 1x58W ,IP65 | ks | 3 | 57 | 1 | 1 | 22 | 1
| G- SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ, 1x13W, SE ZEL PRUHEM, IP 44, OPAL | ks | 19 | 3 |  |  |  | 13
| D2- SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ DOWNLIGHT , KRYCI SKLO, 2x26W, IP 44, | ks | 54 | 3 |  |  |  | 13
| G - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PRŮMYSLOVÉ 2x36W ,IP65 | ks | 6 | 5 | 159 | 1 | 51 | 2
| N1 - SVÍTIDLO NOUZOVÉ BEZPEČNOSTNÍ 1x13W,IP44 , s vlastním zdrojem 3h | ks | 31 | 9 | 208 |  | 16
| N2 - SVÍTIDLO NOUZOVÉ BEZPEČNOSTNÍ , STROPNÍ 1x13W,IP44 , s vlastním zdrojem 3h | ks | 3 | 9 | 208 |  | 16
Svítidla dle výběru architekta, zdroje teplota barvy 840
| Rozváděč RHD1 | ks | 1
| Rozváděč RGHD1.1 | ks | 1
| Rozváděč R-UPS | ks | 1
| Rozváděč RD2.1 | ks | 1
| Rozváděč RD3.1 | ks | 1
specifikace rozvaděčů viz výkresová část
| UPS | ks | 1
Záložní zdroj UPS 15 kVA / 12 kW, 15 min., 50Hz, 400V (3f vstup/3f výstup)
Připojení UPS
Pomocné konstrukce pro UPS
Oživení systému (zprovoznění), zaškolení obsluhy - UPS
Záložní zdroj UPS bude dodán kompletní (záložní zdroj + bateriová skříň), položka zahrnuje dopravu, nastěhování a instalaci UPS včetně připojení, uvedení do provozu, zkoužky v zátěži a zaškolení obsluhy