TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Zadavatel: | Nemocnice Nymburk s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: Zastoupený: | Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk Mgr. Nela Gvoždiáková, jednatelka |
| IČ / DIČ: | 28762886 / CZ28762886 |
| Název zakázky: |  |  |
| Dodávka nočních stolků s jídelní deskou pro Nemocnici Nymburk s.r.o. II |
| Datum vyhlášení: | 11.11. 2021 | Evidenční číslo: | VZ17/2021 |

- Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávky nočních stolků s jídelní deskou pro Nemocnici Nymburk s.r.o.“ jsou dodávky nočních stolků s jídelní deskou dle této technické specifikace po dobu 24 měsíců.

| Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zboží a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy v zadávací dokumentaci. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty ve sloupci „C“, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Pokud ve sloupci "C" zadavatel uvedl "ano", znamená to, že tuto vlastnost musí zařízení mít – účastníci uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem (např. konkrétním odkazem na technickou dokumentaci). |
| --- |
| A | B | C | D |
| Název zařízení, subsystému, fyzikálně-technické vlastnosti | Popis | Požadovaná hodnota | Účastník vyplní dle typu požadavku: skutečnou hodnotu parametru plnění/název položky resp. / odkaz na položku č. v nabídce/ANO/NE |
| Název | noční stolek s jídelní deskou |  | ÚČASTNÍK DOPLNÍ OBCHODNÍ NÁZEV |
| Technická specifikace | kovové provedení, jednoduše čistitelná konstrukce stolku | ANO | ANO/NE |
|  | pojízdný, na kolečkách, min. 2 kolečka brzditelná | ANO | ANO/NE |
|  | oboustranný | ANO | ANO/NE |
|  | stabilní | ANO | ANO/NE |
|  | odolná (HPL nebo ABS) horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů | ANO | ANO/NE |
|  | integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s plynovou pružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání | ANO | ANO/NE |
|  | rozměry jídelní desky vhodné pro standardní tác s jídlem (53 x 34 cm – vnitřní rozměr), nosnost jídelní desky min. 7 kg | ANO | ANO/NE |
|  | provedení stolku – nahoře zásuvka s kvalitním výsuvem na ložiskách nebo lištách, uprostřed police, dole uzamykatelná skříňka s dvířky | ANO | ANO/NE |
|  | barva | bílá | ANO/NE |
| Instalace | veškeré stěhovací služby součástí dodávky | ANO | ANO/NE |
|  | kompletní instalace, uvedení zařízení do provozu | ANO | ANO/NE |
| Návod k obsluze | návod k obsluze (v ČJ) k nabídce | přiložit k nabídce | ANO/NE |
| CE certifikát | CE certifikát k nabídce / ES Prohlášení o shodě | přiložit k nabídce | ANO/NE |
| Prospekty přístroje | prospekt či podrobná dokumentace k nabídce, datový list apod. | přiložit k nabídce | ANO/NE |
| Servis | délka záruky | 24 měsíců | ANO/NE |
|  | po dobu záruky zdarma | ano, včetně všech náhradních dílů | HODNOTA |
|  | kontakt na autorizovaný servis v ČR, který bude provádět servis zařízení | uvést kontakt | HODNOTA |
|  | uvést dobu pro odstranění vady od nahlášení | max. do 30 dnů | HODNOTA |

Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Cenová nabídka musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním veřejné zakázky.

Svým podpisem stvrzuji, že nabízené plnění obsahuje výše uvedené hodnoty a má výše uvedené parametry a charakteristiky.

Datum:				Jméno a podpis osoby oprávněné za účastníka jednat: