SEZNAM POŽADOVANÝCH VZORKŮ

(Úprava č. 3)

Veřejná zakázka: Obvazový materiál II. pro Nemocnici Nymburk s.r.o.

zadavatel

**Nemocnice Nymburk s.r.o.**

**Se sídlem: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk**

**Zastoupená: Mgr. Nelou Gvoždiakovou, jednatelkou**

**IČO: 28762886**

**DIČ: CZ28762886**

dodavatel

**Obchodní společnost………. (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Katalogové číslo zboží (kód)** | **Název požadovaného vzorku** | **Množství požadovaných vzorků** |
| **Část VZ č. 1** |
|  | Gáza skládaná v pásu s buničitou vatou 7 cm x 20 m, hustota min.17 vláken/cm2, 100% bavlna | 1 x kotouč |
|  | Gáza přířez 28 cm x 30 - 32 cm, hydrofilní 100% bavlněná gáza, hustota min. 17 vláken/cm2, 1 balení může obsahovat 400 nebo 500 ks  | 2 balení (2x cca 500 ks) |
| **Část VZ č. 2** |
|  | Kompres gázový se zvýšenou absorpční schopností - polštářek vatový v gáze 10x15 cm | 2 balení (2x 50 ks) |
|  | Kompres z netkaného textilu nesterilní 10 x 10 cm, vysoce absorpční | 2 balení (2x 100 ks) |
|  | Kompresy z netkaného textilu 10 x 10 cm, sterilní | 1 balení (1x 50 ks) |
|  | Kompresy z gázy 10 x 10 cm, sterilní | 3 balení (3x 10 ks) |
| **Část VZ č. 3** |
|  | Náplast fixační hypoalergenní z porézní transparentní fólie 2,5 cm x 9,1 m, cívka, prodyšná | 1 balení (1x 12 ks) |
|  | Náplast elastická z netkané textilie s absorpčním polštářkem, sterilní 7x5cm, prodyšnost | 1 balení (1x 50 ks) |
|  | Náplast z netkané textilie k fixaci kanyl 6x8-9cm, sterilní | 1 balení (1x 50 ks) |
|  | Náplast fixační hypoalergenní papírová bílá 2,5cmx9,1m, cívka, prodyšná | 1 balení (1x 12 ks) |
|  | Náplast elastická z netkaného textilu 15cmx10m, na roli | 1 balení (role) |
|  | Náplast poinjekční 60 x 20 mm, dělená, pro citlivou pokožku použitelné po punkcích, injekcích, atd. | 1 balení (1x 500 ks) |
|  | Stehy náplasťové 3x75mm, určené ke stažení rány, hypoalergenní | 1 balení (1x 50 ks) |
|  | Náplast fixační hypoalergenní z bílého hedvábí 2,5cmx9,1m,cívka,prodyšná | 1 balení (1x 12 ks) |
|  | Náplast sterilní k fixaci kanyl 6x7 cm s výřezem, transparentní | 1 balení (1x 100 ks) |
| **Část VZ č. 4** |
|  | Obinadlo pružné 12cm x 4-5m, tažnost cca 110%, krepová struktura | 2 balení (2x 10 ks) |
|  | Obinadlo fixační vysoce elastické 12cm x 4 m, tažnost cca 100%, vysoká prodyšnost | 2 balení (2x 10 ks) |
|  | Obinadlo elastické víceúčelové krátkotažné, 12cm x 5m, tažnost cca 85% | 2 balení (2x 10 ks) |
|  | Šátek trojcípý 85 x 85 x 125cm, z úpletu viskozové střiže, pevný, prodyšný, jednotlivě balený | 1 ks |
|  | Obinadlo fixační 12cmx4m,vysoce elastické s s jemnou pórovitou strukturou a tažností cca 160 % | 2 balení (2x 10 ks) |

**Dodavatel pro výše uvedené poptávkové řízení**

**p ř e d k l á d á**

**výše uvedené vzorky dle požadavků zadavatele v souladu se zadávací dokumentací.**