| Zadavatel: | Nemocnice Nymburk s.r.o. |  |
| --- | --- | --- |
| Sídlo: Zastoupený: | Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk Nela Gvoždiaková, jednatel |  |
| IČ / DIČ: | 28762886/CZ28762886 |  |
| Příloha č. 2 ZD; Příloha A Rámcové kupní smlouvy |  |  |
| TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ |  |  |
| Název zakázky: | Interní ev.č.: | VZ08/2022 |
| Dodávka reagencií pro real-time PCR cycler pro Nemocnici Nymburk s.r.o. |  |  |

| Zadavatel u níže uvedených parametrů stanovil ve sloupci "B" minimální či maximální hodnoty. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) této hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| Technická specifikace | Popis | Upřesnění parametrů v případě uvedení tolerančních hodnot či minimálního parametru | Účastník deklaruje splnění požadovaných parametrů uvedením ANO/NE |
| Název | RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY reagencií pro real-time PCR cycler | dodávky spotřebního materiálu | ÚČASTNÍK DOPLNÍ OBCHODNÍ NÁZEV |
| Požadované vlastnosti | Délka trvání dodávek | 24 měsíců (nebo dosažení částky dle smlouvy) | ANO/NE |
|  | Kvantifikace viru SARS-CoV-2 přímo z výtěru horních a dolních cest, bez nutnosti izolace RNA | [*] | ANO/NE |
|  | Univerzální kit vhodný pro všechny real-time cyclery s kanály FAM, HEX, ROX, Cy5 a Cy5.5 | [*] | ANO/NE |
|  | Validován na přístroji RotorGene Q (Qiagen) | [*] | ANO/NE |
|  | Kit vychází ze současných mezinárodních doporučení WHO, CDC a ECDC | [*] | ANO/NE |
|  | RNase P (interní pozitivní kontrola) v samostatném kanále | [*] | ANO/NE |
|  | Detekční limit minimálně 7 kopií SARS-CoV-2 v reakci | [*] | ANO/NE |
|  | Příprava mastermixu maximálně ze dvou komponent | [*] | ANO/NE |
|  | Možnost zakoupení interní pozitivní a negativní kontroly zvlášť | [*] | ANO/NE |
|  | Splňuje CE IVD / Evropská směrnice 98/79/ES | [*] | ANO/NE |
|  | Odběrová sada zahrnuta v ceně (odběrová zkumavka velikosti 1,5 ml s odběrovým mediem a štětička se zalamovacím bodem do odběrové zkumavky) | [*] | ANO/NE |
|  | Pro snížení rizika kontaminace požadujeme přidávání inaktivovaného vzorku do reakce přímo z odběrové zkumavky | [*] | ANO/NE |
|  | Kit umožňuje prokázat přítomnost VOC variant: Omicron, Delta a Beta detekcí mutací K417N, del HV 69-70, L452R ve Spike proteinu | [*] | ANO/NE |
| Účastník vyplní do Přílohy č. 3 ZD (Příloha B Rámcové kupní smlouvy) – Položkový ceník ceny pro všechen výše uvedený spotřební materiál. |  |  |  |

Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Svým podpisem stvrzuji, že nabízené plnění obsahuje výše uvedené hodnoty a má výše uvedené parametry a charakteristiky.

Datum:					Jméno a podpis osoby oprávněné za účastníka jednat: