| Zadavatel: | Nemocnice Nymburk s.r.o. |  |
| --- | --- | --- |
| Sídlo: Zastoupený: | Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk Mgr. Nela Gvoždiaková, jednatelka |  |
| IČ / DIČ: | 28762886/CZ28762886 |  |
| Příloha č. 2 ZD; Příloha A Rámcové kupní smlouvy |  |  |
| TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ |  |  |
| Název zakázky: | Interní ev.č.: | VZ14/2022 |
| Dodávky jednorázových rukavic pro Nemocnici Nymburk s.r.o. |  |  |

| Do sloupce C účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) uvede konkrétní parametr, je-li u položek v popisu stanovena min./max. hodnota nebo tolerance, případně dle uvážení uvede relevantní poznámku. Pokud účastník nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) tyto hodnoty nebo je mimo požadovanou toleranci, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Účastníci ve sloupci D deklarují svým ANO splnění požadovaného parametru, který musí být ověřitelný v přiložené technické dokumentaci (např. technický list, přiložený popis zboží apod.). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | C | D |  |
| Technická specifikace | Popis |  | V případě min./ max. hodnoty či jné tolerance účastník uvede skutečnou nabízenou hodnotu | Účastník deklaruje ANO/NE splnění požadované vlastnosti či parametru zboží |  |
| Požadované minimální vlastnosti a parametry pro část VZ č. 1 „Rukavice vyšetřovací nesterilní“, která zahrnuje vyšetřovací rukavice – latex a vyšetřovací rukavice - nitril | nesterilní provedení |  |  | ANO/NE |  |
|  | bezprašné |  |  | ANO/NE |  |
|  | pravolevé |  |  | ANO/NE |  |
|  | odolnost v tahu (síla roztržení) ≥ 6N |  |  | ANO/NE |  |
|  | zdravotní nezávadnost |  |  | ANO/NE |  |
|  | zachování citlivosti v rukách |  |  | ANO/NE |  |
|  | elastické, odolné proti roztržení při práci a navlékání |  |  | ANO/NE |  |
|  | snadné otevírání obalu, rukavice nesmí být slepené – snadné vytažení z obalu |  |  | ANO/NE |  |
|  | splnění norem ČSN EN 455 a ČSN EN 374; EN 16523-1; ASTM F 1671 |  |  | ANO/NE |  |
|  | maximální úroveň propustnosti AQL 1,5 |  |  | ANO/NE |  |
|  | velikosti S - XL |  |  | ANO/NE |  |
| Požadované minimální vlastnosti a parametry pro část VZ č. 2 „Rukavice operační sterilní – latex bezprašné“ | sterilní provedení |  |  | ANO/NE |  |
|  | bezprašné |  |  | ANO/NE |  |
|  | síla ≥ 9N |  |  | ANO/NE |  |
|  | anatomický tvar, pravé a levé provedení |  |  | ANO/NE |  |
|  | mikrodrsný vnější povrch – zachování citlivosti v prstech |  |  | ANO/NE |  |
|  | snížený obsah proteinů |  |  | ANO/NE |  |
|  | délka min. 280 mm |  |  | ANO/NE |  |
|  | maximální úroveň propustnosti AQL 0,65 |  |  | ANO/NE |  |
|  | dobrá chemická odolnost |  |  | ANO/NE |  |
|  | splnění norem ČSN EN 455; ČSN EN 11137-1 a 556; EN 16523-1; ASTM F 1671 |  |  | ANO/NE |  |
|  | splnění ISO 9001 a/nebo ISO 13485 |  |  | ANO/NE |  |
|  | vysoká pružnost, odolné proti roztržení při práci a navlékání |  |  | ANO/NE |  |
|  | zdravotní nezávadnost |  |  | ANO/NE |  |
|  | velikosti 6 - 8,5 |  |  | ANO/NE |  |
| Požadované minimální vlastnosti a parametry pro část VZ č. 3 „Rukavice operační sterilní – latex zaprášené“ | sterilní provedení |  |  | ANO/NE |  |
|  | zaprášené |  |  | ANO/NE |  |
|  | Síla ≥ 9N |  |  | ANO/NE |  |
|  | anatomický tvar, pravé a levé provedení |  |  | ANO/NE |  |
|  | mikrodrsný vnější povrch – zachování citlivosti v prstech |  |  | ANO/NE |  |
|  | snížený obsah proteinů |  |  | ANO/NE |  |
|  | délka min. 280 mm |  |  | ANO/NE |  |
|  | maximální úroveň propustnosti AQL 0,65 |  |  | ANO/NE |  |
|  | dobrá chemická odolnost |  |  | ANO/NE |  |
|  | splnění norem ČSN EN 455; ČSN EN 11137-1 a 556; EN 16523-1; ASTM F 1671 |  |  | ANO/NE |  |
|  | splnění ISO 9001 a/nebo ISO 13485 |  |  | ANO/NE |  |
|  | vysoká pružnost, odolné proti roztržení při práci a navlékání |  |  | ANO/NE |  |
|  | zdravotní nezávadnost |  |  | ANO/NE |  |
|  | velikosti 6 - 8,5 |  |  | ANO/NE |  |
| Požadované minimální vlastnosti a parametry pro část VZ č. 4 „Rukavice vyšetřovací -vitrilové“ | směs nitrilu a vinylu |  |  | ANO/NE |  |
|  | nesterilní provedení |  |  | ANO/NE |  |
|  | bezprašné |  |  | ANO/NE |  |
|  | pravolevé |  |  | ANO/NE |  |
|  | odolnost v tahu (síla roztržení) ≥ 6N |  |  | ANO/NE |  |
|  | zdravotní nezávadnost |  |  | ANO/NE |  |
|  | zachování citlivosti v rukách |  |  | ANO/NE |  |
|  | elastické, odolné proti roztržení při práci a navlékání |  |  | ANO/NE |  |
|  | snadné otevírání obalu, rukavice nesmí být slepené – snadné vytažení z balení |  |  | ANO/NE |  |
|  | splnění norem ČSN EN 455 a ČSN EN 374; EN 16523-1; ASTM F 1671 |  |  | ANO/NE |  |
|  | maximální úroveň propustnosti AQL 1,5 |  |  | ANO/NE |  |
|  | velikosti XS - XL |  |  | ANO/NE |  |
| Požadované minimální vlastnosti a parametry pro část VZ č. 5 „Rukavice vyšetřovací -nitrilové prodloužené“ | nesterilní provedení |  |  | ANO/NE |  |
|  | bezprašné |  |  | ANO/NE |  |
|  | odolnost v tahu (síla roztržení) ≥ 6N |  |  | ANO/NE |  |
|  | styk se škodlivými chemikáliemi |  |  | ANO/NE |  |
|  | zacházení s kapalnými a tuhými desinfekčními prostředky |  |  | ANO/NE |  |
|  | dlouhé procedury |  |  | ANO/NE |  |
|  | maximální úroveň propustnosti AQL 1 – 1,5 |  |  | ANO/NE |  |
|  | splnění norem EN 3741 a ČSN EN 3742 |  |  | ANO/NE |  |
|  | bezprašné |  |  | ANO/NE |  |
|  | zachování citlivosti v rukách |  |  | ANO/NE |  |
|  | délka min. 30 cm |  |  | ANO/NE |  |
|  | běžné infekce |  |  | ANO/NE |  |
|  | velikosti XS - XL |  |  | ANO/NE |  |
| Požadované minimální vlastnosti a parametry pro část VZ č. 6 „Rukavice operační sterilní – extra silné pro ortopedii“ | sterilní provedení |  |  | ANO/NE |  |
|  | síla ≥ 27N a více |  |  | ANO/NE |  |
|  | anatomický tvar, pravé a levé provedení |  |  | ANO/NE |  |
|  | mikrodrsný vnější povrch - zachování citlivosti v prstech |  |  | ANO/NE |  |
|  | délka 270 – 295 mm |  |  | ANO/NE |  |
|  | maximální úroveň propustnosti AQL 0,65 |  |  | ANO/NE |  |
|  | dobrá chemická odolnost |  |  | ANO/NE |  |
|  | splnění norem ČSN EN 455; ČSN EN 11137-1 a 556; EN 16523-1; ASTM F 1671 |  |  | ANO/NE |  |
|  | splnění ISO 9001 a/nebo ISO 13485 |  |  | ANO/NE |  |
|  | velikosti 6 - 9 |  |  | ANO/NE |  |
| Účastník vyplní do vybraných příloh č. 3 – 8 ZD, podle toho na kterou část/části podává nabídku, cenu za MJ a další požadované údaje (do žlutě označených polí). |  |  |  |  |  |
| Ostatní požadavky |  |  |  |  |  |
| Všechny druhy rukavic musí mít na primárním obalu následné značení: název výrobce, určení rukavice, velikost rukavice, označení CE, odpovídající piktogramy doprovázené relevantní úrovní výkonnosti a odkazem na normu EN |  |  |  |  | ANO/NE |
| Všechny druhy rukavic musí splňovat: |  | směrnici 93/42/EHS |  |  | ANO/NE |
|  |  | certifikace rizik podle nařízení EU 2016/425, a to kategorie III. |  |  | ANO/NE |
| V rámci nabídky je třeba ke všem rukavicím doložit: |  |  |  |  |  |
|  |  | platné prohlášení o shodě v českém jazyce |  |  | ANO/NE |
|  |  | návod k použití včetně jména a adresy notifikovaného orgánu, který vydal certifikát výrobku |  |  | ANO/NE |
|  |  | popis včetně obrazové dokumentace |  |  | ANO/NE |
|  |  | technický list v českém jazyce |  |  | ANO/NE |
| K operačním rukavicím je třeba doložit: |  | technický list |  |  | ANO/NE |
|  |  | virologický test |  |  | ANO/NE |
|  |  | test na zbytkové proteiny |  |  | ANO/NE |
|  |  | test na zbytkové chemikálie |  |  | ANO/NE |

Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Svým podpisem stvrzuji, že nabízené plnění obsahuje výše uvedené hodnoty a má výše uvedené parametry a charakteristiky.

Datum:					Jméno a podpis osoby oprávněné za účastníka jednat: