| Příloha č. 2 ZD; Příloha A kupní smlouvy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zadavatel: | Nemocnice Nymburk s.r.o. |  |
|  | Sídlo: Zastoupený: | Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk Mgr. Nela Gvoždiáková, jednatelka |  |

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název zakázky: | Interní ev. č.: | VZ19/2022 |
| Morcelátor pro Nemocnici Nymburk, s.r.o. – II. ### Veřejná zakázka je spolufinancována z 98. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. ### „Rozšíření a modernizace Nemocnice Nymburk, s.r.o.“, registrační číslo: ### CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016306 |  |  |

Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zařízení a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné toleranční rozsahy v zadávací dokumentaci. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Účastník uvede: - značku a typ nabízeného přístroje - zda nabízený přístroj splňuje požadovaný parametr doplněním ANO či NE (sloupec B); - konkrétní nabízený parametr u položek s rozměrovou tolerancí (sloupec C); - odkaz pro ověření požadovaného technického parametru v přiloženém technickém listu či návodu apod.(sloupec D)

| Morcelátor značky a typu |  |  |  | ................................................. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |  | D |
| P.č | Požadované technické parametry | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |  | Odkaz pro ověření požadovaného technického parametru |
| 1. | Morcelační přístroj s ergonomickou pistolovou rukojetí |  |  |  |  |
| 2. | Ovládání přístroje pomocí pedálu |  |  |  |  |
| 3. | Hladký zaváděcí trokar 15 mm s možností rozšíření o rozměry 12 a 20 mm |  |  |  |  |
| 4. | Pracovní kanál pro 10 mm nástroj |  |  |  |  |
| 5. | Hladký trokarový zaváděcí bodec 15 mm s možností rozšíření o rozměry 12 a 20 mm |  |  |  |  |
| 6. | Průměr řezací trubice 15 mm s možností rozšíření o rozměry 12 a 20 mm |  |  |  |  |
| 7. | Možnosti autoklávovatelných i jednorázových řezacích trubic |  |  |  |  |
| 8. | Plynulá regulace otáček řízených mikroprocesorem v rozsahu od 100 do 1000 ot/min |  |  |  |  |
| 9. | Motor pevně spojený s přívodním kabelem, odpojitelný od převodů, umístěný v rukojeti přístroje, autoklávovatelný |  |  |  |  |
| 10. | Nastavení směru otáčení na obě strany |  |  |  |  |
| 11. | Vysouvací nůž pro větší bezpečnost pacienta (před samotnou morcelací je zasunutý uvnitř přístroje) |  |  |  |  |
| 12. | LED Display na řídící jednotce zobrazující aktuální nastavení |  |  |  |  |
| 13. | Morcelátor a jeho součásti musí být autoklávovatelné včetně motoru do 134 °C |  |  |  |  |
| 14. | Součástí dodávky musí být extrakční kleště 10 mm, délka cca 300 mm, vrták na myomy a zaváděcí trokar se zámkem pro morcelátor |  |  |  |  |

Pozn.: Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje požadavky a odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Svým podpisem stvrzuji, že nabízené plnění obsahuje výše uvedené hodnoty a má výše uvedené parametry a charakteristiky.

Datum:			          Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné za účastníka jednat: