UBIQUIST VS, sdružení * IČ 67268463

Jaromírova 67 ~ 12800 Praha 2 ~ ČR ~ 220 560 353 ~ ubiquist@ubiquist.cz

Akce: 	Výměna rozvodů ZTI, Purkyňova čp.1615 a 1616, Nymburk

Investor:	Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk,

IČ 00239500

Zpracoval:	UBIQUIST VS, sdružení

Stupeň:	Dokumentace pro zadání stavby (DZS)

Datum:	12/2021

- B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA -

v rozsahu přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Praha, prosinec 2021                                        			Vypracoval : Ing. David Rufer

B. Souhrnná technická zpráva

### 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

## a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně

Jedná se o stávající stavbu – stavební parcely č. 1748 a 1747 v ulici Purkyňova, k.ú. Nymburk – stávající zástavba v severozápadní části města Nymburk

## b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících

Bytový dům č.p. 1615 a 1616 je zděný objekt obdélníkového půdorysu se třemi nadzemními podlažími, jedním technickým polozapuštěným podlažím a neobydlenou půdou pod sedlovou střechou. Obvodové stěny obytných podlaží (1.NP až 3.NP) včetně celých štítových stěn a soklových stěn východního průčelí jsou zatepleny tepelnou izolací tl. 120 mm, podlaha půdy je rovněž zateplena. Okna a dveře v obvodových stěnách v celém objektu jsou rovněž vyměněny. Sedlová střecha má krytinu z pálených tašek.

Bytový dům č.p. 1615 a 1616 je nadále určen k bydlení.

Zastavěná plocha 	č.p. 1615 a 1616: 		  347,0 m2

Obestavěný prostor	č.p. 1615 a 1616: 		5482,5 m3

Počet bytových jednotek: 2x 13 bytů kategorie 1+KK

Společné prostory:

1x společná místnost, 1x plynová kotelna, 2x sušárna,

2x prádelna, 2x dílna, 2x sklad

Urbanistické a architektonické řešení objektu se nemění

Stavební úpravy jsou navrhovány za účelem výměny stávajících rozvodů ZTI ve špatném stavu.

Vnější prostor objektu nebude žádným způsobem měněn, veškeré stavební úpravy se týkají vnitřku objektu. Cílem stavebních úprav a prací je zlepšení technických vlastností budovy zejména modernizace stávajících koupelen a wc (bez změn dispozice).

## c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch

- c.1) Příprava nových tras pro rozvody vody a kanalizace s částečným využitím pozic stávajících tras.

- c.2) Výměna rozvodů ve stávající trase částečně nové rozvody v nové trase

- c.3) Oprava povrchů po provedení rozvodů

Stávající dispozice neumožňují umístění praček v koupelnách. Pračky mohou být umístěny v kuchyňských linkách nebo na chodbě. V rámci další modernizace je doporučeno upravit stavebně dispozici koupelen u bytů „typ“ č.1 (byty do dvora). Dále je možné upravit pozice kuchyňských linek, aby lépe odpovídaly současným požadavkům bydlení. Návrh je přílohou č.1 této technické zprávy.

Stavební úpravy dispozic nejsou součástí této zadávací dokumentace, jedná se pouze o jedno z možných budoucích řešení

- Bourací a zabezpečovací práce

- Na objektu budou provedeny tyto bourací práce:

- Nové drážky pro stoupací potrubí

- Prostupy stropem pro nové rozvody

- Zdravotechnika

- nové rozvody vody a kanalizace

- výměna zařizovacích předmětů a baterií

- Související stavební úpravy

  - Svislé konstrukce

- Drážky pro nové rozvody ZTI budou „zazděny“ v líci zdiva MVC.

- Dle skutečnosti na stavbě mohou být svody kanalizace a rozvody vody umístěny mimo zdivo a zaplentovány SDK (tam, kde to nevadí dispozičnímu uspořádání koupelen nebo wc).

  - Podlahy

- Sprchy jsou provedeny stavebně, dochází k úpravě podlahových vpustí. V nezbytně nutném rozsahu se opraví podlahové souvrství – keramická dlažba, hydroizolační stěrka, podkladní beton. Keramická dlažba do vlhkých „provozů“ - na roznášecí vrstvu bude nanesen hydroizolační nátěr (stěrka) např. SCHONAX HA a keramická dlažba je položena do izolačního tmelu např. SFK SCHONAX.

- Dlažba v koupelně musí být provedena v protiskluzné úpravě.

  - Omítky

- Stávající vnitřní omítky v prostoru koupelen zůstanou zachovány. V místech drážek, bude provedeno vyspravení vnitřní vápenné štukové omítky s vápenocementovým jádrem. Stěny a stropy budou opatřeny malbou např. PRIMALEX STANDARD v bílé barvě.

  - Obklady

- Prostor koupelen bude nově obložen, keramický obklad 150/150mm. Vnější rohy budou při obkládání ztuženy vložením rohových obkladových lišt např. SCHLUTER

  - Hydroizolace

- Bude provedena hydroizolační stěrka v nezbytném rozsahu. Zejména napojení a utěsnění podlahových vpustí v místě opravovaných podlahových vpustí sprch. Dlažba a obklady v koupelnách budou kladené do lepidla (izolačního tmelu) a ošetřené hydroizolační stěrkou např. SCHONAX HA, vytaženou na stěny – min. 100mm nad úroveň podlahy nebo do výšky 2200mm u sprch

## d) mechanická odolnost a stabilita

- Výměna rozvodů ZTI nemá vliv na mechanickou odolnost a stabilitu budovy.

## e) požární bezpečnost

S ohledem na rozsah stavebních prací nedochází ke změně funkce objektu, k jeho rozšíření ani nástavbě. Nemění se rozhodné parametry pro stanovování požárního rizika, evakuace osob, požárně nebezpečného prostoru stavby a protipožárních opatření. Jedná se o změnu stavby skupiny I., ČSN730834.

Nezasahuje se do stávajících obvodových, nosných a požárně dělících konstrukcí. Nedochází k úpravě otevřených ploch.

## f) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Zůstane nezměněno.

## g) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území

Neřeší se.

## h) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

- Oprava / výměna rozvodů ZTI objektu, použitá mechanizace při provádění ani provoz objektu nebudou mít negativní vliv na životní prostředí.

Kácení zeleně:

K žádnému kácení zeleně nedojde. V bezprostředním místě stavby se nenachází vzrostlá zeleň, kterou by bylo nutno kácet.

Zdroje znečištění ovzduší:

Provádění stavebních úprav a následný provoz bytového domu nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

## i) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací

- Neřešeno.

## j) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace

- Zpracovatelem této dokumentace byl proveden vizuální průzkum objektu a ověření základních rozměrů dle dodané částí dokumentace .

### 2. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Navržené stavební úpravy nejsou v rozporu s platnými bezpečnostními a hygienickými předpisy.

### 3. Bezpečnost při užívání

Je dána vlastním původním návrhem stavby, nové stavební úpravy neovlivní žádné prvky či konstrukce týkající se bezpečnosti při užívání.

### 4. Ochrana proti hluku

Stavba svým charakterem neprodukuje žádný hluk, který by vyžadoval po stavební stránce speciální technické řešení.

Ochranu objektu před hlukem z okolí tvoří obvodové stavební konstrukce domu. Výměnou rozvodů ZTI se parametry obvodových konstrukcí nemění.

### 5. Úspora energie a ochrana tepla

Neřešeno.

### 6. Ochrana  stavby  před  škodlivými  vlivy  vnějšího prostředí radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod.

Nejsou známa žádná ochranná pásma. Pozemky nejsou v seismické ani poddolované oblasti. Agresivní spodní vody nejsou přítomny. Objekt není v památkové zóně.

### 7. Ochrana obyvatelstva - splnění  základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva

Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití. staveb k ochraně obyvatelstva

Stavba není využívána jako článek v civilní ochraně obyvatelstva.

Řešení zásad prevence závažných havárií

Obytná budova nebude žádným zdrojem závažných havárií podle zákona 353/1999, Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.

Zóny havarijního plánování

Objekt se nenachází v žádné zóně havarijního plánování.

### 8. Zásady organizace výstavby

## a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště

Stavba se nachází obytné zóně poblíž centr v ulici Purkyňova. Přístup se stavební technikou je lehce řešitelný dvorem (východní strana objektu). Standardní zařízení staveniště nebude zřizováno. Současně je možné využít i vlastní pozemek jako zázemí stavby (dočasné sklady) na dvoře objektu. Místnosti v suterénu objektu mohou být využity jako šatna a kancelář stavby. Pro potřeby stavebních pracovníků bude na dvoře zřízena mobilní wc.

## b) významné sítě technické infrastruktury

Stávající objekt je napojen na veškerou obecní technickou infrastrukturu a tato nebude dotčena.

## c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

Voda a energie pro stavbu budou odebírány z obytné budovy (BD), která je napojena na veškeré potřebné inženýrské sítě. Předpokládaný maximální příkon na stavbě by neměl přesáhnout hodnotu 7kW, napojení stavby bude provedeno ze stávajících rozvodů objektu.

## d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Prostor staveniště bude náležitě označen, přítomnost jiných osob než-li jsou osoby, jež se podílejí na provádění stavebních prací zde není přípustná.

Žádné úpravy umožňující přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace nejsou u tohoto stavbu požadovány a nejsou zde řešeny.

## e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Vzhledem k charakteru stavby a stavebních prací není nutné zvláštními opatřeními řešit uspořádání staveniště kvůli ochraně veřejných zájmů.

## f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

Žádná zvláštní zařízení staveniště není nutno zřizovat.

## g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

Nevyskytují se.

## h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Při provádění stavby musí být dodržovány všechny předpisy o zabezpečení staveniště a ochraně pracovníků v souladu se zákonem č.309/ 2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP.

Zák. č. 267/2005 Sb. - Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění

Vyhl. č. 601/2006 Sb. - Vyhláška ČUBP o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Vyhl. č. 48/82 Sb. - Vyhláška ČUBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce

Vyhl. 246/2001 Sb – Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

ČSN 05 0610- Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem

ČSN 05 0631 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem

ČSN 73 8101 – Lešení, společná ustanovení

Nařízení vlády 272/2011 Sb. “O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací”

Zák.č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích

Zák.č. 150/2000 Sb.- o silniční dopravě

Zák.č. 102/2000 Sb. - o pozemních komunikacích

Zák.č. 355/1999 Sb. - o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích

Zák.č. 192/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech - Manipulace se zdraví škodlivými látkami

Zák.č. 133/1985 Sb. – o požární ochraně

Zabezpečení osob při provádění prací ve výškách:

Práce ve výškách jsou rozhodujícím zdrojem rizik při realizaci této akce. Je bezpodmínečně nutné zajistit nebezpečný prostor pod pracovišti ve výškách proti vstupu nepovolaných osob v souladu s NV 362/2005 Sb.

Pracoviště ve výškách je nutné přednostně zajistit proti pádu prostředky kolektivní ochrany. V případech, kdy nelze použít prostředky kolektivní ochrany musí pracovníci používat osobní ochranné prostředky proti pádu.

Protipožární zabezpečení stavby:

Při provádění stavby je nutné dodržovat technologické předpisy pro příslušné práce, udržovat mechanizaci a elektroinstalaci v technicky dobrém stavu a při prováděných stavebních a profesních pracích je nutné mít v dosahu hasící pomůcky a prostředky. Před prováděním svářečských prací je nutné vystavit „Příkaz ke svařování“. Při provádění svářečských prací je nutná i následná kontrola proti vzniku požáru při jejich ukončení a zabezpečení pracoviště před nepovolanými osobami.

Komunikace budou udržovány v průjezdném stavu pro příjezd požární techniky.

## i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Hluk

Největší přípustné hladiny hluku musí být v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho dalšími následnými prováděcími předpisy.

Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby nebyly překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti:

- zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku.

- zhotovitel je povinen vybavit pracovníky, pracující se stroji, ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami.

- nejvyšší přípustná hladina hluku stanoví uvedené předpisy ve výši 55dB (A) pro denní dobu mezi 6:00 – 22:00 hodin a 45dB (A) pro noční dobu..

- organizace a občané jsou povinni činit opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku. Zejména musí dbát, aby nebyly překročovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.

V níže uvedené tabulce jsou vypsány pravděpodobné mechanizmy použité při výstavbě s patřičnými hodnotami hluku:

Elektrické ruční kladivo		105 dB

Elektrická vrtačka		  75 dB

Ruční příklepová vrtačka		  95 dB

Míchačka (SMA – 125)		  60 dB

Motorová pila		110 dB

Vibrace

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po předchozím posouzení statického stavu budov.

Prašnost

Znečištění ovzduší způsobuje stavební činnost. Jedná se především o demolice objektů, zemní práce, doprava materiálu, práce ve vnějším prostoru apod. Tyto práce je třeba provádět co nejopatrněji. Problematiku řeší zákon č. 201/2012 ve znění pozdějších předpisů.

Nutné je na stavbě dodržovat následující OBECNÁ pravidla:

- nepřipustit provoz dopravních prostředků, které produkují ve výfukových plynech více škodlivin než stanoví vyhláška o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

- zamezit nadměrnému vzniku prašnosti v prostoru výstavby

- prašnost při manipulaci se sutí a zeminou snížit účinnými protiprašnými opatřeními (neskladovat tento materiál ve volném prostranství, ale ihned ho převážet na skládku)

- ochrana proti znečišťování komunikací

- vyloučit znečišťování komunikací především uplatňováním preventivních opatření

- nepřipustit výjezd znečištěných vozidel a stavebních strojů na veřejné komunikace. V případě, kdy přes uplatnění opatření dojde ke znečišťování veřejných komunikací, zajistit jejich vyčištění.

- zabezpečit přepravovaný náklad na dopravních prostředcích tak, aby nedocházelo k jakémukoli rozptýlení a tím i ke znečišťování veřejných komunikací

Odpady

Při nakládání s odpady je třeba dodržovat hlavně následující předpisy:

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Vyhláška MŽP ČR a MZd ČR č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

Katalog skládek 1997, NSO Kutná Hora

## POVINNOSTI PŮVODCE ODPADU:

V průběhu výstavby bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Po dobu výstavby je za původce odpadu ve smyslu zákona považován dodavatel stavby (dosud neurčen). Původce odpadu (§4 odstavec „p“ zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas příslušného úřadu (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst. 3), který musí být vydán před zahájením stavebních prací. Náležitosti žádosti o tento souhlas stanovuje rovněž vyhláška č. 383/2001 Sb. Sklady nebezpečných odpadů musí být vybaveny identifikačním listem nebezpečného odpadu a označením s grafickým symbolem označujícím nebezpečnou vlastnost. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. Dle ustanovení § 12, odst. 3 a 4 zákona č. 185/2001Sb., je k převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2, nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

S odpadem vzniklým při stavebních pracích bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění podle pozdějších změn, jeho prováděcích předpisů.

V průběhu realizace se předpokládá následující vznikající odpad:

20 01 01 Papírové obaly – papírový odpad bude soustřeďován a průběžně odvážen do sběrných surovin či do kontejneru na papír. V žádném případě nesmí být spalován.

17 02 03 Umělohmotné obaly – budou odváženy na skládku ke konečné likvidaci či do kontejneru na umělou hmotu.

17 04 Železné a neželezné kovy - budou odvezeny do sběrných surovin

17 04 09 Obaly od barev, ředidel a lepidel – budou odvezeny do sběrného dvora či budou umístěny do kovových nepropustných kontejnerů, jejich umístění musí odpovídat Bezpečnostním předpisům a podmínkám životního prostředí.

17 06 04 Odřezky izolačních materiálů – budou odváženy na skládku ke konečné likvidaci či do kontejneru na umělou hmotu.

17 01 07 Dlažba, beton. suť – budou odváženy na skládku.

## j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

- Předpokládaný začátek stavební činnosti: červen 2022

- Předpokládaný konec: září 2022

Příloha č.1

Doporučené úpravy koupelen a kuchyňských linek – optimalizace svislých rozvodů ZTI