| Zadavatel: | Nemocnice Nymburk s.r.o. |  |
| --- | --- | --- |
| Sídlo: Zastoupený: | Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk Mgr. Nelou Gvoždiákovou, jednatelkou |  |
| IČ / DIČ: | 28762886/CZ28762886 |  |
| Interní ev. č.: DNS01-VZ08/2023 |  |  |
| TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ |  |  |
| Název zakázky: |  |  |
| DNS01-08 Dodávka UPS a baterií do UPS pro Nemocnici Nymburk s.r.o. |  |  |

Příloha č. 2 Výzvy

Účastník doplní do tabulky požadované hodnoty (žlutě podbarvené buňky) u všech položek, tj. doplní značku a typ nabízeného zboží a ve sloupci „C“ deklaruje uvedením ANO či NE splnění jednotlivých požadovaných parametrů, případně jinou hodnotu dle požadavku.

| UPS – 6 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
| Značka a typ nabízeného zboží: |  |  |
| Popis | Požadované parametry | Účastník uvede požadovanou hodnotu |
| Jmenovitý výkon (VA) | 2200 | ANO/NE |
| Jmenovitý Výkon (W) min. | 1200 | Výkon (W): |
| Technologie | line-interaktivní | ANO/NE |
| Počet zásuvek min. | 4 | Počet zásuvek: |
| Typ zásuvek | schuko | ANO/NE |
| Uživatelsky vyměnitelné baterie | ano | ANO/NE |
| Provedení | tower | ANO/NE |
| Záruka | min. 24 měsíců | Délka záruční doby: |

| Baterie do UPS |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
| Popis | Požadovaný počet MJ (sada) | Účastník uvede požadovanou hodnotu |
| RBC2 | 10 | ANO/NE |
| RBC124 | 6 | ANO/NE |
| RBC24 | 1 | ANO/NE |
| RBC29 | 2 | ANO/NE |
| RBC23 | 2 | ANO/NE |
| RBC18 | 1 | ANO/NE |
| RBC17 | 2 | ANO/NE |
| RBC142 | 1 | ANO/NE |
| RBC7 | 2 | ANO/NE |
| RBC48 | 1 | ANO/NE |
| RBC34 | 1 | ANO/NE |
| RBP02 KIT-12072 | 2 | ANO/NE |
| RBP02 KIT-12090 | 1 | ANO/NE |
| RBC106 | 2 | ANO/NE |

Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Svým podpisem stvrzuji, že nabízené plnění obsahuje výše uvedené hodnoty a má výše uvedené parametry a charakteristiky.

Datum:		                     Jméno a podpis osoby oprávněné za účastníka jednat: