## List1
PŘÍLOHA 1
VZDUCHOTECHNIKA
TABULKA ZAŘÍZENÍ - BILANCE ENERGIÍ
ZAŔÍZENÍ | POPIS | přívod | odvod | top. Výkon | top. Výkon | chladící výkon | příkon elektro
|  |  |  | elektro | klima |  | celkový
|  | m3/h | m3/h | kW | kW | kW | kW
1 | větrání výsavních prostor | podtlakový | 1200 |  |  |  | 0.23
2 | větrání soc. zázemí |  | 80 |  |  |  | 0.136
3 | větrání úklidová místnost |  | 50 |  |  |  | 0.034
4 | větrání skladu 1.17 | přirozené
| celkový příkon elektro kW | [5 empty] | 0.4