Technická specifikace

Projektová dokumentace pro „Rozhodnutí – územní souhlas a stavební povolení“ a „Provádění stavby“ bude řešit V. etapu revitalizace sídliště Drhelice v Nymburce.

Dokumentace bude obsahovat následující části:

Potřebné průzkumy

Stavební část

Potřebné přípojky nebo přeložky inženýrských sítí

Terénní a sadové úpravy

Přístupové komunikace

Veřejné osvětlení

Městský mobiliář

Dopravní značení a dopravně inženýrské opatření (DIO)

Potřebné průzkumy

Zhotovitel PD zajistí potřebné průzkumy terénu vzhledem ke stabilitě podloží a možným inženýrským sítím. V případě potřeby a po dohodě se zadavatelem budou provedeny kopané sondy do terénu.

Stavební část

Zhotovitel PD navrhne architektonické řešení, které předloží zadavateli, včetně městského architekta, k odsouhlasení.

Potřebné přípojky a přeložky inženýrských sítí

Zhotovitel PD zajistí souhlasná stanoviska správců podzemních i nadzemních inženýrských sítí. V případě kolize s některou z inženýrských sítí navrhne opatření na její přeložení, které zahrne do rozpočtových nákladů stavby. Zrovna tak budou řešeny potřebné přípojky, zejména dešťové kanalizace a veřejného osvětlení.

Terénní a sadové úpravy

Je třeba provést návrh úprav stávající zeleně a její rozšíření v případě vykácení přerostlých a nevhodně vysázených dřevin. Dále je třeba navrhnout terénní úpravy.

Přístupové komunikace

Projektant vyřeší návrh dočasných přístupových komunikací pro dobu výstavby.

Veřejné osvětlení

Projektant vypracuje dokumentaci nového veřejného osvětlení v rekultivovaném území včetně napojení na stávající VO. Způsob napojení a vlastní řešení bude konzultovat zejména s Technickými službami v Nymburce.

Městský mobiliář

Projektant navrhne rozmístění a typy městského mobiliáře, zejména kontejnerová stání, kolostavy, lavičky, odpadkové koše, parking-stopy.

Dopravní značení

Projektant navrhne systém vodorovného i svislého dopravního značení, které bude projednáno na DI PČR pracoviště Nymburk (por. Fiala) a bude na něj vydáno souhlasné stanovisko silničního úřadu při MěÚ Nymburk.

Dopravně inženýrské opatření (DIO)

Zhotovitel PD navrhne dopravně inženýrské opatření po dobu výstavby na místních, popř. krajských komunikacích, které bude projednáno na DI PČR pracoviště Nymburk (por. Fiala).