Příloha č. 2 ZD; Příloha A smlouvy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

|  | Zadavatel: |  | Nemocnice Nymburk s.r.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: Zastoupený: |  | Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk Mgr. Nela Kvačková, jednatelka |  |  |  |
|  | IČ / DIČ: |  | 28762886 / CZ28762886 |  |  |
|  | Interní ev. číslo: |  | VZ24/2023 |  |  |
|  | Název zakázky: Tkáňový procesor pro Nemocnici Nymburk, s.r.o. |  |  |  |  |

### Veřejná zakázka realizovaná v rámci projektu

### „Rozšíření a modernizace Nemocnice Nymburk, s.r.o.“, registrační číslo:

### CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016306

### je spolufinancována z 98. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

Účastník výše uvedeného výběrového řízení do níže uvedené tabulky uvede, zda jeho nabízený přístroj splňuje daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je účastník povinen tuto hodnotu doplnit. Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné. Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.

Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zařízení a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné toleranční rozsahy. Technické parametry označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnění tolerance. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Účastník uvede:

- svůj obchodní název;

- značku a typ přístroje;

- zda nabízený přístroj splňuje požadovaný parametr uvedením ANO/NE (sloupec B);

- konkrétní nabízený parametr u položek s rozměrovou tolerancí (sloupec C);

- pro ověření požadovaného technického parametru odkaz na konkrétní stranu v přiloženém technickém listu či návodu apod. (sloupec C).

| Tkáňový procesor |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název dodavatele: |  |  | Značka a typ přístroje: |  |  |
|  | A |  |  | B | C |
| P.č. | Požadované technické parametry a vlastnosti |  |  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota/odkaz pro ověření požadovaného parametru |
| ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI |  |  |  |  |  |
| 1. | Přečerpávající tkáňový automat s kapacitou min. 300 kazet |  |  |  |  |
| 2. | Automatický systém kontroly reagencií na základě počtu zpracovaných vzorků |  |  |  |  |
| 3. | Ovládání pomocí barevné dotykové obrazovky se softwarem v českém jazyce |  |  |  |  |
| 4. | Nastavitelné vakuum/tlak pro každou reagencii |  |  |  |  |
| 5. | Možnost automatické výměny reagencií ze zásobních nádob |  |  |  |  |
| 6. | Minimálně 10 reagenčních nádob o maximálním plnícím objemu 2,5 l |  |  |  |  |
| 7. | Minimálně 4 parafínové nádoby o maximálním plnícím objemu 2,5 l (náhradní nádoba se zásobním parafínem pro možnost okamžité výměny) |  |  |  |  |
| 8. | Možnost zpoždění startu |  |  |  |  |
| 9. | Filtr s aktivním uhlím |  |  |  |  |
| 10. | Záloha dat přes USB port |  |  |  |  |
| 11. | Záložní zdroj napájení |  |  |  |  |
| 12. | Zasílání chybových zpráv na předvolená telefonní čísla 24/7 |  |  |  |  |
| 13. | Internetová online podpora 24/7 |  |  |  |  |
| OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE |  |  |  |  |  |
|  | A |  |  | B |  |
| P.č. | Popis ostatních požadavků zadavatele |  |  | Splňuje (ANO/NE) |  |
| 14. | BTK, revize a všechny kontroly, které předepisuje výrobce v záruční době zdarma včetně oprav a dodávek ND |  |  |  |  |
| 15. | Instruktáž obsluhujícího personálu + pověření k provádění instruktáže pro personál nemocnice Nymburk nebo zajištění periodických instruktáží personálu dle zákona ZZP, a to podle požadavků zadavatele 2x ročně po záruční dobu zdarma |  |  |  |  |
| 16. | Záruka min. 24 měsíců (jednotná pro všechny komponenty dodávky) |  |  |  |  |
| 17. | Garance servisu po dobu životnosti přístroje – min. 8 let (2 roky záruční + 6 let pozáruční) |  |  |  |  |

Pozn.: Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje požadavky a odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně 
a technicky rovnocenných či lepších řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Vyplněním této přílohy stvrzuji, že nabízené plnění obsahuje výše uvedené hodnoty a má výše uvedené parametry a charakteristiky.

Datum: ……..

Jméno, příjmení osoby oprávněné za účastníka jednat: ….