Technická specifikace

Projektová dokumentace pro „Rozhodnutí – stavební povolení“ a „Provádění stavby“ bude řešit realizaci stavebních úprav včetně všech potřebných  souvisejících profesí (elektroinstalace, vzduchotechnika, zdravotechnika, měření a regulace) a přípojek (voda, kanalizace, elektro) ve sklepních prostorách pod objekty radnice, č.p. 165 a spisovny města Nymburk. V současné době zde trvá neuspokojivý stav, historické sklepní prostory proto nejsou vlastníkem využívány.

Dokumentace by měla obsahovat následující části:

Stavební úpravy

Větrání

Elektroinstalace

Zdravotechnika

Měření a regulace

Požární zpráva

Sklepy pod radnicí

V rámci stavebních úprav je uvažováno s realizací dlažeb a osvětlení. Předpokládané využití těchto prostor je stálá expozice v gotické části a výstavní prostory v renesanční části.

Sklepy pod č.p. 165

Je uvažováno především s realizací provětrávání ať přirozeným či nuceným větráním. Je zde značná vlhkost, plísně, houby, opadaná omítka, dřevomorka, masivně odpadává opuka z klenby. V případě nuceného větrání je třeba zajistit přípojky elektro, popř. kanalizace (odvod kondenzátu z VZT jednotky) a MaR (řízení chodu VZT jednotky). Budoucí využití jako stálé a příležitostné výstavní prostory.

Sklepy pod spisovnou

Ve sklepních prostorách pod objektem spisovny (ulice U Staré sladovny) je uvažováno s realizací osvětlení. V současné době jsou tyto prostory nuceně odvětrávány a nacházejí se v poměrně dobrém stavu. Jejich předpokládané využití je stálé a příležitostné výstavy z historie nymburského sladovnictví a vaření piva.

Závěr

Projekt stavebních úprav sklepních prostor jednotlivých objektů by měl zajistit stav odpovídající jejich historickému významu s přihlédnutím k požadavkům památkové péče.

Přílohy  3A, 3B – grafická část :

kopie katastrální mapy

kopie výpisů z LV dotčených objektů