## D141c (3)
INVESTOR / CLIENT | [6 empty] | DODAVATEL / CONTRACTOR
Město NYMBURK
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk
| Tel : | +420 325 501 101 |  |  |  |  | Tel:
| e-mail : | [5 empty] | e-mail:
HLAVNÍ PROJEKTANT / CHIEF ENGINEER | [6 empty] | PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER OF PART
Ing. Václav Smetana
Jateční 803
280 02, Kolín 4
[7 empty] | Tel: | 603 464 895
[7 empty] | e-mail: | vsmetana@iol.cz
DOKUMENTACE ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
4
3
2
1 | 2015-06-24 |  | REVIZE 1 |  |  | ING. SMETANA |  | ING. SMETANA |  |  |  | ING.ARCH. PROVAZ
0 | 2015-03-15 |  | PRVNÍ VÝTISK / 1st ISSUE |  |  | J.FRAJKOVSKÝ |  | J.FRAJKOVSKÝ |  |  |  | ING.ARCH. PROVAZ
Č. No | DATUM / DATE |  | POPIS / DESCRIPTION |  |  | NAVRHL / DESIGNED |  | ZPRACOVAL / EXECUTED |  | KONTROLOVAL / CHECKED | KONTROLA PO / CHECK OF F. SAF. | SCHVÁLIL / APPROVED
REVIZE / REVISION
STAVBA / |  |  |  | REKONSTRUKCE OBJEKTŮ B, C, D V NEMOCNICI NYMBURK
CONSTRUCTION
MÍSTO STAVBY / |  |  |  | BOLESLAVSKÁ 425, NYMBURK
LOCATION
ČÁST PROJEKTU / |  |  |  | D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
PART OF PROJECT
DÍL PROJEKTU / |  |  |  | D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
SECTION OF PROJ.
OBJEKT / |  |  |  | OBJEKT B - INTERNÍ PAVILON
UNIT
PROFESE / |  |  |  | D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.7 - ELEKTRO INSTALACE SILOVÁ
BRANCH
PROVOZNÍ SOUBOR / | [10 empty] | POČET A4 / Nr. OF A4 | 6
PROCESS UNIT
DOKUMENT / |  |  |  | SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE | [6 empty] | STUPEŇ / LEVEL | ZSPD, DPS ZD
DOCUMENT
MĚŘÍTKO / SCALE |  |  |  | ČÍSLO KOPIE / | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO / JOB No. |  |  |  | ČÍSLO DOKUMENTU / DOCUMENT NR |  |  |  | REVIZE /
|  |  |  | NR OF COPY | 172 01 - 15 |  |  |  | B - D147c |  |  |  | REVISION
[5 empty] | SPISOVÁ ZNAČKA | [7 empty] | 1
OR: C.21233 - MĚST. SOUD V PRAZE

## nabídka elektro
Poř. | Kód | Popis | Parametry | MJ | Výměra | Jedn. cena dodávka | Jedn. cena montáž | Cena( BEZ dpH)
|  | Konkrétně uváděné typy nejsou závazné a slouží pouze k určení standardu, dodavatel je může nahradit | [5 empty] | 0
|  | za předpokladu, že náhrada bude mít srovnatelné, případně lepší technické parametry a záměna bude | [5 empty] | 0
odsouhlasena investorem a u pohledových koncových prvků architektem - ke schválení architektovi je
nutno předložit vzorky zejména svítidel, vypínačů, zásuvek a kabelových nosných systémů použitých
v prostorách přístupných veřejností.
Veškerá zařízení musí být dodána plně funkční, vč. potřebného příslušenství a to bez ohledu, zda to je či
není ve výkazu výslovně uvedeno.
Nedílnou součástí výkazu je výkresová dokumentace a technická zpráva vč. příloh.
1 |  | ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
2 | 1 | Kabely a vodiče | [5 empty] | 0
3 | 1.1 | Kabel CYKY-O 2x1,5 mm2 |  | m | 200 |  |  | 0 | 0
4 | 1.2 | Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2 |  | m | 200 |  |  | 0 | 0
5 | 1.3 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 |  | m | 400 |  |  | 0
6 | 1.4 | Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2 |  | m | 200 |  |  | 0 | 0
7 | 1.5 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 |  | m | 1000 |  |  | 0 | 0
8 | 1.6 | Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 |  | m | 20 |  |  | 0 | 0
9 | 1.7 | Kabel CYKY-J 5x16 mm2 |  | m | 35 |  |  | 0 | 0
10 | 1.8 | Kabel CGSG 3G-x2,5 |  | m | 22 |  |  | 0 | 0
11 | 1.9 | Kabel CGSG 5G-x1,5 |  | m | 11 |  |  | 0 | 0
12 | 1.10 | Kabel CXKH-V 3x1,5mm2 |  | m | 40 |  |  | 0
13 | 1.11 | Kabel CXKH-V -O 2x1,5mm2 |  | m | 130 |  |  | 0 | 0
14 | 1.12 | JYTY 2x1 |  | kpl | 100 |  |  | 0 | 0
15 | 1.13 | Zapojení a označení vodičů, odzkoušení |  | kpl |  |  |  | 0 | 0
16 | 1.14 | [7 empty] | 0
17 | 2 | Přístroje - spínací přístroje, krabice,kryty, příslušenství, lišty, trubky atd. | [5 empty] | 0
18 | 2 | Elektroinstalační přístroje pro rozvody do zdravotnictví
19 |  | bezšroubové svorky, oblý tvar , barva alpská bílá pokud není uvedeno jinak
20 | 2 | spínací přístroje
21 | 2.1 | Spínač jednopólový pod omítku,kompletní přístroj, IP20 |  | ks | 25 |  |  | 0
22 | 2.2 | Spínač jednopoplový se signálkoupod omítku ,kompletní přístroj s rámečkem, IP20 |  | ks | 7 |  |  | 0
23 | 2.3 | Přepínač sériový pod omítku ,kompletní přístroj , IP20 |  | ks | 5 |  |  | 0
24 | 2.4 | Přepínač střídavý pod omítku ,kompletní přístroj , IP20 |  | ks | 2 |  |  | 0
25 | 2.5 | Tlačítko pod omítku ,IP20 s orientační doutnavkou |  | ks | 18 |  |  | 0
26 | 2.6 | Vypínač 3f/400V 32A ,IP65 |  | ks | 1 |  |  | 0
27 | 2.7 | Vypínací tlačítko 1Z/1R s aretací po stisku a odblokování klíčem, na povrch, IP67 |  | ks | 2 |  |  | 0
28 | 2.8 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami ,pod omítku,kompletní přístroj , IP20, |  | ks | 75 |  |  | 0
29 | 2.9 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami a víčkem,pod omítku v krytí min. IP44,kompletní přístroj , IP44, |  | ks | 9 |  |  | 0
30 | 2.10 | Zásuvka zdravotnická jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami ,pod omítku,kompletní přístroj , IP20, barva zelená |  | ks | 10 |  |  | 0 |  | #REF!
31 | 2.11 | Zásuvka zdravotnická jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami ,pod omítku,kompletní přístroj , IP20 (součást rampy-uveden počet připojovacích míst na rampách) |  | ks | 22 |  |  | 0
32 | 2.12 | Doběhové relé DT3 , v plastovém pouzdru nastavitelný 2–20 minut, |  | ks | 7 |  |  | 0
33 | 2.13 | Transformátor Pro signalizační systém (pro zabudování do instalační krabice). Slouží jako napájecí zdroj pro signalizační moduly. Sekundární napětí: 15 V 2 V·A, 230 V AC |  | ks | 1 |  |  | 0
34 | 2.14 | Panel signalizační Pro signalizační systém Optická signalizace 6 červenými diodami LED ve 3 řadách, které lze použít pro signalizaci 3 nebo 6 samostatných napěťových vstupů. Panel má tři popisová pole, společný napěťový výstup. Může být použit jako součást signalizačního nebo poplachového systému.5-28 V AC / 18-35 V DC |  | ks | 1 |  |  | 0
35 | 2.15
36 | 3 | krabice,kryty, příslušenství, lišty, trubky atd | [5 empty] | 0
37 | 3.1 | Krabice přístrojová KU 68/2-1901 |  | ks | 161 |  |  | 0
38 | 3.2 | Krabice odbočná KU 68/2-1903 se svorkovnicí S-66 |  | ks | 100 |  |  | 0
39 | 3.3 | krabice pod omítku KT 250x110 |  | ks | 1 |  |  | 0
40 | 3.4 | Krabice do vlhka 8102 se svorkovnicí S-66, IP54 |  | ks | 25 |  |  | 0
41 | 3.5 | Krabice do vlhka 8107 se svorkovnicí S-96, IP54 |  | ks | 10 |  |  | 0
42 | 3.6 | Krabice do vlhka 8117 se svorkovnicí S-96, IP54 |  | ks | 10 |  |  | 0
43 | 3.7 | Příchytky s požární odolností EI60min |  | ks | 24 |  |  | 0
44 | 3.8 | Kabelový žlab 250x50, ocelový, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů)s protipožární odolností EI180(vč. Oříchytek , závěsů) |  | m | 36 |  |  | 0
45 | 3.9 | Protipožární utěsnění s odolností 60min., EI 60 |  | kpt | 1 |  |  | 0
46 | 3.10 | Vysekání drážky do zdiva (viz kapitola č.8) |  | kpt | 1 |  |  | 0
47 | 3.11 | Vysekání kapsy pro krabici do zdiva (viz kapitola č.8) |  | kpt | 1 |  |  | 0
48 | 3.12 | Drobný montážní materiál |  | kpt | 1 |  |  | 0
49 | 3.13 | Ocelová konstrukce nosná všeobecně |  | kpt | 1 |  |  | 0
50 | 3.14 |  |  | ks
51 | 4 | Svítidla včetně zdrojů |  | ks |  |  |  | 0
52 | 4.1
53 | 4.2 | K118-Nástěnné zářivkové svítidlo pod kuchyňskou linku s vypínačem 1x18W, ZÁŘIVKY 18W/840 SPECIFIKACE: přisazené svítidlo pod kuch. linku PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: prizmatický kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP20 |  | ks | 3 |  |  | 0
54 | 4.3 | B113-Nástěnné svítidlo s kompaktní zářivkou 1x13W, KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKA 13W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stěně PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: sklo TRIPLEX STUPEŇ KRYTÍ: IP20 |  | ks | 6 |  |  | 0
55 | 4.4 | A218, B218-Stropní nebo nástěnné svítidlo s kompaktními zářivkami 2x18W, KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY 18W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu nebo stěně PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: sklo TRIPLEX STUPEŇ KRYTÍ: IP20 |  | ks | 7 |  |  | 0
56 | 4.5 | A226, B226-Stropní nebo nástěnné svítidlo s kompaktními zářivkami 2x26W, KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY 26W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu nebo stěně PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: sklo TRIPLEX STUPEŇ KRYTÍ: IP20 |  | ks | 9 |  |  | 0
57 | 4.6 | C218, D218-Stropní nebo nástěnné svítidlo s kompaktními zářivkami 2x18W v min. krytí IP44, KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY 18W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu nebo stěně PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: sklo TRIPLEX STUPEŇ KRYTÍ: IP44 |  | ks | 14 |  |  | 0
58 | 4.7 | R236-Stropní zářivkové svítidlo 2x36W, ZÁŘIVKY 36W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: prismatický kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP20 |  | ks | 12 |  |  | 0
59 | 4.8 | R258-Stropní zářivkové svítidlo 2x58W, ZÁŘIVKY 58W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: prismatický kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP20 |  | ks | 5 |  |  | 0
60 | 4.9 | R418-Stropní zářivkové svítidlo modulu 600x600 mm, 4x18W, ZÁŘIVKY 18W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: prismatický kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP20 |  | ks | 11 |  |  | 0
61 | 4.10 | T136-Stropní průmyslové zářivkové svítidlo 1x36W v krytí IP65, ZÁŘIVKA 36W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: čirý kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP65 |  | ks | 2 |  |  | 0
62 | 4.11 | T236-Stropní průmyslové zářivkové svítidlo 2x36W v krytí IP65, ZÁŘIVKY 36W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: čirý kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP65 |  | ks | 1 |  |  | 0
63 | 4.12 | LR-Lůžková rampa s osvětlením přímým s vypínačem a vypínaným osvětlením od dveří (svítidla součástí rampy-uveden počet připojovacích míst |  | ks | 11
64 | 4.13 | Pojízdná vyšetřovací lampa dle výběru objednatele |  | ks | 1 |  |  | 0
65 | 4.14 | N1-nástěnné nouzové svítidlo 1x11W, min. 1H, s piktogramem, s centráltestem, IP40 (IP65) |  | ks | 7 |  |  | 0
66 | 4.15 | N2-Stropní přisazené nouzové svítidlo 1x11W, min. 1H, s piktogramem, s centráltestem, IP40 (IP65) |  | ks | 4 |  |  | 0
67 | 4.16
68 | 5 | Pomocný materiál | [5 empty] | 0
69 | 5.1
70 | 5.2 | Sádra |  | kpl | 1 |  |  | 0
71 | 5.3 | Hmoždinky |  | kpl | 1 |  |  | 0
72 | 5.4 | Wago svorky |  | kpl | 1 |  |  | 0
73 | 5.5 | Kabelová oka |  | kpl | 1 |  |  | 0
74 | 5.6
75 | 6 | Hromosvod a uzemnění | [5 empty] | 0
76 | 6.1 | Vodič H07V-U (CY) 4mm2 - zeleno/žlutá |  | m | 300 |  |  | 0
77 | 6.2 | Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 - zeleno/žlutá |  | m | 150 |  |  | 0
78 | 6.3 | Vodič H07V-U (CY) 25mm2 - zeleno/žlutá |  | m | 30 |  |  | 0
79 | 6.4 | vodič CYA 16 z/ž |  | m | 100 |  |  | 0
80 | 6.5 | ekvipotenciální svorkovnice HOP |  | ks | 1 |  |  | 0
81 | 6.6 | Připojovací svorka pro kovové konstrukce |  | ks | 50 |  |  | 0
82 | 6.7 | Přípojnice potenciálového vyrovnání pro vnitřní prostředí vč svorek Možnosti připojení: • 6 x vedení 1,5-10 mm² • 1 x vedení 6-16 mm² bez nutnosti přerušení • přípojnice potenciálového vyrovnání v odbočné krabici A10 |  | ks | 3 |  |  | 0
83 | 6.8 | OCEP pro přípojnici pospojování 600x600x150 |  | ks | 2 |  |  | 0
84 | 6.9 | svorka Bernard, pro pospojení |  | ks | 20 |  |  | 0
85 | 6.9a | svorka SN4, pro pospojení vodovodu |  | ks | 40 |  |  | 0
86
87 | 7 | Kompletace dodávky | [5 empty] | 0
88 | 7.1
89 | 7.2 | Montážní práce (V jednotlivých položkách) |  | kpt | 1 |  |  | 0
90 | 7.3 | Prostupy konstrukcemi (sekání, vrtání, bourání) |  | kpt | 1 |  |  | 0
91 | 7.4 | Pomocné práce |  | kpt | 1 |  |  | 0
92 | 7.5 | Revize elektrorozvodů |  | kpt | 1 |  |  | 0
93 | 7.6 | Měření osvětlenosti |  | kpt | 1 |  |  | 0
94 | 7.7 | Doprava (v ceně) |  | kpt | 1 |  |  | 0
95 | 7.8 | Projekt skutečného provedení |  | kpt | 1 |  |  | 0
96 | 7.9 | Ostatní režijní a vedlejší náklady |  | kpt | 1 |  |  | 0
97 | 7.10
98 | 8 | Rozvaděče | [5 empty] | 0
99
100 | 8.1 | Rozváděč RPB2.1 |  | ks | 1 |  |  | 0
101 | 8.2 | specifikace rozvaděčů viz výkresová část |  | ks | 1
95 | 140
96 | 141
97 | 142
98 | 143
99 | 144
100 | 145
101 | 146
102 | 147
103 | 148
104 | 149
105 | 150
106 | 151
107 | 152
108 | 153
109 | 154
110 | 155
111 | 156
112 | 157
113 | 158
114 | 159
115 | 160
116 | 161
117 | 162
118 | 163
119 | 164
120 | 165
121 | 166
122 | 167
123 | 168
124 | 169
125 | 170
126 | 171
127 | 172
128 | 173
129 | 174
130 | 175
131 | 176
132 | 177
133 | 178
134 | 179
135 | 180
136 | 181
137 | 182
138 | 183
139 | 184
140 | 185
141 | 186
142 | 187
143 | 188
144 | 189
145 | 190
146 | 191
147 | 192
148 | 193
149 | 194
150 | 195
151 | 196
152 | 197
153 | 198
154 | 199
155 | 200
156 | 201
157 | 202
158 | 203
159 | 204
160 | 205
161 | 206
162 | 207
163 | 208
164 | 209
165 | 210
166 | 211
167 | 212
168 | 213
169 | 214
170 | 215
171 | 216
172 | 217
173 | 218
174 | 219
175 | 220
176 | 221
177 | 222
178 | 223
179 | 224
180 | 225
181 | 226
182 | 227
183 | 228
184 | 229
185 | 230
186 | 231
187 | 232
188 | 233
189 | 234
190 | 235
191 | 236
192 | 237
193 | 238
194 | 239
195 | 240
196 | 241
197 | 242
198 | 243
199 | 244
200 | 245
201 | 246
202 | 247
203 | 248
204 | 249
205 | 250
206 | 251
207 | 252
208 | 253
209 | 254
210 | 255
211 | 256
212 | 257
213 | 258
214 | 259
215 | 260
216 | 261
217 | 262
218 | 263
219 | 264
220 | 265
221 | 266
222 | 267
223 | 268
224 | 269
225 | 270
226 | 271
227 | 272
228 | 273
229 | 274
230 | 275
231 | 276
232 | 277
233 | 278
234 | 279
235 | 280
236 | 281
237 | 282
238 | 283
239 | 284
240 | 285
241 | 286
242 | 287
243 | 288
244 | 289
245 | 290
246 | 291
247 | 292
248 | 293
249 | 294
250 | 295
251 | 296
252 | 297
253 | 298
254 | 299
255 | 300
256 | 301
257 | 302
258 | 303
259 | 304
260 | 305
261 | 306
262 | 307
263 | 308
264 | 309
265 | 310
266 | 311
267 | 312
268 | 313
269 | 314
270 | 315
271 | 316
272 | 317
273 | 318
274 | 319
275 | 320
276 | 321
277 | 322
278 | 323
279 | 324
280 | 325
281 | 326
282 | 327
283 | 328
284 | 329
285 | 330
286 | 331
287 | 332
288 | 333
289 | 334
290 | 335
291 | 336
292 | 337
293 | 338
294 | 339
295 | 340
296 | 341
297 | 342
298 | 343
299 | 344
300 | 345
301 | 346
302 | 347
303 | 348
304 | 349
305 | 350
306 | 351
307 | 352
308 | 495
309 | 496
310 | 497
311 | 498
312 | 499
313 | 500
314 | 501
315 | 502
316 | 503
317 | 504
318 | 505
319 | 506
320 | 507
321 | 508
322 | 509
323 | 510
324 | 511
325 | 512
326 | 513
327 | 514
328 | 515
329 | 516
330 | 517
331 | 518
332 | 519
333 | 520
334 | 521
335 | 522
336 | 523
337 | 524
338
339
340
341
342
343