## D141c (4)
INVESTOR / CLIENT | [6 empty] | DODAVATEL / CONTRACTOR
Město NYMBURK
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk
| Tel : | +420 325 501 101 |  |  |  |  | Tel:
| e-mail : | [5 empty] | e-mail:
HLAVNÍ PROJEKTANT / CHIEF ENGINEER | [6 empty] | PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER OF PART
Ing. Václav Smetana
Jateční 803
280 02, Kolín 4
[7 empty] | Tel: | 603 464 895
[7 empty] | e-mail: | vsmetana@iol.cz
DOKUMENTACE ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
4
3
2
1 | 2015-06-24 |  | REVIZE 1 |  |  | ING. SMETANA |  | ING. SMETANA |  |  |  | ING.ARCH. PROVAZ
0 | 2015-03-15 |  | PRVNÍ VÝTISK / 1st ISSUE |  |  | J.FRAJKOVSKÝ |  | J.FRAJKOVSKÝ |  |  |  | ING.ARCH. PROVAZ
Č. No | DATUM / DATE |  | POPIS / DESCRIPTION |  |  | NAVRHL / DESIGNED |  | ZPRACOVAL / EXECUTED |  | KONTROLOVAL / CHECKED | KONTROLA PO / CHECK OF F. SAF. | SCHVÁLIL / APPROVED
REVIZE / REVISION
STAVBA / |  |  |  | REKONSTRUKCE OBJEKTŮ B, C, D V NEMOCNICI NYMBURK
CONSTRUCTION
MÍSTO STAVBY / |  |  |  | BOLESLAVSKÁ 425, NYMBURK
LOCATION
ČÁST PROJEKTU / |  |  |  | D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
PART OF PROJECT
DÍL PROJEKTU / |  |  |  | D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
SECTION OF PROJ.
OBJEKT / |  |  |  | OBJEKT C - INTERNÍ PAVILON
UNIT
PROFESE / |  |  |  | D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.7 - ELEKTRO INSTALACE SILOVÁ
BRANCH
PROVOZNÍ SOUBOR / | [10 empty] | POČET A4 / Nr. OF A4 | 6
PROCESS UNIT
DOKUMENT / |  |  |  | SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE | [6 empty] | STUPEŇ / LEVEL | ZSPD, DPS ZD
DOCUMENT
MĚŘÍTKO / SCALE |  |  |  | ČÍSLO KOPIE / | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO / JOB No. |  |  |  | ČÍSLO DOKUMENTU / DOCUMENT NR |  |  |  | REVIZE /
|  |  |  | NR OF COPY | 172 01 - 15 |  |  |  | C - D147c |  |  |  | REVISION
[5 empty] | SPISOVÁ ZNAČKA | [7 empty] | 1
OR: C.21233 - MĚST. SOUD V PRAZE

## nabídka elektro
Poř. | Kód | Popis | Parametry | MJ | Výměra | Jedn. cena dodávka | Jedn. cena montáž | Cena( BEZ dpH)
|  | Konkrétně uváděné typy nejsou závazné a slouží pouze k určení standardu, dodavatel je může nahradit | [5 empty] | 0
|  | za předpokladu, že náhrada bude mít srovnatelné, případně lepší technické parametry a záměna bude | [5 empty] | 0
odsouhlasena investorem a u pohledových koncových prvků architektem - ke schválení architektovi je
nutno předložit vzorky zejména svítidel, vypínačů, zásuvek a kabelových nosných systémů použitých
v prostorách přístupných veřejností.
Veškerá zařízení musí být dodána plně funkční, vč. potřebného příslušenství a to bez ohledu, zda to je či
není ve výkazu výslovně uvedeno.
Nedílnou součástí výkazu je výkresová dokumentace a technická zpráva vč. příloh.
ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
1 | 1 | Kabely a vodiče | [5 empty] | 0
2 | 1.1 | Kabel CYKY-O 2x1,5 mm2 |  | m | 300 |  |  | 0 | 0
3 | 1.2 | Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2 |  | m | 300 |  |  | 0 | 0
4 | 1.3 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 |  | m | 800 |  |  | 0
5 | 1.4 | Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2 |  | m | 600 |  |  | 0 | 0
6 | 1.5 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 |  | m | 1500 |  |  | 0 | 0
7 | 1.6 | Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 |  | m | 40 |  |  | 0 | 0
8 | 1.7 | Kabel CYKY-J 5x10 mm2 |  | m | 27 |  |  | 0 | 0
9 | 1.8 | Kabel CGSG 3G-x2,5 |  | m | 25 |  |  | 0 | 0
10 | 1.9 | Kabel CGSG 5G-x1,5 |  | m | 50 |  |  | 0 | 0
11 | 1.10 | Kabel CYKY 2Ox4mm2 |  | m | 120 |  |  | 0
12 | 1.11 | Kabel CXKH-V 5x16mm2 |  | m | 35 |  |  | 0 | 0
13 | 1.12 | Kabel CXKH-V 5x6mm2 |  | m | 18 |  |  | 0 | 0
14 | 1.13 | Kabel CXKH-R 4x2,5mm2 |  | m | 120 |  |  | 0 | 0
15 | 1.14 | Kabel CXKH-V 5x1,5mm2 |  | m | 50 |  |  | 0 | 0
16 | 1.15 | Kabel CXKH-V 4x1,5mm2 |  | m | 25 |  |  | 0 | 0
17 | 1.16 | Kabel CXKH-V 3x1,5mm2 |  | m | 40 |  |  | 0 | 0
18 | 1.17 | Kabel CXKH-V -O 2x1,5mm2 |  | m | 165 |  |  | 0 | 0
19 | 1.18 | Zapojení a označení vodičů, odzkoušení |  | kpl |  |  |  | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0
21 |  | Přístroje - spínací přístroje, krabice,kryty, příslušenství, lišty, trubky atd. | [5 empty] | 0
22 | 2 | Elektroinstalační přístroje pro rozvody do zdravotnictví | [5 empty] | 0
23 |  | bezšroubové svorky, oblý tvar , barva alpská bílá pokud není uvedeno jinak
24 | 2 | spínací přístroje
25 | 2.1 | Spínač jednopólový pod omítku,kompletní přístroj, IP20 |  | ks | 40 |  |  | 0
26 | 2.2 | Spínač jednopolový v krytí , IP44 |  | ks | 8 |  |  | 0
27 | 2.3 | Spínač jednopoplový se signálkou pod omítku ,kompletní přístroj s rámečkem, IP20 |  | ks | 5 |  |  | 0
28 | 2.4 | Přepínač sériový pod omítku ,kompletní přístroj , IP20 |  | ks | 16 |  |  | 0
29 | 2.5 | Přepínač střídavý pod omítku ,kompletní přístroj , IP20 |  | ks | 3 |  |  | 0
30 | 2.6 | Tlačítko pod omítku ,IP20 s orientační doutnavkou |  | ks | 24 |  |  | 0
31 | 2.7 | Vypínač 3f/400V 32A ,IP65 |  | ks | 1 |  |  | 0
32 | 2.8 | Deblokační skříň BACO se spínačem plastová (přepínač 1-0-2), IP54, VS102352-B4 |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  | 96
33 | 2.9 | Vypínací tlačítko 1Z/1R s aretací po stisku a odblokování klíčem, na povrch, IP67 |  | ks | 2 |  |  | 0
34 | 2.10 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami ,pod omítku,kompletní přístroj , IP20, |  | ks | 102 |  |  | 0
35 | 2.11 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami a víčkem,pod omítku v krytí min. IP44,kompletní přístroj , IP44, |  | ks | 10 |  |  | 0
36 | 2.12 | Zásuvka zdravotnická jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami ,pod omítku,kompletní přístroj , IP20, barva zelená |  | ks | 13 |  |  | 0
37 | 2.13 | Zásuvka zdravotnická jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami ,pod omítku,kompletní přístroj s přepěťovou ochranou typu"D", IP20, barva zelená |  | ks | 1 |  |  | 0
38 | 2.14 | Zásuvka zdravotnická jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami ,pod omítku,kompletní přístroj , IP20, barva oranžová |  | ks | 2 |  |  | 0
39 | 2.15 | Zásuvka zdravotnická jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami ,pod omítku,kompletní přístroj , IP20, barva žlutá (součást rampy-uveden počet připojovacích míst na rampách) |  | ks | 1 |  |  | 0
40 | 2.16 | Zásuvka zdravotnická jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami ,pod omítku,kompletní přístroj , IP20, barva oranžová se žlutým rámečkem (součást rampy-uveden počet připojovacích míst na rampách) |  | ks | 2 |  |  | 0
41 | 2.17 | Zásuvka zdravotnická jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami ,pod omítku,kompletní přístroj , IP20 (součást rampy-uveden počet připojovacích míst na rampách) |  | ks | 42 |  |  | 0
42 | 2.18 |  |  | ks |  |  |  | 0 |  | #REF!
43 | 2.19 | Zásuvka svorek pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná |  | ks | 5 |  |  | 0
44 | 2.20 | Doběhové relé DT3 , v plastovém pouzdru nastavitelný 2–20 minut, |  | ks | 5 |  |  | 0
45 | 2.21 | Panel dálkové signalizace Pro externí informaci o poruchách izolované soustavy. Doplňkový přístroj k hlídači izolačního stavu . Zvuková (odstavitelná) a výrazná optická signalizace kritických hodnot izolačního odporu, proudového přetížení a přehřátí oddělovacího transformátoru. Napájení malým napětím z hlídače izolačního stavu. Možnost připojení až dvou panelů k jednomu hlídači izolačního stavu. Součástí sady přístrojů je trojnásobná krabice pro zapuštěnou montáž. |  | ks | 2 |  |  | 0
46 | 2.22 | Transformátor Pro signalizační systém (pro zabudování do instalační krabice). Slouží jako napájecí zdroj pro signalizační moduly. Sekundární napětí: 15 V 2 V·A, 230 V AC |  | ks | 1 |  |  | 0
47 | 2.23 | Panel signalizační Pro signalizační systém Optická signalizace 6 červenými diodami LED ve 3 řadách, které lze použít pro signalizaci 3 nebo 6 samostatných napěťových vstupů. Panel má tři popisová pole, společný napěťový výstup. Může být použit jako součást signalizačního nebo poplachového systému.5-28 V AC / 18-35 V DC |  | ks | 1 |  |  | 0
48 | 2.24 | Oddělovací transformátor pro zdravotnickou jednofázový síť 4kVA/TP2 dle IEC EN 61558-2-15. |  | ks | 2 |  |  | 0
49 | 2.25
50 | 3 | krabice,kryty, příslušenství, lišty, trubky atd | [5 empty] | 0
51 | 3.1 | Krabice přístrojová KU 68/2-1901 |  | ks | 228 |  |  | 0
52 | 3.2 | Krabice odbočná KU 68/2-1903 se svorkovnicí S-66 |  | ks | 100 |  |  | 0
53 | 3.3 | krabice pod omítku KT 250x110 |  | ks | 2 |  |  | 0
54 | 3.4 | Krabice s požární odolností 5x4mm |  | ks | 6 |  |  | 0
55 | 3.5 | Krabice do vlhka 8102 se svorkovnicí S-66, IP54 |  | ks | 30 |  |  | 0
56 | 3.6 | Krabice do vlhka 8107 se svorkovnicí S-96, IP54 |  | ks | 15 |  |  | 0
57 | 3.7 | Krabice do vlhka 8117 se svorkovnicí S-96, IP54 |  | ks | 15 |  |  | 0
58 | 3.8 | Elektroinstalační trubka ohebná vnitřní průměr min.25mm vč.příchytek a příslušenství, Super monoflex 1250 |  | m | 40 |  |  | 0
59 | 3.9 | Kabelový žlab 150x50, ocelový, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů) |  | m | 24 |  |  | 0
60 | 3.10 | Kabelový žlab 250x50, ocelový, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů) |  | m | 40 |  |  | 0
61 | 3.11 | Kabelový žlab 125x50 , s protipožární odolností EI180(vč. Oříchytek , závěsů) |  | m | 40 |  |  | 0
62 | 3.12 | Příchytky s požární odolností EI60min |  | ks | 30 |  |  | 0
63 | 3.13 | Kabelový žlab 250x50, ocelový, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů)s protipožární odolností EI180(vč. Oříchytek , závěsů) |  | m | 36 |  |  | 0
64 | 3.14 | Protipožární utěsnění s odolností 60min., EI 60 |  | kpt | 1 |  |  | 0
65 | 3.15 | Vysekání drážky do zdiva (viz kapitola č.8) |  | kpt | 1 |  |  | 0
66 | 3.16 | Vysekání kapsy pro krabici do zdiva (viz kapitola č.8) |  | kpt | 1 |  |  | 0
67 | 3.17 | Drobný montážní materiál |  | kpt | 1 |  |  | 0
68 | 3.18 | Ocelová konstrukce nosná všeobecně |  | kpt | 1 |  |  | 0
69 | 3.19 |  |  | ks
70 | 4 | Svítidla včetně zdrojů |  | ks |  |  |  | 0
71 | 4.1
72 | 4.2 | K118-Nástěnné zářivkové svítidlo pod kuchyňskou linku s vypínačem 1x18W, ZÁŘIVKY 18W/840 SPECIFIKACE: přisazené svítidlo pod kuch. linku PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: prizmatický kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP20 |  | ks | 2 |  |  | 0
73 | 4.3 | B113-Nástěnné svítidlo s kompaktní zářivkou 1x13W, KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKA 13W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stěně PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: sklo TRIPLEX STUPEŇ KRYTÍ: IP20 |  | ks | 7 |  |  | 0
74 | 4.4 | A218, B218-Stropní nebo nástěnné svítidlo s kompaktními zářivkami 2x18W, KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY 18W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu nebo stěně PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: sklo TRIPLEX STUPEŇ KRYTÍ: IP20 |  | ks | 5 |  |  | 0
75 | 4.5 | A226, B226-Stropní nebo nástěnné svítidlo s kompaktními zářivkami 2x26W, KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY 26W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu nebo stěně PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: sklo TRIPLEX STUPEŇ KRYTÍ: IP20 |  | ks | 3 |  |  | 0
76 | 4.6 | C218, D218-Stropní nebo nástěnné svítidlo s kompaktními zářivkami 2x18W v min. krytí IP44, KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY 18W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu nebo stěně PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: sklo TRIPLEX STUPEŇ KRYTÍ: IP44 |  | ks | 11 |  |  | 0
77 | 4.7 | R236-Stropní zářivkové svítidlo 2x36W, ZÁŘIVKY 36W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: prismatický kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP20 |  | ks | 10 |  |  | 0
78 | 4.8 | R258-Stropní zářivkové svítidlo 2x58W, ZÁŘIVKY 58W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: prismatický kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP20 |  | ks | 17 |  |  | 0
79 | 4.9 | R418-Stropní zářivkové svítidlo modulu 600x600 mm, 4x18W, ZÁŘIVKY 18W/840 SPECIFIKACE: přisazené ke stropu PŘEDŘADNÍK: elektronický DIFUZOR: prismatický kryt STUPEŇ KRYTÍ: IP20 |  | ks | 16 |  |  | 0
80 | 4.10 | LR-Lůžková rampa s osvětlením přímým s vypínačem a vypínaným osvětlením od dveří (svítidla součástí rampy-uveden počet připojovacích míst |  | ks | 21 |  |  | 0
81 | 4.11 | LR (SR)-Lůžková rampa (stropní rampa) s osvětlením přímým s vypínačem (svítidla součástí rampy-uveden počet připojovacích míst |  | ks | 1 |  |  | 0
82 | 4.12 |  |  | ks |  |  |  | 0
83 | 4.13 |  |  | ks |  |  |  | 0
84 | 4.14 |  |  | ks |  |  |  | 0
85 | 4.15 |  |  | ks |  |  |  | 0
86 | 4.16 |  |  | ks |  |  |  | 0
87 | 4.17 | Pojízdná vyšetřovací lampa dle výběru objednatele |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
88 | 4.18 | N1-nástěnné nouzové svítidlo 1x11W, min. 1H, s piktogramem, s centráltestem, IP40 (IP65) |  | ks | 8 |  |  | 0
89 | 4.19 | N2-Stropní přisazené nouzové svítidlo 1x11W, min. 1H, s piktogramem, s centráltestem, IP40 (IP65) |  | ks | 5 |  |  | 0
90
91
92 | 5 | Pomocný materiál | [5 empty] | 0
93
94 | 5.1 | Sádra |  | kpl | 1 |  |  | 0
95 | 5.2 | Hmoždinky |  | kpl | 1 |  |  | 0
96 | 5.3 | Wago svorky |  | kpl | 1 |  |  | 0
97 | 5.4 | Kabelová oka |  | kpl | 1 |  |  | 0
98
99 | 6 | Hromosvod a uzemnění | [5 empty] | 0
100 | 6.1 | vodič FeZN KR 8mm |  | m | 15 |  |  | 0
101 | 6.2 | jímací tyč do 3m |  | ks | 3 |  |  | 0
102 | 6.3 | svorka SS |  | ks | 10 |  |  | 0
103 | 6.4 | svorka SK |  | ks | 1 |  |  | 0
104 | 6.5 | Vodič H07V-U (CY) 4mm2 - zeleno/žlutá |  | m | 500 |  |  | 0
105 | 6.6 | Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 - zeleno/žlutá |  | m | 200 |  |  | 0
106 | 6.7 | Vodič H07V-U (CY) 25mm2 - zeleno/žlutá |  | m | 150 |  |  | 0
107 | 6.8 | vodič CYA 16 z/ž |  | m | 250 |  |  | 0
108 | 6.9 | Vodič H07V-U (CY) 10mm2 - zeleno/žlutá |  | m | 15 |  |  | 0
109 | 6.10 | ekvipotenciální svorkovnice HOP |  | ks | 1 |  |  | 0
110 | 6.11 | Připojovací svorka pro kovové konstrukce |  | ks | 120 |  |  | 0
111 | 6.12 | Svorka pro ochranné pospojování - AB
112 | 6.13 | Přípojnice potenciálového vyrovnání pro vnitřní prostředí vč svorek Možnosti připojení: • 6 x vedení 1,5-10 mm² • 1 x vedení 6-16 mm² bez nutnosti přerušení • přípojnice potenciálového vyrovnání v odbočné krabici A10 |  | ks | 8 |  |  | 0
113 | 6.14 | OCEP pro přípojnici pospojování 600x600x150 |  | ks | 7 |  |  | 0
114 | 6.15 | svorka Bernard, pro pospojení |  | ks | 60 |  |  | 0
115 | 6.16 | svorka SN4, pro pospojení vodovodu |  | ks | 40 |  |  | 0
116 | 6.17
117 | 7 | Kompletace dodávky | [5 empty] | 0
118
119 | 7.1 | Montážní práce (V jednotlivých položkách) |  | kpt | 1 |  |  | 0
120 | 7.2 | Prostupy konstrukcemi (sekání, vrtání, bourání) |  | kpt | 1 |  |  | 0
121 | 7.3 | Pomocné práce |  | kpt | 1 |  |  | 0
122 | 7.4 | Revize elektrorozvodů |  | kpt | 1 |  |  | 0
123 | 7.5 | Revize hromosvodu |  | kpt | 1 |  |  | 0
124 | 7.6 | Měření osvětlenosti |  | kpt | 1 |  |  | 0
125 | 7.7 | Doprava (v ceně) |  | kpt | 1 |  |  | 0
126 | 7.8 | Projekt skutečného provedení |  | kpt | 1 |  |  | 0
127 | 7.9 | Ostatní režijní a vedlejší náklady |  | kpt | 1 |  |  | 0
128 | 7.10
129 | 8 | Rozvaděče | [5 empty] | 0
130 | 8.1 | Rozváděč R-ZIS (součást RHD1.1) |  | ks | 1 |  |  | 0
131 | 8.2 | Rozváděč RPC2.1 |  | ks | 1 |  |  | 0
132 | 8.3 | Rozvaděč RPOC-2.1 |  | ks | 1 |  |  | 0
133 | 8.4 | Zapojení sítě ZIS do rozvaděče obj D |  | h | 20 |  |  | 0
134 | 8.5 | specifikace rozvaděčů viz výkresová část |  | ks | 1
135 | 9 | E3 - Osvětlení výtahové šachty | [5 empty] | 0
136
137 | 9.1 | G2, Svítidlo zářivkové 2x18W, Svítidlo tvoří montura a stínítko z polykarbonátu a kovový ochranný koš,IP65 pr 310mm |  | ks | 3 |  |  | 0
138 | 9.2 | Přepínač střídavý na omítku IP44 |  | ks | 2 |  |  | 0
139 | 9.3 | Zásuvka jednonásobná na povrch na omítku IP66 |  | ks | 1 |  |  | 0
140 | 9.4 | Kabel CYKY 3x2,5mm2 |  | m | 10 |  |  | 0
141 | 9.5 | Kabel CYKY 3x1,5mm2 |  | m | 35 |  |  | 0
142 | 9.6 | jistič B10/1 |  | ks | 1 |  |  | 0
143 | 9.7 | jistič B10/2 |  | ks | 1 |  |  | 0
144 | 9.8
142 | 141
143 | 142
144 | 143
145 | 144
146 | 145
147 | 146
148 | 147
149 | 148
150 | 149
151 | 150
152 | 151
153 | 152
154 | 153
155 | 154
156 | 155
157 | 156
158 | 157
159 | 158
160 | 159
161 | 160
162 | 161
163 | 162
164 | 163
165 | 164
166 | 165
167 | 166
168 | 167
169 | 168
170 | 169
171 | 170
172 | 171
87 | 172
4 | 173
88 | 174
5 | 175
89 | 176
6 | 177
90 | 178
7 | 179
91 | 180
8 | 181
92 | 182
9 | 183
93 | 184
10 | 185
94 | 186
11 | 187
95 | 188
12 | 189
96 | 190
1 | 191
97 | 192
2 | 193
98 | 194
3 | 195
99 | 196
4 | 197
100 | 198
5 | 199
101 | 200
6 | 201
102 | 202
7 | 203
103 | 204
8 | 205
104 | 206
9 | 207
105 | 208
10 | 209
106 | 210
11 | 211
107 | 212
12 | 213
108 | 214
1 | 215
109 | 216
2 | 217
110 | 218
3 | 219
111 | 220
4 | 221
112 | 222
5 | 223
113 | 224
6 | 225
114 | 226
7 | 227
115 | 228
8 | 229
116 | 230
9 | 231
117 | 232
10 | 233
118 | 234
11 | 235
119 | 236
12 | 237
120 | 238
1 | 239
121 | 240
2 | 241
122 | 242
3 | 243
123 | 244
4 | 245
124 | 246
5 | 247
125 | 248
6 | 249
126 | 250
7 | 251
127 | 252
8 | 253
128 | 254
9 | 255
129 | 256
10 | 257
130 | 258
11 | 259
131 | 260
12 | 261
132 | 262
1 | 263
133 | 264
2 | 265
134 | 266
3 | 267
135 | 268
4 | 269
136 | 270
5 | 271
137 | 272
6 | 273
138 | 274
7 | 275
139 | 276
8 | 277
140 | 278
9 | 279
141 | 280
10 | 281
142 | 282
11 | 283
143 | 284
12 | 285
144 | 286
1 | 287
145 | 288
2 | 289
146 | 290
3 | 291
147 | 292
4 | 293
148 | 294
5 | 295
149 | 296
6 | 297
150 | 298
7 | 299
151 | 300
8 | 301
152 | 302
9 | 303
153 | 304
10 | 305
154 | 306
11 | 307
155 | 308
12 | 309
156 | 310
1 | 311
157 | 312
2 | 313
158 | 314
3 | 315
159 | 316
4 | 317
160 | 318
5 | 319
161 | 320
6 | 321
162 | 322
7 | 323
163 | 324
8 | 325
164 | 326
9 | 327
165 | 328
10 | 329
166 | 330
11 | 331
167 | 332
12 | 333
168 | 334
1 | 335
169 | 336
2 | 337
170 | 338
3 | 339
171 | 340
4 | 341
172 | 342
5 | 343
173 | 344
6 | 345
174 | 346
7 | 347
175 | 348
8 | 349
176 | 350
9 | 351
177 | 352
10 | 495
178 | 496
11 | 497
179 | 498
12 | 499
180 | 500
1 | 501
181 | 502
2 | 503
182 | 504
3 | 505
183 | 506
4 | 507
184 | 508
5 | 509
185 | 510
6 | 511
186 | 512
7 | 513
187 | 514
8 | 515
188 | 516
9 | 517
189 | 518
10 | 519
190 | 520
11 | 521
191 | 522
12 | 523
192 | 524
1
193
2
194