Doplnění monitorovacího systému pro Nemocnici Nymburk, s.r.o. - opakování

### Veřejná zakázka realizovaná v rámci projektu

### „Rozšíření a modernizace Nemocnice Nymburk, s.r.o.“, registrační číslo:

### CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016306

### je spolufinancována z 98. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

Účastník zadávacího řízení do níže uvedené tabulky uvede, zdali jeho nabízené zařízení splňuje daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je uchazeč povinen tuto hodnotu doplnit.

Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné. Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.

U každého parametru bude vždy uveden odkaz pro ověření splnění v odpovídající dokumentaci, např. technický list, str. v Návodu k obsluze apod.

Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnění tolerance. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel v souvislosti s předchozím odstavcem upozorňuje, že u číselně stanovených požadavků technické specifikace umožňuje u číselných požadavků, u kterých není uvedena maximální či minimální požadovaná hodnota, toleranci +/- 10 % vymezení vlastností nabízeného přístroje.

Vyplněná technická specifikace bude také součástí nabídky účastníka zadávacího řízení a kupní smlouvy.

| Monitorovací systém ARO JIP/MOJIP |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| Požadována kompatibilita se stávajícím monitorovacím systémem Spacelabs Healthcare (monitory Qube, Qube Mini, centrála Xhibit) z důvodu možnosti záměny modulů a příslušenství |  |  |
| 10x Modulární monitor životních funkcí, určený k monitorování fyziologických parametrů pacientů na odděleních intenzivní péče |  |  |
| Barevný LCD displej o úhlopříčce minimálně 12“ |  |  |
| Ovládání pomocí dotykové obrazovky |  |  |
| Ovládání a SW v českém jazyce |  |  |
| 7x Víceparametrový modul pro měření 3/5/12 EKG, RESP, SpO2, NIBP, 2x IBP, 2x teplota, pokročilá analýza arytmií v reálném čase, analýza segmentů ST |  |  |
| 3x Víceparametrový modul pro měření 3/5/12 EKG, RESP, SpO2, NIBP, 2x IBP, 2x teplota a Cardiac Output, pokročilá analýza arytmií v reálném čase, analýza segmentů ST |  |  |
| 3 ks Modul CO2 sidestream přenositelný mezi monitory |  |  |
| Přenos dat v modulu |  |  |
| Grafické i tabulkové trendy měřených parametrů za dobu posledních 96 hodin včetně jejich tisku |  |  |
| Alarmy vitálních funkcí signalizované vizuálně i zvukově podle jejich závažnosti – více úrovní |  |  |
| možnost sledování alarmů a prohlížení parametrů jiných lůžkových monitorů – tzv. plovoucí centrála |  |  |
| Záložní baterie umožňující minimálně 2 hodiny provozu |  |  |
| WIFI modul |  |  |
| Základní příslušenství pro monitoraci požadovaných parametrů |  |  |
| Uchycení na infuzní tyč s pohyblivým ramenem s možností jednoduché instalace/deinstalace monitoru bez použití nářadí |  |  |
| 2x Transportní modulární monitor životních funkcí |  |  |
| Barevný LCD displej o úhlopříčce minimálně 8“ |  |  |
| Ovládání pomocí dotykové obrazovky |  |  |
| Ovládání a SW v českém jazyce |  |  |
| 2x Víceparametrový modul pro měření 3/5/12 EKG, RESP, SpO2, NIBP, 2x IBP, 2x teplota, pokročilá analýza arytmií v reálném čase, analýza segmentů ST |  |  |
| Přenos dat v modulu |  |  |
| Grafické i tabulkové trendy měřených parametrů za dobu posledních 96 hodin |  |  |
| Alarmy vitálních funkcí signalizované vizuálně i zvukově podle jejich závažnosti – více úrovní |  |  |
| Záložní baterie umožňující minimálně 3 hodiny provozu |  |  |
| WIFI modul |  |  |
| Základní příslušenství pro monitoraci požadovaných parametrů |  |  |
| 2x Centrální monitorovací stanice (MOJIP A, MOJIP B) |  |  |
| Centrální ovládací stanice pro komplexní připojení a komunikaci s dodávanými pacientskými monitory |  |  |
| Dvě ovládací dotykové obrazovky (ke každé centrále), včetně klávesnice a myši |  |  |
| Ovládání a software kompletně v českém jazyce |  |  |
| Možnost detailního zobrazení vybraného pacientského monitoru bez přerušení monitoringu ostatních pacientů |  |  |
| Možnost rozložení zobrazení na 2 displeje |  |  |
| Připojení k síťovým tiskárnám zadavatele |  |  |
| Ke každé z centrál možnost připojení min. 8. monitorů s možností rozšíření |  |  |
| Zobrazení minimálně 8 stop současně pro každou CMS |  |  |
| Zobrazení minimálně 4 vybraných křivek pro každého pacienta, nebo 2 křivek a 2 trendů |  |  |
| Nastavení alarmových hranic a utišení aktuálního zvukového alarmu z centrální stanice |  |  |
| Plný záznam křivek monitorovaných parametrů až na dobu 72 hodin, možnost práce s nimi, vyhodnocování arytmií EKG, pokročilé tiskové funkce (licence i pro stávajících 7 ks monitorů Qube) |  |  |
| On-line nahlížení na jakýkoliv z pacientských monitorů vitálních funkcí, prostřednictvím jakéhokoliv mobilního zařízení, odkudkoliv (licence i pro stávajících 7 ks monitorů Qube) |  |  |
| Aplikace poskytující vzdálený pohled na lůžkový monitor pacienta a detailní přehled o jeho aktuálních vitálních funkcích ze síťového PC (licence i pro stávajících 7 ks monitorů Qube) |  |  |
| Export pacientských dat (EMR) ve formátu HL7 do NIS Medicalc |  |  |
| Dodání klinického, informačního a archivačního systému vč. připojení stávajících monitorů (7 ks monitorů Qube) |  |  |

| Základní příslušenství k monitorům vitálních funkcí |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek: | Počet ks | Nabízená hodnota |
| 3 svodový EKG kabel (krokodýl) | 13 |  |
| 5 svodový EKG kabel (krokodýl) | 10 |  |
| 10 svodový EKG kabel (krokodýl) | 5 |  |
| NIBP hadice | 15 |  |
| NIBP manžeta standardní (M) | 15 |  |
| NIBP manžeta malá (S) | 7 |  |
| NIBP manžeta velká (L) | 7 |  |
| SpO2 propojovací kabel | 15 |  |
| SpO2 čidlo prstové | 15 |  |
| ŠpO2 čidlo ušní | 3 |  |
| IBP kabel koncovka Becton Dickinson | 12 |  |
| TT adaptér | 10 |  |
| Teplotní čidlo povrchové | 10 |  |
| Teplotní čidlo rektální/jícnové | 3 |  |
| CO2 sidestream hadička | 12 |  |
| CO kabel | 3 |  |
| Držák na tyč s pohyblivým ramenem s možností jednoduché instalace/deinstalace monitoru bez použití nářadí | 16 |  |