Technická specifikace

Projektová dokumentace pro „Rozhodnutí – stavební povolení“ a „Provádění stavby“ bude řešit rekonstrukci elektroinstalace v objektu Hálkova městského divadla v Nymburce, včetně všech návazností na související profese (scénické osvětlení, jevištní technika, vytápění, vzduchotechnika, zdravotechnika, měření a regulace, EZS, EPS), pod názvem „Nymburk – Hálkovo městské divadlo – Rekonstrukce elektroinstalace“, včetně zajištění všech souhlasných stanovisek dotčených subjektů a DOSS (zejména Odbor školství, kultury a památkové péče při MěÚ Nymburk, HZS) a včetně zajištění příslušného rozhodnutí – stavebního povolení, na základě plné moci vydané zadavatelem.

Dokumentace by měla obsahovat následující části:

Stavební úpravy pro kabelové trasy a rozvaděčové skříně

Vyřešení nového uspořádání elektro rozvodny

Elektroinstalace – zásuvkové obvody

Elektroinstalace – světelné obvody

Elektroinstalace – motorové obvody

Elektroinstalace – podružné rozvaděče (a jejich rekonstrukce)

Napojení zařízení vzduchotechniky

Napojení zařízení scénického osvětlení

Napojení zařízení jevištní techniky

Napojení zařízení osvětlovací lávky v hledišti

Napojení nouzového osvětlení

Napojení na uzemňovací soustavu objektu

Napojení zařízení zdravotechniky (el. ohřívače apod.)

Napojení stanice CZT včetně MaR

Napojení zařízení EPS, popř. EZS

Řešení vícestupňové ochrany před účinkem blesku a přepětí

Řešení ochrany před nebezpečným dotykovým napětím

Vypracování požární zprávy

Hlavní rozvaděč

Zadavatel má k dispozici nově vypracovanou dokumentaci na výměnu hlavního rozvaděče objektu, který je umístěn v elektrorozvodně v přízemí budovy. Při tvorbě projektové dokumentace bude třeba provést koordinaci s autorem projektu výměny hlavního rozvaděče.

Scénické osvětlení

Zadavatel v roce 2013 provedl dílčí část rekonstrukce scénického nasvětlení, projektová dokumentace je kompletně zpracována, je třeba respektovat tuto PD.

EPS

V listopadu 2000 byla vypracována dokumentace EPS, je třeba respektovat současný stav EPS.

Závěr

Projekt rekonstrukce elektroinstalace Hálkova městského divadla v Nymburce by měl zajistit stav odpovídající jeho historickému významu s přihlédnutím k novým trendům v oblasti elektroinstalace objektů se shromažďovacími společenskými prostory.

Přílohy : grafická část – výkresy a TZ dokumentace rekonstrukce z roku 2002