## Rekapitulace
REKAPITULACE
Akce: | SUOMI Hloubětín - 5.etapa SALO
| Praha - budoucí náměstí Alvara Aalta |  | Zhotovitel: KTS-AME s.r.o.
Vypracoval: Milan Malý
Oddíl: | TECHNOLOGIE FONTÁNY |  | Datum: 6/2019
|  | Oddíl, název, typ | MJ | Počet | Cena celkem
TECHNOLOGIE FONTÁNY
|  | Technologické zařízení | 1 | kpl | #REF!
|  | Zámečnické konstrukce | 1 | kpl | #REF!
|  | Instalační materiál | 1 | kpl | #REF!
|  | Montáž, doprava | 1 | kpl | #REF!
|  | Elektroinstalace | 1 | kpl | 352364.145
|  | Doprava, zprovoznění a ostatní náklady | 1 | kpl | 143880
|  | Cena celkem technologie |  |  | #REF!
|  | CENA CELKEM BEZ DPH |  |  | #REF!
|  | DPH 21% |  |  | #REF!
|  | CENA CELKEM S DPH |  |  | #REF!

## Technologie
SEZNAM PŘÍLOH
01 | TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNOLOGIE | ---
02 | SITUACE | 1:20
03 | TECHNOLOGIE FONTÁNA | 1:25
04 | TECHNOLOGIE STROJOVNA | 1:20
05 | ŘEZ A - A´ | 1:25
06 | ŘEZ B - B´ | 1:20
07 | DISPOZICE TRUBNÍHO VEDENÍ | 1:30
08 | BLOKOVÉ SCHÉMA TECHNOLOGIE | ---
09 | SPECIFIKACE TECHNOLOGIE | ---

## Elektroinstalace
TECHNOLOGIE FONTÁNY NERATOVICE
Pol. | Zařízení | MJ | Počet | Cena jed. | Cena celkem
I. Elektroinstalace
1 | Rozvodnice 1000x800x210 s montážní deskou | ks | 1 | 8737.3 | 8737.3
2 | PG11------ Vývodka PG11 s maticí | ks | 1 | 12.35 | 12.35
3 | PG13,5---- Vývodka PG13,5 s maticí | ks | 10 | 13 | 130
4 | PG21------ Vývodka PG21 s maticí | ks | 1 | 38.701 | 38.701
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4
5 | RSA4 A Řadová svornice | ks | 36 | 12.155 | 437.58
6 | Řízení PLC včetně rozžiřujících modulů, dotykový panel | ks | 1 | 34963.5 | 34963.5
SONDY k HLADINOVÉMU RELÉ
7 | SHR-2 hladinová sonda - nerezová elektroda uložená v PVC krytu | ks | 4 | 154.7 | 618.8
8 | B6/1 Jistič , char B, 1-pólový | ks | 3 | 208 | 624
9 | APN-32-3 Páčkový spínač | Ks | 1 | 637 | 637
10 | B10/1 , char B, 1-pólový | ks | 8 | 149.5 | 1196
11 | C16/1 , char C, 1-pólový | ks | 1 | 219.7 | 219.7
12 | RSI-20-20-A230 Instalační stykač | Ks | 4 | 526.5 | 2106
13 | PS-LP-200S Pomocný spínač | Ks | 14 | 365.3 | 5114.2
14 | PF7-40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól | ks | 1 | 1794 | 1794
HLADINOVÉ RELÉ
15 | 1/230 hlídací hladiny s 1stavovým. i 2stav. hlídáním,hlídání ve dvou nezávislých nádržíchnastav.citlivost i čas.prodleva,měřící frekv. 50Hz | ks | 3 | 1257.1 | 3771.3
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
16 | 273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 20 | 5.46 | 109.2
17 | 273-105 5x1-2,5mm2 | ks | 20 | 5.98 | 119.6
ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ
18 | H07RN-F-G 3x2.5 mm2 , pevně | m | 150 | 44.98 | 6747
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
19 | CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 25 | 18.72 | 468
20 | CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 25 | 29.9 | 747.5
OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX
21 | KF09040 světlost 32mm | m | 20 | 23.4 | 468
ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST)
22 | 5518-2929 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. Praktik; b. bílá | ks | 4 | 115.7 | 462.8
23 | 5518-2029 B Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kolíky, s víčky; d. Praktik; b. bílá | ks | 2 | 208 | 416
24 | LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu) | m | 4 | 34.97 | 139.88
25 | LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK | m | 3 | 61.36 | 184.08
ŠŇŮRA PVC (CYSY)
26 | H05VV-F-G 5x1 mm2 , pevně | m | 29 | 20.67 | 599.43
27 | H05VV-F-G 3x1 mm2 , pevně | m | 24 | 12.74 | 305.76
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
28 | CY 4 , pevně | m | 16 | 13.13 | 210.08
29 | CY 16 , pevně | m | 10 | 56.55 | 565.5
30 | A11 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54,12 otv. | ks | 4 | 32.721 | 130.884
31 | Kabel hybridní - DMX, napájení | ks | 15 | 3390 | 50850
32 | LED ovladač DMX/02 | ks | 4 | 16800 | 67200
33 | Zdroj napájení 250/24V/01, IP68 | ks | 1 | 18470 | 18470
34 | Připojovací kabel DMX/10m/01 | ks | 2 | 4360 | 8720
35 | Připojovací kabel DMX/1,5m/01 | ks | 17 | 3120 | 53040
36 | Připojovací kabel 24V DC/3m/01 | ks | 4 | 980 | 3920
37 | Koncovka BUS-systém DMX/01 | ks | 2 | 1170 | 2340
38 | Propojovací box 8/M20 | ks | 3 | 12040 | 36120
39 | WECS II 512/DMX/02 | ks | 1 | 34260 | 34260
40 | Anemometr K | ks | 1 | 2970 | 2970
41 | Podružný materiál | ks | 1 | 2400 | 2400
| Mezisoučet elektroinstalace |  |  |  | 352364.145
II.Montáže, doprava, ostatní náklady
42 | Montážní práce | kpl | 1 | 68720 | 68720
43 | Programování řídíchoí software PLC | kpl | 1 | 19520 | 19520
44 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | kpl | 1 | 4770 | 4770
45 | Dopravné | kpl | 1 | 14650 | 14650
46 | Kompletační práce | kpl | 1 | 26720 | 26720
47 | Revize | ks | 1 | 4500 | 4500
48 | VRN | kpl | 1 | 5000 | 5000
| Mezisoučet ostatní náklady a dopravy |  |  |  | 143880
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 496244.145
| DPH 21% |  |  |  | 104211.2704
| Cena celkem s DPH |  |  |  | 600455.4154