Technická specifikace

Projektová dokumentace pro „Rozhodnutí – stavební povolení“ a „Provádění stavby“ bude řešit rekonstrukci stávající plynové kotelny bytového domu v Purkyňově ulici č.p. 1615 v Nymburce, včetně všech návazností a souvisejících profesí (stavební úpravy, ÚT, elektro, vzduchotechnika, zdravotechnika, měření a regulace, požární zpráva), pod názvem „Nymburk – Rekonstrukce plynové kotelny, ÚT a termoregulace – Purkyňova ulice, č.p. 1615 – Projektová dokumentace“, včetně zajištění všech souhlasných stanovisek dotčených subjektů a DOSS (zejména  HZS, KHS, odbor správy městského majetku, odbor ŽP) a včetně zajištění příslušného rozhodnutí – stavebního povolení, na základě plné moci vydané zadavatelem.

Dokumentace by měla obsahovat následující části:

Stavební úpravy

ÚT včetně kotelny včetně tepelných výpočtů a zaregulování topné soustavy

Elektroinstalace – zásuvkové obvody

Elektroinstalace – světelné obvody

Elektroinstalace – motorové obvody

Elektroinstalace -  nouzové osvětlení

Napojení na uzemňovací soustavu objektu

Řešení vícestupňové ochrany před účinkem blesku a přepětí

Řešení ochrany před nebezpečným dotykovým napětím

Měření a regulace

Vzduchotechnika kotelny

Napojení zařízení zdravotechniky kotelny (cirkulační čerpadla apod.)

Vypracování požární zprávy

Závěr

Projekt rekonstrukce plynové kotelny v Purkyňově ulici č.p. 1615 v Nymburce by měl zajistit odpovídající stav vytápění objektu s přihlédnutím k novým trendům v oblasti vytápění bytových domů. Projekt by měl vycházet z technického posudku, zpracovaného Ing. Pavlem Javůrkem v lednu roku 2013.

Přílohy : technický posudek z ledna 2013, zpracovaný Ing. Pavlem Javůrkem