- SEZNAM POŽADOVANÝCH VZORKŮ

- Veřejná zakázka:	Obvazový materiál III. pro Nemocnici Nymburk s.r.o.

- zadavatel

Nemocnice Nymburk s.r.o.

Se sídlem:		Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk

Zastoupená: 		Mgr. Nelou Gvoždiakovou, jednatelkou

IČO: 			28762886

DIČ: 			CZ28762886

- dodavatel

Obchodní společnost………. (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)

| Katalogové číslo zboží (kód) | Název požadovaného vzorku | Množství požadovaných vzorků |
| --- | --- | --- |
| část VZ č. 1 |  |  |
|  | Obinadlo sádrové 10 cm x min. 3 m, doba tuhnutí po 3-5min., stejnoměrné provlhčení, kvalitní gáza a přírodní sádrovec | 3 balení (3x 2 ks) |
| část VZ č. 2 |  |  |
|  | Polstrovací obvaz ze syntetické vaty 10 cm x min. 3 m, měkká mezivrstva bránící otlakům pod sádrovým obvazem, tloušťka vrstvy min 1,5 mm | 1 balení (cca 48 rolí) |
| část VZ č. 3 |  |  |
|  | Obvaz hadic. síťový, vysoce elastický, vel. 4 - použití např. paže, noha, loket | 2 balení |

Dodavatel pro výše uvedené poptávkové řízení

p ř e d k l á d á

výše uvedené vzorky dle požadavků zadavatele v souladu se zadávací dokumentací.