## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [17 empty] | Příloha č. 4 Výzvy | [10 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {bb624135-b0f3-4b54-b08a-354e361e9b2c}
| Veřejná zakázka : DNS03-12 Obnova prostor pro rehabilitační oddělení v 1.NP pavilonu O Nemocnice Nymburk s.r.o. | [18 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  |  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  |  | Kód: |  |  |  | 22122022 | [25 empty] | 0,01
|  |  | Stavba: |  |  |  | Velké Valy 237/6, p.č.st. 318/1 KÚ Nymburk | [25 empty] | 0,01
|  |  | KSO: | [12 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Místo: | [12 empty] | Datum: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  |  | Zadavatel: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
[6 empty] | Ing. arch. Jan Ságl / Ing. Vobořil | [26 empty] | 0,01
|  |  | Zhotovitel: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  |  | Projektant: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  |  | Zpracovatel: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  |  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  |  | DPH | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Cena s DPH | [5 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  |  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  |  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  |  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  |  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
|  | Kód: | [5 empty] | 22122022
|  | Stavba: | [5 empty] | Velké Valy 237/6, p.č.st. 318/1 KÚ Nymburk
|  | Místo: | [12 empty] | Datum:
|  | Zadavatel: | [12 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
|  | Zhotovitel: | [12 empty] | Zpracovatel:
|  | Kód |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
|  | Náklady z rozpočtů | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {bb624135-b0f3-4b54-b08a-354e361e9b2c} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  |  | 01 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {9839e0aa-7998-4c3a-aff4-54a89fcbaea0} | {bb624135-b0f3-4b54-b08a-354e361e9b2c} | 2

## 1NP
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {9839e0aa-7998-4c3a-aff4-54a89fcbaea0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Velké Valy 237/6, p.č.st. 318/1 KÚ Nymburk
Objekt:
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2023-03-17
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Velké Valy 237/6, p.č.st. 318/1 KÚ Nymburk
Objekt:
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-03-17
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Velké Valy 237/6, p.č.st. 318/1 KÚ Nymburk
Objekt:
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-03-17
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 154.44 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | R | 340A1124 | Stěny a příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek hladkých | kpl | 1 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02 |  |  | základní | 154.44 | 154.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -51479221
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 104421.94 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | R | 610A0202 | Potažení vnitřních stěn pletivem | m2 | 489 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02 |  |  | základní | 59.11 | 28904.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -102220221
4 | R | 610A1022 | Vnitřní omítka stěn a zdiva vápenná nebo vápenocementová štuková | m2 | 489 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02 |  |  | základní | 109.15 | 53374.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 968643719
6 | R | 630A2012 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 vč. karisítí | m3 | 30 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02 |  |  | základní | 410.44 | 12313.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -424980071
7 | R | 630A3001 | Potěr podkladní nebo vyrovnávací cementový tl do 30 mm | m2 | 220 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02 |  |  | základní | 44.68 | 9829.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1519304987
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 519.838 |  | 0 |  | 134.2758 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 962041315 | Bourání příček z betonu prostého tl do 150 mm | m2 | 115 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0.596 | 68.54 | 0 | 0 | 0.297 | 34.155 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1967581105
9 | K | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 22 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 7.51 | 165.22 | 0 | 0 | 2.2 | 48.4 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -452523079
10 | K | 965045113 | Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 | m2 | 220 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0.301 | 66.22 | 0 | 0 | 0.09 | 19.8 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1064441207
13 | K | 978013161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 489 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0.13 | 63.57 | 0 | 0 | 0.02 | 9.78 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 281956144
14 | K | 978059511 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 | m2 | 240.6 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0.48 | 115.488 | 0 | 0 | 0.068 | 16.3608 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1231333595
15 | K | R000 | Obnova hygienického zázemí a skladů | m3 | 85 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.48 | 40.8 | 0 | 0 | 0.068 | 5.78 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1929458284
| D | 99 | Přesun hmot a manipulace se sutí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | R | 990A0301 | Přesun hmot pro administrativní budovy výšky do 6 m | % | 31102.666 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2112470906
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 223.5262 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 130.336 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 1.47 | 191.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -73400477
18 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 130.336 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0.125 | 16.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 766208188
19 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2606.72 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0.006 | 15.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1387349714
20 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 81.936 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1214926320
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8028.21 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | R | 721A1001 | Kanalizace vodorovná do DN 150 mm délky do 20 m | komplet | 1 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02 |  |  | základní | 4091.25 | 4091.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -956664307
22 | R | 721A1101 | Kanalizace svislá do DN 100 mm | m | 18 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02 |  |  | základní | 218.72 | 3936.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1986265213
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 24809.4 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | R | 722A1111 | Voda studená vodorovná i stoupačka do DN 32 | m | 70 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02 |  |  | základní | 177.21 | 12404.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 193477459
24 | R | 722A1112 | Voda teplá vodorovná i stoupačka do DN 32 | m | 70 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02 |  |  | základní | 177.21 | 12404.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 770499599
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty a VZT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 23835.78 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | R | 725A2002 | Instalace úklidové m. vč. výlevky | komplet | 1 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02 |  |  | základní | 2066.62 | 2066.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 43460335
26 | R | 725A2004 | WC kombi včetně přípojných potrubí a armatur | komplet | 4 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02 |  |  | základní | 611.45 | 2445.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -498575471
27 | R | 725A2006 | Umyvadlo včetně přípojných potrubí a armatur | komplet | 12 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02 |  |  | základní | 1349.54 | 16194.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 470819291
29 | R | 725A2009 | Napojení kuchyňské linky k domovním rozvodům včetně přípojných potrubí a armatur | komplet | 2 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02 |  |  | základní | 1564.44 | 3128.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1318861497
29 | R | 725A2009 | Napojení kuchyňské linky | komplet | 1 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02
29 | R | 725A2009 | Obnova odvětrávání místnosti s laserem, obnova digestoře v kuchyni | komplet | 1 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud. Včetně svítidel |  |  |  | 0 | [5 empty] | 13350.08 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | R | 741A1011 | Výměna elektroinstalace kuchyně dle technické specifikace | soubor | 1 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02 |  |  | základní | 2244.75 | 2244.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1548235636
32 | R | 741A1013 | Výměna elektroinstalace WC a skladů dle technické specifikace | soubor | 1 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02 |  |  | základní | 288.31 | 288.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1626127300
33 | R | 741A1021 | Výměna elektroinstalace pracovišť dle technické specifikace | soubor | 1 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02 |  |  | základní | 7577.84 | 7577.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 495375888
34 | R | 741A1022 | Výměna elektroinstalace chodby a vstupů vč. vyvolávacího systému dle technické specifikace | soubor | 1 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02 |  |  | základní | 1042.68 | 1042.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -973682589
35 | R | 741A2011 | Výměna el. rozvaděče dle technické specifikace | kus | 1 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02 |  |  | základní | 2196.5 | 2196.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1384556533
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 21489.6 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | R | 763A7022 | Sádrokartonový podhled z kazet (600x600 mm) s hladkým povrchem | m2 | 220 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02 |  |  | základní | 97.68 | 21489.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1217873765
| D | 771 | Podlahové plochy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12726 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | R | 771A0001 | Podlaha z dlaždic keramických kladených do malty. | m2 | 50 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02 |  |  | základní | 254.52 | 12726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1222411475
37 | R | 771A0001 | Podlaha z PVC včetně podkladových vrstev viz technická specifikace, vč. soklu | m2 | 120 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02
37 | R | 771A0001 | Podlaha z antistatického PVC včetně podkladových vrstev viz technická specifikace, vč. soklu | m2 | 50 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 321.09 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | R | 781A1001 | Obklad vnitřní z obkladaček keramických kladených do malty dle technické specifikace | kpl | 1 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02 |  |  | základní | 321.09 | 321.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -916180879
| D | 782 | Dokončovací práce - omítky a malby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 386.86 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | R | 782A0001 | Lokání obnova obvodového pláště ETICS | kpl | 1 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02
41 | R | 782A0001 | Obnova povrchů stěn (omítky a malby) viz technická specifikace | kpl | 1 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02 |  |  | základní | 386.86 | 386.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1509306319
|  |  | Výplně otvorů |  |  |  | 0
42 |  |  | Výměna vstupních dveří - portál do exteriéru/ požární únikový východ vč. panikového kování. Bude realizováno dle stávajícího členění. Izolační dvojsklo | ks | 1 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02
43 |  |  | Obnova stávajících dveří viz. technická specifikace | ks | 11 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02
44 |  |  | Výměna stávajících dveřních výplní za vyzdívky viz. technická specifikace | ks | 3 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02
45 |  |  | Výměna vyzdívek za dveřní výplně viz technická specifikace | ks | 2 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02
46 |  |  | Vyjmutí nepůvodních dveřních výplní viz. technická specifikace | ks | 1 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02
47 |  |  | Obnova dveří do hygienického zázemí , kuchyňky a skladu viz. technická specifikace | ks | 10 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02
48 |  |  | Obnova skleněné výplně v místnosti pro laser viz technická specifikace | ks | 1 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02
|  |  | Požární ochrana |  |  |  | 0
|  |  | Obnova nouzových svítidel viz. technická specifikace | kpl | 1 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02
|  |  | výměna třech PHP | ks | 3 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02
|  |  | Obnova požárního prostupu | ks | 1 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02
|  |  | Ostatní |  |  |  | 0
|  |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02
|  |  | Revize elektroinstalace, zkoušky těsnosti | kpl | 1 | 0 | 0 | ÚRS RYRO 2022 02