Příloha č. 1-1 ZD; Příloha A smlouvy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE (macerátory)

|  | Zadavatel: |  | Nemocnice Nymburk s.r.o. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: Zastoupený: |  | Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk Mgr. Nela Kvačková, jednatelka |  |  |
|  | IČ / DIČ: |  | 28762886 / CZ28762886 |  |
|  | Interní ev. číslo: |  | VZ23/2023 |  |
|  | Název zakázky: Macerátory vč. dodávek spotřebního materiálu pro Nemocnici Nymburk, s.r.o. |  |  |  |

### Veřejná zakázka realizovaná v rámci projektu

### „Rozšíření a modernizace Nemocnice Nymburk, s.r.o.“, registrační číslo:

### CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016306

### je spolufinancována z 98. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

Účastník výběrového řízení do níže uvedené tabulky uvede, zdali jeho nabízené zařízení splňuje daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je účastník povinen tuto hodnotu doplnit.

Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné. Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.

U každého parametru bude vždy uveden odkaz pro ověření splnění v odpovídající dokumentaci, např. technický list, str. v Návodu k obsluze apod.

Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnění tolerance. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník výběrového řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka z výběrového řízení.

Zadavatel v souvislosti s předchozím odstavcem upozorňuje, že u číselně stanovených požadavků technické specifikace umožňuje u číselných požadavků, u kterých není uvedena maximální či minimální požadovaná hodnota, toleranci +/- 10 % vymezení vlastností nabízeného přístroje.

Účastník uvede:

- svůj obchodní název;

- značku a typ přístroje;

- zda nabízený přístroj splňuje požadovaný parametr uvedením ANO/NE (sloupec B);

- konkrétní nabízený parametr u položek s rozměrovou tolerancí (sloupec C);

- pro ověření požadovaného technického parametru odkaz na konkrétní stranu v přiloženém technickém listu či návodu apod. (sloupec C).

| Macerátory |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název dodavatele: |  |  | Značka a typ přístroje: |  |  |
|  | A |  |  | B | C |
| P.č. | Požadované technické parametry a vlastnosti |  |  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota/odkaz pro ověření požadovaného parametru |
| 1 | 3 ks Macerátorů (drtička a likvidátor odpadu) pro bezpečnou a hygienickou likvidaci jednorázových výrobků z celulózy používaných v nemocničním prostředí (nádoby na moč, podložní mísy, emitní misky) včetně lidského odpadu |  |  |  |  |
| 2 | Povrch hladký z antimikrobiálního materiálu |  |  |  |  |
| 3 | Kapacita: Min. 4 ks středně velká papírová nádoba, jako je mísa a láhev nebo Min. 2 ks velká papírová nádoba, jako je například umyvadlo nebo Min. 6 ks malá papírová nádoba, jako je uzávěr láhve a emitní miska. |  |  |  |  |
| 4 | Možnosti více režimů (spotřeba vody/délka cyklu): EKO (16 litrů/95 s) Standard (23 litrů/120 s) Silně znečištěné (27 litrů/140s) |  |  |  |  |
| 5 | Systém umožňuje otevření a zavření víka bez použití rukou |  |  |  |  |
| 6 | Drcení jednorázových výrobků ve vodním prostředí |  |  |  |  |
| 7 | Po rozdrcení je rozdrcená směs vypuštěna do běžné kanalizace |  |  |  |  |
| 8 | Přístroj po spuštění procesu pracuje v automatickém režimu (desinfekce, desodorace, diagnostika) |  |  |  |  |
| 9 | Přístroj má jištění víka během cyklu proti otevření, systém nouzového vypuštění a systém varovné akustické ochrany při úniku vody |  |  |  |  |
| 10 | Postačuje přívod pouze studené vody |  |  |  |  |
| 11 | Rozměry přístroje: ŠxVxH max. 450x1100x650 mm |  |  |  |  |
| 12 | Přípojný odpad: odpadní roura o Ø 50 mm |  |  |  |  |

Pozn.: Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje požadavky a odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných či lepších řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Vyplněním této přílohy stvrzuji, že nabízené plnění obsahuje výše uvedené hodnoty a má výše uvedené parametry a charakteristiky.

Datum: ……..

Jméno, příjmení osoby oprávněné za účastníka jednat: ….