| Zadavatel: | Nemocnice Nymburk s.r.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: Zastoupený: | Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk Mgr. Nelou Kvačkovou, jednatelkou |  |  |
| IČ / DIČ: | 28762886/CZ28762886 |  |  |
| Název zakázky: | Dodávka monitorů pro Nemocnici Nymburk s.r.o. |  |  |
|  |  | Evidenční číslo: DNS01-VZ16_2023 |  |

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Zadavatel u níže uvedených parametrů stanovil ve sloupci "C" minimální či maximální hodnoty. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) této hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Pokud ve sloupci "C" zadavatel uvedl "ano", znamená to, že tuto vlastnost musí zařízení mít – účastníci uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem (např. konkrétním odkazem na technickou dokumentaci).

Monitory

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
| Technická specifikace | Popis | Požadovaná hodnota | Účastník vyplní dle typu požadavku: skutečnou hodnotu parametru plnění/název položky resp. / odkaz na položku č. v nabídce/ANO/NE |
| Název | RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY LED monitorů | 2 ks | ÚČASTNÍK DOPLNÍ OBCHODNÍ NÁZEV |
| Požadované vlastnosti |  |  | ANO/NE |
|  | Místo plnění | Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk |  |
|  | Technologie | LED monitor | ANO/NE |
|  | Typ displeje | IPS | ANO/NE |
|  | Uhlopříčka min. | 42 | ANO/NE |
|  | Rozlišení | 1920x1080 | ANO/NE |
|  | Doba odezvy (ms) | 8 | ANO/NE |
|  | Vstupy | HDMI | ANO/NE |
|  | Frekvence (Hz) | 60 | ANO/NE |
|  | Vestavěné reproduktory | ano | ANO/NE |
|  | Povrch displeje | matný | ANO/NE |
|  | Vesa držák | 400x200 | ANO/NE |
|  | DVB-T2 tuner | ne | ANO/NE |
|  | Záruka | min. 24 měsíců vč. záručního servisu | ANO/NE |
| Účastník vyplní do Přílohy č. 2 ZD (Příloha B Rámcové kupní smlouvy) – Položkový ceník materiálu ceny pro výše uvedené zboží |  |  |  |

Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Svým podpisem stvrzuji, že nabízené plnění obsahuje výše uvedené hodnoty a má výše uvedené parametry a charakteristiky.

Účastník (název, adresa, IČO):	„DOPLNÍ ÚČASTNÍK“………………………………………

Datum: „DOPLNÍ ÚČASTNÍK“

Jméno a podpis osoby oprávněné za účastníka jednat: „DOPLNÍ ÚČASTNÍK