## List1
Rozpočet vytápění
Položka | mn. | MJ | Cena za MJ | Cena celkem bezDPH
Nově instalovaná otopná tělesa:
Otopné článkové těleso o rozměrech (délka x výška x hloubka) 600x600x150 mm, spodní pravé připojení pomocí sdružené armatury, termostatický ventil umístěn vpravo nad připojením OT, barva RAL 9016, včetně odvzdušňovacího ventilu a uchycení na stěnu | 1 | ks |  | 0
Otopné trubkové těleso o rozměrech (délka x výška) 600x1220 mm, středové připojení pomocí sdružené armatury, termostatický ventil spoučástí středové armatury, včetně odvzdušňovacího ventilu a uchycení na stěnu | 11 | ks |  | 0
Termostatická hlavice | 12 | ks |  | 0
Montáž otopného článkového tělesa včetně odvzdušňovacího ventilu a připojení včetně osazení termostatické hlavice | 1 | ks |  | 0
Montáž otopného trubkového tělesa včetně odvzdušňovacího ventilu a připojení, včetně instalace elektropatrony s vestavěným regulátorem teploty a osazení termostatické hlavice | 11 | ks |  | 0
Demontovaná stávající otopná tělesa:
Stávající otopné článkové těleso o rozměrech (délka x výška x hloubka) 750x600x150 mm, pravé připojení shora/dolů, termostatický ventil umístěn vpravo nahoře a uchyceno na stěně | 1 | ks |  | 0
Stávající otopné článkové těleso o rozměrech (délka x výška x hloubka) 880x600x150 mm, pravé připojení shora/dolů, termostatický ventil umístěn vpravo nahoře a uchyceno na stěně | 2 | ks |  | 0
Stávající otopné článkové těleso o rozměrech (délka x výška x hloubka) 1500x600x150 mm, pravé připojení shora/dolů, termostatický ventil umístěn vpravo nahoře a uchyceno na stěně | 4 | ks |  | 0
Přesun/opětovná instalace stávajícího otopného tělesa:
Stávající otopné článkové těleso o rozměrech (délka x výška x hloubka) 880x600x150 mm, pravé připojení shora/dolů, termostatický ventil umístěn vpravo nahoře a uchyceno na stěně, případně bude upraven počet článků!!! | 2 | ks |  | 0
Stávající otopné článkové těleso o rozměrech (délka x výška x hloubka) 1500x600x150 mm, pravé připojení shora/dolů, termostatický ventil umístěn vpravo nahoře a uchyceno na stěně | 1 | ks |  | 0
Nové ocelové potrubí:
Ocelové potrubí Ø15 x 1,2 mm, pozinkované, spojováno svařováním, opatřeno nátěrem dle stávajících rozvodů | 100 | m |  | 0
Montážní materiál (objímky, hmoždinky, atd.) | dle potřeby |  |  | 0
Demontáž ocelového potrubí:
Ocelové potrubí Ø15 x 1,2 mm, pozinkované, spojováno svařováním, opatřeno nátěrem dle stávajících rozvodů | 25 | m |  | 0
Vypuštění stávající části rozvodu ÚT | 1 | kpl |  | 0
Úprava stávajících rozvodů ÚT | 1 | kpl |  | 0
Napuštění řešené části rozvodu ÚT | 1 | kpl |  | 0
Tlakové zaregulování | 1 | kpl |  | 0
Tlaková zkouška | 1 | kpl |  | 0
Topná zkouška | 1 | kpl |  | 0
Cena celkem bez DPH: |  |  | 0