## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.PP - oddělení ortopedie .
Objekt:
Rozpočet:
PAVILONU A v areálu Nemocnice Nymburk
| stavební objekt |  |  | SO-01
| obor: |  |  | TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
| část: |  |  | ZTI - zdravotně technické instalace
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK | 21
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 5823679.69 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
0 | Rozpočet | SO - 02 Kanalizace - Kanalizační sběrač K - 5b |  |  | 0 | 5823679.69 | 1222973 | 7046652.69
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | B-01-05 Demontážní práce |  |  | PSV |  |  | 0
| 2 | 800-721 Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 3 | 800-722 Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 4 | 800-725 Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on C17: PSČ
Note on D16: Ulice
Note on D17: Ulice
Note on I16: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## montáž
| Zakázka: | STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.PP - oddělení ortopedie .
PAVILONU A v areálu Nemocnice Nymburk
| Stav.objekt: | SO-01
| Obor: | TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
| Část: | ZTI - zdravotně technické instalace
CENÍK: 800-721 Zdravotně technické instalace
Část: B-01-05 Demontážní a přípravné práce
| číslo | Popis položky | m.j. | množ. | jednotková cena |  | cena | jedn. | celková
| položky |  |  |  | materiál | montáž | celkem | hmotn.(t) | hmotn.(t)
721 11 Demontáž potrubí kameninového
1 | 11-0806 | do DN 200 | m | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 0.5 | 0 | 50 | 0.01
721 14 Demontáž potrubí litinového (kanalizace)
2 | 14-0802 | do DN 100 | m | 40 |  |  | 0 | 0.01 | 0.4 | 0 | 40 | 0.01
721 17 Demontáž plastového potrubí PVC (kanal.)
3 | 17-1808 | do D-110 | m | 50 |  |  | 0 | 0.005 | 0.25 | 0 | 50 | 0.005
722 17 Demontáž plastového potrubí (vodovod)
4 | 17-0804 | do DN 50 | m | 160 |  |  | 0 | 0.005 | 0.8 | 0 | 160 | 0.005
722 18 Demontáž plstěných pasů
5 | 18-1812 | z trub do DN 50 | m | 160 |  |  | 0 | 0.001 | 0.16 | 0 | 160 | 0.001
722 22 Demontáž armatur závitových
6 | 22-0851 | vodovodních s jedním závitem do G3/4" | ks | 8 |  |  | 0 | 0.001 | 0.008 | 0 | 8 | 0.001
7 | 22-0864 | vodovodních 2-závitových do G2" | ks | 20 |  |  | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 20 | 0.001
725 11 Demontáž záchodových mís
8 | 11-0811 | klozety splachovací | soub | 8 |  |  | 0 | 0.035 | 0.28 | 0 | 8 | 0.035
725 21 Demontáž umyvadel
9 | 21-0821 | umyvadla diturvitová | soub | 11 |  |  | 0 | 0.018 | 0.198 | 0 | 11 | 0.018
725 24 Demontáž sprch a sprchových kabin
10 | 24-0811 | sprchová kabina | soub | 1 |  |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 1 | 0.05
725 31 Demontáž dřezů
11 | 31-0823 | jednodílných v kuch.sestavách | soub | 4 |  |  | 0 | 0.015 | 0.06 | 0 | 4 | 0.015
725 33 Demontáž výlevek
12 | 33-0820 | výlevka diturvitová | soub | 1 |  |  | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 1 | 0.035
725 82 Demontáž baterií
13 | 82-0801 | baterie nástěnné | soub | 10 |  |  | 0 | 0.002 | 0.02 | 0 | 10 | 0.002
14 | 82-0802 | baterie stojánkové do 1 otvoru | soub | 6 |  |  | 0 | 0.002 | 0.012 | 0 | 6 | 0.002
15 | 84-0850 | baterií sprchových | ks | 1 |  |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 1 | 0.002
725 86 Demontáž zápachových uzávěrů
16 | 86-0811 | jednodílných | ks | 15 |  |  | 0 | 0.001 | 0.015 | 0 | 15 | 0.001
|  | Vnitřní kanalizace mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 2.81
721 29 Přesun hmot demontážní práce
17 | 29-0821 | kanalizace v objektech výšky do 6 m | t | 2.81 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.81 | 0
PŘÍPRAVNÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE
18 | 0105-001 | prověření polohy a umístění stáv.svislých svodů
vnitřní kanalizace pod stropem 1PP, ověření
|  | materiálového provedení a profilu potrubí | ks | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15 | 0
19 | 0105-002 | kopaná sonda v podlaze 1.PP rozm.1,0x1,0m, hl.1,5m
pro určení polohy trasování stáv.ležaté kanalizace,
pro určení hloubky a profilu stáv.potrubí, vč.odstranění
|  | dlažžby, betonu, všech podkl.vrstev a výkop.prací | ks | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0
20 | 0105-003 | kopaná sonda v prostranství před obj. na potr.venkovní
ležaté kanalizace pro určení polohy stáv.potrubí, určení
hloubky uložení, materiálového provedení a dimenze
potrubí (kompl.zemní práce ve zpevněném povrchu
|  | areálu nemocnice, rozmjámy 2,0x2,0x3,0) | ks | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
21 | 0105-004 | průzkumné práce pro ověření polohy vedení stáv.
podstropních rozvodů vody, ověření materiálového
|  | provedení, profilu potrubí a návaznosti na ostatní podl. | ks | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
22 | 0105-005 | příprava napojení nových rozvodů - výřez stáv.potrubí
a dodatečné vysazení odbočné napojovací tvarovky
|  | na stávajícím plastovém potrubí do PPR63 | ks | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 26 | 0
|  | Demontážní a přípravné práce celkem |  |  |  |  | 0
CENÍK: 800-721 Zdravotně technické instalace
Část: A-01 Vnitřní kanalizace
| číslo | Popis položky | m.j. | množ. | jednotková cena |  | cena | jedn. | celková
| položky |  |  |  | materiál | montáž | celkem | hmotn.(t) | hmotn.(t)
721 17 - Plastové hrdlové potrubí z tvrdého
PVC typ KG-systém, opatřené v naformovaném
nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem
1 | 17-1109 | DN 100 | m | 35 |  |  | 0 | 0.02128 | 0.7448 | 0 | 35 | 0.02128
2 | 17-1111 | DN 125 | m | 75 |  |  | 0 | 0.01419 | 1.0642 | 0 | 75 | 0.01419
3 | 17-1112 | DN 150 | m | 18 |  |  | 0 | 0.00988 | 0.17784 | 0 | 18 | 0.00988
4 | 17-1113 | DN 200 | m | 60 |  |  | 0 | 0.01109 | 0.6654 | 0 | 60 | 0.01109
5 | 17-4213 | Tvarovka čistící KGRE 150 | ks | 1 |  |  | 0 | 0.00167 | 0.00167 | 0 | 1 | 0.00167
6 | 17-4214 | Tvarovka čistící KGRE 200 | ks | 2 |  |  | 0 | 0.00426 | 0.00852 | 0 | 2 | 0.00426
Specifikace 721 17
Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí
typ KG-systém, opatřené v naformovaném
nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem
7 | 17-001 | oblouk KGB 100/15° | ks | 2 |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 2 | 0.0001
8 | 17-002 | oblouk KGB 100/45° | ks | 64 |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0064 | 0 | 64 | 0.0001
9 | 17-003 | oblouk KGB 125/45° | ks | 110 |  |  | 0 | 0.0001 | 0.011 | 0 | 110 | 0.0001
10 | 17-004 | oblouk KGB 150/45° | ks | 1 |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 1 | 0.0001
11 | 17-005 | oblouk KGB 200/30° | ks | 4 |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0004 | 0 | 4 | 0.0001
12 | 17-006 | odbočka KGEA 100/100/45° | ks | 1 |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 1 | 0.0001
13 | 17-007 | odbočka KGEA 125/100/45° | ks | 18 |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0018 | 0 | 18 | 0.0001
14 | 17-008 | odbočka KGEA 125/125/45° | ks | 7 |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0007 | 0 | 7 | 0.0001
15 | 17-009 | odbočka KGEA 150/125/45° | ks | 4 |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0004 | 0 | 4 | 0.0001
16 | 17-010 | odbočka KGEA 200/100/45° | ks | 2 |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 2 | 0.0001
17 | 17-011 | odbočka KGEA 200/125/45° | ks | 19 |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0019 | 0 | 19 | 0.0001
18 | 17-012 | odbočka KGEA 200/150/45° | ks | 1 |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 1 | 0.0001
19 | 17-013 | redukce KGR 100/125 | ks | 31 |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0031 | 0 | 31 | 0.0001
20 | 17-014 | redukce KGR 125/150 | ks | 1 |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 1 | 0.0001
721 17 - Plastové PP potrubí pro horkou odpadní vodu typ HT-systém, těsněné v hrdle
manžetovým těsnícím kroužkem
21 | 17-4101 | HT 40x1,8 mm | m | 15 |  |  | 0 | 0.0009 | 0.0135 | 0 | 15 | 0.0009
22 | 17-4102 | HT 50x1,8 mm | m | 7 |  |  | 0 | 0.00096 | 0.00672 | 0 | 7 | 0.00096
23 | 17-4103 | HT 75x1,9 mm | m | 30 |  |  | 0 | 0.00121 | 0.0363 | 0 | 30 | 0.00121
24 | 17-4104 | HT 110x2,7 mm | m | 95 |  |  | 0 | 0.00135 | 0.12825 | 0 | 95 | 0.00135
25 | 17-4112 | montáž čistící tvarovky HT-ČK 110 | ks | 28 |  |  | 0 | 1e-05 | 0.00028 | 0 | 28 | 1e-05
Specifikace 721 17
Ostatní plastové tvarovky
26 | 17-101 | dvojité připoj.koleno HTDSW 40/50/40 | ks | 1 |  |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 1 | 0.0004
27 | 17-102 | paralelní odbočka HTPA 100/100 /15° | ks | 3 |  |  | 0 | 0.0004 | 0.0012 | 0 | 3 | 0.0004
28 | 17-103 | dvojitá odbočka HTDA 75/75/67° | ks | 1 |  |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 1 | 0.0004
29 | 17-104 | dvojitá rohová odbočka HTED 100/100/67° | ks | 1 |  |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 1 | 0.0004
30 | 17-105 | redukce HTR 40/50 | ks | 2 |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 2 | 0.0001
31 | 17-106 | redukce HTR 50/75 | ks |  |  |  | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0.0001
32 | 17-107 | redukce HTR 50/110 | ks | 5 |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0005 | 0 | 5 | 0.0001
33 | 17-108 | redukce HTR 75/110 | ks | 9 |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0009 | 0 | 9 | 0.0001
34 | 17-109 | čistící kus HTRE 110 | ks | 28 |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0028 | 0 | 28 | 0.0001
722 18 - Ochrana potrubí
35 | 18-1114 | DN 40 (jednou vrstvou plstěnými pásy) | m | 15 |  |  | 0 | 0.00023 | 0.00345 | 0 | 15 | 0.00023
36 | 18-1116 | DN 50 a DN 65 (jednou vrstvou plstěnými pásy) | m | 7 |  |  | 0 | 0.00032 | 0.00224 | 0 | 7 | 0.00032
37 | 18-1117 | DN 80 (jednou vrstvou plstěnými pásy) | m | 30 |  |  | 0 | 0.00047 | 0.0141 | 0 | 30 | 0.00047
38 | 18-1118 | DN 100 (jednou vrstvou plstěnými pásy) | m | 95 |  |  | 0 | 0.0006 | 0.057 | 0 | 95 | 0.0006
721 19 - Zřízení přípojek na potrubí
39 | 19-4104 | vyvedení odpadních výpustek 40x1,8 mm | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
40 | 19-4105 | vyvedení odpadních výpustek 50x1,8 mm | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
41 | 19-4109 | vyvedení odpadních výpustek 110x2,7 mm | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
721 21 - Podlahové vpustě a dvorní vtoky
42 | 21-2303 | montáž vpustě prádelní do DN 70 (koupelny) | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
43 | 21-2305 | montáž vpustě prádelní do DN 100 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Specifikace 721 21
44 | 21-001 | podlahová vpust (čistící místnost) se svislým odtokem
DN100, průtok Q=0,50 l/s, opatřená zápachovou
uzávěrkou typ PrimusBlue, nerez.vtoková mřížka
|  | provedení HL310Prblue-3000 | ks | 1 |  |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1 | 0.01
45 | 21-002 | podlahová vpust (asistované mytí) se svislým odtokem
DN100, velkoprůtok Q=0,80 l/s, opatřená zápachovou
uzávěrkou typ Primus, nerez.vtoková mřížka
|  | provedení HL3100Pr | ks | 1 |  |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1 | 0.01
721 22 - Zápachové uzávěrky
46 | 22-1201 | uzávěrka zápachová DN 40 (montáž) | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
721 - Revizní šachty RŠ a ostatní objekty
47 | 721-001 | obdélníková revizní šachta pro ČK ležaté kanalizace,
zděná nebo betonovaná na místě realizace,
vnitř.rozm.: 80x120 cm, hloubka do 1,50 m, zakrytá
v úrovni podlahy 1.PP zádlažbovým poklopem rozm.
|  | 80x120 cm tř.A15 kN (kompl.dodávka mater.a prací) | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
48 | 721-002 | kruhová revizní šachta z betonových kruh.prefabrikátů
vnitřního průměru 1,0m, opatřená ve spodní částí
typovým šachtovým dnem pro potrubí DN200, zakrytá
litin.poklopem tř.D400 kN, výška sestavy do 2,50m
|  | (kompletní dodávka materiálu a prací) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
721 29 - Ostatní
49 | 29-0111 | zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 | m | 257 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0
50 | 29-0112 | zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150 do DN 200 | m | 78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0
|  | Vnitřní kanalizace mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 2.9776
721 - Ostatní vícenáklady
51 | 919735113 | Řezání stávajícího beton.podlahy tl. 25 cm | m | 385 |  |  | 0 |  |  | 0 | 385 | 0
52 | 965081223 | Bourání podlah z dlaždic keramických | m2 | 188 |  |  | 0 |  |  | 0 | 188 | 0
53 | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin beton
|  | tl.přes 100 mm(příprava pro instalaci ležaté kanal.) | m3 | 47 |  |  | 0 |  |  | 0 | 47 | 0
54 | 113107630 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 | 188 |  |  | 0 |  |  | 0 | 188 | 0
55 | 721-101 | zemní práce na potr.vnitřní ležaté kanal.
(výkopová rýha prům.hl.1,30 m, š.=0,60 m, včetně
obsypu potrubí, obsypového materiálu, zásypu a
hutnění, naložení přebytečné zeminy, odvozu na
|  | skládku, uložení, poplatku za skládkovné) | m | 188 |  |  | 0 |  |  | 0 | 188 | 0
56 | 566903111 | Vyspravení podkl.po překopech kam.hrubě drceným | t | 101.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 101.5 | 0
57 | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS
|  | vibrační deskou | m2 | 188 |  |  | 0 |  |  | 0 | 188 | 0
58 | 274323411 | podkladní betonová konstrukce tl.20 cm | m3 | 37.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 37.6 | 0
59 | 631319161 | Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm | m3 | 37.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 37.6 | 0
60 | 782991100 | Výplň dilatační spáry šířky do 2 cm | m | 385 |  |  | 0 |  |  | 0 | 385 | 0
61 | 972054241 | Vybourání otvorů plch.do 0,09 m2 | kus | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 0
62 | 974031155 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm | m | 147 |  |  | 0 |  |  | 0 | 147 | 0
63 | 612403388 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou z SMS | m | 147 |  |  | 0 |  |  | 0 | 147 | 0
64 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot (podlaží) | t | 271 |  |  | 0 |  |  | 0 | 271 | 0
65 | 979011121 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot (ZKD podlaží) | t | 271 |  |  | 0 |  |  | 0 | 271 | 0
66 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 271 |  |  | 0 |  |  | 0 | 271 | 0
67 | 979081121 | Odvoz suti a vybour.hmt na skld. ZKD 1 km pčes 1 km | t | 3794 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3794 | 0
68 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybour.hmot do 10 m | t | 271 |  |  | 0 |  |  | 0 | 271 | 0
69 | 979.0821 | Vnitro.doprava suti a vybour.hmot ZKD 5m přes 10 m | t | 1084 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1084 | 0
70 | 979088212 | Nakládání suti a vybour.hmot | t | 271 |  |  | 0 |  |  | 0 | 271 | 0
71 | 979093111 | Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním | t | 271 |  |  | 0 |  |  | 0 | 271 | 0
72 | 979999000 | poplatek za uložení suti na skládku | t | 271 |  |  | 0 |  |  | 0 | 271 | 0
73 | 721-102 | kamerová prohlídka stáv.kanaliz.přípojky (odhad) | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 0
998 72 - Přesun hmot
74 | 72-1101 | kanalizace vnitřní v objektech výšky do 6 m | t | 2.9776 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.9776 | 0
|  | Kanalizace celkem |  |  |  |  | 0
CENÍK: 800-722 Zdravotně technické instalace
Část: A-02 Vnitřní vodovod
| číslo | Popis položky | m.j. | množ. | jednotková cena |  | cena | jedn. | celková
| položky |  |  |  | materiál | montáž | celkem | hmotn.(t) | hmotn.(t)
722 17 - Plastové polypropylenové potrubí EVO
typové řady 4, materiál PP-RCT PN22
1 | 17-1432 | PP-RCT trubka EVO d-20 mm | m | 160 |  |  | 0 | 0.0004 | 0.064 | 0 | 160 | 0.0004
2 | 17-1435 | PP-RCT trubka EVO d-25 mm | m | 90 |  |  | 0 | 0.00051 | 0.0459 | 0 | 90 | 0.00051
3 | 17-1438 | PP-RCT trubka EVO d-32 mm | m | 70 |  |  | 0 | 0.00062 | 0.0434 | 0 | 70 | 0.00062
722 16 - Potrubí Cu tvrdé spojované pájením
4 | 13-0233 | DN 25 (G1") | m | 8 |  |  | 0 | 0.0158 | 0.1264 | 0 | 8 | 0.0158
722 17 - Pevné body plast.potr., upevnění potrubí
5 | 17-1482 | upevnění plast. potrubí PPR 20 (tepl.média 60°C) | m | 160 |  |  | 0 | 0.00029 | 0.0464 | 0 | 160 | 0.00029
6 | 17-1483 | upevnění plast. potrubí PPR 25 (tepl.média 60°C) | m | 90 |  |  | 0 | 0.00028 | 0.0252 | 0 | 90 | 0.00028
7 | 17-1484 | upevnění plast. potrubí PPR 32 (tepl.média 60°C) | m | 70 |  |  | 0 | 0.00028 | 0.0196 | 0 | 70 | 0.00028
8 | 17-001 | upevnění ostatních trubních rozvodů DN25 | m | 8 |  |  | 0 | 0.00028 | 0.00224 | 0 | 8 | 0.00028
722 18 - Ochrana potrubí
Termoizolačními pásy bez samolepícího uzávěru
9 | 18-1118 | montáž do DN 25 | m | 328 |  |  | 0 | 4e-05 | 0.01312 | 0 | 328 | 4e-05
Specifikace 722 18
Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm
10 | 18-001 | hadice 22/6 mm | m | 85 |  |  | 0 | 1e-05 | 0.00085 | 0 | 85 | 1e-05
11 | 18-002 | hadice 28/6 mm | m | 50 |  |  | 0 | 1e-05 | 0.0005 | 0 | 50 | 1e-05
12 | 18-003 | hadice 35/6 mm | m | 43 |  |  | 0 | 1e-05 | 0.00043 | 0 | 43 | 1e-05
Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm
13 | 18-101 | hadice 22/13 mm | m | 75 |  |  | 0 | 1e-05 | 0.00075 | 0 | 75 | 1e-05
14 | 18-102 | hadice 28/13 mm | m | 40 |  |  | 0 | 1e-05 | 0.0004 | 0 | 40 | 1e-05
15 | 18-103 | hadice 35/13 mm | m | 35 |  |  | 0 | 1e-05 | 0.00035 | 0 | 35 | 1e-05
722 19 - Přípojky ke strojům a zařízením
16 | 19-0401 | vyvedení a upevnění výústek DN 15 | ks | 86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0
722 22 - Armatury závitové (s jedním závitem)
17 | 22-0111 | nástěnka G1/2" | ks | 86 |  |  | 0 | 0.00067 | 0.05762 | 0 | 86 | 0.00067
722 23 - Armatury závitové (se dvěma závity)
Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit)
18 | 23-0211 | R 250D G1/2" | ks | 6 |  |  | 0 | 0.00035 | 0.0021 | 0 | 6 | 0.00035
19 | 23-0212 | R 250D G3/4" | ks | 8 |  |  | 0 | 0.00049 | 0.00392 | 0 | 8 | 0.00049
20 | 23-0213 | R 250D G1" | ks | 12 |  |  | 0 | 0.0007 | 0.0084 | 0 | 12 | 0.0007
722 25 - Hydranty
skříň hydrantová vnitřní s tvarově stálou hadicí
21 | 25-4134 | typ 25/30 - montáž | soub | 1 |  |  | 0 | 0.01587 | 0.01587 | 0 | 1 | 0.01587
22 | 25-4135 | příplatek za provedení z nerezového plechu | soub | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Specifikace 722 25
23 | 25-001 | skříň hydrantová provedení "A" pro montáž na zeď
typ A 25/30 s tvarově stálou hadicí dl. 30 m,
|  | a proudnicí prům.25 mm pro průtok min.0,30 l/s | soub | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
722 29 - Ostatní
24 | 29-0226 | tlaková zkouška potr. závitového do DN 50 | m | 328 |  |  | 0 | 0.00019 | 0.06232 | 0 | 328 | 0.00019
25 | 29-0234 | proplach a desinfekce potrubí do DN 80 | m | 328 |  |  | 0 | 1e-05 | 0.00328 | 0 | 328 | 1e-05
|  | Vnitřní vodovod mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 0.54305
722 - Ostatní specifikace
26 | 972054241 | Vybourání otvorů v ŽB stropech plch.do 0,09 m2 | kus | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 0
27 | 974031145 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 20 cm | m | 170 |  |  | 0 |  |  | 0 | 170 | 0
28 | 612403388 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou z SMS | m | 170 |  |  | 0 |  |  | 0 | 170 | 0
29 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot (podlaží) | t | 5.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 0
30 | 979011121 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot (ZKD podlaží) | t | 5.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 0
31 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 5.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 0
32 | 979081121 | Odvoz suti a vybour.hmt na skld. ZKD 1 km pčes 1 km | t | 82.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 82.6 | 0
33 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybour.hmot do 10 m | t | 5.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 0
34 | 979.0821 | Vnitro.doprava suti a vybour.hmot ZKD 5m přes 10 m | t | 23.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23.6 | 0
35 | 979088212 | Nakládání suti a vybour.hmot | t | 5.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 0
36 | 979093111 | Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním | t | 5.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 0
37 | 979999000 | poplatek za uložení suti na skládku | t | 5.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 0
998 72 - Přesun hmot
38 | 72-2101 | vodovod vnitřní v objektech výšky do 6 m | t | 0.54305 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.54305 | 0
|  | Vodovod celkem |  |  |  |  | 0
CENÍK: 800-725 Zdravotně technické instalace
Část: A-05 Zařizovací předměty
| číslo | Popis položky | m.j. | množ. | jednotková cena |  | cena | jedn. | celková
| položky |  |  |  | materiál | montáž | celkem | hmotn.(t) | hmotn.(t)
Specifikace 725
typový rozpis jednotlivých míst spotřeby
(viz.samostatná příloha standardů) bude
v projektové dokumentaci použit v následujícím počtu:
1 | 725-001 | A1 | soub | 6 | 0 |  | 0 | 0.03 | 0.18 | 0 | 6 | 0.03
2 | 725-002 | A2 | soub | 10 | 0 |  | 0 | 0.03 | 0.3 | 0 | 10 | 0.03
3 | 725-003 | B1 | soub | 4 | 0 |  | 0 | 0.06 | 0.24 | 0 | 4 | 0.06
4 | 725-004 | B2 | soub | 10 | 0 |  | 0 | 0.07 | 0.7 | 0 | 10 | 0.07
5 | 725-005 | C1 | soub | 1 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 0.1
6 | 725-006 | C2 | soub | 9 | 0 |  | 0 | 0.07 | 0.63 | 0 | 9 | 0.07
7 | 725-007 | D1 | soub | 4 | 0 |  | 0 | 0.035 | 0.14 | 0 | 4 | 0.035
8 | 725-008 | D2 | soub | 1 | 0 |  | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 1 | 0.035
9 | 725-009 | D3 | soub | 1 | 0 |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 1 | 0.04
10 | 725-010 | E1 | soub | 2 | 0 |  | 0 | 0.015 | 0.03 | 0 | 2 | 0.015
11 | 725-011 | F1 | soub | 2 | 0 |  | 0 | 0.06 | 0.12 | 0 | 2 | 0.06
|  | Specifikace zařizovací předměty mezisoučet |  |  |  |  | 0
725 11 - Klozety
12 | 11-9305 | mont.klozetů diturvit. komplet ostatních typů | soub | 14 |  |  | 0 | 0.00204 | 0.02856 | 0 | 14 | 0.00204
725 21 - Umyvadla
13 | 21-9201 | montáž umyvadel ostatních typů | soub | 16 |  |  | 0 | 0.00226 | 0.03616 | 0 | 16 | 0.00226
725 24 - Sprchy
14 | 24-9101 | montáž sprch ostatních typů | soub | 10 |  |  | 0 | 0.00032 | 0.0032 | 0 | 10 | 0.00032
725 31 - Dřezy
15 | 31-9101 | montáž dřezů jednodílných | soub | 5 |  |  | 0 | 0.00228 | 0.0114 | 0 | 5 | 0.00228
16 | 32-9101 | montáž dřezů dvojdílných | soub | 1 |  |  | 0 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 1 | 0.0009
725 33 - Výlevky
17 | 33-2330 | výlevka diturvitová - montáž | soub | 2 |  |  | 0 | 0.02179 | 0.04358 | 0 | 2 | 0.02179
725 81 - Nástěnné ventily
18 | 81-9201 | montáž ventilů nást. G1/2" ostat.typů | soub | 2 |  |  | 0 | 8e-05 | 0.00016 | 0 | 2 | 8e-05
19 | 81-9401 | montáž ventilů rohových ost.typů G1/2" (s trubičkou) | soub | 44 |  |  | 0 | 8e-05 | 0.00352 | 0 | 44 | 8e-05
20 | 81-9402 | montáž ventilů rohových ost.typů G1/2" (bez trubičky) | soub | 15 |  |  | 0 | 8e-05 | 0.0012 | 0 | 15 | 8e-05
725 82 - Baterie umyvadlové a dřezové
21 | 82-9301 | montáž bat.stojánkových ost.typů | soub | 22 |  |  | 0 | 4e-05 | 0.00088 | 0 | 22 | 4e-05
22 | 82-x9301 | montáž bat.nástěnných G1/2x150 ost.typů | soub | 2 |  |  | 0 | 4e-05 | 8e-05 | 0 | 2 | 4e-05
725 84 - Baterie sprchové
23 | 84-9200 | mont.baterií sprch.nástěnných ost.typů G1/2x150
|  | s nastavitelnou výškou sprchy | soub | 10 |  |  | 0 | 0.00013 | 0.0013 | 0 | 10 | 0.00013
725 86 - Ostatní zápachové uzávěrky
24 | 86-9101 | mont.zápach uzávěrky umyvadlové do DN 40 | ks | 16 |  |  | 0 | 0.00017 | 0.00272 | 0 | 16 | 0.00017
25 | 86-9204 | mont.zápach uzávěrky do DN 50 (sprchové) | ks | 10 |  |  | 0 | 0.0002 | 0.002 | 0 | 10 | 0.0002
26 | 86-9204 | mont.zápach uzávěrky dřezové jednodílné do DN 50 | ks | 5 |  |  | 0 | 0.0002 | 0.001 | 0 | 5 | 0.0002
27 | 86-9214 | mont.zápach.uzávěrky dřezové dvojité do DN 50 | ks | 1 |  |  | 0 | 0.00032 | 0.00032 | 0 | 1 | 0.00032
28 | 86-9218 | mont.U-sifonů | ks | 1 |  |  | 0 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 1 | 0.00021
725 98 - Dvířka
29 | 98-0132 | dvířka kovová vanová nerez rozm. 15/30 cm | ks | 9 |  |  | 0 | 0.0016 | 0.0144 | 0 | 9 | 0.0016
30 | 98-x001 | speciální zákrytová dvířka s možností povrchové
|  | úpravy keram.obkladem rozm. 30/30 cm (magnetická) | soub | 19 |  |  | 0 | 0.00328 | 0.06232 | 0 | 19 | 0.00328
|  | Zařizovací předměty mezisoučet |  |  |  |  | 0 |  | 2.7289
998 72 - Přesun hmot
31 | 72-5101 | zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m | t | 2.7289 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.7289 | 0
|  | Zařizovací předměty celkem |  |  |  |  | 0
POZNÁMKA
Vypracováním nabídkového rozpočtu příslušný zhotovitel zároveň prohlašuje, že se řádně
seznámil s projektovou dokumentací, všemi dostupnými prostředky si ověřil případné
nejasnosti a tím plně pochopil požadovaný rozsah díla, montážních prací a dodávek materiálů
tak, aby během realizace nevznikl nárok na žádné vícepráce

## standardy
TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
A VÝTOKOVÝCH ARMATUR - OBECNĚ ZÁVAZNÉ STANDARDY
Akce: | STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.PP - oddělení ortopedie
PAVILONU A v areálu Nemocnice Nymburk, SO 01
Investor: | Nemocnice Nymburk s.r.o. (IČ: 28762886), Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk
Gen.proj.: | ing.Jiří Marek Ph.D. - DomusDesign, (IČ: 72692049), Blanická 940/21, 120 00 Praha 2
Projektant: | INSTAL PROJEKT s.r.o., (IČ: 25150561), Raisova 1004, 386 01 Strakonice
Datum: | 07/2024
V níže uvedené tabulce jsou uvedeny a rozepsány standardy zařizovacích předmětů, výtokových
armatur a příslušenství, instalovaných v jednotlivých místech spotřeby, označených v projektové
dokumentaci ZTI
A1 | sestava pro umyvadlo se stojánkovou baterií
POPIS částí sestavy |  |  | Výrobce | výrobní řada | CENA
- keramické umyvadlo s otvorem pro stojánkovou baterii a
přepadem, pravoúhlé provedení, barva bílá, rozměr 55x44 cm
- keramický polosloup pro umyvadlo 55 cm
- připevnění umyvadla / mont.příslušenství - šrouby
- umyvadlový sifon Ø40 s převlečnou maticí 5/4" bez ventilu,
provedení PVC
- umyvadlová výpust click/clack 5/4" celokovová, velká zátka
- 2 ks rohových ventilů DN15 s filtrem, válcovou rukojetí, provedení
chrom, G1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez připojovací trubičky,
se samotěsnícím závitem
- 2 ks celonerezová připojovací hadice pro pitnou vodu dl. 80cm,
s oboustranným závitem G3/8" a maticí G
- umyvadlová jednopáková stojánková baterie s uzavřenou pákou,
keramickou kartuší s pojistkou proti opaření, Eco perlátorem,
bez odpadové soupravy, provedení chrom, třída hlučnosti I.
POZNÁMKA: |  | - výška vodovodních výústek nad čistou podlahou: |  | v=0,60 m | 0 | Cena celkem bez DPH
A2 | sestava pro umyvadlo se stojánkovou baterií BEZ BARIÉR
POPIS částí sestavy |  |  | Výrobce | výrobní řada | CENA
- zdravotní keramické umyvadlo rozm.: 64x55 cm, uprostřed
s otvorem pro stojánkovou baterii, bez přepadu, barva bílá,
- připevnění umyvadla / mont.příslušenství - šrouby
- umyvadlový sifon šetřící místo, materiál mosaz, povrchová
úprava chrom, 1 1/4"-32 mm
- umyvadlová výpust click/clack 5/4" celokovová, velká zátka
povrchová úprava chrom
- 2 ks rohových ventilů DN 15, s válcovou rukojetí, chrom,
G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez připojovací trubičky
- 2 ks celonerezová připojovací hadice pro pitnou vodu dl. 80cm,
s oboustranným závitem G3/8" a maticí
- umyvadlová jednopáková stojánková baterie, bez odpadové
soupravy, provedení chrom, průtok 5 l/min.
(v případě potřeby s možností výměny za lékařskou páku)
- lékařská páka pro stoj.baterii, provedení chrom
- 1x pevné madlo "U" k umyvadlu, dl. 60 cm, včetně montážní
sady, nerez ocel, vč.krytek vrutů
- 1x sklopné madlo k umyvadlu, dl. 60 cm, včetně montážní
sady, nerez ocel, vč.krytek vrutů
POZNÁMKA: |  | - výška vodovodních výústek nad čistou podlahou: |  | v=0,60m | 0 | Cena celkem bez DPH
B1 | sestava pro závěsné WC
POPIS částí sestavy |  |  | Výrobce | výrobní řada | CENA
- závěsný keramický záchod s hlubokým splachováním,
pravoúhlé provedení, bez splachovacího kruhu, barva bílá
- samonosný montážní prvek s podomítkovou splach.nádržkou
pro závěsné WC s čelním splachováním, bez ovládací desky,
včetně univerzál. připojení R1/2" s integr.rohovým ventilem
- ovládací tlačítko (ovládání zepředu), matný chrom
- klozetové sedátko s poklopem (tvrzený plast - duraplast)
pravoúhlé provedení s automat.pozvolným sklápěním
- držák toaletního papíru bez krytu (chrom)
- WC štětka válcová na postavení / zavěšení (chrom)
POZNÁMKA: |  | - výška vodovodních výústek nad čistou podlahou: |  | v=1,05m | 0 | Cena celkem bez DPH
B2 | sestava pro závěsné WC BEZ BARIÉR
POPIS částí sestavy |  |  | Výrobce | výrobní řada | CENA
- závěsný keramický záchod s hlubokým splachováním, dl.70 cm
pro tělesně postižené, barva bílá, rozm.: 700x360x380 mm
- samonosný montážní prvek s podomítkovou splach.nádržkou
pro závěsné WC s čelním splachováním, bez ovládací desky,
včetně univerzál. připojení R1/2" s integr.rohovým ventilem
bezbarierové provedení pro podpěry
- ovládací tlačítko WC (ovládání zepředu), bílá/lesklý chrom/bílá
v provedení dvojčinného ovládání
- klozetové sedátko bez poklopu (tvrzený plast - duraplast)
s antibakteriální úpravou, barva bílá
- 2x sklopné madlo k WC, dl. 80 cm, včetně montážní
sady, nerez ocel, vč.krytek vrutů
- držák toaletního papíru bez krytu (chrom)
- WC štětka válcová na postavení / zavěšení (chrom)
POZNÁMKA: |  | - výška vodovodních výústek nad čistou podlahou: |  | v=1,05m | 0 | Cena celkem bez DPH
- rozmístění jednotlivých prvků viz.návrh interieru
C1 | sestava pro sprchový kout s vaničkou a rohovou zástěnou
POPIS částí sestavy |  |  | Výrobce | výrobní řada | CENA
- sprchová vanička čtvercová, rozměr: 90x90cm, bílá
provedení z litého mramoru
- podpora (nožičky) pro sprchové vaničky
- odpad.souprava pro sprchové vaničky - základní
část s odnímatelným sifonem včetně vrchního dílu (chrom)
- nástěnná jednopáková baterie G1/2"x150 mm
pro sprchy, provedení chrom
- sprchová souprava s ruční sprchou, hadicí dl. 160cm
a sprchovou tyčí 90cm (chrom)
- sprchová zástěna čtvercová s rohovým vstupem rozm.:90x90cm
v provedení s hliníkovým pochromovaným rámem v kombinaci
s bezpečsnostním sklem tl.5 mm (frost), posuvná křídla
zavěšená na ložiskových pojezdech, spodní kolečka
vycvakávací pro snazší údržbu, magnetická těsnění ve dveřích
- drátěná polička, provedení chrom, rozm.: 100x200x95 mm
POZNÁMKA: |  | - výška vodovodních výústek nad čistou podlahou: |  | v=1,10m | 0 | Cena celkem bez DPH
C2 | sestava pro sprchový kout BEZ BARIÉR
POPIS částí sestavy |  |  | Výrobce | výrobní řada | CENA
- odvodnění sprchy podlahovou vpustí s velkým průtokem
svislý odtok DN50, min. průtok 1,25 l/s
- nástěnná sprchová termostatická baterie G1/2"x150 mm
provedení chrom, bez sprchové sady
- sprchová souprava s ruční sprchou a hadicí
(sprcha prům.100 mm, 3 funkce průtoku, sprchová tyč 700 mm,
sprchová hadice dl. 1,70m) kovové provedení nerez/chrom
- drátěná polička, provedení chrom, rozm.: 100x200x95 mm
- sklopné sprchové sedátko, provedení bílá / chrom, rozm.:
46,2x45,0x12 cm, vč.montážní sady pro upevnění
- 1x pevné lomené madlo do sprchy, nerezové provedení
vč.montážní sady a krytek vrutů, rozm.: 600x600 mm
(dle konkrétní koupelny volit levé / pravé provedení, viz.interier)
- 1x pevné madlo dl.60cm do sprchy, nerezové provedení
- univerzální tyč do sprchovacího koutu vč.2ks strop.držáků,
stříbrné lesklé provedení na míru konkrétního sprch.koutu
osazení tyče směrem dovnitř sprch.koutu,
prům.tyče 22 mm, min. rozm.100x140 cm, vč.montážní sady
- 1x sprchový závěs v=1800 mm, dl. 2,0 m bílé provedení
- 1x závěsové open kroužky s háčkem, stříbrné lesklé provedení
(základní sada 12ks)
POZNÁMKA: |  | - výška vodovodních výústek nad čistou podlahou: |  | v=1,10m | 0 | Cena celkem bez DPH
D1 | sestava pro dřez
POPIS částí sestavy |  |  | Výrobce | výrobní řada | CENA
- nerezový dřez, jednodílný, rozm. 480x480mm bez odkap. plochy
pro instalaci do kuchyňské linky
- připevnění dřezu / mont.příslušenství - šrouby
- dřezový jednodílný trubkový sifon DN50 s odpadním ventilem,
provedení PVC, s mřížkou výpusti z leštěného nerez. plechu
- 2 ks rohových ventilů DN 15, s válcovou rukojetí, chrom,
G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez připojovací trubičky
- dřezová jednopáková stojánková baterie,
bez odpadové soupravy, provedení chrom, třída hlučnosti I.
otočné ramínko
POZNÁMKA: |  | - výška vodovodních výústek nad čistou podlahou: |  | v=0,60m | 0 | Cena celkem bez DPH
D2 | sestava pro dřez
POPIS částí sestavy |  |  | Výrobce | výrobní řada | CENA
- nerezový dřez, jednodílný, rozm. 330x470mm bez odkap. plochy
pro instalaci do kuchyňské linky
- připevnění dřezu / mont.příslušenství - šrouby
- dřezový jednodílný trubkový sifon DN50 s odpadním ventilem,
provedení PVC, s mřížkou výpusti z leštěného nerez. plechu
- 2 ks rohových ventilů DN 15, s válcovou rukojetí, chrom,
G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez připojovací trubičky
- dřezová jednopáková stojánková baterie,
bez odpadové soupravy, provedení chrom, třída hlučnosti I.
otočné ramínko
POZNÁMKA: |  | - výška vodovodních výústek nad čistou podlahou: |  | v=0,60m | 0 | Cena celkem bez DPH
D3 | sestava pro dvoudřez
POPIS částí sestavy |  |  | Výrobce | výrobní řada | CENA
- nerezový dřez, dvoudílný rozm 800x450mm bez odkap. plochy
pro instalaci do kuchyňské linky
- připevnění dřezu / mont.příslušenství - šrouby
- dřezový dvoudílný sifon DN50 s odpadními ventily,
provedení PVC, s mřížkami výpustí z leštěného nerez. plechu
- 2 ks rohových ventilů DN 15, s válcovou rukojetí, chrom,
G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez připojovací trubičky
- dřezová jednopáková stojánková baterie,
bez odpadové soupravy, provedení chrom, třída hlučnosti I.
otočné ramínko s vyložením 260mm
POZNÁMKA: |  | - výška vodovodních výústek nad čistou podlahou: |  | v=0,60m | 0 | Cena celkem bez DPH
E1 | sestava pro napojení myčky
POPIS částí sestavy |  |  | Výrobce | výrobní řada | CENA
- podomítková zápachová uzávěrka pro myčku
se zpětným uzávěrem a krycí deskou z nerezoceli
- myčkový ventil (studená voda), připojení 1/2", výstup 3/4"
POZNÁMKA: |  | - výška vodovodní výústky nad čistou podlahou: |  | v=0,60m | 0 | Cena celkem bez DPH
F1 | sestava pro stacionární výlevku
POPIS částí sestavy |  |  | Výrobce | výrobní řada | CENA
- keramická výlevka (stacionární), barva bílá, se sklopnou
kovovou mříží, vodorovný odpad
- připevnění výlevky / mont.příslušenství - šrouby
- splachovací nádržka (vysokopoložená), plastová
vč.příslušenství a plovákového ventilu, připoj.potr.DN32
- 1 ks rohový ventil DN 15, s válcovou rukojetí, chrom,
G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez připojovací trubičky
- dřezová jednopáková nástěnná baterie, provedení chrom
třída hlučnosti I., G1/2"x150, otočné ramínko
POZNÁMKA: |  | - výška vodovodních výústek nad čistou podlahou: |  | v=1,10 a 2,0m | 0 | Cena celkem bez DPH

## poznámka
POZNÁMKA - barevnost polí
- pole pro doplnění osloveným zhotovitelem
- pole vyplněného výkazu výměr
- pole součtová v listu položek
- pole součtová v listu standardů

## List1
722 17 - Lisovací tvarovky pro plastohliníkové
trubky (PEX-AL)
17-001 | lisovací přechod přímý / vnější závit
| 20-1/2" (vnější) | ks
| 20-3/4" (vnější) | ks
| 26-1/2" (vnější) | ks
| 26-3/4" (vnější) | ks
| 26-1" (vnější) | ks
| 32-1" (vnější) | ks
| 32-5/4" (vnější) | ks
| 40-5/4" (vnější) | ks
| 50-6/4" (vnější) | ks
| 63-2" (vnější) | ks
17-002 | lisovací přechod přímý / vnitřní závit
| 18-1/2" (vnitřní) | ks
| 18-3/4" (vnitřní) | ks
| 20-1/2" (vnitřní) | ks
| 20-3/4" (vnitřní) | ks
| 26-3/4" (vnitřní) | ks
| 26-1" (vnitřní) | ks
| 32-1" (vnitřní) | ks
| 32-5/4" (vnitřní) | ks
| 40-5/4" (vnitřní) | ks
| 50-6/4" (vnitřní) | ks
17-003 | lisovací přímá spojka oboustranná
| 18-18 | ks
| 20-20 | ks
| 26-26 | ks
| 32-32 | ks
| 40-40 | ks
| 50-50 | ks
| 63-63 | ks
17-004 | lisovací přímá spojka - redukovaná
| 20/18 | ks
| 26/20 | ks
| 32/26 | ks
| 40/26 | ks
| 40/32 | ks
| 50/32 | ks
| 50/40 | ks
| 63/40 | ks
| 63/50 | ks
17-005 | Lisovací koleno oboustranné
| 18x18 | ks
| 20x20 | ks
| 26x26 | ks
| 32x32 | ks
| 40x40 | ks
| 50x50 | ks
| 63x63 | ks
17-006 | lisovací koleno / vnější závit
| 18-1/2" (vnější) | ks
| 18-3/4" (vnější) | ks
| 20-1/2" (vnější) | ks
| 20-3/4" (vnější) | ks
| 26-3/4" (vnější) | ks
| 32-1" (vnější) | ks
| 40-5/4" (vnější) | ks
| 50-6/4" (vnější) | ks
17-007 | lisovací nástěnka s vnitřním závitem
| 18-1/2" | ks
| 20/1/2" | ks
17-008 | Lisovací T-kus jednoznačný
| 18x18x18 | ks
| 20x20x20 | ks
| 26x26x26 | ks
| 32x32x32 | ks
| 40x40x40 | ks
| 50x50x50 | ks
| 63x63x63 | ks
17-009 | Lisovací T-kus redukovaný
| 20x18x18 | ks
| 20x18x20 | ks
| 26x18x26 | ks
| 26x20x26 | ks
| 26x20x20 | ks
| 32x20x32 | ks
| 32x26x32 | ks
| 32x26x26 | ks
| 40x32x40 | ks
| 40x32x32 | ks
| 50x26x50 | ks
| 50x32x50 | ks
| 50x40x50 | ks
| 63x26x63 | ks
| 63x32x63 | ks
| 63x40x63 | ks
| 63x50x63 | ks
17-010 | Lisovací T-kus s vnějším závitem
| 20x1/2"x20 | ks
| 20x3/4"x20 | ks
17-011 | Lisovací T-kus s vnitřním závitem
| 18x1/2"x18 | ks
| 20x1/2"x20 | ks
| 20x3/4"x20 | ks
| 26x1/2"x26 | ks
| 26x3/4"x26 | ks
| 32x1/2"x32 | ks
| 32x3/4"x32 | ks
| 32x1"x32 | ks
| 40x1"x40 | ks
| 40x5/4"x40 | ks
| 50x3/4"x50 | ks
| 50x1"x50 | ks
| 63x1"x63 | ks