## 1 Ruk. vyšetř. nitril. bez pudr
Příloha č. 1 ZD - Technická specifikace včetně cenové nabídky (ocenění)
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  | Dodávky jednorázových rukavic pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  | Část 1 - Rukavice vyšetřovací nitrilové bez pudru, nesterilní
DODAVATEL, IČO
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku rukavic, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantních (žlutě podbarvených) sloupcích tabulky (cena za ks, sazba DPH, název produktu, nabízený typ, rozměr atd.) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Nepřípustná změna stanovené tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Dodavatel předloží v nabídce požadované technické (produktové) listy s podrobným popisem zboží, aby zadavatel mohl ověřit splnění požadovaných parametrů. Dále dodavatel předloží Prohlášení o shodě, případně další související dokumenty.
Rukavice vyšetřovací nitrilové bez pudru, nesterilní
P.č. | ID | Předmět plnění - parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka (MJ) (1bal/100 ks) | Předpokládaný odběr MJ za 24 měsíců plnění (v bal.) | Cena za 1 ks měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Dodavatel | Počet ks v krabičce | Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeního balení) | Katalogové (objednací) číslo | EAN | Třída ZP
1. | 35180 | Rukavice nitrilové, vel. XS | 1 ks | 1000 |  |  | 0 | 0
2. | 38184, 71035 | Rukavice nitrilové, vel. S | 1 ks | 435800 |  |  | 0 | 0
3. | 38185, 71036, 5096 | Rukavice nitrilové, vel. M | 1ks | 876800 |  |  | 0 | 0
4. | 38186, 71037 | Rukavice nitrilové, vel. L | 1 ks | 595200 |  |  | 0 | 0
5. | 38183, 71039 | Rukavice nitrilové, vel. XL | 1 ks | 91000 |  |  | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění části 1 (předmět hodnocení): |  |  | Cena v Kč bez DPH: |  | 0
|  |  | Výše DPH v Kč : |  | 0
|  |  | Cena v Kč včetně DPH: |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů:
Rukavice vyšetřovací nitrilové bez pudru, nesterilní (dále jen "Zboží") | [7 empty] | Zboží splňuje ANO/NE/popis
Nesmí způsobovat alergické reakce, musí být odolný vůči chemikáliím a desinfekci | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Mmusí být pevné, síla při přetržení dle normy ČSN EN 455-2, ≥ 9.0 N | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Zbytkový prach max. 2,0 mg/rukavice | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Délka rukavice min. 240 mm | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Bezprašné pravolevé | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Doba skladování min. 2 roky od data výroby | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Maximální hodnota AQL 1,5 | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Vyhovuje normám:
ČSN EN 455-1 + A1: Požadavky a zkoušení na nepřítomnost děr | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-4: Požadavky a zkoušení pro stanovení doby skladovatelnosti | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 21420: Obecné požadavky a zkušební metody | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 374-1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 374-2: Stanovení odolnosti proti penetraci | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Veškeré nabízené produkty musí poskytovat neporušenou, odolnou a trvanlivou vrstvu materiálu mezi rukou ošetřujícího personálu a tělními tekutinami nebo vzorky tkání pacienta. Tato vrstva musí být pružná, bez otvorů děr a trhlin a dostatečně silná, aby zabránila poškození při běžném používání. S rukavicemi musí být snadná manipulace při nasazování, nesmí být slepené, musí být elastické a pevné s dotekovou citlivostí. | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody k výše uvedené veřejné zakázce.
V ....................... dne ...................2025
.....................................................................
osoba oprávněná zastupovat dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce

## 2 Ruk. operační latex. bez pudr
Příloha č. 1 ZD - Technická specifikace včetně cenové nabídky (ocenění)
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  | Dodávky jednorázových rukavic pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  | Část 2 - Rukavice operační latexové bez pudru, sterilní
DODAVATEL, IČO
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku rukavic, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantních (žlutě podbarvených) sloupcích tabulky ( cena za ks, sazba DPH, název produktu, nabízený typ, rozměr atd. ) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Nepřípustná změna stanovené tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Dodavatel předloží v nabídce požadované technické (produktové) listy s podrobným popisem zboží, aby zadavatel mohl ověřit splnění požadovaných parametrů. Dále dodavatel předloží Prohlášení o shodě, případně další související dokumenty.
Rukavice operační latexové bez pudru, sterilní
P.č. | ID | Předmět plnění - parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka (MJ) | Předpokládaný odběr MJ za 24 měsíců plnění (párů) | Cena za 1 ks měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Dodavatel | Počet ks v krabičce | Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeního balení) | Katalogové (objednací) číslo | EAN | Třída ZD
1. | 35196, 38197 | Rukavice operační latexové bez pudru, vel. 6 | 1 pár | 1800 |  |  | 0 | 0
2. | 35197, 38198 | Rukavice operační latexové bez pudru, vel. 6,5 | 1 pár | 2700 |  |  | 0 | 0
3. | 35198, 38199 | Rukavice operační latexové bez pudru, vel. 7 | 1 pár | 4600 |  |  | 0 | 0
4. | 38207 | Rukavice operační bez latexu bez pudru, vel. 7 | 1 pár | 700 |  |  | 0 | 0
5. | 38201 | Rukavice operační latexové bez pudru, vel. 8 | 1 pár | 2600 |  |  | 0 | 0
6. | 42484 | Rukavice operační bez latexu bez pudru, vel. 8 | 1 pár | 50 |  |  | 0 | 0
7. | 35201, 38202 | Rukavice operační latexové bez pudru, vel. 8,5 | 1 pár | 1100 |  |  | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění části 2 (předmět hodnocení): |  |  | Cena v Kč bez DPH: |  | 0
|  |  | Výše DPH v Kč : |  | 0
|  |  | Cena v Kč včetně DPH: |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů:
Rukavice operační latexové bez pudru, sterilní (dále jen "Zboží") | [7 empty] | Zboží splňuje ANO/NE/popis
Nesmí způsobovat alergické reakce, musí být odolný vůči chemikáliím a desinfekci | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Rolovaná manžeta | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Zbytkový prach max. 2,0 mg/rukavice | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Mmusí být pevné, síla při přetržení dle normy ČSN EN 455-2, ≥ 12 N | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Barva bílá nebo lehce krémová | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Délka rukavice min. 280 mm | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Doba skladování min. 2 roky od data výroby | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Maximální hodnota AQL 1,5 | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Vyhovuje normám:
ČSN EN 455-1 + A1: Požadavky a zkoušení na nepřítomnost děr | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-4: Požadavky a zkoušení pro stanovení doby skladovatelnosti | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 21420: Obecné požadavky a zkušební metody | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 374-1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 374-2: Stanovení odolnosti proti penetraci | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Veškeré nabízené produkty musí poskytovat neporušenou, odolnou a trvanlivou vrstvu materiálu mezi rukou ošetřujícího personálu a tělními tekutinami nebo vzorky tkání pacienta. Tato vrstva musí být pružná, bez otvorů děr a trhlin a dostatečně silná, aby zabránila poškození při běžném používání. S rukavicemi musí být snadná manipulace při nasazování, nesmí být slepené, musí být elastické a pevné s dotekovou citlivostí. | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Snadné a bezpečné vytahování rukavic z obalu | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Umožňující bezpečné uchopení a manipulaci s nástroji v suchém i mokrém prostředí | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Vyšší odolnost proti protržení | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Vysoce pružné, dobrá manipulace při navlékání | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Odolné proti mechanickému poškození | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Značení rukavic viditelně na manžetě | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody ve výše uvedené veřejné zakázce.
V ....................... dne ...................2025
.....................................................................
osoba oprávněná zastupovat dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce

## 3 Ruk. operační latex. s pudr
Příloha č. 1 ZD - Technická specifikace včetně cenové nabídky (ocenění)
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  | Dodávky jednorázových rukavic pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  | Část 3 - Rukavice operační latexové s pudrem, sterilní
DODAVATEL, IČO
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku rukavic, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantních (žlutě podbarvených) sloupcích tabulky (cena za ks, sazba DPH, název produktu, nabízený typ, rozměr atd. ) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Nepřípustná změna stanovené tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Dodavatel předloží v nabídce požadované technické (produktové) listy s podrobným popisem zboží, aby zadavatel mohl ověřit splnění požadovaných parametrů. Dále dodavatel předloží Prohlášení o shodě, případně další související dokumenty.
Rukavice operační latexové s pudrem, sterilní
P.č. | ID | Předmět plnění - parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka (MJ) | Předpokládaný odběr MJ za 24 měsíců plnění | Cena za 1 ks měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Dodavatel | Počet ks v krabičce | Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeního balení) | Katalogové (objednací) číslo | EAN | Třída ZP
1. | 38306 | Rukavice operační latexové, s pudrem, vel. 6 | 1 pár | 500 |  |  | 0 | 0
2. | 35189, 38307 | Rukavice operační latexové, s pudrem, vel. 6,5 | 1 pár | 3800 |  |  | 0 | 0
3. | 35190, 38308 | Rukavice operační latexové, s pudrem, vel. 7 | 1 pár | 11300 |  |  | 0 | 0
4. | 38309 | Rukavice operační latexové, s pudrem, vel. 7,5 | 1 pár | 4100 |  |  | 0 | 0
5. | 38310 | Rukavice operační latexové, s pudrem, vel. 8 | 1 pár | 3600 |  |  | 0 | 0
6. | 23924 | Rukavice operační latexové, s pudrem, vel. 8,5 | 1 pár | 2400 |  |  | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění části 3 (předmět hodnocení): |  |  | Cena v Kč bez DPH: |  | 0
|  |  | Výše DPH v Kč : |  | 0
|  |  | Cena v Kč včetně DPH: |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů:
Rukavice operační latexové s pudrem, sterilní (dále jen "Zboží") | [7 empty] | Zboží splňuje ANO/NE/popis
Nesmí způsobovat alergické reakce, musí být odolný vůči chemikáliím a desinfekci | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Rolovaná manžeta | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Barva bílá nebo lehce krémová | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Mmusí být pevné, síla při přetržení dle normy ČSN EN 455-2, ≥ 12 N | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Délka rukavice min. 280 mm | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Doba skladování min. 2 roky od data výroby | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Maximální hodnota AQL 1,5 | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Vyhovuje normám:
ČSN EN 455-1 + A1: Požadavky a zkoušení na nepřítomnost děr | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-4: Požadavky a zkoušení pro stanovení doby skladovatelnosti | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 21420: Obecné požadavky a zkušební metody | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 374-1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 374-2: Stanovení odolnosti proti penetraci | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Veškeré nabízené produkty musí poskytovat neporušenou, odolnou a trvanlivou vrstvu materiálu mezi rukou ošetřujícího personálu a tělními tekutinami nebo vzorky tkání pacienta. Tato vrstva musí být pružná, bez otvorů děr a trhlin a dostatečně silná, aby zabránila poškození při běžném používání. S rukavicemi musí být snadná manipulace při nasazování, nesmí být slepené, musí být elastické a pevné s dotekovou citlivostí. | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Snadné a bezpečné vytahování rukavic z obalu | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Umožňující bezpečné uchopení a manipulaci s nástroji v suchém i mokrém prostředí | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Vyšší odolnost proti protržení | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Vysoce pružné, dobrá manipulace při navlékání | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Odolné proti mechanickému poškození | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody ve výše uvedené veřejné zakázce.
V ....................... dne ...................2025
.....................................................................
osoba oprávněná zastupovat dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce

## 4 Ruk. vyšetř. nitril prodlouž
Příloha č. 1 ZD - Technická specifikace včetně cenové nabídky (ocenění)
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  | Dodávky jednorázových rukavic pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  | Část 4 - Rukavice vyšetřovací nitrilové prodloužené bez pudru, nesterilní
DODAVATEL, IČO
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku rukavic, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantních (žlutě podbarvených) sloupcích tabulky (cena za ks, sazba DPH, název produktu, nabízený typ, rozměr atd. ) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Nepřípustná změna stanovené tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Dodavatel předloží v nabídce požadované technické (produktové) listy s podrobným popisem zboží, aby zadavatel mohl ověřit splnění požadovaných parametrů. Dále dodavatel předloží Prohlášení o shodě, případně další související dokumenty.
Rukavice vyšetřovací nitrilové prodloužené bez pudru 9 N, nesterilní
P.č. | ID | Předmět plnění - parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka | Předpokládaný odběr MJ za 24 měsíců plnění | Cena za 1 ks měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Dodavatel | Počet ks v krabičce | Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeního balení) | Katalogové (objednací) číslo | EAN | Třída ZP
1. | 267316 | Rukavice vyšetřovací, nitrilové, prodloužené, vel. S | 1 ks | 8800 |  |  | 0 | 0
2. | 38188 | Rukavice vyšetřovací, nitrilové, prodloužené, vel. M | 1 ks | 17800 |  |  | 0 | 0
3. | 38187 | Rukavice vyšetřovací, nitrilové, prodloužené, vel. L | 1 ks | 15600 |  |  | 0 | 0
4. | 35187, 38190 | Rukavice vyšetřovací, nitrilové, prodloužené, vel. XL | 1 ks | 4600 |  |  | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění části 4 (předmět hodnocení): |  |  | Cena v Kč bez DPH: |  | 0
|  |  | Výše DPH v Kč : |  | 0
|  |  | Cena v Kč včetně DPH: |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů:
Rukavice vyšetřovací nitrilové prodlužené bez pudru 9 N, nesterilní (dále jen "Zboží") | [7 empty] | Zboží splňuje ANO/NE/popis
Nesmí způsobovat alergické reakce, musí být odolný vůči chemikáliím a desinfekci | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Mmusí být pevné, síla při přetržení dle normy ČSN EN 455-2, ≥ 9.0 N | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Zbytkový prach max. 2,0 mg/rukavice | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Délka 300 mm - tolerance +/- 10 mm | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Bezprašné pravolevé | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Doba skladování min. 2 roky od data výroby | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Maximální hodnota AQL 1,5 | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Vyhovuje normám:
ČSN EN 455-1 + A1: Požadavky a zkoušení na nepřítomnost děr | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-4: Požadavky a zkoušení pro stanovení doby skladovatelnosti | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 21420: Obecné požadavky a zkušební metody | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 374-1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 374-2: Stanovení odolnosti proti penetraci | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Veškeré nabízené produkty musí poskytovat neporušenou, odolnou a trvanlivou vrstvu materiálu mezi rukou ošetřujícího personálu a tělními tekutinami nebo vzorky tkání pacienta. Tato vrstva musí být pružná, bez otvorů děr a trhlin a dostatečně silná, aby zabránila poškození při běžném používání. S rukavicemi musí být snadná manipulace při nasazování, nesmí být slepené, musí být elastické a pevné s dotekovou citlivostí. | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody ve výše uvedené veřejné zakázce.
V ....................... dne ...................2025
.....................................................................
osoba oprávněná zastupovat dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce

## 5 Ruk. chir. oper. pro ortop
Příloha č. 1 ZD - Technická specifikace včetně cenové nabídky (ocenění)
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  | Dodávky jednorázových rukavic pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  | Část 5 - Rukavice chirurgické operační pro ortopedii - extra silné, sterilní
DODAVATEL, IČO
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku rukavic, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantních (žlutě podbarvených) sloupcích tabulky (cena za ks, sazba DPH, název produktu, nabízený typ, rozměr atd.) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Nepřípustná změna stanovené tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Dodavatel předloží v nabídce požadované technické (produktové) listy s podrobným popisem zboží, aby zadavatel mohl ověřit splnění požadovaných parametrů. Dále dodavatel předloží Prohlášení o shodě, případně další související dokumenty.
Rukavice chirurgické operační pro ortopedii - extra silné, sterilní
P.č. | ID | Předmět plnění - parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka (MJ) | Předpokládaný odběr MJ za 24 měsíců plnění | Cena za 1 ks měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Dodavatel | Počet ks v krabičce | Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeního balení) | Katalogové (objednací) číslo | EAN | Třída ZP
1. | 38191 | Rukavice ortopedické, vel. 6 | 1 pár | 200 |  |  | 0 | 0
3. | 38194 | Rukavice ortopedické, vel. 7 | 1 pár | 500 |  |  | 0 | 0
4. | 114579 | Rukavice ortopedické, vel. 7,5 | 1 pár | 500 |  |  | 0 | 0
5. | 35564, 38195 | Rukavice ortopedické, vel. 8 | 1 pár | 2600 |  |  | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění části 5 (předmět hodnocení): |  |  | Cena v Kč bez DPH: |  | 0
|  |  | Výše DPH v Kč : |  | 0
|  |  | Cena v Kč včetně DPH: |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů:
Rukavice chirurgické operační pro ortopedii - extra silné, sterilní (dále jen "Zboží") | [7 empty] | Zboží splňuje ANO/NE/popis
Nesmí způsobovat alergické reakce, musí být odolný vůči chemikáliím a desinfekci | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Mmusí být pevné, síla při přetržení dle normy ČSN EN 455-2, ≥ 12 N | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Materiálové složení: přírodní pryžový latex | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Vnitřní polymerové pokrytí bez obsahu latexu | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Nepudrované | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Délka 270 mm - 290 mm (tolerance +/- 5 mm) | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Bezprašné pravolevé | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Doba skladování min. 2 roky od data výroby | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Maximální hodnota AQL 0,65 | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Mikrodrsný vnější povrch při zachování citlivosti v pstech | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Vyhovuje normám:
ČSN EN 455-1 + A1: Požadavky a zkoušení na nepřítomnost děr | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-4: Požadavky a zkoušení pro stanovení doby skladovatelnosti | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 21420: Obecné požadavky a zkušební metody | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 374-1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 374-2: Stanovení odolnosti proti penetraci | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 388+A1: Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ISO 9001 a/nebo ISO 13485 | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Veškeré nabízené produkty musí poskytovat neporušenou, odolnou a trvanlivou vrstvu materiálu mezi rukou ošetřujícího personálu a tělními tekutinami nebo vzorky tkání pacienta. Tato vrstva musí být pružná, bez otvorů děr a trhlin a dostatečně silná, aby zabránila poškození při běžném používání. S rukavicemi musí být snadná manipulace při nasazování, nesmí být slepené, musí být elastické a pevné s dotekovou citlivostí. | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody ve výše uvedené veřejné zakázce.
V ....................... dne ...................2025
.....................................................................
osoba oprávněná zastupovat dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce