SEZNAM POŽADOVANÝCH VZORKŮ

Veřejná zakázka: Dodávky obvazového materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.

zadavatel:

Nemocnice Nymburk s.r.o.

Se sídlem: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk

Zastoupená: MUDr. Martinem Dvořákem, jednatelem

IČO: 28762886

DIČ: CZ28762886

dodavatel

**Obchodní společnost………. (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název požadovaného vzorku** | **Katalogové číslo zboží (kód)** |
| **část 1** |
| 1213 | Vata buničitá přířezy 20cmx30cm, 1 kus = 0,5 kg |  |
| 38418 | Buničité čtverečky o velikosti 40-42 x 45 - 50 mm, nesterilní, 1 role (1 kus) = 500 čtverečků |  |
| **část 2** |
| 2313 | 7 cm x 100 m |  |
| 1010 | Gáza přířez 28 cm x 30 – 32 cm, hydrofilní, v 1 balení max. 500 ks přířezů |  |
| **část 3** |
| 38318 | Tampon prošívaný (břišní rouška) s RTG nití, rozměr 45x45 cm, předepraný, 100% bavlna, hustota 17 nití, 4 vrstvy, nesterilní. Baleno po 50 ks. |  |
| **část 4** |
| 2297 | Tampon stáčený nesterilní, z gázy, 100% bavlna, hustota 17 nití, rozměr 30 x 30 cm. Baleno max. po 100 ks. |  |
| **část 5** |
| 38320 | Kompresy gáza 7,5 x 7,5 cm, nesterilní |  |
| **část 6** |
| 38324 | Kompres z netkaného textilu nesterilní 10 x 10 cm |  |
| **část 7** |
| 38331 | Absorpční kompresy z netkané textilie se savým jádrem nesterilní 10x20 cm. V balení 50 ks. |  |
| **část 8** |
| 38400 | Elastické krátkotažné obinadlo 10 cm x 5 m, 60% bavlny, tažnost do 90%, v bal. max.10 ks |  |
| 38397 | Obinadlo fixační vysoce elastické 10 cm x 4 m, tažnost cca 100%, vysoká prodyšnost |  |
| 38402 | Elastické, krátkotažné obinadlo 12 cm x 5 m, 60% bavlny, tažnost do 90%, v bal. max. 10 ks |  |
| **část 9** |
| 1933 | Obvaz hadicový síťový – vel. 4 (šíře 3 cm) |  |
| 1934 | Obvaz hadicový síťový –vel. 5 (šíře 4 – 4,5cm) |  |
| **část 10** |
| 35811 | Obinadlo sádrové 6 cm x min. 2 m, obvykle 2 ks v balení |  |
| 38419 | Polstrovací obvaz ze syntetické vaty 10 cm x min. 3 m |  |
| **část 11** |
| 34959 | Náplast z netkané textilie s absorpčním polštářkem, sterilní 5 x 7 cm |  |
| **část 12** |
| 66 | Náplast z netkaného textilu, 15 cm x 10 m, na roli |  |
| **část 13** |
| 38544 | Náplast na cívce, transparentní, vysoce elastická, hypoalergenní, dělitelná v obou směrech, rozměr 2,5 cm x 9,1 m, délka max.10 m |  |
| 38548 | Náplast na cívce, netkaná textilie, rozměr 2,5 cm x 9,1 m, délka max.10 m |  |
| 38549 | Náplast na cívce, hedvábná, textilní, rozměr 2,5 cm x 9,1 m, délka max.10 m |  |
| 38551,38550 | Náplast na cívce z textilní tkaniny, silná adheze, rozměr 5 cm x 5 m, délka max. 10 m |  |
| **část 14** |
| 34958 | Náplast k fixaci kanyl 6 x 7 cm s výřezem, sterilní, transparentní |  |
| 34943 | Náplast k fixaci kanyl 5 x 5-6 cm s výřezem, sterilní, transparentní (pro děti) |  |
| 2328 | Náplast k fixaci kanyl 6-7 x 8 cm s výřezem, sterilní, z netkané textilie |  |
| **část 15** |
| 34940 | Stehy náplasťové 6 x 75-76 mm, sterilní, z polyuretanu zesíleného netkanou textilií, s hypoalergenním lepidlem, ke spolehlivému uzavření rány bez použití stehů |  |