## část 1_Infuzní soupravy
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky infuzního a transfuzní materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Část VZ: |  |  | část 1: Infuzní souprava pro spádovou infuzi
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, třídu zdravotnického prostředku, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cenu bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazbu DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
část 1. Infuzní souprava pro spádovou infuzi
P.č. | ID | Předmět plnění |  | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Cena za 1 balení bez DPH | Cena za 1 balení s DPH | Název produktu (obchodní název) | Třída zdrav. prostředku | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 114 24228 24972 35595 34879 | Infuzní souprava |  | 1ks | 93975 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 1. (Předmět hodnocení) |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Infuzní souprava (dále jen "Zboží") | Zboží splňuje ANO/NE
|  | je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | transparentní hadička min. 150cm s Luer Lock konektorem | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | universální napichovací hrot pro láhev i vak | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | napichovací hrot dle ČSN EN ISO 8536-4 | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | transparentní kapací komůrka s 15um kapalinovým filtrem | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | měkký materiál kapací komůrky pro snadné nastavení hladinky | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | integrované zavzdušnění s hydrofobním membránovým bakteriálním filtrem | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | regulátor průtoku (tlačka s kolečkem) | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | při regulaci průtoku jemná manipulace bez větší námahy | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | tlačka bezpečně držící v nastavené pozici | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | bez přítomnosti ftalátů | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | sterilní | DOPLNÍ DODAVATEL
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody k výše uvedené veřejné zakázce.
V ....................... dne ...................2026
.....................................................................
osoba oprávněná zastupovat dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce

## část 2_Transfuzní soupravy
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky infuzního a transfuzní materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Část VZ: |  |  | část 2: Transfuzní souprava
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, třídu zdravotnického prostředku, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cenu bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazbu DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
část 2. Transfuzní souprava
P.č. | ID | Předmět plnění |  | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Cena za 1 balení bez DPH | Cena za 1 balení s DPH | Název produktu (obchodní název) | Třída zdrav. prostředku | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 1302 24983 34881 | Transfuzní souprava |  | 1ks | 3165 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 2. (Předmět hodnocení) |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Transfuzní souprava (dále jen"Zboží") | Zboží splňuje ANO/NE
|  | je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | transparentní hadička min. 150cm s Luer Lock konektorem | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | napichovací hrot pro krevní vaky | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | regulátor průtoku (tlačka s kolečkem) | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | integrované zavzdušnění s hydrofobním bakteriálním filtrem | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | kapací komůrka s krevním filtrem s 200-350µm | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | kapací komůrka bez obsahu PVC | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | bez latexového dílu pro přístřik léčiva | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | sterilní | DOPLNÍ DODAVATEL
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody k výše uvedené veřejné zakázce.
V ....................... dne ...................2026
.....................................................................
osoba oprávněná zastupovat dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce

## část 3_Inf. soupr. pro ARGUS
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  |  | Dodávky infuzního a transfuzní materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Část VZ: |  |  |  | část 3: Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách ARGUS 404, 414
Název dodavatele, IČO: |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, třídu zdravotnického prostředku, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cenu bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazbu DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
část 3. Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách ARGUS 404, 414
P.č. | ID | Předmět plnění | Minimální parametry požadované zadavatelem |  | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Cena za 1 balení bez DPH | Cena za 1 balení s DPH | Název produktu (obchodní název) | Třída zdrav. prostředku | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 34880 | Infuzní souprava | pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách, min. délka soupravy 150cm |  | 1ks | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0
2. |  | Infuzní souprava | pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách, min. délka soupravy 180cm |  | 1ks | 800 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 3. (Předmět hodnocení) |  |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Infuzní sety pro pumpy ARGUS 404, 414 (dále jen "Zboží") |  | Zboží splňuje ANO/NE
|  | jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů |  | DOPLNÍ DODAVATEL
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče
|  | kompatibilita setu dle návodu k použití pumpy, případně čestné prohlášení vydané výrobcem infuzní pumpy |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | oba konce soupravy vybavené ochrannými kryty |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | transparentní hadička zakončena závitem Luer Lock |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | kapací komůrka s filtrem 15µm |  | DOPLNÍ DODAVATEL
centrálně umístěný kroužek u kapcí komůrky
|  | regulátor průtoku (tlačka s kolečkem) |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | při regulaci průtoku jemá mnaipulace bez větší námahy |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | tlačka bezpečně držící v nastavené pozici |  | DOPLNÍ DODAVATEL
měkký materiál kapací komůrky pro snadné nastavení hladinky
|  | souprava použitelná pro vaky i lahve |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | universální napichovací hrot pro láhev i vak |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | integrované zavzdušnění s hydrofobním membránovým bakteriálním filtrem |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | tlakově odolný |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | bez přítomnosti ftalátů |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | sterilní |  | DOPLNÍ DODAVATEL
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody k výše uvedené veřejné zakázce.
V ....................... dne ...................2026
.....................................................................
osoba oprávněná zastupovat dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce

## část 4_Inf. soup. pro Infusomat
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  |  | Dodávky infuzního a transfuzní materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Část VZ: |  |  |  | část 4: Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách BBraun Infusomat P
Název dodavatele, IČO: |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, třídu zdravotnického prostředku, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cenu bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazbu DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
část 4. Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách BBraun Infusomat P
P.č. | ID | Předmět plnění | Minimální parametry požadované zadavatelem |  | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Cena za 1 balení bez DPH | Cena za 1 balení s DPH | Název produktu (obchodní název) | Třída zdrav. prostředku | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 1303 34880 | Infuzní souprava | pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách, min. délka soupravy 150cm |  | 1ks | 8200 |  |  | 0 | 0 | 0
2. |  | Infuzní souprava | pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách, min. délka soupravy 180cm |  | 1ks | 1400 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 4. (Předmět hodnocení) |  |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Infuzní sety pro pumpy Infusomat P (dále jen "Zboží") |  | Zboží splňuje ANO/NE
|  | jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | kompatibilita setu dle návodu k použití pumpy, případně čestní prohlášení vydané výrobcem infuzní pumpy |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | oba konce soupravy vybavené ochrannými kryty |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | transparentní hadička zakončena závitem Luer Lock |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | kapací komůrka s filtrem 15µm |  | DOPLNÍ DODAVATEL
centrálně umístěný kroužek u kapcí komůrky
|  | regulátor průtoku (tlačka s kolečkem) |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | při regulaci průtoku jemá mnaipulace bez větší námahy |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | tlačka bezpečně držící v nastavené pozici |  | DOPLNÍ DODAVATEL
měkký materiál kapací komůrky pro snadné nastavení hladinky
|  | souprava použitelná pro vaky i lahve |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | universální napichovací hrot pro láhev i vak |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | integrované zavzdušnění s hydrofobním membránovým bakteriálním filtrem |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | tlakově odolný |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | bez přítomnosti ftalátů |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | sterilní |  | DOPLNÍ DODAVATEL
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody k výše uvedené veřejné zakázce.
V ....................... dne ...................2026
.....................................................................
osoba oprávněná zastupovat dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce

## část 5_Kohouty trojcestné
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  |  | Dodávky infuzního a transfuzní materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Část VZ: |  |  |  | část 5: Kohouty trojcestné
Název dodavatele, IČO: |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, třídu zdravotnického prostředku, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cenu bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazbu DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
část 6. Kohouty trojcestné
P.č. | ID | Předmět plnění | Minimální parametry požadované zadavatelem |  | Měrná jednotka | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Cena za 1 balení bez DPH | Cena za 1 balení s DPH | Název produktu (obchodní název) | Třída zdrav. prostředku | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 33 34 34886 36738 | Kohout trojcestný | modrý |  | 1ks | 5850 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 1280 34885 36739 | Kohout trojcestný | červený |  | 1ks | 1400 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 5. (Předmět hodnocení) |  |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Kohout trojcestný (dále jen "Zboží") |  | Zboží splňuje ANO/NE
|  | je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů |  | DOPLNÍ DODAVATEL
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče
|  | otočný o 360° |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | 3 × Luer Lock konektor (2 × Female, 1 × Male) |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | odolný proti účinkům léků, včetně cytostatik |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | těsnost napojení při dlouhodobé aplikaci |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | lipidorezistentní |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | odolný tlaku min 2 bary |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | neovlivňuje rychlost průtoku |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 10993-4 pro styk s krví |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | neobsahuje PVC a latex |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | transparentní materiál s barevným označením ventilu -modrý, červený |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | sterilní |  | DOPLNÍ DODAVATEL
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody k výše uvedené veřejné zakázce.
V ....................... dne ...................2026
.....................................................................
osoba oprávněná zastupovat dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce

## část 6_Vstup bezjehlový
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky infuzního a transfuzní materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Část VZ: |  |  | část 6: Vstup bezjehlový
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, třídu zdravotnického prostředku, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cenu bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazbu DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
část 7. Vstup bezjehlový
P.č. | ID | Předmět plnění |  | Měrná jednotka | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Cena za 1 balení bez DPH | Cena za 1 balení s DPH | Název produktu (obchodní název) | Třída zdrav. prostředku | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 1300 2481 23860 24976 34887 35707 | Vstup bezjehlový |  | 1ks | 35800 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 6. (Předmět hodnocení) |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Vstup bezjehlový (dále jen "Zboží") | Zboží splňuje ANO/NE
|  | je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | lze použít k opakované aplikaci, aspiraci injekci nebo infuzi | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | základní vstup kompatibilní se systémem Luer-Lock i Luer- Slip | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | minimální doba použitelnosti 7 dní | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | transparentní materiál pro možnost vizuální kontroly proplachu | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | rovný hladký povrch pro snadné čištění a dezinfekci | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | vhodný pro všechny infuzní systémy | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | s negativním tlakem | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | bez přítomnosti ftalátů a latexu - DEHP free | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 10993-4 pro styk s krví | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | zajišťuje kontinuální průtok tekutiny rychlostí až 360 ml/min | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | lipidorezistentní a chemicky inertní | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | vlastnost proppouštět léčiva dávkované přes infuzní pumpy a dávkovače | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | minimalizovaný zpětný tok krve | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | odolnost vůči tlaku | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | nízký mrtvý objem pro minimalizaci zbytků krve | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | sterilní | DOPLNÍ DODAVATEL
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody k výše uvedené veřejné zakázce.
V ....................... dne ...................2026
.....................................................................
osoba oprávněná zastupovat dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce

## část 7_Zátky kombi bezpečnostní
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  |  | Dodávky infuzního a transfuzní materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Část VZ: |  |  |  | část 7: Zátky kombi bezpečnostní
Název dodavatele, IČO: |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, třídu zdravotnického prostředku, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cenu bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazbu DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
část 8. Zátky kombi bezpečnostní
P.č. | ID | Předmět plnění | Minimální parametry požadované zadavatelem |  | Měrná jednotka | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Cena za 1 balení bez DPH | Cena za 1 balení s DPH | Název produktu (obchodní název) | Třída zdrav. prostředku | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 34895 | Zátka kombi | červená, 7-denní |  | 1ks | 5700 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 2037 34888 24984 | Zátka kombi | modrá, 7-denní |  | 1ks | 12700 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 7. (Předmět hodnocení) |  |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Zátky (dále jen "Zboží") |  | Zboží splňuje ANO/NE
|  | jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Luer Lockkonektor pozitivní uvnitř, negativní vně |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | v rozsahu min. dvou barev - červená a modrá |  | DOPLNÍ DODAVATEL
univerzálně použitelný uzavírací konus bez možnosti přístřiku
|  | bez přítomnosti ftalátů |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | sterilní, jednotlivě balená |  | DOPLNÍ DODAVATEL
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody k výše uvedené veřejné zakázce.
V ....................... dne ...................2026
.....................................................................
osoba oprávněná zastupovat dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce

## část 8_Trn aspirační
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  |  | Dodávky infuzního a transfuzní materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Část VZ: |  |  |  | část 8: Trn aspirační
Název dodavatele, IČO: |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, třídu zdravotnického prostředku, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cenu bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazbu DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
část 9. Trn aspirační
P.č. | ID | Předmět plnění | Minimální parametry požadované zadavatelem |  | Měrná jednotka | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Cena za 1 balení bez DPH | Cena za 1 balení s DPH | Název produktu (obchodní název) | Třída zdrav. prostředku | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 2036 36717 36746 | Trn aspirační | zelený, základní pro odběr z infuzní láhve |  | 1ks | 3250 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 8. (Předmět hodnocení) |  |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Trn aspirační (dále jen "Zboží") |  | Zboží splňuje ANO/NE
|  | je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | pro opakovanou aspiraci |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | integrovaný bakteriální vzduchový PTFE filtr 0,1 - 0,45 μm k ochraně před mikrobiální kontaminací aspirovaného roztoku a k vyrovnávání tlaků a podtlaků |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | úzký, krátký napichovací hrot pro snadné propíchnutí i tvrdých zátek |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | pohodlná obsluha uzávěru jednou rukou |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Luer Lock konektor krytý víčkem |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | výrobek a obal bez PVC a latexu |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | sterilní |  | DOPLNÍ DODAVATEL
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody k výše uvedené veřejné zakázce.
V ....................... dne ...................2026
.....................................................................
osoba oprávněná zastupovat dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce

## část 9_Regulátor průtoku
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  |  | Dodávky infuzního a transfuzní materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Část VZ: |  |  |  | část 9: Regulátor průtoku infuze
Název dodavatele, IČO: |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, třídu zdravotnického prostředku, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cenu bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazbu DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
část 10. Regulátor průtoku infuze
P.č. | ID | Předmět plnění | Minimální parametry požadované zadavatelem |  | Měrná jednotka | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Cena za 1 balení bez DPH | Cena za 1 balení s DPH | Název produktu (obchodní název) | Třída zdrav. prostředku | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 1278 34882 | Regulátor průtoku infuze | pro zajištění konstantní rychlosti infuze dle nastavené hodnoty |  | 1ks | 325 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 9. (Předmět hodnocení) |  |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Regulátor (dále jen "Zboží") |  | Zboží splňuje ANO/NE
|  | je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | hadičky PVC transparentní, délka 150cm |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | přípojný konec Male Luer Lock pro připojení na přívod pacienta |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | přípojný konec Female Luer Lock pro připojení na infuzní soupravu |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | univerzální pro připojení ke všem typům gravitačních infuzních souprav |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | regulátor průtoku s nastavitelným průtokem od 10 do 325 ml |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | účinnost a přesnost při regulaci průtoku infuze, přenost dávkování +-10 % |  | DOPLNÍ DODAVATEL
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody k výše uvedené veřejné zakázce.
V ....................... dne ...................2026
.....................................................................
osoba oprávněná zastupovat dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce

## část 10_Rampy s bezjehl. vstupy
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky infuzního a transfuzní materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Část VZ: |  |  | část 10: Rampy s bezjehlovými vstupy
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, třídu zdravotnického prostředku, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cenu bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazbu DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
část 11. Rampy s bezjehlovými vstupy
P.č. | ID | Předmět plnění |  | Měrná jednotka | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Cena za 1 balení bez DPH | Cena za 1 balení s DPH | Název produktu (obchodní název) | Třída zdrav. prostředku | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 36725 | Rampa s bezjehlovými vstupy tříprvková |  | 1ks | 710 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 36726 | Rampa s bezjehlovými vstupy pětiprvková | 5-cestná s bezjehlovým vstupem, odolná vůči lékům vč. cytostatik, neovlivňuje rychlost průtoku, transparentní materiál pro možnost sledování průtoku, neobsahuje PVC a latex, sterilní , odolná tlaku | 1ks | 286 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 10. (Předmět hodnocení) |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Rampy (dále jen "Zboží") | Zboží splňuje ANO/NE
|  | jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů | DOPLNÍ DODAVATEL
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče
|  | vícebarevné provedení kohoutů, otočné o 360° | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | odolná proti účinkům léků, včetně cytostatik | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | lipidorezistentní, tlaková | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | odolná tlaku 1,5bar | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | neovlivňuje rychlost průtoku | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | transparentní materiál pro možnost sledování průtoku | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | všechny konektory v Luer Lock provedení | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 10993-4 pro styk s krví | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | neobsahuje PVC a latex | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | sterilní | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | připojovací konce pro přippojení infuzních linek | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | opatřny bezjehlovými vstupy | DOPLNÍ DODAVATEL
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody k výše uvedené veřejné zakázce.
V ....................... dne ...................2026
.....................................................................
osoba oprávněná zastupovat dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce

## část 11_Hadičky spoj. jednocest
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky infuzního a transfuzní materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Část VZ: |  |  | část 11: Hadičky spojovací jednocestné
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, třídu zdravotnického prostředku, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cenu bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazbu DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
část 13. Hadičky spojovací jednocestné
P.č. | ID | Předmět plnění |  | Měrná jednotka | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Cena za 1 balení bez DPH | Cena za 1 balení s DPH | Název produktu (obchodní název) | Třída zdrav. prostředku | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 1851 23862 24971 34890 35967 | Hadička spojovací jednocestná 1,8x450mm |  | 1ks | 29340 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 2330 23861 34889 35910 | Hadička spojovací jednocestná 1,8x1800mm |  | 1ks | 6555 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 11. (Předmět hodnocení) |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Hadičky (dále jen "Zboží") | Zboží splňuje ANO/NE
|  | jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | bezpečnostní ukončení Luer Lock, konektory Male / Female | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | vnitřní průměr 1,5 až 2,5 mm | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | transparentní materiál, sterilní | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | jednocestná | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | bez přítomnosti ftalátů - DEPH free | DOPLNÍ DODAVATEL
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody k výše uvedené veřejné zakázce.
V ....................... dne ...................2026
.....................................................................
osoba oprávněná zastupovat dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce

## část 12_Hadičky spoj. stíněnné
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky infuzního a transfuzní materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Část VZ: |  |  | část 12: Hadičky spojovací stíněnné pro světlocitlivé léky
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, třídu zdravotnického prostředku, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cenu bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazbu DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
část 15. Hadičky spojovací stíněnné
P.č. | ID | Předmět plnění |  | Měrná jednotka | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Cena za 1 balení bez DPH | Cena za 1 balení s DPH | Název produktu (obchodní název) | Třída zdrav. prostředku | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 35387 | Hadička spojovací stíněná (pro světlocitlivé léky) |  | 1ks | 580 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 12. (Předmět hodnocení) |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Hadičky stíněnné (dále jen "Zboží") | Zboží splňuje ANO/NE
|  | jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | splňují požadavky normy ČSN EN ISO 8536-9 | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | jsou kompatibilní se standardní injekční stříkačkou určenou pro lineární dávkovač | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | lze použít pro aplikace do tlaku 2 bary | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | hadička transparentní se žlutým zabarvením poskytuje ochranu proti UV záření | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | vnitřní průměr min. 1,5mm | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | délka 150cm | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | bezpečnostní ukončení Luer Lock | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | bez přítomnosti ftalátů - DEHP free | DOPLNÍ DODAVATEL
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody k výše uvedené veřejné zakázce.
V ....................... dne ...................2026
.....................................................................
osoba oprávněná zastupovat dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce