## část 1_Injekční jehly
Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  |  | Dodávky injekčního materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Část VZ: |  |  |  | část 1: Injekční jehly jednorázové, sterilní pro standartní použití
Název dodavatele, IČO: |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, třídu zdravotnického prostředku, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
část 1. Injekční jehly
P.č. | ID | Barva - šířka jehly | Průměr x délka v mm |  | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Cena za 1 balení v Kč bez DPH | Cena za 1 balení v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Třída zdrav. prostředku | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 1228 34813 | růžová/18G | 1,2x38 |  | 1ks | 192600 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 30 | žlutá/20G | 0,9x70 |  | 1ks | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | 107 34814 | žlutá/20G | 0,9x38 |  | 1ks | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | 31 34815 | zelená/21G | 0,8x25 |  | 1ks | 5600 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | 32 4926 23256 34816 | zelená/21G | 0,8x38 |  | 1ks | 19800 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | 106 34817 | černá/22G | 0,7x32 |  | 1ks | 31800 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | 1058 34818 | černá/22G | 0,7x38 |  | 1ks | 24000 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | 1225 4923 34819 | modrá/23G | 0,6x32 |  | 1ks | 31200 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 41963 | modrá/23G | 0,6x40 |  | 1ks | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0
10. | 1227 23252 34820 34822 | modrá/23G | 0,6x25 |  | 1ks | 2400 |  |  | 0 | 0 | 0
11. | 1002 5126 34821 | oranžová/25G | 0,5x16 |  | 1ks | 2400 |  |  | 0 | 0 | 0
12. | 1060 23253 34822 | oranžová/25G | 0,5x25 |  | 1ks | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0
13. | 73443 | šedá/27G | 0,4x40 |  | 1ks | 600 |  |  | 0 | 0 | 0
14. | 71192 | jehla k inzulínovým perům/31G | délka 6 mm |  | 1ks | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
15. | 43522 | jehla na odběr z portu /20G | 0,9x17 |  | 1ks | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
16. | 71007 | jehla viditelná pod ultrazvukem/20G | délka 100 mm |  | 1ks | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
část 1. Injekční jehly
Celková cena bez DPH v Kč za předpokládanou spotřebu za 24 měsíců | [15 empty] | 0
Výše DPH v Kč | [15 empty] | 0
Celková cena s DPH v Kč za předpokládanou spotřebu za 24 měsíců | [15 empty] | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Injekční jehly (dále jen "Zboží") |  | Zboží splňuje ANO/NE
|  | jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | materiál jehly z nerezové oceli podle ISO 9626 |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | tenkostěnná, odolné proti deformaci a zlomení, dostatečně ostrý hrot jehly, hladký povrch jehly |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | barevné odlišení dle příslušné normy ČSN EN ISON 6009 |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | sterilní, jednotlivě balené, obal tvoří z jedné strany průsvitná fólie, který umožňuje vizuální identifikaci, obal s peel efektem |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | tolerance odchylek délky jehly podle ISO 7864 |  | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 2_Periferní kan. bezpeč.
Příloha č.1 ZD
Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  |  |  | Dodávky injekčního materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Část VZ: |  |  |  |  | část 2: Periferní žilní kanyly bezpečnostní jednorázové
Název dodavatele, IČO: |  |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, třídu zdravotnického prostředku, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ
část 2. Periferní žilní kanyly s fixačními křidélky bez portu, bezpečnostní
Pač. | ID | Předmět plnění - minimální parametry požadované zadavatelem | Rozměr | Barva | Zevní průměr x délka v mm | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Cena za 1 balení v Kč bez DPH | Cena za 1 balení v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Třída zdrav. prostředku | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 40788 | Kanyla | 14G | oranžová | 2,2x50 | 1ks | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 40786 | Kanyla | 18G | zelená | 1,3x32 | 1ks | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | 40786 | Kanyla | 18G | zelená | 1,3x45 | 1ks | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | 40363 40784 39295 | Kanyla | 20G | růžová | 1,1x32 | 1ks | 14100 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | 24961 | Kanyla | 20G | růžová | 1,1x25 | 1ks | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | 40899 24962 39296 | Kanyla | 22G | modrá | 0,9x25 | 1ks | 12600 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | 40789 | Kanyla | 24G | žlutá | 0,7x19 | 1ks | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | 34878 | Kanyla dětská | 26G | fialová | 0,6x19 | 1ks | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
část 2. Periferní žilní kanyly s fixačními křidélky bez portu, bezpečnostní
Celková cena bez DPH v Kč za předpokládanou spotřebu za 24 měsíců | [16 empty] | 0
Výše DPH v Kč | [16 empty] | 0
Celková cena s DPH v Kč za předpokládanou spotřebu za 24 měsíců | [16 empty] | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Periferní žilní kanyly bezpečnostní (dále jen "Zboží") |  |  | Zboží splňuje ANO/NE
|  | jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | dobrá vizuální identifikace rozměru - mezinárodní barevné značení velikost (gauge) dle normy ISO 10555-5:2014 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | bezpečnostní i. v. kanyla |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | poddajná malá a jemná formovatelná křidélka nezpůsobující otlaky |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | materiál - polyuretan |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | sterilní |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | tenkostěnná zajišťující vysoký objem průtoku |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | hladký povrch |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | dostatečně ostrá zaváděcí jehla, ostří seříznuté ve tvaru "V" pro snadnou a bezbolestnou punkci |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | konické zakončení kanyly proti shrnutí/roztřepení |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | RTG kontrastní pruhy v katetru |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | tolerance v délce kanyly +-10 % |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 3_Periferní kan. jednoráz.
Příloha č. 1 ZD
Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  |  |  | Dodávky injekčního materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Část VZ: |  |  |  |  | část 3: Periferní žilní kanyly jednorázové
Název dodavatele, IČO: |  |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, třídu zdravotnického prostředku, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ
část 3. Periferní žilní kanyly s fixačními křidélky bez portu
P.č. | ID | Předmět plnění - minimální parametry požadované zadavatelem | Rozměr | Barva | Zevní průměr x délka v mm | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Cena za 1 balení v Kč bez DPH | Cena za 1 balení v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Třída zdrav. prostředku | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 25485 34896 | Kanyla | 14G | oranžová | 2,2x40 - 50 | 1ks | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 3711 34873 | Kanyla | 16G | šedá | 1,7x45 - 50 | 1ks | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | 3712 34874 | Kanyla | 18G | zelená | 1,3x32 - 45 | 1ks | 4800 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | 3713 24953 34875 | Kanyla | 20G | růžová | 1,1x32 | 1ks | 9900 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | 70926 | Kanyla | 20G | růžová | 1,1,x64 | 1ks | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | 3714 24954 34876 73606 | Kanyla | 22G | modrá | 0,9x25 | 1ks | 10300 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | 70928 | Kanyla | 22G | zelená | 1,3x64 | 1ks | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | 3715 24955 34877 | Kanyla | 24G | žlutá | 0.719 | 1ks | 13100 |  |  | 0 | 0 | 0
část 3. Periferní kanyly s křidélky bez portu
Celková cena bez DPH v Kč za předpokládanou spotřebu za 24 měsíců | [10 empty] | 0
Výše DPH v Kč | [10 empty] | 0
Celková cena s DPH v Kč za předpokládanou spotřebu za 24 měsíců | [10 empty] | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Periferní žilní kanyly (dále jen "Zboží") |  |  | Zboží splňuje ANO/NE
|  | jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | poddajná malá a jemná formovatelná křidélka nezpůsobující otlaky |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | materiál - polyuretan |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | ostrá zaváděcí jehla |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | kanyla musí být při použití odolná proti zlomení a musí být zachována průhlednost kanyly |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | dobrá vizuální identifikace rozměru - barevné rozlišení velikosti (gauge) dle normy ISO 1055-5: 2014 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | tolerance v délce kanyly +-10 % |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 4_Lancety
Příloha č. 1 ZD
Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky injekčního materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Část VZ: |  |  | část 4: Lancety bezpečnostní jednorázové
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, třídu zdravotnického prostředku, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ
část 4. Lacenty
P.č. | ID | Předmět plnění - minimální parametry požadované zadavatelem | Délka lancety v mm | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Cena za 1 balení v Kč bez DPH | Cena za 1 balení v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Třída zdrav. prostředku | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 21445 24956 | Extra/18G, žlutá | 1.8 | 1ks | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 21446 | Normal/21G, zelená | 1.8 | 1ks | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | 2375 21444 | Mini/28G, modrá | 1.8 | 1ks | 78400 |  |  | 0 | 0 | 0
část 4. Lacenty
Celková cena bez DPH v Kč za předpokládanou spotřebu za 24 měsíců | [8 empty] | 0
Výše DPH v Kč | [8 empty] | 0
Celková cena s DPH v Kč za předpokládanou spotřebu za 24 měsíců | [8 empty] | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Lancety (dále jen "Zboží") |  |  | Zboží splňuje ANO/NE
|  | jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | bezpečnostní s pružinou a automatickým mechanismem |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | sterilní |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 5_Stříkačky trojdílné
Příloha č. 1 ZD
Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky injekčního materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Část VZ: |  |  | část 5: Stříkačky injekční trojdílné pro standartní jednorázové použití
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, třídu zdravotnického prostředku, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ
část 5. Stříkačky injekční trojdílné
P.č. | ID | Předmět plnění - minimální parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Cena za 1 balení v Kč bez DPH | Cena za 1 balení v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Třída zdrav. prostředku | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 24985 | Stříkačka 3- dílná pro odběr arteriální krve, s jehlou 22 G (Astrup) | 1ks | 6600 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 40455 | Stříkačka 3-dílná, 50ml, se závitem LL, zatmavená | 1ks | 850 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | 1995 | Stříkačka bezodporová 10 ml, se závitem LL, Perifix | 1ks | 450 |  |  | 0 | 0 | 0
část 5. Stříkačky injekční trojdílné
Celková cena bez DPH v Kč za předpokládanou spotřebu za 24 měsíců | [8 empty] | 0
Výše DPH v Kč | [8 empty] | 0
Celková cena s DPH v Kč za předpokládanou spotřebu za 24 měsíců | [8 empty] | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Stříkačky injekční trojdílné (dále jen "Zboží") |  |  | Zboží splňuje ANO/NE
|  | jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | bez PVC, sterilní, centrální konus se závitem Luer Lock |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | dobře čitelná nesmyvatelná stupnice 1,0ml |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | bezlatexový gumový píst |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 6_Stříkačky dvojdílné
Příloha č. 1 ZD
Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  |  | Dodávky injekčního materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Část VZ: |  |  |  | část 6: Stříkačky injekční dvoudílné pro standartní jednorázové použití
Název dodavatele, IČO: |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, třídu zdravotnického prostředku, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ
část 6. Stříkačky injekční dvoudílné
P.č. | ID | Předmět plnění - parametry požadované zadavatelem | Kónus | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Cena za 1 balení v Kč bez DPH | Cena za 1 balení v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Třída zdrav. prostředku | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 34804 | Stříkačka injekční 2ml | centrický | 1ks | 57800 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 42845 | Stříkačka injekční 5ml | excentrický | 1ks | 169200 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | 42846 | Stříkačka injekční 10ml | excentrický | 1ks | 16300 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | 42847 | Stříkačka injekční 20ml | excentrický | 1ks | 102600 |  |  | 0 | 0 | 0
část 6. Injekční stříkačky dvojdílné
Celková cena bez DPH v Kč za předpokládanou spotřebu za 24 měsíců | [8 empty] | 0
Výše DPH v Kč | [8 empty] | 0
Celková cena s DPH v Kč za předpokládanou spotřebu za 24 měsíců | [8 empty] | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Stříkačky injekční dvoudílné (dále jen "Zboží") |  |  | Zboží splňuje ANO/NE
|  | jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | dokonalá těsnost tuhého, neohybného a nepropustného pístu, bezpečná zarážka pístu, plynulý jeho dojezd bez zpětného chodu |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | minimální zbytkový objem – maximálně na úrovni kónusu, plně funkční kompatibilita luer kónusu |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | dobře čitelná nesmyvatelná stupnice |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | stříkačky se všemi napojujícími se systémy (koncovkami pro aplikaci bez jehly) |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | bez PVC, sterilní |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 7_Inzulínky pevná jehla
Příloha č. 1 ZD
Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky injekčního materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Část VZ: |  |  | část 7: Stříkačky injekční trojdílné pro inzulin U100 s integrovanou (pevně spojenou) injekční jehlou
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, třídu zdravotnického prostředku, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ
část 7. Stříkačky injekční pro inzulin U100 s integrovanou (pevně spojenou) injekční jehlou
P.č. | ID | Předmět plnění - parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Cena za 1 balení v Kč bez DPH | Cena za 1 balení v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Třída zdrav. prostředku | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 40396 | objem 0,5 ml | 1 ks | 8200 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 34807 | objem 1ml | 1 ks | 5600 |  |  | 0 | 0 | 0
část 7. Stříkačky injekční pro inzulin U100 s integrovanou (pevně spojenou) injekční jehlou
Celková cena bez DPH v Kč za předpokládanou spotřebu za 24 měsíců | [7 empty] | 0
Výše DPH v Kč | [7 empty] | 0
Celková cena s DPH v Kč za předpokládanou spotřebu za 24 měsíců | [7 empty] | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Stříkačky injekční trojdílné pro inzulin (dále jen "Zboží") |  |  | Zboží splňuje ANO/NE
|  | jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | splňují normu ČSN EN ISO 8537 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | zdravotně nezávadně |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | hladký, bezproblémový chod pístu |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | minimální zbytkový objem |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | bezpečná zarážka pístu |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | snadné vyjmutí z obalu |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | vynikající těsnost |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | snadná oddělitelnost jednotlivých kusů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | dobře čitelná nesmyvatelná stupnice graduovaná po jednotlivých jednotkách |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | bez PVC, sterilní, jednotlivě balené |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | s integrovanou jehlou 29G nebo 30G |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 8_Stříkačky lavážní
Příloha č. 1 ZD
Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky injekčního materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Část VZ: |  |  | část 8:Stříkačky lavážní sterilní
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, třídu zdravotnického prostředku, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ
část 8. Stříkačky lavážní (typ Janett)
P.č. | ID | Předmět plnění - minimální parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Cena za 1 balení v Kč bez DPH | Cena za 1 balení v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Třída zdrav. prostředku | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 40395 34812 | objem 50-60ml, kónus centrálně pro katetry | 1 ks | 36600 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 40394 | objem 100ml, kónus centrálně pro katetry | 1 ks | 75000 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | 39730 | objem 140-160ml, kónus centrálně pro katetry | 1 ks | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
část 8. Stříkačky lavážní (typ Janett)
Celková cena bez DPH v Kč za předpokládanou spotřebu za 24 měsíců | [7 empty] | 0
Výše DPH v Kč | [7 empty] | 0
Celková cena s DPH v Kč za předpokládanou spotřebu za 24 měsíců | [7 empty] | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Stříkačky lavážní (dále jen "Zboží") |  |  | Zboží splňuje ANO/NE
|  | jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | s prvky usnadňující úchop pístu, sterilní |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | bezlatexový gumový píst, dobře čitelná nesmyvatelná stupnice |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | bez PVC, sterilní, nesmyvatelná stupnice, odstupňování po 10ml |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | s kónusem bez závitu pro zachycení sondy centrální |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | minimální zbytkový objem |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | bezpečnostní zarážka pístu |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 9_Tuberkulínky pevná jehla
1. | [16 empty] | Příloha č. 1 ZD
Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky injekčního materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Část VZ: |  |  | část 9: Stříkačka injekční tuberkulínová trojdílná s integrovanou (pevně spojenou) injekční jehlou
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, třídu zdravotnického prostředku, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ
část 9: Stříkačka injekční tuberkulínová trojdílná s integrovanou (pevně spojenou) injekční jehlou
P.č. | ID | Předmět plnění - parametry požadované zadavatelem |  | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Cena za 1 balení v Kč bez DPH | Cena za 1 balení v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Třída zdrav. prostředku | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
| 34811 | objem 1ml, G25 vč. jehly |  | ks | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
| 40371 | objem 1ml, G29 vč. jehly |  | ks | 800 |  |  | 0 | 0 | 0
část 9. Stříkačka injekční tuberkulínová trojdílná s integrovanou (pevně spojenou) injekční jehlou
Celková cena bez DPH v Kč za předpokládanou spotřebu za 24 měsíců | [8 empty] | 0
Výše DPH v Kč | [8 empty] | 0
Celková cena s DPH v Kč za předpokládanou spotřebu za 24 měsíců | [8 empty] | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Stříkačka tuberkulínová (dále jen "Zboží") |  | Zboží splňuje ANO/NE
|  | je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | sterilní, průhledné, čiré |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | graduace jednotky, vhodné pro malé objemy do 1ml |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | vysoká přesnost dávkování, bezezbytkový objem |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | s kónusem bez závitu, centrický |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | bezlatexový gumový píst, dobře čitelná nesmyvatelná prodloužená stupnice |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | bezpečnostní zarážka pístu |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | bez PVC, sterilní |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | injekční jehla 25G/ 29G, 0,5x16mm |  | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 10_Stříkačky pro dávkovače
Příloha č. 1 ZD
Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky injekčního materiálu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Část VZ: |  |  | část 10: Stříkačky injekční trojdílné pro použití do lineárních dávkovačů
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku uvedeného zboží, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, třídu zdravotnického prostředku, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ
část 10. Stříkačky injekční trojdílné pro použití do lineárních dávkovačů
P.č. | ID | Předmět plnění - parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Cena za 1 balení v Kč bez DPH | Cena za 1 balení v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Třída zdrav. prostředku | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 1083 | Injekční stříkačka 10ml | 1ks | 600 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 40055 | Injekční stříkačka 20ml | 1ks | 720 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | 40056 | Injekční stříkačka 50ml | 1ks | 6200 |  |  | 0 | 0 | 0
část 10. Stříkačky injekční trojdílné pro použití do lineárních dávkovačů
Celková cena bez DPH v Kč za předpokládanou spotřebu za 24 měsíců | [8 empty] | 0
Výše DPH v Kč | [8 empty] | 0
Celková cena s DPH v Kč za předpokládanou spotřebu za 24 měsíců | [8 empty] | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Stříkačky injekční (dále jen "Zboží") |  |  | Zboží splňuje ANO/NE
|  | jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Zdravotnický prostředek dále splňuje kompatibilitu s dále uvedenými dávkovači: S7/S7 Plus (výrobce HEDY), Perfusor Compact/Profusor Compact S (výrobce B. Braun), Agilila SP MC CZ (výrobce Fresenius Kabi) |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Vhodnost pro daný dávkovač doložte návodem k použití pro daný dávkovač, v němž budou nabízené stříkačky uvedeny jako doporučené, nebo prohlášením výrobce dávkovače, jeho zástupce nebo dodavatele dávkovače, že nabízené injekční stříkačky jsou vhodné pro použití pro daný typ lineárního dávkovače. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | bez PVC, sterilní, centrální konus se závitem Luer Lock |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | dobře čitelná nesmyvatelná stupnice 1,0ml, centrální kónus se závitem Luer Lock |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | bezlatexový gumový píst |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL