## Krycí list
SLEPÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 01 | Chlazení - klimatizace | JKSO |  | Chlazení - klimatizace
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
01 |  | Městská knihovna, Palackého 1749, Nymburk |  | Měrná jednotka |  |  | Městská knihovna, Palackého 1749, Nymburk
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
072 |  | Instalace chlazení ve 2.NP objektu |  | Náklady na m.j. |  |  | Instalace chlazení ve 2.NP objektu
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Objednatel |  | Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, Nymburk
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  | Vladimír Neděla - rozpočty staveb |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
| HSV |  |  |  | 0
| PSV |  |  |  | 0
| MON |  |  |  | 0
| Vedlejší náklady | 0 | % |  | 0
| Ostatní náklady |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Zaokrouhlení |  |  |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Popis :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 072 Instalace chlazení ve 2.NP objektu |  | Rozpočet : | 01
Objekt : |  | 01 Městská knihovna, Palackého 1749, Nymburk |  | Chlazení - klimatizace
REKAPITULACE DÍLŮ
Stavební díl |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | HSV |  |  | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | HSV |  |  | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | HSV |  |  | 0
M21 | Elektroinstalace |  | MON |  |  | 0
720 | Zdravotechnická instalace |  | PSV |  |  | 0
728 | Vzduchotechnika |  | PSV |  |  | 0
784 | Malby |  | PSV |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  |  |  |  | 0

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Položky
Slepý položkový rozpočet
S: | 072 | Instalace chlazení ve 2.NP objektu
O: | 01 | Městská knihovna, Palackého 1749, Nymburk
R: | 01 | Chlazení - klimatizace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0
1 | 61 NC01 | Provedení dobných dozdívek po instalaci chlazení v objektu | soub | 1 |  | 0
2 | 61 NC02 | Provedení začištění povrchů stavebních konstrukcí po instalaci chlazení v objektu | soub | 1 |  | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0
3 | 94 NC01 | Pomocné pracovní plošiny a lešení pro montáže chlazení | soub | 1 |  | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0
4 | 96 NC01 | Vybourání prostupů pro rozvody systému chlazení | soub | 1 |  | 0
5 | 96 NC02 | Vybourání drážek a rýh pro rozvody systému chlazení | soub | 1 |  | 0
6 | 96 NC03 | Odvoz a likvidace vzniklé stavební suti | soub | 1 |  | 0
Díl: | M21 | Elektroinstalace |  |  | 0
7 | M21 NC01 | Elektroinstalace silnoproud dle soupisu specialisty | soub | 1 | 0 | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | 0
8 | 720 NC01 | Zdravotechnické instalace dle soupisu specialisty | soub | 1 | 0 | 0
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  | 0
9 | 728 NC01 | Chlazení - klimatitace objektu ve 2.NP dle soupisu specialisty | soub | 1 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0
10 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x | m2 | 36 |  | 0
11 | 784195212R00 | Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x | m2 | 36 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 15 | 21
[9 empty] | 0 | 0

## elektro
Č.POL. | OZN. | POLOŽKA | M.J. | POČET M.J. | CENA ZA MJ /Kč/ | CENA CELKEM /Kč/
1. |  | INSTALAČNÍ MATERIÁL
1.001 |  | Elektroinstalační lišta hranatá 40x40 mm, např. typ LHD 40x40 mm - KOPOS | m | 26 | 0 | 0
1.002 |  | Elektroinstalační trubka tuhá, dn/di = 32.0/28.0 mm, PVC, b. světle šedá, vč. příchytek, např. typ EN 4032 KA - KOPOS | m | 6 | 0 | 0
1.003 |  | Koleno pro elektroinstalační trubku tuhou, dn = 32.0 mm, PVC, b. světle šedá, např. typ 4132 KB - KOPOS | ks | 3 | 0 | 0
1.004 |  | Spojka pro elektroinstalační trubku tuhou, dn = 32.0 mm, PVC, b. světle šedá, např. typ 0232 KB - KOPOS | ks | 2 | 0 | 0
1.005 |  | Krabice rozbočná, pod omítku, např. typ KU 68-1903 - KOPOS | ks | 2 | 0 | 0
1.006 |  | Ekvipotenciální přípojnice EP1, montáž do krabice na povrch, např. typ EPS-3 + KSK 125 - KOPOS | ks | 1 | 0 | 0
1.007 |  | Uzemňovací svorka AB, BERNARD, BETTERMANN apod. | ks | 10 | 0 | 0
1.008 |  | Podpěra vedení na plochou střechu, s adaptérem pro uevnění vedení FeZn Ø=8mm, např. DEHN | ks | 4 | 0 | 0
1.009 |  | Svorka spojovací - vodivé propojení drátu FeZn Ø = 8mm, např. DEHN | ks | 4 | 0 | 0
1.010 |  | Svorka připojovací - vodivé připojení drátu FeZn Ø = 8mm ke konstrukci venkovní kondenzační jednotky, např. DEHN | ks | 4 | 0 | 0
2. |  | KABELY, VODIČE
2.001 |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 16 | 0 | 0
2.002 |  | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 35 | 0 | 0
2.003 |  | Kabel CYKY-J 5x4 mm2 | m | 8 | 0 | 0
2.004 |  | Kabel CYKY-J 5x6 mm2 | m | 41 | 0 | 0
2.005 |  | Vodič CYY 4 Z/ZL mm2 | m | 19 | 0 | 0
2.006 |  | Vodič CYY 6 Z/ZL mm2 | m | 38 | 0 | 0
2.007 |  | Vodič CYY 10 Z/ZL mm2 | m | 41 | 0 | 0
2.008 |  | Drát FeZn Ø = 10mm (doplnění jímacího vedení), např. DEHN | m | 8 | 0 | 0
3. |  | MOTORICKÝ ROZVADĚČ RM1
3.001 |  | Nástěnná oceloplechová rozvodnice s plechovými dveřmi, např. fa. Hager Electro s.r.o. | ks | 1 | 0 | 0
3.002 |  | Typ: FWB31 Rozměry: v.500/š.300/h.161 [mm] Krytí: IP44, třída izolace II
3.003 |  | Napěťová síť: 3NPE ~50Hz 230V/400V TN-S Jmenovitý proud: In = 63A
3.004 |  | El.parametry: Pi = 8.42kW, Pp = 8.42kW, Ip = 12.79A
3.005 |  | Hlavní vypínač trojpólový 3x63A, např. typ MSN-63-3 - OEZ | ks | 1 | 0 | 0
3.006 |  | Jistič trojpólový 3x25A/C, např. typ LTN-25C-3 - OEZ | ks | 1 | 0 | 0
3.007 |  | Jistič jednopólový 1x10A/C, např. typ LTN-10C-1 - OEZ | ks | 3 | 0 | 0
3.008 |  | Svodič přepětí třídy B+C, např. typ FLP-B+C MAXI V/4 - SALTEK | ks | 1 | 0 | 0
3.009 |  | Svorka řadová do 10 mm2 | ks | 3 | 0 | 0
3.010 |  | Svorka řadová do 6 mm2 | ks | 3 | 0 | 0
3.011 |  | Svorka řadová do 2,5 mm2 | ks | 3 | 0 | 0
4. |  | ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ R1 - ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE V MĚŘENÉ ČÁSTI
4.001 |  | Zapuštěný oceloplechový rozvaděč s plechovými dveřmi - stávající
4.002 |  | Jistič trojpólový 3x32A/C, např. typ LTN-32C-3 - OEZ (dodávka a montáž) | ks | 1 | 0 | 0
4.003 |  | Jistič trojpólový ITM-25A (demontáž) | ks | 1 | 0 | 0
4.004 |  | Vytvoření bodu rozdělení vodiče PEN na PE+N v měřené části rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
4.005 |  | Popis nového vývodu | ks | 1 | 0 | 0
5. |  | SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
5.001 | M1.1 | Venkovní kondenzační jednotka, 7.80kW, 400V, 50Hz - pouze připojení | ks | 1 | 0 | 0
5.002 | M1.2 | Vnitřní nástěnná jednotka, 0.154kW, 230V, 50Hz - pouze připojení | ks | 1 | 0 | 0
5.003 | M1.3 | Vnitřní nástěnná jednotka, 0.154kW, 230V, 50Hz - pouze připojení | ks | 1 | 0 | 0
5.004 | M1.4 | Vnitřní nástěnná jednotka, 0.154kW, 230V, 50Hz - pouze připojení | ks | 1 | 0 | 0
5.005 | M1.5 | Vnitřní nástěnná jednotka, 0.154kW, 230V, 50Hz - pouze připojení | ks | 1 | 0 | 0
6. |  | OSTATNÍ
6.001 |  | Průraz Ø25 mm, l = 300 mm (vrtání otvoru stropem z 1.np do 2.np) - stavební přípomoc je součástí rozpočtu stavby | ks | 1 | 0 | 0
6.002 |  | Průraz Ø25 mm, l = 450 mm (vrtání otvoru stropem z 2.np na střechu) - stavební přípomoc je součástí rozpočtu stavby | ks | 1 | 0 | 0
6.003 |  | Průraz Ø25 mm, l = 550 mm (vrtání ve zděné stěně ve 2.NP) - stavební přípomoc je součástí rozpočtu stavby | ks | 3 | 0 | 0
6.004 |  | Průraz Ø25 mm, l = 100 mm (vrtání v SDK příčce ve 2.NP) - stavební přípomoc je součástí rozpočtu stavby | ks | 2 | 0 | 0
6.005 |  | Sekání a začištění drážky ve zdivu - stavební přípomoc je součástí rozpočtu stavby | m | 23 | 0 | 0
6.006 |  | Montáž silnoproudých rozvodů | kpl. | 1 | 0 | 0
6.007 |  | Ekologická likvidace odpadu | kpl. | 1 | 0 | 0
6.008 |  | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné | kpl. | 1 | 0 | 0
6.009 |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl. | 1 | 0 | 0
6.010 |  | Měření a výchozí revize | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0

## ZTI
Zdravotní instalace- chlazení
| 731 | Kanalizace
1 | 17-4024 | kanalizační potrubí HT 75 | m | 2 | 0 | 0
2 | 17-4042 | potrubí připojovací 40x1,8 | m | 10 | 0 | 0
3 | 19-4104 | vyvedení a upevnění výpustek dn 40 | ks | 4 | 0 | 0
4 | 27- PC | podomítkový přivzduš.venil( např.HL 905-75) | ks | 1 | 0 | 0
5 | 29-0111 | zkouška těsnosti | m | 12 | 0 | 0
6 | 14-0905C01 | vsazení odbočky do potrubí dn 100 | ks | 1 | 0 | 0
7 | 14-0915 | propojení dosavad potrubí | ks | 2 | 0 | 0
8 | 14-0925 | krácení trub | ks | 2 | 0 | 0
9 | PC | podomítková ZU ( např. HL 138) | ks | 4 | 0 | 0
10 | PC | dopojení odvodu kondenzátu jednotek | ks | 4 | 0 | 0
11 | 998 72-1201 | přesun hmot | % | 1.68 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## chlazení
VRF split systém (multi)
| 728 | Vzduchotechnika - klimatizace
1 | NC 01 | Venkovní jednotka Q chl. = 40 kW, P = 7,8 kW | soub | 1 | 0 | 0
400 V, 25 A jištění
4x nástěnná vnitřní jednotka Q chl.= 10 kW, P = 154 W,
230 V
+ kabelový ovladač a Cu potrubí s chladivem izolované
2 | NC 02 | Drobný instalační materiál | kg | 6 | 0 | 0
3 | NC 03 | Závěsy + konzole pro venkovní jednotku | kg | 80 | 0 | 0
4 | NC 04 | Nátěry | m2 | 4 | 0 | 0
5 | NC 05 | Montáže | soub | 1 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0