## Krycí list
KRYCÍ LIST
| Název stavby |  |  | Úprava střechy Eliščina třída 158, Nymburk | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | Nymburk
| Název objektu | [11 empty] | EČO
Kód objektu
| Název části |  |  | Výkaz výměr | [8 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
Objednatel
Projektant
| Zhotovitel |  |  | Hana Pejšová
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
[5 empty] | Hana Pejšová | [7 empty] | 23.06.2018
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Vedlejší rozpočtové náklady
1 | HSV |  |  | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  |  |  | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Projektové práce |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  |  | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  |  |  | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" | [8 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 | [9 empty] | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: | Úprava střechy Eliščina třída 158, Nymburk
Objekt:
Část: | Výkaz výměr
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel: | Hana Pejšová
Datum: | 23.06.2018
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 1.1337 | 0.5928
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0 | 0.30774 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce, lešení,bourání | 0 | 0.82594 | 0.5928
997 | Přesun sutě | 0 | 0 | 0
998 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 43.7242 | 59.9491
712 | Povlakové krytiny | 0 | 0 | 1.056
762 | Konstrukce tesařské | 0 | 5.5977 | 6.7245
764 | Konstrukce klempířské | 0 | 2.2465 | 1.8139
765 | Krytina skládaná | 0 | 35.8646 | 50.3547
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0 | 0.0155 | 0
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 0 | 0 | 0
VRN3 | Zařízení staveniště | 0 | 0 | 0
VRN4 | Inženýrská činnost | 0 | 0 | 0
VRN7 | Provozní vlivy | 0 | 0 | 0
VRN9 | Ostatní náklady | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 44.8579 | 60.5419

## VV
Výkaz výměr
Stavba: |  | Úprava střechy Eliščina třída 158, Nymburk
Objekt:
Část: |  | Výkaz výměr
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel: |  | Hana Pejšová
Datum: |  | 23.06.2018
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 1.1337 |  | 0.5928 |  |  | 0
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 0.30774 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 014 | 622635091 | Oprava spárování komínového zdiva MC v rozsahu do 50 % = vysekání,vyčištění a doplnění | m2 | 69 |  | 0 | 0.00446 | 0.30774 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, lešení,bourání |  |  |  | 0 |  | 0.82594 |  | 0.5928 |  |  | 1
2 | K | 003 | 94112100R | Lešení pomocné u komínů vč zábradlí s podlážkami pro spárování (pouze u strany směrem ve spádu) | m2 | 44.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
3 | K | 005 | 985223110 | Přezdívání cihelného zdiva komínů č 9 | m3 | 0.304 |  | 0 | 0.50375 | 0.15314 | 1.95 | 0.5928 | 21 | 4 | 2
4 | M | MAT | 59623003 | cihla lícová plná český formát 290x140x65mm | kus | 116 |  | 0 | 0.0058 | 0.6728 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
5 | K | 003 | 99900000R | Bezpečnostní zajištění při výměně střešní krytiny ( např zábor, ochranné sítě, apod) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
6 | K | 013 | 997013116 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace | t | 60.542 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
7 | K | 013 | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 60.542 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
8 | K | 013 | 997013599 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1453.008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
9 | K | 013 | 997013807 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103 | t | 50.355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
10 | K | 013 | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 | t | 6.725 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
11 | K | 013 | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604 | t | 1.056 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
12 | K | 013 | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 2.411 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
13 | K | 011 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 1.134 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 43.7242 |  | 59.9491 |  |  | 0
| D |  | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.056 |  |  | 1
14 | K | 712 | 712300832 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé | m2 | 105.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.056 | 21 | 16 | 2
15 | K | 712 | 71291190R | Zaizolování stávajících prostupů - předpoklad | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 5.5977 |  | 6.7245 |  |  | 1
16 | K | 762 | 76233500R | Úprava konstrukce pro osazení nových výlezů na střechu | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
17 | K | 762 | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | 151.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 2.2695 | 21 | 16 | 2
18 | K | 762 | 762342314 | Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm vč bočních zdí vikýřů | m2 | 841 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
19 | M | MAT | 60514114 | řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m | m3 | 7.393 |  | 0 | 0.55 | 4.0662 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
20 | K | 762 | 762342441 | Montáž kontralatí na střechách sklonu do 60° | m | 911.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
21 | M | MAT | 60514114 | řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m | m3 | 2.406 |  | 0 | 0.55 | 1.3233 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
22 | K | 762 | 762342812 | Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m | m2 | 821 |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 4.105 | 21 | 16 | 2
23 | K | 762 | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž laťování | m3 | 8.91 |  | 0 | 0.02337 | 0.20823 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
24 | K | 762 | 76281181R | Demontáž pochozí ploch na střešních lávkách | m2 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.35 | 21 | 16 | 2
25 | K | 762 | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 2.2465 |  | 1.8139 |  |  | 1
26 | K | 764 | 764001831 | Demontáž krytiny vč bočních zdí vikýřů z taškových tabulí do suti | m2 | 89.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00571 | 0.51047 | 21 | 16 | 2
27 | K | 764 | 764001841 | Demontáž krytiny ze šablon do suti | m2 | 131.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00312 | 0.40966 | 21 | 16 | 2
28 | K | 764 | 764001891 | Demontáž úžlabí do suti | m | 33.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00348 | 0.11728 | 21 | 16 | 2
29 | K | 764 | 764002801 | Demontáž závětrné lišty do suti | m | 14.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.02499 | 21 | 16 | 2
30 | K | 764 | 76400281R | Demontáž oplechování napojení střech do suti | m | 48.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00177 | 0.086022 | 21 | 16 | 2
31 | K | 764 | 764002821 | Demontáž střešního výlezu do suti | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00906 | 0.0453 | 21 | 16 | 2
32 | K | 764 | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 14.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.027122 | 21 | 16 | 2
33 | K | 764 | 764002881 | Demontáž lemování střešních prostupů do suti | m2 | 101.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00584 | 0.59305 | 21 | 16 | 2
34 | K | 764 | 76411165R.LND | Krytina střechy rovné a zdí vikýřů z taškových tabulí LINDAB (RAL 3009) sklonu do 60° vč syst prvků a doplňků ( např prostupy, apod) | m2 | 195 |  | 0 | 0.0065 | 1.2675 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
35 | K | 764 | 76421260R1 | Prvek klempířský - kompl provedení dle podrobného popisu v tabulce - KV/24 | m | 6.7 |  | 0 | 0.00586 | 0.039262 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
36 | K | 764 | 76421260R2 | Prvek klempířský - kompl provedení dle podrobného popisu v tabulce - KV/25 | m | 6.7 |  | 0 | 0.00586 | 0.039262 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
37 | K | 764 | 76421260R3 | Prvek klempířský - kompl provedení dle podrobného popisu v tabulce - KV/26 | m | 4.2 |  | 0 | 0.00586 | 0.024612 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
38 | K | 764 | 76421260R4 | Prvek klempířský - kompl provedení dle podrobného popisu v tabulce - KV/27 | m | 4.8 |  | 0 | 0.00586 | 0.028128 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
39 | K | 764 | 76421260R5 | Prvek klempířský - kompl provedení dle podrobného popisu v tabulce - KV/28 | m | 7.1 |  | 0 | 0.00586 | 0.041606 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
40 | K | 764 | 76421260R6 | Prvek klempířský - kompl provedení dle podrobného popisu v tabulce - KV/29 | m | 7.2 |  | 0 | 0.00586 | 0.042192 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
41 | K | 764 | 76421263R | Prvek klempířský - kompl provedení dle podrobného popisu v tabulce - KV/13 | m | 14.7 |  | 0 | 0.0058 | 0.08526 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
42 | K | 764 | 7642126R1 | Prvek klempířský - kompl provedení dle podrobného popisu v tabulce - KV/31 | m | 48.6 |  | 0 | 0.00115 | 0.05589 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
43 | K | 764 | 76421365R | Střešní výlez vel 600x600 mm kompletizovaný,kompl prov dle popisu v tabulce | kus | 5 |  | 0 | 0.0036 | 0.018 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
44 | K | 764 | 7642146R1 | Prvek klempířský - kompl provedení dle podrobného popisu v tabulce - KV/09 | m | 6.2 |  | 0 | 0.00584 | 0.036208 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
45 | K | 764 | 7642146R2 | Prvek klempířský - kompl provedení dle podrobného popisu v tabulce - KV/10 | m | 4.2 |  | 0 | 0.00584 | 0.024528 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
46 | K | 764 | 7642146R3 | Prvek klempířský - kompl provedení dle podrobného popisu v tabulce - KV/11 | m | 3.8 |  | 0 | 0.00351 | 0.013338 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
47 | K | 764 | 764314R01 | Prvek klempířský - kompl provedení dle podrobného popisu v tabulce - KV/12 | kus | 5 |  | 0 | 0.01082 | 0.0541 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
48 | K | 764 | 764314R02 | Prvek klempířský - kompl provedení dle podrobného popisu v tabulce - KV/14 | m | 32.7 |  | 0 | 0.01082 | 0.35381 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
49 | K | 764 | 764314R03 | Prvek klempířský - kompl provedení dle podrobného popisu v tabulce - KV/15 | kpl | 1 |  | 0 | 0.01082 | 0.01082 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
50 | K | 764 | 764314R04 | Prvek klempířský - kompl provedení dle podrobného popisu v tabulce - KV/16 | kpl | 1 |  | 0 | 0.01082 | 0.01082 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
51 | K | 764 | 764314R05 | Prvek klempířský - kompl provedení dle podrobného popisu v tabulce - KV/17 | kpl | 1 |  | 0 | 0.01082 | 0.01082 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
52 | K | 764 | 764314R06 | Prvek klempířský - kompl provedení dle podrobného popisu v tabulce - KV/18 | kpl | 1 |  | 0 | 0.01082 | 0.01082 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
53 | K | 764 | 764314R07 | Prvek klempířský - kompl provedení dle podrobného popisu v tabulce - KV/19 | kpl | 1 |  | 0 | 0.01082 | 0.01082 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
54 | K | 764 | 764314R08 | Prvek klempířský - kompl provedení dle podrobného popisu v tabulce - KV/20 | kpl | 1 |  | 0 | 0.01082 | 0.01082 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
55 | K | 764 | 764314R09 | Prvek klempířský - kompl provedení dle podrobného popisu v tabulce - KV/21 | kpl | 1 |  | 0 | 0.01082 | 0.01082 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
56 | K | 764 | 764314R10 | Prvek klempířský - kompl provedení dle podrobného popisu v tabulce - KV/22 | kpl | 1 |  | 0 | 0.01082 | 0.01082 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
57 | K | 764 | 764314R11 | Prvek klempířský - kompl provedení dle podrobného popisu v tabulce - KV/23 | kpl | 1 |  | 0 | 0.01082 | 0.01082 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
58 | K | 764 | 764314R12 | Prvek klempířský - kompl provedení dle podrobného popisu v tabulce - KV/30 | kpl | 1 |  | 0 | 0.01082 | 0.01082 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
59 | K | 764 | 7645100R1 | Prvek klempířský - kompl provedení dle podrobného popisu v tabulce - KV/01 | kus | 1 |  | 0 | 0.00182 | 0.00182 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
60 | K | 764 | 7645100R2 | Prvek klempířský - kompl provedení dle podrobného popisu v tabulce - KV/02 | kus | 1 |  | 0 | 0.00182 | 0.00182 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
61 | K | 764 | 7645100R3 | Prvek klempířský - kompl provedení dle podrobného popisu v tabulce - KV/03 | kus | 1 |  | 0 | 0.00182 | 0.00182 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
62 | K | 764 | 7645100R4 | Prvek klempířský - kompl provedení dle podrobného popisu v tabulce - KV/04 | kus | 1 |  | 0 | 0.00182 | 0.00182 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
63 | K | 764 | 7645100R5 | Prvek klempířský - kompl provedení dle podrobného popisu v tabulce - KV/05 | kus | 1 |  | 0 | 0.00182 | 0.00182 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
64 | K | 764 | 7645100R6 | Prvek klempířský - kompl provedení dle podrobného popisu v tabulce - KV/06 | kus | 1 |  | 0 | 0.00182 | 0.00182 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
65 | K | 764 | 7645100R7 | Prvek klempířský - kompl provedení dle podrobného popisu v tabulce - KV/07 | kus | 1 |  | 0 | 0.00182 | 0.00182 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
66 | K | 764 | 7645100R8 | Prvek klempířský - kompl provedení dle podrobného popisu v tabulce - KV/08 | kus | 1 |  | 0 | 0.00182 | 0.00182 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
67 | K | 764 | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 0 |  | 35.8646 |  | 50.3547 |  |  | 1
68 | K | 765 | 765111825 | Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti | m2 | 669.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.07519 | 50.3547 | 21 | 16 | 2
69 | K | 765 | 765111831 | Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti za sklon přes 30° | m2 | 669.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
70 | K | 765 | 76511301R | Krytina keramická drážková režná např BRNĚNKA 14 sklonu do 30° na sucho vč syst prvků a doplňků,kompl prov dle detailů | m2 | 821 |  | 0 | 0.04349 | 35.7053 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
71 | K | 765 | 765113912 | Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 40° do 50° | m2 | 821 |  | 0 | 4e-05 | 0.03284 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
72 | K | 765 | 7651150R1 | Komínová lávka - nové lávky pozink deska 2x250/1500 | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
73 | K | 765 | 7651150R2 | Střešní stoupací stupně,kompletizovaný prvek,kompl prov dle popisu v tabulce | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
74 | K | 765 | 765191011 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve | m2 | 821 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
75 | M | MAT | 28329268 | folie podstřešní difúzní pro exteriér (reakce na oheň - třída F) 140 g/m2 | m2 | 903.1 |  | 0 | 0.00014 | 0.12643 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
76 | K | 765 | 765191091 | Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30° | m2 | 821 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
77 | K | 765 | 998765203 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.0155 |  | 0 |  |  | 1
78 | K | 783 | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí - střešní lávky | m | 50 |  | 0 | 7e-05 | 0.0035 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
79 | K | 783 | 783317105 | Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí - střešní lávky | m | 50 |  | 0 | 0.00014 | 0.007 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
80 | K | 783 | 783343101 | Základní jednonásobný impregnační nátěr zámečnických konstrukcí - střešní lávky | m | 50 |  | 0 | 0.0001 | 0.005 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
81 | K | 000 | 030001000 | Zařízení staveniště | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1024 | 2
| D |  | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
82 | K | 000 | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1024 | 2
| D |  | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
83 | K | 000 | 070001000 | Provozní vlivy | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1024 | 2
| D |  | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
84 | K | 000 | 090001000 | Ostatní náklady | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1024 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 44.8579 |  | 60.5419
poznámka
Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nenerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.
Zpracovatel nabídky prověřil specifikace a výměry uvedené v soupisu výkonů s vlastní poptávkou . V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornil v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.
a) veškeré položky na přípomoce atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení
d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR
e) v případě vykonávání zemních prací se dodavatel před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami
f) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potrubí a strojní zařízení (prostupy, základy, chráničky). Protipožární utěsnění prostupů požárními stěnami. Pomocné zednické práce.
g) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace