## List1
SO - 01 Rekapitulace - zdravotní instalace
| 800-1 | zemní práce |  |  |  | 0
| 721 | Kanalizace |  |  |  | 0
| 722 | Vodovod |  |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0
| 726 | Předstěnové instalace |  |  |  | 0
| 721 | kanalizace - demontáž |  |  |  | 0
| 722 | vodovod-demontáž |  |  |  | 0
| 725 | zařizovací předměty demontáž |  |  |  | 0
|  | celkem bez DPH a bez bouracích a výkopových prací v objektu, stavebních prací |  |  |  | 0
vše příprava stavby, bez montáže technologie gastroprovozu
| 800-1 | Zemní práce
1 | 132 20-2201 | hloubení rýh v hornině tř.3.-15+20 m- ruční | m3 | 38.7
2 | 132 20-1209 | příplatek za lepivost | m3 | 38.7
3 | 133 20-1101 | hloubení šachet | m3 | 6.8 | 863
4 | 133 20-1109 | příplatek za lepivost | m3 | 6.8 | 125
5 | 119 00-1423 | dočasné zajištění kabelů | m | 5
6 | 120 00-1101 | příplatek za ztížení vykopávky | m3 | 5
7 | 151-10-1101 | zřízení pažení do 2 m pro podzem.vedení | m2 | 105
8 | 151 10-1111 | odstranění pažení do 2 m | m2 | 105
9 | 174 10-1101 | zásyp sypaninou | m3 | 30.3
10 | 175 10-1101 | obsyp potrubí pískem | m3 | 8.4
11 | 175 10-1109 | příplatek za prohození | m3 | 8.4
12 | PC | písek - 8,4x1,9 | t | 15.96
13 | 17 PC | odvoz na skládku | m3 | 9
|  | celkem |  |  |  | 0
| 721 | Kanalizace
1 | 17-3401 | potrubí PVC 110x3,0 | m | 28
2 | 17-3402 | PVC 125 | m | 41
3 | 17-3403 | potrubí PVC 160 | m | 72
4 | 17-4042 | potrubí HT 40 | m | 45
5 | 17-4043 | potrubí HT 50 | m | 66
6 | 17-4024 | potrubí HT 75 | m | 33
7 | 17-4025 | potrubí HT 110 | m | 105
8 | 17-4006 | potrubí HT 125 | m | 4
9 | 17-4007 | potrubí HT 150 | m | 6
10 | 17-5111 | potrubí tiché např.skolan dn75 | m | 25
11 | 17-5112 | -"- 110 | m | 103
12 | 19-4104 | vyvedení a upevnění výpustky 40 | ks | 49
13 | 19-4105 | vyvedení a upevnění výpustky 50 | ks | 23
14 | 19-4107 | vyvedení a upevnění výpustek 70 | ks | 4
15 | 19-4109 | -"- 110 | ks | 43
16 | PC | vybudování nové šachty DN 1000, hl.1,2 a 1,5 m | ks | 2
17 | PC | napojení do stáv. šachty a uprava stáv.šachty | ks | 2
18 | PC | dopojení lapáku tuku(dodávka a osazení - viz.stavba) | kplt | 2
19 | 21-1403 | podlahová vpust HL 80.1-DN75 | ks | 7
20 | 22-6511 | uzavírka pro myčku,pračku např.HL 400 | sb | 3
21 | 27-3153 | ventilační hlavice HT 110 | ks | 14
22 | 27- PC | přivzdušňovací ventil HL 905-70 | ks | 3
23 | 22- PC | zu- HL 136.3 napojení PV | sb | 2
24 | 22-PC | přivzduš. Ventil např. HL 905-110 | ks | 1
25 | PC | zazátkování potrubí | sb. | 119
26 | 29-0111 | zkouška těsnosti do DN 125 | m | 450
27 | 29-0112 | zkouška těsnosti do DN 200 | m | 78
28 | PC | pročištění stávající venkovní kanalizace | m | 100
29 | 99872-1201 | přesun hmot | % | 1.68
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 722 | Vodovod
1 | 17-4022 | potrubí PPr D 20 | m | 450
2 | 17-4023 | -"- D 25 | m | 246
3 | 17-4024 | -"- D 32 | m | 165
4 | 17-4025 | -"- D 40 | m | 42
5 | 17-4026 | -"- D50 | m | 51
6 | 17-4027 | -"- D 63 | m | 135
7 | 17-4028 | -"- D 75 | m | 8
8 | 17- PC | PE100 D75 | m | 17
9 | 13-0233 | potrubí pozink. 1" | m | 22
10 | 13-0234 | potrubí pozink. 5/4" | m | 20
11 | 18-1231 | ochrana izol.trubkami MIRELON D 20 | m | 450
12 | 18-1232 | -"- D 25- D 40 | m | 495
13 | 18-1233 | -"- D 42-D63 | m | 51
14 | 18-1244 | -"--- D63-D75 | m | 143
15 | 19-0401 | vyvedení a upevnění výpustek | ks | 187
16 | 22-0111 | nástěnka pro ventil | ks | 155
17 | 22-0121 | nástěnka pro baterii | ks | 16
18 | 22-4115 | kohouty vypouštěcí 1/2" | ks | 2
19 | 22 -4152 | kohout na hadici např.R621-1/2" | ks | 3
20 | 22-PC | mrazuvdorný ventil POLAR SCHELL 1/2" | ks | 1
21 | 23-1077 | ventil zpětný 2" | ks | 1
22 | 23-1143 | ventil pojistný k ohříváku | ks | 1
23 | 23-2061 | kulový kohout s vypouštěním-1/2"např.R 250 DS | ks | 3
24 | 23-2062 | " - " - 3/4" | ks | 29
25 | 23-2063 | -"- např. R 250 DS-1" | ks | 8
26 | 23-2064 | -"- např.R 250 DS - 5/4" | ks | 4
27 | 23-2066 | -"- např.R 250DS-2" | ks | 4
28 | 23-2048 | kulový kohout přímý např.R250D-2" | ks | 2
29 | 23-2049 | -"- R 250D-2 1/2" | ks | 1
30 | 23-PC | termostatcký směšovač-3/4" | kplt. | 5
31 | 23-4269 | filtr 2 1/2" | ks | 1
32 | PC | cirkul. čerpadlo např. WILO STAR Z25/6 s čas.spínačem | sb. | 1
33 | 25-0142 | hydrant.skříň s tvar.stálou hadici PH 19/20 | sb. | 3
34 | 25-0143 | -"- PH 19/30 | sb. | 1
35 | PC | ochranná korýtka | m | 40
36 | PC | napojení na stávající potrubí v šachtě, uprava v šachtě | kplt. | 1
37 | 29-0226 | zkouška těsnosti | m | 1131
38 | 29-0229 | zkouška těsnosti přes dn 50 | m | 25
39 | 29-0234 | proplach potrubí | m | 1156
40 | 99872-2101 | Přesun hmot | % | 1.02
|  | celkem |  |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty
1 | 11-1131 | splachovací nádrž vysokopoložené | ks | 1
2 | 11-2171 | WC kombi vodor.odpad např. LYRA PLUS č.8.2638.6 | sb. | 14
3 | 11-2021PC | WC dětské závěsné ( např. SET Keramag KIND) | sb. | 24
4 | PC | WC dětské kombi vodorov.odpad vč.sedátka a nádržky | sb. | 1
5 | 11-3122 | montáž kombi mís | sb. | 15
6 | 11-3123 | montáž závěs.mís | sb. | 24
7 | 21-1621 | umývadlo 50cm s krytem sifonu( např.LYRA PLUS ) | sb. | 33
8 | 21-1622 | umývadlo 55 cm s krytem sifonu | sb. | 16
9 | 24-1213 PC | srprchová vanicčka RONAL WMQ 900x900,sifon Ronal | kplt. | 1
10 | 24-12 | sprch.vanička např.RONAL WMA 800x1200,sifon Ronal | kplt. | 4
11 | 24-12 | sprch.vanička např. RONAL WMA 900x1200,sifon Ronal | kplt. | 4
12 | 24-12 | sprch.vanička r=900 např. RONAL WMR900,sifon RONAL,
|  | čtvrtkruhová zástěna r=900 | sb | 1
13 | 33-1111 | výlevka keramická dn 100, např. MIRA | kplt. | 1
14 | 33- | výlevka ocelová smaltovaná-460x355 | kplt. | 4
15 | 31-9111 | dopojení dřezů | ks | 19
16 | 53-9304 | napojení stáv.ohříváku | sb. | 1
17 | PC | dopojení podlah.van DN100 | sb | 3
18 | 81-3111 | rohový ventil např.RV 1314 -1/2" | ks | 148
19 | 81-1204 | pračk.ventil např.RIO 10794- 3/4" | ks | 7
20 | 81-2215 PC | stojánkový ventil na jednu vodu např.PL 720 | ks | 27
21 | 82-1315 | baterie nástěnná např.POLAR PL03B | ks | 5
22 | 82-1326 PC | baterie stojánková s otočným ramínkem např.POLAR PL15 | ks | 12
23 | 82-2611 | baterie umýdlová stojánková,krátké ramínko např. POLAR PL26 | sb. | 9
24 | 82-2654 | baterie umývadlo na senzor např.SLU15 vč.zdroje | sb. | 1
25 | 84-14 | termostat.baterie sprch. Např.T3080B+ sprch.kompl.SK506 | ks | 5
26 | 84-1311 | sprchová baterie nástěnná např.PL80+ příslušenství SK506 | ks | 5
27 | 86-1101 | zápach.uzavírky pro umývadlo | ks | 49
28 | 98-0123 | dvířka | ks | 30
29 | 99872-5101 | přesun hmot | % | 0.21
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 726 | Předstěnové instalace
1 | 13-1041 | závěsné zařízení pro dětské závěsné WC,ovládání zepředu | kplt. | 24
2 | 998 72-6211 | přesun hmot | % | 0.21
|  | Celkem |  |  |  | 0
721- kanalizace - demontáž B01
1 | 11-0802 | demontáž kameninových trub DN 100 | m | 10
2 | 11-0806 | demontáž kameninových trub DN 125+150 | m | 50
3 | 17-1803 | demnotáž PVC do DN75 | m | 27
4 | 17-1808 | demontáž do DN100 | m | 35
5 | 14-0806 | demontáž litinových trub do dn125 | m | 110
6 | 21-0813 | demontáž podlah.vpustí | ks | 10
7 | 22-0802 | demontáž zápach.uzavítek | ks | 100
8 | 29-0821 | vnitrostaven.přemístění | t | 5.67
9 | PC | kontejner | ks | 1
|  | celkem B01 |  |  |  | 0
722 vodovod- B02
1 | 13-0801 | demontáž vodov.potrubí do dn 25 | m | 600
2 | 13-0802 | demontáž vodov.potrubí do dn 40 | m | 90
3 | 13-0805 | demontáž potrubí do dn 80 | m | 150
4 | 18-1812 | demontáž plstěnných pásů do dn 50 | m | 690
5 | 18-1817 | demontáž plstěných pásů do dn 80 | m | 150
5 | 22-0851 | demontáž armatur závitových - 1 závit | ks | 40
6 | 22-0862 | demontáž armatur závitových - 2 závit -3/4"-5/4" | ks | 45
7 | 29-0821 | vnitrostaven.přemístění v objektu | t | 4.02
|  | celkem |  |  |  | 0
725- zařizovací předměty B05
1 | 11-0814 | demontáž klozetů s vysokosplach.nádrží | ks | 24
2 | 21-0821 | demontáž umývadel | ks | 52
3 | 24-0811 | demontáž sprch | ks | 10
4 | 31-0823 | demontáž dřezu v kuch.sestavě | kpl | 10
5 | 33-0820 | demontáž výlevek | ks | 4
6 | 82-0801 | demontáž baterií nástěnných | ks | 62
7 | 84-0850 | demontáž baterií sprchových | ks | 10
8 | 84-0860 | demontáž sprchových ramen | ks | 10
9 | 86-0811 | demontáž zápach uzavírek | ks | 62
10 | 59-0811 | vnitrostaveništní přemístění | t | 3.12
11 | PC | kontejner 5,5m3 | ks | 1
|  | celkem |  |  |  | 0